СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

| 01.04.2025 | г. Новосибирск |  | № 138 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об исполнении наказа избирателей № 24-00262 «Провести реконструкцию электрических сетей, убрать сети под землю или заменить столбы. Убрать нависшие электрические провода над хоккейной коробкой для безопасности жителей, подростков во дворе МКД по адресу: ул. Бетонная, 33а» |  |  |

Рассмотрев вопрос об исполнении наказа избирателей № 24-00262 «Провести реконструкцию электрических сетей, убрать сети под землю или заменить столбы. Убрать нависшие электрические провода над хоккейной коробкой для безопасности жителей, подростков во дворе МКД по адресу: ул. Бетонная, 33а», комиссия РЕШИЛА:

- Принять информацию к сведению.

- Рекомендовать администрации Кировского района города Новосибирска:

  - Рассмотреть возможность разработки схемы размещения хоккейной коробки по адресу: ул. Бетонная, 33а с учетом предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 10 кВ и трансформаторной подстанции.

  - В срок до 15.04.2025 провести выездное совещание с участием депутата по избирательному округу № 24 Трубниковым С. М., представителями администрации Кировского района и филиала акционерного общества «Региональные электрические сети «Новосибирские городские электрические сети» в целях определения технической возможности переноса хоккейной коробки на другую территорию.

- Рекомендовать филиалу акционерного общества «Региональные электрические сети «Новосибирские городские электрические сети» рассмотреть наличие технической возможности переноса кабельной линии 0,4 кВ по адресу:    ул. Бетонная, 33а в соответствии с возможной новой схемой расположения хоккейной коробки в границах, не попадающих в границы охранных зон линии       10 кВ и трансформаторной подстанции.

| Председательствующий | А. Г. Тыртышный |
| --- | --- |