СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы и признании утратившим силу решения Совета депутатов города Новосибирска от 18.12.2013 № 1020 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Новосибирска от 18.12.2013 № 1020 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2014 – 2030 годы».

3. Рекомендовать мэру города Новосибирска до 01.05.2018 представить в Совет депутатов города Новосибирска информацию о реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2014 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 18.12.2013 № 1020, в 2014 – 2017 годах.

4. Решение вступает в силу с 01.01.2018.

5. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Мэр города Новосибирска |
| --- | --- |
| Д. В. Асанцев | А. Е. Локоть |

### СОГЛАСОВАНО

| Заместитель мэра города Новосибирска |  | Д. Э. Сафиуллин |
| --- | --- | --- |
| Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |  | А. В. Колмаков |
| Начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска |  | Л. А. Уткина |
| Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |  | А. В. Кондратьев |
| Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска |  | А. В. Веселков |
| Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |  | Г. В. Жигульский |
| Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска |  | А. Н. Люлько |
| Директор МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» |  | Ю. Н. Похил |
| Директор МУП «Энергия» г. Новосибирска |  | М. Н. Колесников |
| Директор МУП «Электросеть» |  | Ю. В. Рахманов |
| Генеральный директор АО «РЭС» |  | С. Н. Ильичев |
| Генеральный директор АО «СИБЭКО» |  | Р. Д. Власов |
| Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска |  | М. А. Маслова |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от _______________№____

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Новосибирска на 2018 – 2030 годы

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области, утвержденные постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п; Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824; Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 |
| Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска |
| Разработчик Программы | Мэрия города Новосибирска |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| Соисполнители Программы | 1. В сфере электроснабжения: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (далее – ФГУП «УЭВ»); акционерное общество «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»); муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Электросеть» (далее – МУП «Электросеть»). 2. В сфере газоснабжения: открытое акционерное общество «Городские газовые сети» (далее – ОАО «ГГС»). 3. В сфере теплоснабжения: акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (далее – АО «СИБЭКО»); ФГУП «УЭВ». 4. В сфере водоснабжения и водоотведения: муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал» (далее – МУП «Горводоканал»); ФГУП «УЭВ». 5. В сфере обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО): муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство» (далее – МУП «Спецавтохозяйство»); Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» (далее – ФГУП «ЖКХ ННЦ») |
| Цель Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующих установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровья человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО |
| Задачи Программы | Обеспечение новых объектов капитального строительства на территории города Новосибирска электро-, газо-, тепло-, водоснабжением и водоотведением, объектами, используемыми для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО; качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства на территории города Новосибирска; улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, в городе Новосибирске; повышение надежности и качества коммунальных ресурсов в городе Новосибирске; повышение эффективности и технического уровня объектов систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска; улучшение экологической ситуации на территории города Новосибирска с учетом достижения организациями систем коммунальной инфраструктуры нормативов допустимого воздействия на окружающую среду |
| Целевые показатели Программы | 1. Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска: 1.1. В сфере электроснабжения: увеличение спроса на электрическую энергию – на 33,00 %. 1.2. В сфере газоснабжения: увеличение спроса на природный газ – на 33,57 %; увеличение протяженности газопроводов на 65,60 км; увеличение количества газораспределительных пунктов до 24 шт. 1.3. В сфере теплоснабжения: увеличение спроса на тепловую энергию – на 32,31 %; увеличение установленной тепловой мощности ТЭЦ АО «СИБЭКО» на 0,39 %; увеличение присоединенной тепловой нагрузки АО «СИБЭКО» на 26,57 %; увеличение количества тепловой энергии, отпущенной с коллекторов АО «СИБЭКО», на 13,69 %; увеличение протяженности тепловых сетей филиал «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» (далее – ФТС АО «СИБЭКО») на 25,10 км; увеличение протяженности тепловых сетей ФГУП «УЭВ» на 6,70 км. 1.4. В сфере водоснабжения и водоотведения: увеличение спроса холодной воды – на 27,33 %; увеличение протяженности сетей водоснабжения МУП «Горводоканал» на 300,00 км; увеличение протяженности сетей водоснабжения ФГУП «УЭВ» на 26,00 км; увеличение протяженности сетей водоотведения МУП «Горводоканал» на 547,00 км; увеличение протяженности сетей водоотведения ФГУП «УЭВ» на 14,59 км; 1.5. В сфере обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО: увеличение спроса на услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО – на 3,18 %; увеличение объемов захоронения отходов на полигоне ТКО МУП «Спецавтохозяйство» на 10 %; увеличение объемов захоронения отходов на полигоне ТКО ФГУП «ЖКХ ННЦ» на 10 %. 2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО: 2.1. В сфере электроснабжения: снижение уровня аварийности в электрических сетях ФГУП «УЭВ» 10кВ (относительно общего количества КЛ-10кВ) – на 30,77 %; снижение уровня аварийности в электрических сетях АО «РЭС» 10кВ (относительно общего количества КЛ-10кВ) – на 8,25 %; снижение уровня аварийности в электрических сетях МУП «Электросеть» 10 кВ (относительно общего количества КЛ-10 кВ) – на 47,27 %; снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях ФГУП «УЭВ» – на 12,76 %; снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях АО «РЭС» – на 4,85 %; снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях МУП «Электросеть» – на 15,00 %; экономия электрической энергии – 54,64 млн. кВт·ч.; уменьшение удельного расхода электрической энергии – на 0,2 %; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска – 100 %. 2.2. В сфере газоснабжения: количество газифицированных индивидуальных жилых домов – 7917 шт.; доля газифицированных индивидуальных жилых домов в общем объеме индивидуальных жилых домов, подлежащих газификации – 100 %; доля квартир, переведенных с сжиженного газа на природный газ – 100 %; обеспечение удельного расхода природного газа на уровне 10 куб. м/кв. м; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Новосибирска – 100 %. 2.3. В сфере теплоснабжения: снижение уровня износа тепловых сетей ФТС АО «СИБЭКО» на 12,54 %; снижение уровня износа тепловых сетей ФГУП «УЭВ» на 10,14 %; снижение уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях ФТС АО «СИБЭКО» на 43,10 %; снижение уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях ФГУП «УЭВ» на 0,93 %; экономия тепловой энергии – 632,00 тыс. Гкал.; уменьшение удельного расхода тепловой энергии – на 1,08 %; снижение установленной электрической мощности турбоагрегатов ТЭЦ АО «СИБЭКО» на 0,82 %; увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска на 2,43 %; увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска на 3,77 %. 2.4. В сфере водоснабжения и водоотведения: снижение уровня износа сетей водоснабжения МУП «Горводоканал» на 8,32%; снижение уровня износа сетей водоснабжения ФГУП «УЭВ» на 2,32 %; снижение уровня износа сетей водоотведения и канализационных станций МУП «Горводоканал» на 12,89 %; снижение уровня износа сетей водоотведения и канализационных станций ФГУП «УЭВ» на 2,02 %; снижение уровня потерь воды при транспортировке МУП «Горводоканал» на 15,49%; снижение уровня потерь воды при транспортировке ФГУП «УЭВ» на 17,61 %; снижение количества аварий на сетях водоснабжения МУП «Горводоканал» на 2,73%; снижение количества аварий на сетях водоснабжения ФГУП «УЭВ» на 25,88%; снижение среднего времени восстановления аварии на сетях водоснабжения МУП «Горводоканал» на 15,55%; снижение среднего времени восстановления аварии на сетях водоснабжения ФГУП «УЭВ» на 7,69%; снижение количества аварий на сетях водоотведения МУП «Горводоканал» на 11,76%; снижение количества аварий на сетях водоотведения ФГУП «УЭВ» на 28,57%; снижение среднего времени восстановления аварии на сетях водоотведения МУП «Горводоканал» на 9,09 %; снижение среднего времени восстановления аварии на сетях водоотведения ФГУП «УЭВ» на 12%; экономия холодной воды– 2477,80 тыс. куб. м.; уменьшение удельного расхода холодной воды на 4,87 %; увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска на 7,50 %. 2.5. В сфере обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО: увеличение обеспеченности полигона ТКО машинами и оборудованием МУП «Спецавтохозяйство» на 1,88 %; увеличение обеспеченности полигона ТКО машинами и оборудованием ФГУП «ЖКХ ННЦ» на 1,88 %. 3. Качество коммунальных ресурсов: бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; регулярная очистка территории от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018 – 2030 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап: 2018 – 2022 годы; 2 этап: 2023 – 2027 годы; 3 этап: 2028 – 2030 годы |
| Объем требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 84149,742 млн. рублей, в том числе: 2018 год – 6787,473 млн. рублей; 2019 год – 8065,991 млн. рублей; 2020 год – 9080,559 млн. рублей; 2021 год – 5651,030 млн. рублей; 2022 год – 5536,084 млн. рублей; 2023 год –5177,221 млн. рублей; 2024 год – 5508,227 млн. рублей; 2025 год – 5848,036 млн. рублей; 2026 год – 6141,036 млн. рублей; 2027 год – 5267,544 млн. рублей; 2028 год – 5278,792 млн. рублей; 2029 год – 7873,320 млн. рублей; 2030 год – 7934,429 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение целевых показателей Программы: перспективной обеспеченности и потребности застройки города Новосибирска; надежности, энергоэффективности и развития соот-ветствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО; качества коммунальных ресурсов. |

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска

2.1. Электроснабжение

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории города Новосибирска, осуществляющим куплю-продажу электрической энергии, является ОАО «Новосибирскэнергосбыт». АО «РЭС» является электросетевой организацией, осуществляющей передачу электрической энергии по распределительным сетям. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах зоны его деятельности. Иные энергосбытовые организации свободны в заключении таких договоров. Законодательство обязывает гарантирующего поставщика урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией, таким образом, между АО «РЭС» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт» заключен договор на оказание услуг по передаче электрической энергии. АО «РЭС» как сетевая организация при обращении иных энергосбытовых организаций также заключает с ними договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки обслуживаемых ими потребителей.

ФГУП «УЭВ» осуществляет частичное электроснабжение правобережной части Советского района города Новосибирска (микрорайонов «А», «Б», «В», «Д», «Е», «Щ», «Правые Чемы») и также является электросетевой организацией.

Также часть рынка электрической энергии занимает Филиал «Сибирский» ОАО «Оборнэнергосбыт».

Взаимоотношения потребителей электрической энергии и электросетевых организаций регламентируются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2006 № 355 «Об особенностях функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 « О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Расчеты с потребителями за электрическую энергию, отпускаемую на основании договоров как непосредственно от сетей энергоснабжающих организаций и блок-станций, так и через сети абонентов, продающих электроэнергию другим абонентам (оптовым потребителям), производятся по тарифам, утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской области в соответствии с законодательством.

Электроснабжение города осуществляется централизованно по кольцевым магистральным системообразующим сетям напряжения 220 кВ и 110 кВ.

Источники электроснабжения города Новосибирска представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Электростанция | Установленная электрическая мощность, МВт | Количество турбин, шт. / год ввода последнего агрегата | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 345,0 | 7/1987 | Кузнецкий уголь, газ, мазут |
| 2 | ТЭЦ-3 | 496,5 | 9/2005 | Канско-Ачинский уголь (4 оч.), мазут |
| 3 | ТЭЦ-4 | 384,0 | 6/1970 | Кузнецкий уголь, газ, мазут |
| 4 | ТЭЦ-5 | 1200,0 | 6/2004 | Кузнецкий уголь, газ (1, 2 блок), мазут |
| 5 | Новосибирская гидроэлектростанция (далее – ГЭС) | 455,0 | 7/1959 | - |
| Итого |  | 2880,5 | 35 |  |

Баланс системы электроснабжения по городу Новосибирску в млн. кВтч представлен в таблице 2 (данные приведены за 2015 год).

Таблица 2

| № п.п. | Наименование | ФГУП «УЭВ» | АО «РЭС» | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено в сеть | 466,598 | 8987,500 | 9454,098 |
| 2 | Собственные нужды | 44,481 | 18,400 | 62,881 |
| 3 | Потери | 50,657 | 867,100 | 917,757 |
| 4 | Полезный отпуск | 371,460 | 8120,400 | 8491,860 |
| 5 | Население | 65,881 | 2001,400 | 2067,281 |
| 6 | Прочие | 305,579 | 6119,000 | 6424,579 |

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске на 2011 – 2020 годы» утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700, проводятся мероприятия по установке общедомовых приборов учета электроснабжения в многоквартирных домах. Данные об оснащенности общедомовыми приборами учета представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Наименование ресурса | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | 1665* | 117 | 23 | 277 |

*Из них в 1474 МКД нет технической возможности установить коллективные (общедомовые) приборы учета.

В рамках указанной муниципальной программы проводится комплекс энергосберегающих мероприятий по АО «РЭС» и МУП «Электросеть» с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь в электрических сетях.

Показатели качества поставляемой энергии должны соответствовать требованиям «ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.07.2013 № 400-ст, а также иным обязательным требованиям.

Технологические и технические проблемы в системе электроснабжения города Новосибирска представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п.п. | Наименование проблемы | Пути решения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие большого количества «закрытых центров питания» в сочетании с традиционными схемами электроснабжения объектов городской инфраструктуры не позволяют обеспечить высокую динамику роста развития городской территории с учетом требований к схеме электроснабжения города Новосибирска как мегаполиса | Сооружение ПС 110-220 кВ «глубокого» ввода. Исключение межсистемных перетоков по сетям 110-220 кВ внутри города, оптимизация конфигурации основной и распределительной сети |
| 2 | Необходимость обеспечения сокращения времени перерывов электроснабжения для снижения негативных последствий для жизни и здоровья граждан, снижения величины материального ущерба и величины повреждений коммунальной инфраструктуры | Применение новых видов оборудования, построение системы «цифровых» электрических сетей (Smart Grid) |
| 3 | Развитие городских сетей затруднено в силу ряда объективных факторов – плотность существующей застройки и продолжительные процедуры согласования проектных решений по вопросам размещения объектов распределительных сетей (РП, ТП) и прокладки кабельных трасс, насыщенность подземных коммуникаций и необходимость координации вопросов прокладки инженерных сетей | Сохранение планируемых к размещению электросетевых объектов (ПС, РП, ТП) и коридоров прохождения кабельных ЛЭП в рамках планировки территории города Новосибирска при выделении земельных участков для застройки |

Более детальный анализ существующего состояния системы электроснабжения города Новосибирска представлен в разделе 7.3.1 Программы.

2.2. Газоснабжение

Гарантирующим поставщиком природного газа на территории Новосибирской области является ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Транспортировку природного газа из газораспределительной станции (далее – ГРС) обеспечивают газораспределительные организации (далее – ГРО).

Взаимоотношения потребителей и поставщика газа регламентируются постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» и от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

Взаимоотношения потребителей газа и газораспределительных (газотранспортных организаций) регламентируются постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Источником газоснабжения города Новосибирска является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу Уренгой – Омск – Новосибирск через ГРС. После выхода из ГРС поступает к потребителям по газопроводам высокого, среднего и низкого давления.

Газораспределительные сети закольцованы по правому берегу от ГРС-2 и ГРС-6, по левому берегу от ГРС-3 и ГРС-4.

Существующий баланс системы с данными фактической и номинальной загрузки ГРС представлен в таблице 5.

Таблица 5

| №п.п | Показатель | Наименование ГРС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРС-2 | ГРС-3 | ГРС-4 | ГРС-5 | ГРС-6 | ГРС ВНИИМБ | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая номинальная производительность часовая, тыс. куб. м./час | 101 | 101 | 101 | 101 | 426 | 30 | 860 |
| 2 | Давление на выходе, кгс/кв. м. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| 3 | Загрузка с учетом выданных согласований, тыс. куб. м./час | 140 | 165 | 210 | 145 | 315 | 25 | 1000 |
| 4 | Загрузка с учетом выданных согласований, % | 139,00 | 163,00 | 208,00 | 144,00 | 74,00 | 83,00 | 116,3 |
| 5 | Загрузка ГРС по фактическим расходам, % | 34,98 | 44,77 | 99,89 | 56,57 | 21,91 | 68,73 | 68,5 |
| 6 | Отпуск с ГРС, тыс.куб. м. | 309, 526 | 396, 142 | 883, 826 | 500, 534 | 817, 782 | 180, 611 | 3088, 421 |
| 7 | Отпущено потребителям, тыс. куб. м. | 309, 526 | 396, 142 | 883, 826 | 500, 534 | 817, 782 | 180, 611 | 3088, 421 |
| 7.1 | Город Новосибирск | 289, 079 | 379, 915 | 405, 749 | 246, 026 | 375, 227 | 114, 257 | 1810, 253 |
| 7.2 | Населенные пункты Новосибирского района | 18, 167 | 4, 509 | 231, 610 | 8, 481 | 69, 995 | 66, 354 | 399, 116 |
| 7.3 | ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 | 0 | 11, 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11, 718 |
| 7.4 | ТЭЦ-5 | 2, 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 280 |
| 7.5 | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372, 560 | 0 | 372, 560 |
| 7.6 | Города Бердск | 0 | 0 | 0 | 246, 026 | 0 | 0 | 246, 026 |
| 7.7 | Кировская районная котельная, Южно-Чемская котельная | 0 | 0 | 246, 468 | 0 | 0 | 0 | 246, 468 |

Учет транспортированного газа по сетям газораспределительных организаций достигается установкой приборов учета на выходах из газораспределительных станций, на отводах магистральных газопроводов, непосредственно у потребителей.

В малоэтажной частной застройке и в отдельных домах многоэтажной застройки используется сжиженный углеводородный газ. Его доставка в дома малоэтажной застройки осуществляется в баллонах, в квартиры многоэтажных домов от групповых резервуарных установок.

Основными проблемами в сфере использования сжиженного газа города Новосибирска являются:

небезопасность использования сжиженных углеводородных газов из-за плотности, большей чем плотность воздуха;

истечение нормативного срока эксплуатации групповых установок сжиженного газа, которые эксплуатируются уже более 35 лет.

В 2009 году резервуары всех установок прошли диагностику и получили допуск к эксплуатации еще на 7 лет. В 2016 году истек срок эксплуатации практически всех городских групповых установок сжиженного газа, после чего резервуары выбраковываются. Требуется провести реконструкцию внутриквартирного газового оборудования в 12810 квартирах и обеспечить техническую возможность перевода на природный газ 6000 квартир в многоквартирных домах города.

В рамках выполнения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503, в 2016 году было газифицировано 1386 домов и квартир, в том числе 99 индивидуальных домовладений.

Технологические и технические проблемы в системе газоснабжения города Новосибирска представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п.п. | Наименование проблемы | Пути решения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | При учете разрешенных максимально-часовых расходов газа, выданных ООО «Новосибирскрегионгаз», система не обеспечивает бесперебойное газоснабжение всех потребителей из-за значительного падения давления (менее 4,0 кгс/см²) в сети в часы максимального потребления газа | Пересмотр объемов разрешенных расходов и разработка регламента подключения новых потребителей с выполнением поверочного расчета с учетом всех сетей от ГРС до каждого потребителя |
| 2 | Дальнейшее развитие ГРС, особенно в правобережной части и в Советском районе города Новосибирска, невозможно без применения дополнительных инженерных преобразований | Перевод газопроводов от ГРС до города Новосибирска на давление с 0,6 МПа до 1,2 МПа; установка головных газорегуляторных пунктов; реконструкция ГРС |
| 3 | Развитие ГРС Советского района города Новосибирска затруднено в связи с подключением потребителей города Бердска к ГРС-5 | Обеспечение газоснабжения города Бердска от новой ГРС |
| 4 | Истечение нормативного срока эксплуатации групповых установок сжиженного газа | Ликвидация групповых установок сжиженного газа, строительство газовых сетей для обеспечения газификации жилых домов и квартир |

Более детальный анализ существующего состояния системы газоснабжения города Новосибирска представлен в разделе 7.3.2 Программы.

2.3. Теплоснабжение

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города Новосибирска представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии, и ее транспорт до потребителя.

АО «СИБЭКО» – основная эксплуатирующая организация, осуществляющая транспортировку тепловой энергии. Доля тепловых нагрузок потребителей, подключенных к сетям АО «СИБЭКО», составляет более 85 % от суммарной тепловой нагрузки города Новосибирска.

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП), внутриквартальных тепловых сетей и части индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП) осуществляют несколько теплосетевых организаций, заключивших договор оказания услуг по передаче тепловой энергии с АО «СИБЭКО».

Комбинированная выработка теплоты и электрической энергии в города Новосибирске осуществляется на четырех ТЭЦ АО «СИБЭКО»:

ТЭЦ-2 (установленная электрическая мощность 345 МВт, тепловая – 920 Гкал/час, из них 910 Гкал/час в горячей воде и 10 Гкал/час в паре);

ТЭЦ-3 (установленная электрическая мощность 496,5 МВт, тепловая – 945 Гкал/час, из них 942 Гкал/час в горячей воде и 3 Гкал/час в паре);

ТЭЦ-4 (установленная электрическая мощность 384 МВт, тепловая – 1120 Гкал/час, из них 1105 Гкал/час в горячей воде и 15 Гкал/час в паре);

ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность 1200 МВт, тепловая – 2730 Гкал/час, из них 2700 Гкал/час в горячей воде и 30 Гкал/час в паре);

Суммарная установленная электрическая мощность станций составляет 2425,5 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность станций составляет 5715 Гкал/ч, в том числе 5657 Гкал/ч – установленная мощность в горячей воде.

Также в аренде у филиала «Локальные котельные» АО «СИБЭКО» находится 29 муниципальных котельных, и одна ведомственная котельная осуществляющих теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора (далее – ЖКС) по тепловым сетям в границах города Новосибирска.

Кроме того, филиал «Локальные котельные» АО «СИБЭКО» эксплуатирует три котельные находящиеся в собственности АО «СИБЭКО».

Суммарная установленная тепловая мощность муниципальных котельных, находящихся в аренде у АО «СИБЭКО», составляет 797,6 Гкал/ч.

Помимо источников теплоснабжения АО «СИБЭКО» (ТЭЦ и локальные котельные) в городе Новосибирске функционируют источники тепла прочих организаций, являющихся едиными теплоснабжающими организациями в данных системах теплоснабжения:

16 ведомственных котельных, осуществляющие отпуск тепловой энергии в тепловые сети, эксплуатируемые ФТС АО «СИБЭКО», владельцы которых заключают договоры поставки тепловой энергии с АО «СИБЭКО», выполняющим функции теплоснабжающей организации. Гарантирующими поставщиками являются владельцы источников тепловой энергии;

3 теплоисточника ООО «Генерация Сибири», осуществляющего поставку (транспорт) тепловой энергии посредством тепловых сетей ООО «Энергосети Сибири»;

51 теплоисточник прочих организаций, осуществляющих теплоснабжение потребителей, владеющих тепловыми сетями.

Таким образом, на территории города Новосибирска можно выделить две крупнейшие системы теплоснабжения:

от энергоисточников АО «СИБЭКО»: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, котельной № 36 Новосибирского оловянного комбината, котельной ПЭС и муниципальной Кировской районной котельной (цех № 1), входящих в объединенную систему централизованного теплоснабжения № 1 (далее СЦТ-1);

от 31 локальной котельной, находящихся в аренде у АО «СИБЭКО», от 54 ведомственных котельных – всего 85 котельных, входящих в объединенную систему централизованного теплоснабжения № 2 (далее СЦТ-2).

Вклады в общую установленную тепловую мощность теплоисточников города по группам составляют: ТЭЦ – 62 %, локальные котельные – 10 %, ведомственные котельные СЦТ-2 – 8 %, прочие муниципальные и ведомственные котельные – 19 %, теплоисточники ООО «Генерация Сибири» – 1%.

Базовыми источниками теплоснабжения являются ТЭЦ АО «СИБЭКО» – источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, построенные на базе турбоагрегатов с регулируемыми отборами пара отопительных параметров. Тепловая энергия из этих отборов передается через рекуперативные пароводяные теплообменники к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть тепловой энергии в виде водяного пара разных параметров передается по паровым сетям к технологическим потребителям. Теплоноситель первого контура по присоединенным магистральным тепловым сетям переносит тепловую энергию к ЦТП, где происходит трансформация тепловой энергии с расчетных параметров температуры 150/70°С до температуры 95/70°С и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство горячей воды).

Отпуск тепла от ТЭЦ и крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 150/70°С с различными температурными срезками (от 107 до 118°С), определяемыми по балансовой мощности и наличию топлива на пиковых мощностях теплоисточников. На прочих котельных регулирование осуществляется в соответствии с температурными графиками 130/70, 115/70, 95/70°С и другими.

Общая протяженность тепловых сетей города Новосибирска составляет 1660,8 км, при этом большая часть тепловых сетей имеет диаметр менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей.

Распределение протяженности тепловых сетей города Новосибирска по условным диаметрам в процентном соотношении составляет: менее 200 мм – 60 %, от 200 до 400 мм – 17 %, от 400 до 600 мм – 10%, более 600 мм – 13 %.

В таблице 7 представлен сводный баланс установленной тепловой мощности энергоисточников и присоединенной нагрузки потребителей города Новосибирска.

Таблица 7

| № п.п. | Наименование параметров | Единица измерения | Источники АО «СИБЭКО» |  |  |  |  | Прочие энерго-источни-ки | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЭЦ-2 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | ТЭЦ-5 | Локаль-ные котельные |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 920 | 945 | 1120 | 2730 | 1007 | 2752 | 9622,4 |
| 2 | Установленная мощность (в горячей воде) | Гкал/ч | 910 | 942 | 1105 | 2700 | 971,5 | 2752 | 9562,4 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/ч | 22,5 | 26,7 | 25 | 50 | 13,3 | 43,5 | 189,5 |
| 4 | Располагаемая мощность в горячей воде (нетто) | Гкал/ч | 887,5 | 915,3 | 1080 | 2650 | 958,2 | 2389 | 8783,4 |
| 5 | Подключенная (фактическая) нагрузка с хознуждами при среднечасовой за неделю нагрузке горячего водоснабжения | Гкал/ч | 607,2 | 786,2 | 611,8 | 1466,2 | 420,0 | 1492,6 | 5441,97 |
| 6 | Расчетные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 43,4 | 53,5 | 49,5 | 98,7 | 29,8 | 84,8 | 365,83 |
| 7 | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь | Гкал/ч | 650,6 | 839,7 | 661,3 | 1564,9 | 459,8 | 1577,4 | 5808,4 |
| 8 | Резерв мощности(+)/ Дефицит мощности(-) | Гкал/ч | +236,9 | +78,6 | +418,7 | +800,1 | +498,4 | +1174,6 | +4180,43 |

Большинство энергоисточников города Новосибирска сохраняют резерв по установленной тепловой мощности. Величины резерва/дефицита установленной тепловой мощности определены с учетом среднечасовой величины нагрузки на нужды горячего водоснабжения.

В ЦТП и ИТП практически отсутствуют приборы учета потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды.

Программой энергосбережения, разработанной ОАО «НГТЭ», предусматривалась установка приборов на 508 ЦТП. Экономическая эффективность проекта предусматривалась за счет сокращения затрат на электроэнергию, снижения потерь тепловой энергии и увеличения полезного отпуска тепла. По состоянию на 01.01.2016 количество установленных технологических приборов учета на ЦТП ФТС АО «СИБЭКО» составило 135 шт.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появилась возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «НГТЭ» в 2013 – 2015 годы была реализована программа по оснащению объектов (жилых домов и прочих объектов) общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячей воды. По состоянию на 01.01.2017 установлены и введены в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии на 4669 объектах, горячей воды – на 4264 объектах.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске на 2011 – 2020 годы», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700, проводятся мероприятия по установке общедомовых приборов учета теплоснабжения в многоквартирных домах. Данные об оснащенности общедомовыми приборами учета представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п.п. | Наименование ресурса | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Горячая вода | 2198 | 384 | 639 | 288 |
| 1.2 | Отопление | 2665 | 333 | 151 | 49 |

В рамках указанной муниципальной программы проводится комплекс энергосберегающих мероприятий по АО «СИБЭКО» с целью повышения эффективности использования тепловой энергии, снижения ее потребления и потерь на источниках электрической и тепловой энергии.

Тепловые сети города Новосибирска разделены на 5 районов:

1 район тепловых сетей (далее – РТС) – в зоне действия ТЭЦ-2 «правый берег» (СЦТ-1) и частично в зоне действия ТЭЦ-5 (СЦТ-1);

2 РТС – в зоне действия ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 «левый берег», котельная № 36, котельная №34 (МУП «Кировская РК», цех №1) (СЦТ-1);

4 РТС – в зоне действия ТЭЦ-4 (СЦТ-1) и частично в зоне действия ТЭЦ-5 (СЦТ-1);

5 РТС – в зоне действия ТЭЦ-5 (СЦТ-1);

6 РТС – в зоне действия котельной №37 (ПЭС) (СЦТ-2) и ТЭЦ-5 (СЦТ-1).

Суммарная тепловая нагрузка потребителей города Новосибирска (без учета промышленных котельных) оценивается величиной 6289,97 Гкал/ч. При этом отсутствуют сведения о распределении по видам теплопотребления нагрузки муниципальных котельных, снабжающих потребителей по собственным сетям. Без учета данных котельных присоединенная нагрузка потребителей составляет 5202,7 Гкал/ч, в том числе:

отопление – 3553,9 Гкал/ч;

вентиляция – 998,1 Гкал/ч;

ГВС – 950,7 Гкал/ч.

Распределение суммарной тепловой нагрузки по основным группам потребителей составлет: жилые здания и помещения – 24 %, общественно-деловые здания и помещения – 23 %, производственно-коммунальные здания и помещения – 53 %.

Преобладающей является нагрузка потребителей ЖКС, составляющая 53 % от суммарной присоединенной тепловой нагрузки потребителей города.

При рассмотрении баланса с учетом располагаемой тепловой мощности наблюдается отсутствие резервов всех ТЭЦ АО «СИБЭКО», а с учетом отсутствия мазута на пиковых водогрейных котлах станций все ТЭЦ имеют дефицит тепловой мощности по отношению к присоединенной нагрузке потребителей. Основная часть нагрузки приходится на ТЭЦ-5 (38,5 %). Доля суммарной присоединённой нагрузки на энергоисточники составляет: ТЭЦ-4 – 20,9 %, ТЭЦ-3 – 21,2 %, ТЭЦ-2 – 19,7 %. Суммарное потребление топлива энергоисточниками города Новосибирска без учета промышленных котельных оценивается величиной 4,6 млн. т.у.т., из них 95% составляет расход топлива на ТЭЦ АО «СИБЭКО».

Ретроспективный анализ инцидентов в тепловых сетях показал, что наибольшее количество инцидентов происходит на внутриквартальных сетях. Основной причиной их возникновения является наружная коррозия.

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. В 2012 – 2015 годы эксплуатационная надежность тепловых сетей города Новосибирск в целом обеспечивалась за счет напряженной работы ОАО «НГТЭ». В связи с ликвидацией ОАО «НГТЭ» и передачей тепловых сетей ФТС АО «СИБЭКО» ответственным за ликвидацию повреждений, возникающих в тепловых сетях, и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями является ФТС АО «СИБЭКО».

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат вероятности безотказной работы (далее – ВБР), не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются, прежде всего, практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому – свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением ФТС АО «СИБЭКО» будет практически невозможно.

Необходима реконструкция теплопроводов в зоне действия ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, котельной № 36 Новосибирского оловянного комбината, Кировской районной котельной, Калининской газовой котельной, основанная на постепенной замене наиболее изношенных участков магистральных теплопроводов, установленных по расчетам фактических значений ВБР и постепенному приведению надежности теплоснабжения потребителей к нормативным значениям по каждой из существующих магистралей.

В результате выполнения реконструкции сетей теплоснабжения будет существенно сокращен поток отказов в тепловых сетях, вместе с которыми должны быть постепенно сокращены и затраты на аварийно-восстановительные работы.

Технологические и технические проблемы в сфере теплоснабжения города Новосибирска представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п.п. | Наименование проблемы | Пути решения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокие тепловые потери | Восстановление тепловой изоляции, в первую очередь, наружных теплотрасс с использованием скорлуп из пенополиуретана; применение при капитальном ремонте, строительстве и реконструкции тепловых сетей предизолированных трубопроводов |
| 2 | Неудовлетворительное состояние транзитных трубопроводов в подвалах | Капитальный поэтапный ремонт трубопроводов в зависимости от их технического состояния и представляемой опасности (при технической возможности – с выносом из подвала); проведение реконструкции транзитных трубопроводов, препятствующих установке общедомовых приборов учета |
| 3 | Ненадлежащее качество горячего водоснабжения | Комплексное строительство и восстановление циркуляционных линий ЦТП и ИТП, наружных и внутренних циркуляционных трубопроводов; комплексная реконструкция водоподогревательных установок ЦТП и ИТП города Новосибирска для обеспечения нагрева воды согласно новым нормативам |
| 4 | Наличие районов с открытым водоразбором горячего водоснабжения | Комплексная реконструкция тепловых сетей, водоводов и ИТП зданий, подключенных от Красногорского вывода ТЭЦ-4 и котельных ФГУП «УЭВ» |

Более детальный анализ существующего состояния системы теплоснабжения города Новосибирска представлен в разделе 7.3.3 Программы.

2.4. Водоснабжение и водоотведение

2.4.1. Водоснабжение

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 15.10.2014 № 9004 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения в городе Новосибирске» в качестве такой организации с зоной деятельности в границах муниципального образования определено МУП «Горводоканал».

Зоны обеспечения водоснабжением станций водоподготовки:

1) МУП «Горводоканал»:

НФС-1 – обеспечивает питьевой водой левобережную часть города Новосибирска. При этом НФС-1 способна подавать воду и на правый берег по дюкеру через реку Обь;

НФС-3 – обеспечивает питьевой водой Первомайский район города Новосибирска и работает как узел регулирования и подкачки;

НФС-5 – обеспечивает питьевой водой правобережную часть города, микрорайон «Нижняя Ельцовка», нижнюю зону Академгородка Советского района города Новосибирска. При этом НФС-5 может подавать воду и на левый берег по дюкеру через реку Обь.

2) ФГУП «УЭВ»: станция обезжелезивания обеспечивает питьевой водой верхнюю зону Академгородка.

3) ООО «НЗХК-Энергия»: питьевой центр обеспечивает водой часть Калининского района города Новосибирска, ТЭЦ – 4.

Централизованная система водоснабжения города Новосибирска состоит из двух подсистем: левобережной и правобережной, которые соединены между собой дюкером через реку Обь 2Ду 1000 мм. В состав каждой из подсистем входят водозаборы, станции очистки, станции подкачки, резервуары чистой воды и напорно-разводящие сети.

Забор воды производится из реки Обь тремя водозаборами: одним русловым «Камешек» (правый берег) и двумя ковшовыми (на правом и левом берегах). Производство питьевой воды осуществляется по классической технологии с применением реагентов, процессов отстаивания и фильтрования на трех насосно-фильтровальных станциях общей расчетной мощностью 750 тыс. куб. м/сут., из них:

НФС-1 – 280 тыс. куб. м./сут.;

НФС-3 – 30 тыс. куб. м./сут.;

НФС-5 – 440 тыс. куб. м./сут.

ФГУП «УЭВ» добывает воду из подземного водного объекта (водозабор подземных вод на участке «Береговой-1») с помощью электропогружных насосов типа ЭЦВ, установленных в каждой скважине. Затем по сбороному водоводу вода поступает на станцию обезжелезивания производительностью 15 тыс м3/сутки (ВНС-II подъема), где методом простой аэрации происходит очистка воды от железа и частично от марганца. Перед поступлением в РЧВ вода обеззараживается с помощью гипохлорита натрия и подается в разводящую сеть (верхняя зона Академгородка, Советский район города Новосибирска).

Протяженность водопроводных сетей МУП «Горводоканал» на 01.11.2016 составляет: 1152,9 км (материал – сталь), 459,57 км (материал – чугун), 257,77 км (материал – полиэтилен), 1,76 км (материал – асбестоцемент), 0,75 км (материал – полихлорвинил). Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1873 км.

Баланс системы водоснабжения МУП «Горводоканал» представлен в        таблице 10.

Таблица 10

| №п.п | Показатель | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП «Горводо-канал» | ФГУП УЭВ | НЗХК-Энергия | МУП «Горводо-канал» | ФГУП УЭВ | НЗХК-Энергия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подъем воды | 230 084 | 2 754 | 13 581 | 209 522 | 2702,31 | 14 446 |
| 3 | Подано со стороны | 11 405 | 5852,81 | 12 389 | 10 449 | 5597,79 | 12 651 |
| 4 | Собственные нужды | 16 553 | 1077,85 | 198 | 14 300 | 912,17 | 365 |
| 5 | Подано воды в сеть | 224 936 | 8597,81 | 9 951 | 205 671 | 8286,32 | 11 265 |
| 6 | Утечки, неучтенные расходы и полезные нужды (технологические нужды и пожаротушение) | 57 967 | 1716,474 | - | 45 432 | 1550,84 | 1,9 |
| 7 | Реализовано воды прочим потребителям | 55 023 | - | 600 | 50 423 | - | 600 |
| 8 | Реализовано воды населению | 111 946 | - | 3600 | 109 816 | - | 2355 |
| 10 | Показатель | 2016 |  |  | 2017 (план) |  |  |
|  |  | Горводоканал | ФГУП УЭВ | НЗХК-Энергия | Горводоканал | ФГУП УЭВ | НЗХК-Энергия |
| 11 | Подъем воды | 200 516 | 2516 | 11 826 | 197 814 | 2516 | 11 686 |
| 12 | Подано со стороны | 9 271 | 5639 | 12 136 | 9 300 | 5639 | 11 292 |
| 13 | Собственные нужды | 14 546 | 1085,9 | 158 | 14 500 | 1085,9 | 169 |
| 14 | Подано воды в сеть | 195 241 | 8139 | 9 537 | 192 614 | 8139 | 8 771 |
| 15 | Утечки, неучтенные расходы и полезные нужды (технологические нужды и пожаротушение) | 40 533 | 1220,5 | 5,1 | 41 412 | 1220,5 | 141,4 |
| 16 | Реализовано воды прочим потребителям | 48 600 | - | 672,8 | 48 015 | - | 784 |
| 17 | Реализовано воды населению | 106 108 | - | 2501 | 103 187 | - | 2141 |

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске на 2011 – 2020 годы» утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700, проводятся мероприятия по установке общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Данные об оснащенности общедомовыми приборами учета представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п.п. | Наименование ресурса | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодная вода | 3143 | 2369 | 750 | 482 |

Данные об оснащенности общедомовыми приборами учета по состоянию на 31.12.2016:

многоквартирные дома, в которых отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета – 2790 домов (34%),

многоквартирные дома, оснащенные общедомовыми приборами учета – 4902 дома (61%);

многоквартирные дома, не оснащенные общедомовыми приборами учета – 398 домов (5%).

В рамках указанной муниципальной программы проводится комплекс энергосберегающих мероприятий по МУП «Горводоканал» с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в системах водоснабжения и водоотведения.

Данные об оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды по состоянию на окончание 2016 года приведены в таблице 12.

Таблица 12

| №п.п | Показатель | Всего лицевых счетов, шт. | Оснащено индивидуальными приборами учета, шт. | Степень оснащения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 529548 | 372549 | 70,3 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | 54303 | 17094 | 31,5 |

Напорно-разводящие сети города Новосибирска разделены на 10 основных зон водоснабжения, организованных с учетом высотного расположения водопотребителей по рельефу местности (перепад отметок от 95 до 210 м) и удаленности от головных сооружений водопровода. К ним относятся:

Верхняя;

Средняя;

Нижняя;

Заельцовская;

Первомайская;

Советская (нижняя зона Академгородка, Нижняя Ельцовка от НФС-5);

Советская (верхняя зона Академгородка запитана от ВНС-II подъема);

Советская (левый берег, запитана от НФС-5 и НФС-1);

Зона-1 (Кировский район и нижняя часть Ленинского района);

Зона-2 (верхняя часть Ленинского района и «Башня» на площади Маркса).

При этом от вышеперечисленных зон запитан ряд небольших зон через станции подкачки. Общая протяженность водопроводных сетей МУП «Горводоканал» составляет 1873 км.

Водозабор ООО «НЗХК-Энергия» снабжает ТЭЦ-4 и частично потребителей Калининского района города Новосибирска в объеме 5 – 7 тыс. куб. м./сутки. Протяженность водоводов составляет 43,2 км.

Следует отметить, что для обеспечения водоснабжения ряда потребителей МУП «Горводоканал» приобретает воду у ФГУП «УЭВ» и ООО «НЗХК-Энергия», в объеме равном 4 % от общего объема поданной воды в сеть.

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью – сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях водообеспечения потребителей, ремонтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов.

Контроль качества воды на водоочистных сооружениях и водопроводных сетях города проводит аккредитованная Центральная химико-бактериологическая  лаборатория водопровода МУП «Горводоканал» в соответствии с производственной рабочей программой,  утвержденной директором МУП «Горводоканал» и согласованной руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, а также по графикам отбора проб, утвержденным главным инженером МУП «Горводоканал». Государственный контроль качества воды осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ежегодная декларация качества воды, которая размещается на сайте МУП «Горводоканал», подтверждает, что превышения санитарно-гигиенических нормативов в питьевой воде, выходящей с насосно-фильтровальных станций, и в водопроводной сети города Новосибирска нет.

Технологические и технические проблемы в сфере водоснабжения города Новосибирска представлены в таблице 13.

Таблица 13

| № п.п. | Проблема | Пути решения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокий износ сетей (средняя амортизация сетей составляет 70,2 %, более 1000 км трубопроводов эксплуатируется свыше 25 лет) | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений на них |
| 2 | Обеспечение развития застроенных территорий и площадок перспективного строительства | Строительство водоводов; строительство повысительных насосных станций; строительство резервуаров чистой воды |
| 3 | Повышение экологической эффективности, надежности, энергоэффективности, поддержание высокого качества очистки питьевой воды | Реконструкция и модернизация водопроводных очистных сооружений, повысительных насосных станций; строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС; создание АСУ ТП на НФС; строительство очистных сооружений промывных вод станции обезжелезивания (ФГУП «УЭВ») |
| 4 | Создание источника резервного водоснабжения для обеспечения города Новосибирска при чрезвычайных ситуациях | Строительство водозабора подземных вод; строительство водопроводных сетей от водозабора подземных вод |

Более детальный анализ существующего состояния системы газоснабжения города Новосибирска представлен в разделе 7.3.4.1 Программы.

2.4.2. Водоотведение

Водоотведение в городе Новосибирске обеспечивается централизованной системой канализации. Всего в систему канализации города Новосибирска поступает до 600 – 650 тыс. куб. м./сутки сточных вод. Водоприемником очищенной сточной воды является река Обь. Сточные воды поступают на 60 канализационных насосных станций (далее – КНС), которыми перекачиваются в основные самотечные коллекторы: Правобережный, Заельцовский, Загородный, Горский, Западный. По этим коллекторам стоки направляются к главной насосной станции (далее – ГНС). С ГНС сточные воды подаются в напорном режиме до двух камер гашения напора, от которых по двум железобетонным трубопроводам диаметром 2,4 м самотеком поступают на очистные сооружения канализации (далее – ОСК) города Новосибирска, расположенные в поселке Кудряшовский на левом берегу реки Оби на расстоянии 9 км от города вниз по течению реки. ОСК работают по схеме полной биологической очистки. Сооружения конструктивно скомпонованы в две параллельно работающие очереди, каждая из которых состоит из трех технологических линий (комплексов). Первая очередь ОСК введена в эксплуатацию в 1981 году, первый пусковой комплекс (технологическая линия) второй очереди эксплуатируется с 1989 года, пусковой комплекс (в составе одного аэротенка и двух вторичных отстойников) из 2-го блока второй очереди – с 2012 года. Расчетная производительность ОСК на 2016 год – 600 тыс. куб. м./сутки (первая очередь и действующие комплексы второй очереди). Здесь, пройдя вначале механическую очистку, сточные воды подвергаются биологической очистке, далее очищенная вода после вторичных отстойников поступает в контактные резервуары и рассеивающим выпуском сбрасывается в реку Обь после предварительного обеззараживания на станции ультрафилетового облучения (УФО). Избыточный ил и сырой осадок, образующиеся в процессе очистки сточной воды, направляются в метантенки, проходят технологический процесс сбраживания, затем осадок в цехе механического обезвоживания доводится до влажности 70 – 75 % (кек) и вывозится на площадки депонирования.

Структура потребления ресурса водоотведения представлена в таблице 14.

Таблица 14

| № п.п. | Показатель, тыс. куб. м/год | МУП «Горводоканал» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено стоков через ОСК | 171 104 | 168 573 | 159 260 | 154 620 |
| 2 | Реализовано стоков, в том числе: | 148 698 | 141 594 | 139 995 | 134 082 |
| 3 | населению | 99 902 | 96 285 | 94 364 | 89 751 |
| 4 | прочим | 48 796 | 45 309 | 45 631 | 44 331 |

Наибольшую протяженность составляют дворовые и уличные сети канализации с диаметрами трубопроводов от 150 до 300 мм. Сроки эксплуатации некоторых участков сети составляют более 70 лет. Материал труб: керамика, железобетон, асбестоцемент, чугун и полимерные материалы.

Протяженность канализационных сетей МУП «Горводоканал» на 01.11.2016 составляет 1417 км, из них: 512,02 км (материал – керамика), 341,16 км (материал – железобетон), 282,74 км (материал – чугун), 121,62 км (материал – сталь), 87,57 км (материал – асбестоцемент), 71,49 км (материал – полиэтилен), 0,76 км (материал – полихлорвинил).

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения города Новосибирска представлены в таблице 15.

Таблица 15

| №п.п. | Проблема | Пути решения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокий износ сетей | Реконструкция канализационных сетей и сооружений на них. |
| 2 | Обеспечение развития застроенных территорий и площадок перспективного строительства | Строительство канализационных коллекторов; строительство канализационных насосных станций; реконструкция главной насосной станции; строительство второй очереди очистных сооружений канализации (в том числе цеха утилизации осадка сточных вод) |
| 3 | Повышение экологической эффективности, надежности, энергоэффективности, соблюдение требований по качеству очистки сточных вод | Реконструкция канализационных насосных станций; реконструкция очистных сооружений канализации; диспетчеризация и автоматизация ОСК; модернизация цеха механического обезвоживания осадка сточных вод |

Более детальный анализ существующего состояния системы водоснабжения города Новосибирска представлен в разделе 7.3.4.2 Программы.

2.5. Обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО

Подробная характеристика существующего состояния системы обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО города Новосибирска, представлена в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

Основной задачей территориальной схемы обращения с отходами является разработка мероприятий, направленных на создание необходимых объектов по использованию, обезвреживанию и размещению отходов, внедрение новых технологий, обеспечение экономической эффективности данного вида деятельности, снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. Создание эффективной системы обращения с отходами – это сложный и длительный процесс, направленный на снижение объемов захоронения отходов и их максимальную утилизацию. Степень утилизации отходов является одним из основных показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами.

Основным законом, регулирующим деятельность в сфере обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, является Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». С 01.01.2016 вступили в силу изменения в указанный Федеральный закон, которые предусматривают введение в Российской Федерации нового регулирования деятельности в области обращения с ТКО.

В частности, основные полномочия в сфере обращения с отходами переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации, которые выбирают региональных операторов для обеспечения вывоза ТКО из жилого сектора и направления их на специализированные объекты по обращению с отходами.

Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности по результатам конкурса, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО должны заключать договора с региональным оператором на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

Все вопросы по работе регионального оператора, утверждению нормативов накопления твердых коммунальных отходов и установлению тарифа региональному оператору по обращению с ТКО находятся в ведении органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в департаменте по тарифам Новосибирской области.

В соответствии с изменениями законодательства появился новый вид коммунальной услуги – обращение с ТКО, что позволит решить вопрос с организацией вывоза отходов из индивидуального жилого сектора и должно привести к снижению образования несанкционированных мест размещения отходов.

В настоящее время захоронение коммунальных и допущенных к совместному с ними складированию отходов осуществляется на четырех полигонах ТКО:

полигон ТКО «Гусинобродский» МУП «Спецавтохозяйство»;

полигон ТКО ООО «НовосибВторРесурс»;

полигон ТКО ФГУП «ЖКХ ННЦ»;

полигон ТКО «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство».

В рамках изменений федерального законодательства Правительством Новосибирской области ведется работа по созданию двух современных мусороперерабатывающих комплексов, после строительства которых действующие полигоны планируется закрыть.

Основными проблемами в сфере обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО являются:

применение малоэффективного оборудования для обеспечения процессов сбора, временного хранения и вывоза отходов;

недостаточное техническое обеспечение (спецтехникой, бульдозерами);

отсутствие весового контроля поступающих отходов.

3. План развития города Новосибирска, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на 2018 – 2030 годы

Динамика численности населения города Новосибирска до 2030 года представлена в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование показателя | 2017 год | Прогноз на 2018 – 2030 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 1611,5 | 1628,7 | 1645,7 | 1662,7 | 1680,0 | 1700,0 |

До 2030 года в городе Новосибирске планируется введение 19135 тыс. кв. м многоквартирных домов и 7395 тыс. кв. м общественных зданий, снос 1828 тыс. кв. м многоквартирных домов. С учетом сноса площадь жилого фонда города возрастет до 52123,2 (с учетом ввода малоэтажного жилищного фонда – 54712,7) тыс. кв. м, а средняя обеспеченность населения жильем увеличится с 22,7 кв. м/чел. до 30,7 (с учетом ввода малоэтажного жилищного фонда – 32,2) кв. м/чел.

Динамика и прогноз изменения фондов строительных площадей на территории города на период до 2030 года представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п.п. | Показатель | 2015 – 2019 | 2020 – 2024 | 2025 – 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь общественно-деловых зданий, строений на начало периода, тыс. кв. м | 10108,0 | 12219,6 | 13344,8 | 14470,0 |
| 2 | Площадь производственно-коммунальных строений на начало периода, тыс. кв. м | 27,7 | 95,2 | 99,9 | 104,5 |

Начиная с 2012 года темп роста промышленного производства в городе значительно замедлился. Если в 2010 – 2011 годах темп роста промышленного производства достигал значений 114,2 – 114,7% в год, то в 2012 – 2015 годах – 104 – 110% в год.

За последние годы открыты новые высокотехнологичные производства, строятся новые производственные мощности (АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», АО «Катод», ООО «Сибирский синтепон», АО Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», ООО «СибПласт»). Проведены техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующих производств на ЗАО НПП геофизической аппаратуры «Луч», АО «Новосибирский механический завод «Искра», ООО Предприятии «ЭЛТЕКС», ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», ООО «Сибэлектропривод», ОАО «Сибиар», ЗАО Шоколадной фабрике «Новосибирская» и других предприятиях.

В долгосрочной перспективе положительные темпы роста выпуска продукции будут обусловлены реализацией ряда инвестиционных проектов по наращиванию объемов производства, в том числе:

«Реконструкция и техническое перевооружение с целью обеспечения проектных норм до 0,25 мкм импортозамещающих аналоговых, аналого-цифровых и цифро-аналоговых СБИС» – АО «НЗПП с ОКБ»;

«Строительство производственного корпуса для расширения серийного производства электронно-оптических преобразователей 3-го поколения» – АО «Катод»;

ростом объемов выпуска продукции ЗАО «НЭВЗ-Керамикс» в рамках проекта «Создание промышленного производства изделий из функциональной и конструкционной наноструктурированной керамики для высокотехнологичных отраслей»;

реализацией программ технического перевооружения и модернизации производства на АО «НИИИП – Новосибирский завод имени Коминтерна», АО «Швабе – Оборона и Защита»;

государственным контрактом с Министерством обороны Российской Федерации на поставку Су-34 до 2020 года и другими.

Создание новых производств, обеспечивающих потребности города в развитии и эффективном использовании его научно-технического и промышленного потенциала, планируется, в первую очередь, на территории существующих промышленных площадок за счет инвентаризации промышленных зон и более эффективного использования территории предприятий, на которых имеются значительные резервы территорий. Отрасль индустриальных парков в городе Новосибирске в настоящее время активно развивается: на базе нескольких промышленных площадок в городе Новосибирске идет процесс создания индустриальных парков по типу «браунфилд».

Согласно прогнозной оценке среднее значение темпа роста промышленного производства Новосибирска в долгосрочной перспективе составит 103,4 – 105,1% в сопоставимой оценке. В 2030 году рост промышленного производства составит 160 – 200% к уровню 2016 года. Приоритетными сферами ускоренного роста города Новосибирска будут производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство машин и оборудования; производство транспортных средств и оборудования; химическое производство (включая фармацевтическую промышленность), производство пищевых продуктов.

Обоснование перспективных показателей развития города Новосибирска для разработки Программы приведено в разделе 7.1 Программы.

Прогнозируемый спрос на электроснабжение представлен в таблице 18.

Таблица 18

| № п.п. | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электроэнергии в жилых домах | кВт·ч/кв.м | 49,7 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 2 | Спрос на электроэнергию | млн. кВт·ч | 1915,89 | 1945,32 | 1974,75 | 2126,32 | 2549,25 |

Прогнозируемый спрос на газоснабжение представлен в таблице 19.

Таблица 19

| № п.п. | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход природного газа в жилых домах | куб.м/кв.м | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Спрос на природный газ | млн. куб.м | 385,57 | 392,26 | 398,94 | 429,56 | 515,00 |

Прогнозируемый спрос на теплоснабжение представлен в таблице 20.

Таблица 20

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах | куб.м/кв.м | 0,279 | 0,278 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 2 | Спрос на тепловую энергию | млн. куб.м | 10,74 | 10,88 | 11,01 | 11,86 | 14,21 |

Прогнозируемый спрос на водоснабжение представлен в таблице 21.

Таблица 21

| № п.п. | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах | куб. м/чел. | 5,13 | 5,01 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| 2 | Спрос на воду | млн. куб. м | 197,37 | 196,02 | 194,68 | 209,63 | 251,32 |

Прогнозируемый спрос на услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, выраженный в объемах ТКО, которые должны поступить на полигоны ТКО до 2019 года, представлен в таблице 22.

Таблица 22

| № п.п. | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТКО, которые должны поступить на полигоны ТКО | тыс. куб. м | 4454,77 | 4525,67 | 4596,57 | 4596,57 | 4596,57 |

Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы приведено в разделе 7.2 Программы.

4. Перечень мероприятий и целевые показатели Программы

Перечень и график выполнения мероприятий по развитию электроснабжения представлены в таблице 23.

Таблица 23

| № п.п. | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год |  |  |
| 1.1 | Замена КЛ-10 кВ (3578 м) | ФГУП «УЭВ» | 7,458 |
| 1.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (940 м) | ФГУП «УЭВ» | 1,610 |
| 1.3 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов) | ФГУП «УЭВ» | 7,141 |
| 1.4 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 2,917 |
| 1.5 | Замена ВЛ-10 кВ (11000 м) | ФГУП «УЭВ» | 3,500 |
| 1.6 | Внедрение устройств по компенсации реактивной мощности (КУРМ) | ФГУП «УЭВ» | 1,500 |
| 1.7 | ПС-110 «Центральная» | АО «РЭС» | 88,593 |
| 1.8 | ПС-110 «Заречная» | АО «РЭС» | 22,244 |
| 1.9 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 165,915 |
| 1.10 | Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 51,328 |
| 1.11 | Программа повышения надежности в сетях 10-0,4 кВ | АО «РЭС» | 50,270 |
| 1.12 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 1.13 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 1.14 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 1.15 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 14,000 |
| 1.16 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 1.17 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 1.18 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| Итого за 2018 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 24,126 |
| Итого за 2018 год по АО «РЭС» |  |  | 378,350 |
| Итого за 2018 год по МУП «Электросеть» |  |  | 56,000 |
| Итого за 2018 год |  |  | 458,476 |
| 2 | 2019 год |  |  |
| 2.1 | Замена КЛ-10 кВ (3793 м) | ФГУП «УЭВ» | 6,445 |
| 2.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (10000 м) | ФГУП «УЭВ» | 17,160 |
| 2.3 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» | 2,989 |
| 2.4 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,669 |
| 2.5 | Замена ВЛ-04кВ на изолированный самонесущий провод (10000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 2.6 | Внедрение устройств по компенсации реактивной мощности (КУРМ) | ФГУП «УЭВ» | 1,500 |
| 2.7 | ПС-110 «Северная» | АО «РЭС» | 9,250 |
| 2.8 | ПС-110 «Центральная» | АО «РЭС» | 88,351 |
| 2.9 | ПС-110 «Заречная» | АО «РЭС» | 142,474 |
| 2.10 | Программа повышения надежности в сетях 10-0,4 кВ | АО «РЭС» | 27,529 |
| 2.11 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 39,469 |
| 2.12 | Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 73,657 |
| 2.13 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| 2.14 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 2.15 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 17,000 |
| 2.16 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 2.17 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 13,000 |
| 2.18 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 38,763 |
| Итого за 2019 год по АО «РЭС» |  |  | 380,730 |
| Итого за 2019 год по МУП «Электросеть» |  |  | 57,000 |
| Итого за 2019 год |  |  | 476,493 |
| 3 | 2020 год |  |  |
| 3.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 3.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 3.3 | Реконструкция РП 14 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 4,750 |
| 3.4 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ 10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» | 2,800 |
| 3.5 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 3.6 | Замена ВЛ-04кВ на изолированный самонесущий провод (10000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 3.7 | Замена ВЛ-10кВ на изолированный самонесущий провод (11000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 3.8 | Внедрение устройств по компенсации реактивной мощности (КУРМ) | ФГУП «УЭВ» | 1,500 |
| 3.9 | Программа повышения надежности в сетях 10-0,4 кВ | АО «РЭС» | 191,500 |
| 3.10 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 281,600 |
| 3.11 | Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» | 158,700 |
| 3.12 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 3.13 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 3.14 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 3.15 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 14,000 |
| 3.16 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 3.17 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 3.18 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| Итого за 2020 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 35,128 |
| Итого за 2020 год по АО «РЭС» |  |  | 631,800 |
| Итого за 2020 год по МУП «Электросеть» |  |  | 58,000 |
| Итого за 2020 год |  |  | 724,928 |
| 4 | 2021 год |  |  |
| 4.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 4.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 4.3 | Реконструкция РП 18 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 6,890 |
| 4.4 | Реконструкция ГПП «Шлюзовая» | ФГУП «УЭВ» | 17,500 |
| 4.5 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ 10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» | 0,500 |
| 4.6 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 4.7 | Замена ВЛ-04кВ на изолированный самонесущий провод (10000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 4.8 | Замена ВЛ-10кВ на изолированный самонесущий провод (11000 м) | ФГУП «УЭВ» | 3,500 |
| 4.9 | Внедрение устройств по компенсации реактивной мощности (КУРМ) | ФГУП «УЭВ» | 1,500 |
| 4.10 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 4.11 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| 4.12 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 4.13 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 16,000 |
| 4.14 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 4.15 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 53,968 |
| Итого за 2021 год по МУП «Электросеть» |  |  | 59,000 |
| Итого за 2021 год |  |  | 112,968 |
| 5 | 2022 год |  |  |
| 5.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 5.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 5.3 | Реконструкция РП 18 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 4,000 |
| 5.4 | Реконструкция ГПП «Шлюзовая» | ФГУП «УЭВ» | 17,500 |
| 5.5 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ 10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» | 0,500 |
| 5.6 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 5.7 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 5.8 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| 5.9 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 5.10 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 16,000 |
| 5.11 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 5.12 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| Итого за 2022 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 44,078 |
| Итого за 2022 год по МУП «Электросеть» |  |  | 60,000 |
| Итого за 2022 год |  |  | 104,078 |
| 6 | 2023 год |  |  |
| 6.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 6.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 6.3 | Реконструкция РП 19 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 7,820 |
| 6.4 | Реконструкция ГПП «Шлюзовая» | ФГУП «УЭВ» | 17,500 |
| 6.5 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 6.6 | Замена ВЛ-04кВ на изолированный самонесущий провод (10000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 6.7 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 6.8 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 6.9 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 17,000 |
| 6.10 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 6.11 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 13,000 |
| 6.12 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 4,000 |
| Итого за 2023 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 49,398 |
| Итого за 2023 год по МУП «Электросеть» |  |  | 61,000 |
| Итого за 2023 год |  |  | 110,398 |
| 7 | 2024 год |  |  |
| 7.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 7.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 7.3 | Реконструкция РП 21 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 8,440 |
| 7.4 | Реконструкция ГПП «Шлюзовая» | ФГУП «УЭВ» | 17,500 |
| 7.5 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 7.6 | Замена ВЛ-04кВ на изолированный самонесущий провод (10000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 7.7 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 7.8 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 8,000 |
| 7.9 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 7.10 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 7.11 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 5,000 |
| 7.12 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 30,000 |
| Итого за 2024 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 50,018 |
| Итого за 2024 год по МУП «Электросеть» |  |  | 62,000 |
| Итого за 2024 год |  |  | 112,018 |
| 8 | 2025 год |  |  |
| 8.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 8.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 8.3 | Реконструкция РП 20 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 9,050 |
| 8.4 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 8.5 | Замена ВЛ-04кВ на изолированный самонесущий провод (10000 м) | ФГУП «УЭВ» | 2,000 |
| 8.6 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 8.7 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 8.8 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 8.9 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 21,000 |
| 8.10 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 8.11 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| Итого за 2025 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 33,128 |
| Итого за 2025 год по МУП «Электросеть» |  |  | 63,000 |
| Итого за 2025 год |  |  | 96,128 |
| 9 | 2026 год |  |  |
| 9.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 9.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 9.3 | Реконструкция РП 1 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 10,000 |
| 9.4 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 9.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 9.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 9.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 9.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 9.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 9.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 9.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2026 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 32,078 |
| Итого за 2026 год по МУП «Электросеть» |  |  | 65,000 |
| Итого за 2026 год |  |  | 97,078 |
| 10 | 2027 год |  |  |
| 10.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 10.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 10.3 | Реконструкция РП 1 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 7,190 |
| 10.4 | Реконструкция РП 15 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 4,140 |
| 10.5 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 10.6 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 10.7 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 10.8 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 10.9 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 10.10 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 10.11 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 10.12 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2027 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 33,408 |
| Итого за 2027 год по МУП «Электросеть» |  |  | 66,000 |
| Итого за 2027 год |  |  | 99,408 |
| 11 | 2028 год |  |  |
| 11.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 11.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 11.3 | Реконструкция РП 17 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 9,820 |
| 11.4 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 11.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 11.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 11.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 11.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 11.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 11.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 11.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2028 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 31,898 |
| Итого за 2028 год по МУП «Электросеть» |  |  | 67,000 |
| Итого за 2028 год |  |  | 98,898 |
| 12 | 2029 год |  |  |
| 12.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 12.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 12.3 | Реконструкция РП 22 (замена МВ на ВВ включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 10,280 |
| 12.4 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 12.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 12.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 12.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 12.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 13,000 |
| 12.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 12.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 12.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2029 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 32,358 |
| Итого за 2029 год по МУП «Электросеть» |  |  | 68,000 |
| Итого за 2029 год |  |  | 100,358 |
| 13 | 2030 год |  |  |
| 13.1 | Замена КЛ-10 кВ (5000 м) | ФГУП «УЭВ» | 8,930 |
| 13.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (3000 м) | ФГУП «УЭВ» | 5,148 |
| 13.3 | Реконструкция РП 24 (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» | 12,740 |
| 13.4 | Реконструкция восьми ТП | ФГУП «УЭВ» | 8,000 |
| 13.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» | 7,000 |
| 13.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 3,000 |
| 13.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 10,000 |
| 13.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 12,000 |
| 13.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 9,000 |
| 13.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» | 11,000 |
| 13.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» | 15,000 |
| Итого за 2030 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 34,818 |
| Итого за 2030 год по МУП «Электросеть» |  |  | 67,000 |
| Итого за 2030 год |  |  | 101,818 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» |  |  | 493,167 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по АО «РЭС» |  |  | 1390,880 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Электросеть» |  |  | 809,000 |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  | 2693,047 |

Примечания: используемые сокращения:

ВВ – воздушный выключатель;

ВЛ – воздушная линия;

ГПП – главная понизительная подстанция;

КЛ – кабельная линия;

МВ – масляный выключатель;

ПС – подстанция;

РП – распределительная подстанция;

СМР – строительно-монтажные работы;

ТП – трансформаторная подстанция.

Целевые показатели в сфере электроснабжения представлены в таблице 24.

Таблица 24

| № п.п. | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на электрическую энергию | млн. кВт·ч | 1915,89 | 1945,32 | 1974,75 | 2005,06 | 2035,38 | 2065,69 | 2096,01 | 2126,32 | 2210,91 | 2295,49 | 2380,08 | 2464,66 | 2549,25 |
| 2 | Надежность, эффективность и развитие системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень аварийности в электрических сетях 10 кВ (относительно общего количества КЛ-10 кВ) | % | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,20 | 4,70 | 4,60 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 |
|  |  |  | АО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,30 | 5,89 | 5,88 | 5,87 | 5,86 | 5,85 | 5,84 | 5,83 | 5,82 | 5,81 | 5,80 | 5,79 | 5,78 |
|  |  |  | МУП «Электросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,10 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 |
| 2.2 | Уровень потерь электрической энергии в электрических сетях | % | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,91 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
|  |  |  | АО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9,70 | 9,34 | 9,33 | 9,32 | 9,31 | 9,30 | 9,29 | 9,28 | 9,27 | 9,26 | 9,25 | 9,24 | 9,23 |
|  |  |  | МУП «Электросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,40 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,19 |
| 2.3 | Экономия электрической энергии | млн. кВт·ч | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 2.4 | Удельный расход электрической энергии | кВт·ч/кв.м | 49,70 | 49,60 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| 2.5 | Выработка электрической энергии на ТЭЦ АО «СИБЭКО» | млн. кВт·ч | 11198,60 | 12604,60 | 12627,20 | 12634,70 | 11846,10 | 12639,60 | 12637,60 | 12639,50 | 12639,90 | 12639,90 | 12631,60 | 12629,80 | 12626,50 |
| 2.6 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 |

Перечень и график выполнения мероприятий по развитию газоснабжения представлены в таблице 25.

Таблица 25

| № п.п. | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год |  |  |  |
| 1.1 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижки ЗКЛ-2 Д 200 мм на шаровой кран КШР Д 200 мм; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,642 |  |
| 1.2 | Газопровод низкого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 521 м по ул. Селезнева, Писарева, Кольцова, Войкова, Крестьянской, Партизанской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм (4 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм (4 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм; замена подземного стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 180,5 м - переходы через ул. Селезнева, Островского, Писарева, Кольцова, Войкова, Партизанскую; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода | ОАО «ГГС» | 0,824 |  |
| 1.3 | Наружный газопровод подземно-надземного исполнения (ул. Ельцовская): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 150 мм на шаровой кран КШР; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,290 |  |
| 1.4 | Строительство подземного газопровода низкого давления протяженностью 2737,5 м по ул. Аэропорт, 30, 51, 54, 21, 20, 5, 6, 53, 7, 4, 16, 19, 23, 22, 26, 25, 29, 31, 56 (3-й этап) | ОАО «ГГС» | 3,692 |  |
| 1.5 | Строительство подземного газопровода высокого давления, ШРП по ул. 3-я Механическая, ул. Электровозная в Первомайском районе города Новосибирска (2-я очередь) | МУП «Энергия» | 3,090 |  |
| Итого за 2018 год по ОАО «ГГС» |  |  | 5,448 |  |
| Итого за 2018 год по МУП «Энергия» |  |  | 3,090 |  |
| Итого за 2018 год |  |  | 8,538 |  |
| 2 | 2019 год |  |  |  |
| 2.1 | Замена задвижек ЗКЛ - 2: Д – 89 мм (12 шт.), Д - 57мм (1 шт.) на шаровые краны КШР Д - 89 мм (13 шт.) надземного газопровода низкого давления (с. Огурцово, ул. Находка, ул. Ивлева, ул. Слюдянка, ул. Ясная) | ОАО «ГГС» | 0,411 |  |
| 2.2 | Замена задвижки Д - 250 мм на шаровый кран КШР Д - 250 мм (1 шт.), замена задвижки Д - 200 мм на шаровый кран КШР Д - 200 мм (2 шт.), замена задвижки Д - 80 мм на шаровый кран КШР Д - 80 мм (2 шт.) газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) | ОАО «ГГС» | 0,527 |  |
| 2.3 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Одоевского) и системы ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 0,791 |  |
| 2.4 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек 30с41нж Д - 114 мм (4 шт.), Д - 89 мм (2 шт.), Д - 57 мм (1 шт.) на шаровые краны КШР соответственно (7 шт.) подземного и надземного газопровода низкого давления (ул. Светлановская, ул. 2-я Светлановская, ул. Анодная, ул. Катодная, тупики 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Светлановские) | ОАО «ГГС» | 0,314 |  |
| 2.5 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки ЗКЛ - 2 Д - 100 мм на шаровый кран КШР Д - 100 мм (1 шт.) подземного газопровода высокого давления (ул. Северная, ул. Катодная) | ОАО «ГГС» | 0,068 |  |
| 2.6 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Кубовая, ул. Чусовская) по ул. Чусовской | ОАО «ГГС» | 0,835 |  |
| 2.7 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) с системой ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 0,791 |  |
| 2.8 | Строительство подземного газопровода высокого давления, ШРП по ул. 3-я Механическая, ул. Электровозная в Первомайском районе города Новосибирска (2-я очередь) | МУП «Энергия» | 3,180 |  |
| Итого за 2019 год по ОАО «ГГС» |  |  | 3,737 |  |
| Итого за 2019 год по МУП «Энергия» |  |  | 3,180 |  |
| Итого за 2019 год |  |  | 6,917 |  |
| 3 | 2020 год |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Рионская, Хинганская) | ОАО «ГГС» | 0,180 |  |
| 3.2 | Надземный и подземный газопровод низкого давления (ул. Связистов, пер. 1-6 Танкистов, Шуберта, Ашхабадская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 830 м, по ул. Булавина, Ашхабадской, Олекминской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (7 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм (7 шт.), Д 150 мм | ОАО «ГГС» | 0,645 |  |
| 3.3 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Шуберта): Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм, Д 100 мм, Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм, Д 100 мм, Д 150 мм; установка узлов учета газа (2 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,763 |  |
| 3.4 | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Капитана Сигова) | ОАО «ГГС» | 0,147 |  |
| 3.5 | Надземный газопровод низкого давления (п. Карьер Мочище): замена стального газопровода Д 89 мм на стальной газопровод Д 108 мм общей протяженностью 396 м; замена стального газопровода Д 76 мм на стальной газопровод Д 108 мм общей протяженностью 219 м; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 150 м; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 222 м; замена стального газопровода Д 42 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 156 м; замена стального газопровода Д 42 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 74 м; замена стального газопровода Д 32 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 326 м; замена задвижек ЗКЛ-2: Д 100 мм (9 шт.) – на шаровые краны КШР Д 100 мм (9 шт.); Д 133 мм (2 шт.) – на шаровые краны КШР Д 133 мм (2 шт.); Д 65 мм (2 шт.) – на шаровые краны КШР Д 65 мм (2 шт.); Д 50 мм (12 шт.) – на шаровые краны КШР Д 76 мм (6 шт.) и на шаровые краны КШР Д 80 мм (6 шт.); Д 40 мм (6 шт.) – на шаровые краны КШР Д 76 мм (2 шт.) и на шаровые краны КШР Д 50 мм (4 шт.) | ОАО «ГГС» | 1,398 |  |
| 3.6 | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) по ул. Центральной | ОАО «ГГС» | 0,831 |  |
| 3.7 | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (ул. Бестужева – ул. Победы) по ул. Бестужева | ОАО «ГГС» | 0,831 |  |
| 3.8 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек ЗКЛ - 2 Д - 89 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д - 89 мм и задвижек Д - 57 мм (2 шт.) на шаровые краны Д - 57 мм надземного газопровода низкого давления (ул. Чусовская, ул. Клязьминская, ул. Белорусская, ул. Балхашская) | ОАО «ГГС» | 0,250 |  |
| 3.9 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ПК «Радуга» ул. Панфиловцев, ул. Крамского, ул. Радиотехническая) по ул. Крамского, 48 | ОАО «ГГС» | 0,887 |  |
| 3.10 | Строительство подземного газопровода высокого давления, ШРП по ул.3-я Механическая, ул. Электровозная в Первомайском районе города Новосибирска (2-я очередь) | МУП «Энергия» | 3,270 |  |
| Итого за 2020 год по ОАО «ГГС» |  |  | 5,932 |  |
| Итого за 2020 год по МУП «Энергия» |  |  | 3,270 |  |
| Итого за 2020 год |  |  | 9,202 |  |
| 4 | 2021 год |  |  |  |
| 4.1 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Рионская, Хинганская): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 50 мм на шаровой кран КШР Д 50 мм; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 6,3 м по ул. Рионской; установка узла учета газа по ул. Рионская, Хиганская | ОАО «ГГС» | 0,280 |  |
| 4.2 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (2 шт.), Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 50 мм (2 шт.), Д 100 мм (2 шт.); установка узла учета газа; | ОАО «ГГС» | 0,311 |  |
| 4.3 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Капитана Сигова): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.); установка узла учета газа по ул. Капитана Сигова | ОАО «ГГС» | 0,496 |  |
| 4.4 | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на газопроводе высокого давления (пер. 1-й Рекордный) | ОАО «ГГС» | 0,147 |  |
| 4.5 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Меженского, пер. Эстакадный) | ОАО «ГГС» | 0,180 |  |
| 4.6 | Надземный газопровод низкого давления (ул. Пестеля, 1-я Пестеля, 2-я Пестеля, Яна Райниса, Сеченова, Васюганская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2127 м; замена задвижек ЗКЛ-2: Д 150 мм – на шаровой кран КШР Д 150 мм; Д 100 мм (4 шт.) – на шаровые краны КШР Д 100 мм (4 шт.); Д 80 мм (3 шт.) – на шаровые краны КШР Д 80 мм (3 шт.); Д 50 мм (8 шт.) – на шаровые краны КШР Д 80 мм (8 шт.) | ОАО «ГГС» | 1,658 |  |
| 4.7 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского) и системы ее электроснабжения по ул. Ошанина | ОАО «ГГС» | 0,873 |  |
| 4.8 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Северная, ул. Катодная) по ул. Катодная | ОАО «ГГС» | 0,922 |  |
| 4.9 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода с системой ее электроснабжения по ул. Станционная на подземно-надземном газопроводе высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская) | ОАО «ГГС» | 0,873 |  |
| 4.10 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек ЗКЛ: Д - 114 мм (1 шт.), Д - 57 мм (1 шт.), на шаровые краны КШР соответственно – 2 шт подземного газопровода высокого давления (ул. Кубовая, ул. Чусовская) | ОАО «ГГС» | 0,160 |  |
| 4.11 | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки ЗКЛ - 2 Д - 89 мм на шаровый кран КШР Д - 89 мм (1 шт.) на подземном газопроводе низкого давления (ул. Чусовская) | ОАО «ГГС» | 0,062 |  |
| 4.12 | Подземный газопровод высокого давления ПК «Радуга» (ул. Панфиловцев, ул. Крамского, ул. Радиотехническая): реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки 30с41нж Ду - 150 мм на шаровый кран КШР Ду - 150 мм; реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода с системой ее электроснабжения по ул. Крамского, 41 | ОАО «ГГС» | 0,985 |  |
| 4.13 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Радиотехническая, ул. Черемховская, ул. Профсоюзная, пер. Белухи, пер. Слесарей) с системой ее электроснабжения по ул. Черемховская | ОАО «ГГС» | 0,873 |  |
| 4.14 | Строительство подземного газопровода высокого давления, ШРП по ул. 3-я Механическая, ул. Электровозная в Первомайском районе города Новосибирска (2-я очередь) | МУП «Энергия» | 3,360 |  |
| Итого за 2021 год по ОАО «ГГС» |  |  | 7,820 |  |
| Итого за 2021 год по МУП «Энергия» |  |  | 3,360 |  |
| Итого за 2021 год |  |  | 11,180 |  |
| 5 | 2022 год |  |  |  |
| 5.1 | Газопровод высокого давления (ул. Софийская): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 300 мм (4 шт.) на шаровые краны КШР Д 300 мм (4 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,888 |  |
| 5.2 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Таганская, Мартена): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 200 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 200 мм, Д 100 мм; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,323 |  |
| 5.3 | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на обвязывающем газопроводе высокого и низкого давления (пер. 1-й Таганрогский) | ОАО «ГГС» | 0,147 |  |
| 5.4 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Ватутина) | ОАО «ГГС» | 0,919 |  |
| 5.5 | Устновка узла учета расхода газа на газопроводе низкого давления по ул. Макетная, ул. Докучаева, ул. Обручева, ул.Дегтярева, ул. Заслонова, ул. Тютчева, ул. Надсона, ул. Огинского | МУП «Энергия» | 0,744 |  |
| 5.6 | Строительство подземного газопровода высокого давления, ШРП по ул.3-я Механической, ул. Электровозной в Первомайском районе города Новосибирска (2-я очередь) | МУП «Энергия» | 3,443 |  |
| Итого за 2022 год по ОАО «ГГС» |  |  | 2,277 |  |
| Итого за 2022 год по МУП «Энергия» |  |  | 4,187 |  |
| Итого за 2022 год |  |  | 6,464 |  |
| 6 | 2023 год |  |  |  |
| 6.1 | Надземный газопровод низкого давления (ул. Ольховская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 1769 м по ул. Эстонской, Азербайджанской, Тубинской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.), Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.), Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм замена стального газопровода Д 89 мм на стальной газопровод Д 114 мм, общей протяженностью 75 м, по ул. Ольховской, 3-й Ольховской | ОАО «ГГС» | 1,377 |  |
| 6.2 | Установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.) на подземном газопроводе высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева) | ОАО «ГГС» | 0,302 |  |
| 6.3 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Бестужева, Лесной проезд): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.); установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (3 шт.); установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,923 |  |
| 6.4 | Надземный газопровод низкого давления (пер. 1-9 Чукотские): замена стального газопровода Д 45 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 160 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (8 штук), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (8 шт.), Д 150 мм; замена стального газопровода Д 38 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 665 м; замена стального газопровода Д 32 мм на стальной газопровод Д 50 мм общей протяженностью 3706 м | ОАО «ГГС» | 1,979 |  |
| 6.5 | Замена задвижки 30с41нж Ду - 250 мм на шаровый кран Ду - 250 мм (1 ед.) подземного газопровода высокого давления (ул. Ватутина) | ОАО «ГГС» | 0,571 |  |
| 6.6 | Подземно-надземный газопровод высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1-й пер. Экскаваторный); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (4-й Экскаваторный) | ОАО «ГГС» | 2,036 |  |
| 6.7 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Электровозная, ул. 3-я Механическая) | МУП «Энергия» | 0,725 |  |
| Итого за 2023 год по ОАО «ГГС» |  |  | 7,188 |  |
| Итого за 2023 год по МУП «Энергия» |  |  | 0,725 |  |
| Итого за 2023 год |  |  | 7,913 |  |
| 7 | 2024 год |  |  |  |
| 7.1 | Надземный газопровод низкого давления (ул. Рионская, Хинганская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 1200 м по ул. Рионской, Хинганской, пер. 2-му Рионскому, Хинганскому; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (13 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм (13 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 0,955 |  |
| 7.2 | Подземный и надземный газопровод высокого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Тамбовская, Оптическая): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,825 |  |
| 7.3 | Модернизация средств электрохимической защиты наружного газопровод подземно-надземного исполнения (ул. Ельцовская) | ОАО «ГГС» | 0,180 |  |
| 7.4 | Надземный газопровод высокого давления (ул. Воинская): установка узла учета газа; установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,581 |  |
| 7.5 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ГРПШ № 7, 8) (2 шт.) газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) | ОАО «ГГС» | 2,141 |  |
| 7.6 | Устновка узла учета расхода газа на подземном и надземном газопровод низкого давления (ул.Содружества, ул. Сигова) | МУП «Энергия» | 0,744 |  |
| 7.7 | Устновка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого и низкого давления (ул. Томьусинская, ул. Заобская) | МУП «Энергия» | 0,744 |  |
| 7.8 | Установка узла учета расхода газа на газопроводе низкого давления (ул. Большевистская, д. 142) | МУП «Энергия» | 0,744 |  |
| Итого за 2024 год по ОАО «ГГС» |  |  | 4,682 |  |
| Итого за 2024 год по МУП «Энергия» |  |  | 2,232 |  |
| Итого за 2024 год |  |  | 6,914 |  |
| 8 | 2025 год |  |  |  |
| 8.1 | Подземный и надземный газопровод низкого давления (ул. Пермская, Гражданская, 2-я Пермская, Карпинского, Куйбышева): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2500 м по ул. Вертковской, Карпинского, 2-й Карпинского, Красных Партизан, Коммунальной, Куйбышева, Гражданской; Замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (13 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (13 шт.), Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 1,912 |  |
| 8.2 | Подземный и надземный газопровод высокого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Тамбовская, Оптическая): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.), Д 50 мм (5 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.), Д 50 мм (5 шт.); установка узлов учета газа (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,871 |  |
| 8.3 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Кулундинская): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (2 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (2 шт.), Д 100 мм установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,461 |  |
| 8.4 | Подземный газопровод высокого давления (ул. Широтная): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 50 мм на шаровой кран КШР Д 50 мм; замена стального подземного газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 212 м; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,932 |  |
| 8.5 | Подземный газопровод низкого давления (ул. Станкевича): замена стального газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 45 м; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижки ЗКЛ-2 Д 100 мм на шаровой кран КШР Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 0,108 |  |
| 8.6 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, от пер. Прибрежного до пер. Старошоссейного) по пер. Старошоссейному | ОАО «ГГС» | 1,354 |  |
| 8.7 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, от ул. Златоустовской до ул. Подъемная) по ул. Центральная | ОАО «ГГС» | 1,125 |  |
| 8.8 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Большая) | ОАО «ГГС» | 1,125 |  |
| 8.9 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на подземном газопроводе высокого давления от ул. Сурикова до ул. Волочаевской | ОАО «ГГС» | 1,125 |  |
| 8.10 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка 1-2-3) | МУП «Энергия» | 1,178 |  |
| Итого за 2025 год по ОАО «ГГС» |  |  | 9,013 |  |
| Итого за 2025 год по МУП «Энергия» |  |  | 1,178 |  |
| Итого за 2025 год |  |  | 10,191 |  |
| 9 | 2026 год |  |  |  |
| 9.1 | Газопровод высокого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности | ОАО «ГГС» | 0,327 |  |
| 9.2 | Замена стального газопровода Д 76 мм на полиэтиленовый газопровод Д 76 мм общей протяженностью 40 м на газопроводе высокого и низкого давления (пер. Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, 1-й Рекордный) на переходах через пер. 2-й Фадеева, Новаторский | ОАО «ГГС» | 0,063 |  |
| 9.3 | Надземный и подземный газопровод низкого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Генераторная, Полежаева, Сельскохозяйственная): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2174,7 м по ул. Тайшетской, Карельской, Декоративной, Генераторной, Саянской, пер. 1 – 6 Электронным; замена задвижек: ЗКЛ-2 Д 100 мм (8 шт.), Д 80 мм (8 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 100 мм (8 шт.), Д 80 мм (8 шт.), Д 150 мм; ЗКЛ-2 Д 50 мм (11 шт.) на шаровые краны КШР Д 80 мм (11 шт.); замена подземного стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 89 мм общей протяженностью 425,5 м; замена подземного стального газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм, общей протяженностью 160,4 м | ОАО «ГГС» | 2,983 |  |
| 9.4 | Газопровод высокого давления (ул. Менжинского, пер. Эстакадный): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.); установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.); установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,595 |  |
| 9.5 | Подземный газопровод высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Пихтовая); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Шушенская); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Лениногорская) | ОАО «ГГС» | 3,546 |  |
| 9.6 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) | ОАО «ГГС» | 1,182 |  |
| 9.7 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Радиотехническая, ул. Черемховская, ул. Профсоюзная, пер. Белухи, пер. Слесарей) - 5 шт.: ул. Регулировщиков, пер. Белухи, ул. Радистов, ул. Прожекторная, пер. Токарей | ОАО «ГГС» | 5,911 |  |
| 9.8 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Облачная, ул. Яблочная) | МУП «Энергия» | 0,781 |  |
| Итого за 2026 год по ОАО «ГГС» |  |  | 14,607 |  |
| Итого за 2026 год по МУП «Энергия» |  |  | 0,781 |  |
| Итого за 2026 год |  |  | 15,388 |  |
| 10 | 2027 год |  |  |  |
| 10.1 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода низкого давления (ул. Оборонная, Связистов, Танкистов) | ОАО «ГГС» | 0,180 |  |
| 10.2 | Подземный газопровод высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Ошанина); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Ольшанского) | ОАО «ГГС» | 2,484 |  |
| 10.3 | Устновка узла учета расхода газа на газопроводе высокого давления (ул. Шевцовой) | МУП «Энергия» | 0,799 |  |
| 10.4 | Устновка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Лобачевского, ул. Шипилова) | МУП «Энергия» | 0,799 |  |
| Итого за 2027 год по ОАО «ГГС» |  |  | 2,664 |  |
| Итого за 2027 год по МУП «Энергия» |  |  | 1,598 |  |
| Итого за 2027 год |  |  | 4,262 |  |
| 11 | 2028 год |  |  |  |
| 11.1 | Установка ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе низкого давления (ул. Тульская, Телецкая) | ОАО «ГГС» | 0,315 |  |
| 11.2 | Газопровод высокого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 100 мм на шаровой кран КШР Д 100 мм; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,286 |  |
| 11.3 | Газопровод высокого давления, газопровод низкого давления (пер. Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, 1-й Рекордный): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 204 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (3 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (3 шт.), Д 100 мм; ЗКЛ-2 Д 57 мм (3 шт.) – на шаровые краны КШР Д 76 мм (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,185 |  |
| 11.4 | Газопровод высокого давления (пер. 1-й Рекордный): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д80 мм, Д100мм; установка узла учета | ОАО «ГГС» | 0,475 |  |
| 11.5 | Сооружение (надземный газопровод низкого давления) (ул. Охотская, Аносова, Хованская, Пензенская, Серпуховская): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 340 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (5 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (5 шт.); ЗКЛ-2 Д 50 мм (3 шт.) – на шаровые краны КШР Д 76 мм (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,292 |  |
| 11.6 | Замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.), Д 80 мм (3 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.), Д 80 мм (3 шт.) надземного газопровода низкого давления (ул. Кулундинская, Анжерская, Арктическая, Уссурийская, Просторная) | ОАО «ГГС» | 0,074 |  |
| 11.7 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Толстого, Чехова) | МУП «Энергия» | 0,857 |  |
| 11.8 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Дергунова) | МУП «Энергия» | 0,818 |  |
| Итого за 2028 год по ОАО «ГГС» |  |  | 1,627 |  |
| Итого за 2028 год по МУП «Энергия» |  |  | 1,675 |  |
| Итого за 2028 год |  |  | 3,302 |  |
| 12 | 2029 год |  |  |  |
| 12.1 | Надземный газопровод низкого давления (ул. Тульская, Телецкая, Ударная): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 114 мм общей протяженностью 437 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.), Д 150 мм | ОАО «ГГС» | 0,467 |  |
| 12.2 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Одоевского) | ОАО «ГГС» | 1,300 |  |
| 12.3 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземно-надземном газопроводе высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская) по 2-му пер. Экскаваторному | ОАО «ГГС» | 1,373 |  |
| 12.4 | Реконструкция электрохимической защиты Подземный газопровод высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) с системой ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 1,300 |  |
| 12.5 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Ногина) | МУП «Энергия» | 0,836 |  |
| Итого за 2029 год по ОАО «ГГС» |  |  | 4,440 |  |
| Итого за 2029 год по МУП «Энергия» |  |  | 0,836 |  |
| Итого за 2029 год |  |  | 5,276 |  |
| 13 | 2030 год |  |  |  |
| 13.1 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева) | ОАО «ГГС» |  | 0,180 |
| 13.2 | Подземный газопровод низкого давления (ул. Тульская, Телецкая): замена стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 30 м - переходы через ул. Ударную, Телецкую; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода | ОАО «ГГС» |  | 0,062 |
| 13.3 | Замена установки электрохимической защиты газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 – ГРП 7, ГРП 8) и системы ее электроснабжения (ул. Центральная) | ОАО «ГГС» |  | 1,366 |
| 13.4 | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (ул. Бестужева – ул. Победы) и системы ее электроснабжения по ул. Бестужева | ОАО «ГГС» |  | 1,366 |
| 13.5 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на сооружении трубопроводного транспорта (ул. 2-я Экскаваторная, ул. 3-я Экскаваторная) | ОАО «ГГС» |  | 1,442 |
| 13.6 | Установка узла учета расхода газа на газопроводе высокого давления (ул. Акмолинская) | МУП «Энергия» |  | 0,855 |
| 13.7 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Большая) | МУП «Энергия» |  | 0,855 |
| Итого за 2030 год по ОАО «ГГС» |  |  | 4,416 |  |
| Итого за 2030 год по МУП «Энергия» |  |  | 1,710 |  |
| Итого за 2030 год |  |  | 6,126 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ОАО «ГГС» |  |  | 73,851 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Энергия» |  |  | 27,822 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  | 101,673 |  |

Примечания: используемые сокращения:

Д – диаметр;

ЗКЛ – задвижка клиновая;

ПК – пикет;

ШРП – шкафной распределительный пункт;

ГРПШ – газораспределительный пункт шкафной;

КШР – кран шаровый регулирующий.

Целевые показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 26.

Таблица 26

| № п.п. | Показатель | Единица измере-ния | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на природный газ | млн. куб. м | 385,57 | 392,26 | 398,94 | 405,07 | 411,19 | 417,31 | 423,53 | 429,56 | 446,65 | 463,74 | 480,82 | 497,91 | 515,00 |
| 1.2 | Увеличение протяженности газопроводов | км | 60,90 | 125,30 | 125,70 | 126,10 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 |
| 1.3 | Количество газораспределительных пунктов | шт. | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 14,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | Надежность, эффективность и развитие системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество газифицированных индивидуальных жилых домов | шт. | 4719,00 | 2639,00 | 559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля газифицированных индивидуальных жилых домов в общем объеме индивидуальных жилых домов, подлежащих газификации | % | 88,39 | 93,51 | 98,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3 | Доля квартир, переведенных с сжиженного газа на природный газ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4 | Удельный расход природного газа | куб. м/кв. м | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Новосибирска | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Перечень и график выполнения мероприятий по развитию теплоснабжения представлены в таблице 27.

Таблица 27

| № п.п. | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 400 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от ТК_ПП_4059 до ПП_4059_1 | АО «СИБЭКО» |  | 6,410 |  |
| 1.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 500 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от ТК_ПП_2609 до узла врезки | АО «СИБЭКО» |  | 72,860 |  |
| 1.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 500 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от узла врезки до ТК_ПП_4059 | АО «СИБЭКО» |  | 12,240 |  |
| 1.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ1 до ПП_1753 | АО «СИБЭКО» |  | 4,600 |  |
| 1.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от ТК_36а до ПП_1661 | АО «СИБЭКО» |  | 1,830 |  |
| 1.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-4 до ПП_4023, ПП_4036 | АО «СИБЭКО» |  | 3,260 |  |
| 1.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 2) от ТК_03-6 до ПП_1667 | АО «СИБЭКО» |  | 1,940 |  |
| 1.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК-5 до ТК_ПП_3916 | АО «СИБЭКО» |  | 6,550 |  |
| 1.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3916 до ПП_3919 | АО «СИБЭКО» |  | 4,570 |  |
| 1.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_ПП_3943 до ПП_3949 | АО «СИБЭКО» |  | 1,940 |  |
| 1.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_13 до ПП_3948 | АО «СИБЭКО» |  | 0,760 |  |
| 1.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_12 до ПП_3942 | АО «СИБЭКО» |  | 0,620 |  |
| 1.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_ПП_3943 до ПП_3943 | АО «СИБЭКО» |  | 2,040 |  |
| 1.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_2 до ТК_ПП_3943 | АО «СИБЭКО» |  | 3,570 |  |
| 1.15 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 1.16 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 1.17 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 1.18 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 1.19 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Байр-Строй» (многоквартирные дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками и трансформаторные подстанции по ул. Русской) | АО «СИБЭКО» |  | 2,013 |  |
| 1.20 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки МБОУ «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева» (корпус для младших классов по ул. Ученых, 10) | АО «СИБЭКО» |  | 1,170 |  |
| 1.21 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки АО «ТНА» (многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и автостоянкой (здание № 7) | АО «СИБЭКО» |  | 7,010 |  |
| 1.22 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» (многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Иванова) | АО «СИБЭКО» |  | 1,920 |  |
| 1.23 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки - магистральная тепловая сеть по ул. Ильича и пр. Коптюга от К-2 до уз. № 45 | АО «СИБЭКО» |  | 14,810 |  |
| 1.24 | Реконструкция участка теплотрассы по ул. Выборная с 2Ду500 мм на 2Ду700 мм протяженностью 280 м: от ТК 0904 в сторону ТК 0903 – 90 м; от ТК 0904 до ТК 0905 – 190 м для подключения нагрузки АО «Строительный трест № 43» | АО «СИБЭКО» |  | 43,590 |  |
| 1.25 | Реконструкция участка теплотрассы по ул. Выборная с 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм от ТК 0905 до ТК 0906 протяженностью 111 м для подключения нагрузки ООО ПТК «Стройинвест» | АО «СИБЭКО» |  | 24,810 |  |
| 1.26 | Реконструкция участка теплотрассы с 2Ду 300 мм на 2Ду 500 мм протяженностью 2972,0 м от ТЭЦ-3 до ТК 926 для подключения нагрузки ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» и ООО «Доступное Жилье Новосибирск» | АО «СИБЭКО» |  | 215,090 |  |
| 1.27 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 1.28 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) | АО «СИБЭКО» |  | 5,784 |  |
| 1.29 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 1.30 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – второй вывод теплосети на ТС-2 | АО «СИБЭКО» |  | 5,155 |  |
| 1.31 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – магистральная тепловая сеть Ду 600 от пр. Лаврентьева (УТ-18) до ул. Жемчужная | АО «СИБЭКО» |  | 223,165 |  |
| 1.32 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,380 |  |
| 1.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,690 |  |
| 1.34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 10,910 |  |
| 1.35 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 3,560 |  |
| 1.36 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 16,500 |  |
| 1.37 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 200 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,050 |  |
| 1.38 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 350 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 7,590 |  |
| 1.39 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 27,060 |  |
| 1.40 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 67,480 |  |
| 1.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 17,680 |  |
| 1.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 87,240 |  |
| 1.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,340 |  |
| 1.44 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 24,240 |  |
| 1.45 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 5,240 |  |
| 1.46 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,490 |  |
| 1.47 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 10,580 |  |
| 1.48 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 29,940 |  |
| 1.49 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 16,910 |  |
| 1.50 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 200 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 3,800 |  |
| 1.51 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 18,400 |  |
| 1.52 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 28,910 |  |
| 1.53 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 7,780 |  |
| 1.54 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 32,260 |  |
| 1.55 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 6,280 |  |
| 1.56 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 8,470 |  |
| 1.57 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 46,850 |  |
| 1.58 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 10,580 |  |
| 1.59 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 6,500 |  |
| 1.60 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,980 |  |
| 1.61 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 4,680 |  |
| 1.62 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,600 |  |
| 1.63 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 6,110 |  |
| 1.64 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 45,740 |  |
| 1.65 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 12,260 |  |
| 1.66 | Устройство новой теплоизоляции трубопроводов от котельной и ЦТП-3 до потребителей с целью сокращения потерь тепловой энергии на транспорте | АО «СИБЭКО» |  | 1,890 |  |
| 1.67 | Замена участка магистрального трубопровода тепловых сетей в микрорайоне Правые Чемы от ПНС-1 до неподвижной опоры 97 по причине исчерпания ресурса | АО «СИБЭКО» |  | 31,400 |  |
| 1.68 | Реконструкция ПНС-2 (жилмассив Станиславский) для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» |  | 63,235 |  |
| 1.69 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч) | ФГУП «УЭВ» |  | 89,800 |  |
| 1.70 | Строительство и ввод в эксплуатацию второго вывода на ТС-2 | ФГУП «УЭВ» |  | 2,400 |  |
| 1.71 | Строительство тепловой сети Ду 250 мм от ул. Русской до ул. Миргородской протяженностью 100 м | ФГУП «УЭВ» |  | 2,200 |  |
| 1.72 | Реконструкция отделения сетевых насосов ТС № 1 | ФГУП «УЭВ» |  | 17,700 |  |
| 1.73 | Строительство ОРУ 110 кВ подстанции «Пиковая котельная» | ФГУП «УЭВ» |  | 4,100 |  |
| 1.74 | Строительство ПНС-4 (пересечение Северного проезда и Бердского шоссе) | ФГУП «УЭВ» |  | 23,360 |  |
| 1.75 | Строительство тепловой сети Ду 500 мм от пр. Строителей (УТ-10) до ул. Вахтангова (К-9) протяженностью 3000 м | ФГУП «УЭВ» |  | 27,530 |  |
| 1.76 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 600 мм от пр. Лаврентьева (УТ-18) до ул. Жемчужной протяженностью 3500 м | ФГУП «УЭВ» |  | 19,850 |  |
| 1.77 | Строительство магистральной тепловой сети по ул. Ильича и пр. Коптюга от К-2 до узла № 45 | ФГУП «УЭВ» |  | 9,000 |  |
| Итого за 2018 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 1653,917 |  |
| Итого за 2018 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 195,940 |  |
| Итого за 2018 год |  |  |  | 1849,857 |  |
| 2 | 2019 год |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от ТК_1607 до ТК_ПП_1719 | АО «СИБЭКО» |  | 27,400 |  |
| 2.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-5 от ТК_ПП_1719 до ПП_1727_1 | АО «СИБЭКО» |  | 9,730 |  |
| 2.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 600 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-3 от ТК_1468 до ТК_ПП_3651 | АО «СИБЭКО» |  | 233,890 |  |
| 2.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 1) от ТК_ПП_3692 до ПП_3964 | АО «СИБЭКО» |  | 2,350 |  |
| 2.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-12б до ПП_4024, ПП_4037 | АО «СИБЭКО» |  | 2,560 |  |
| 2.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной котельной ООО «Паросиловой цех» (ВИНАП) от ТК_ПП_3397 до ПП_3397 | АО «СИБЭКО» |  | 4,660 |  |
| 2.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» от Т.2 до ПП_3921 | АО «СИБЭКО» |  | 0,980 |  |
| 2.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» от Т.3 до ПП_3924 | АО «СИБЭКО» |  | 0,460 |  |
| 2.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) от ТК_ПП_3905 до ТК_ПП_3906 | АО «СИБЭКО» |  | 7,750 |  |
| 2.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) от ТК_ПП_3906 до ПП_3905 | АО «СИБЭКО» |  | 0,780 |  |
| 2.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) от ТК_ПП_3906 до ПП_3906 | АО «СИБЭКО» |  | 3,300 |  |
| 2.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_43-12 до ПП_3875 | АО «СИБЭКО» |  | 32,770 |  |
| 2.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_28 до ПП_3950 | АО «СИБЭКО» |  | 0,840 |  |
| 2.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_9 до ПП_3945 | АО «СИБЭКО» |  | 2,640 |  |
| 2.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_9 до ПП_3951 | АО «СИБЭКО» |  | 1,990 |  |
| 2.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» от ТК_02/1а-72 до ПП_3920 | АО «СИБЭКО» |  | 4,660 |  |
| 2.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ТК_24-16 до ПП_4042, ПП_4050 | АО «СИБЭКО» |  | 56,930 |  |
| 2.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ТК_III-5 до ПП_4043 | АО «СИБЭКО» |  | 11,480 |  |
| 2.19 | Строительство участка теплотрассы 1Ду500мм от ТК 459 до ТК 462,ориентировочной длиной 570 м для подключения нагрузки ООО «ССК-Строй» | АО «СИБЭКО» |  | 41,260 |  |
| 2.20 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 2.21 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 2.22 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 2.23 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 2.24 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Байр-Строй» (многоквартирные дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками и трансформаторные подстанции по ул. Русской) | АО «СИБЭКО» |  | 2,013 |  |
| 2.25 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – магистральная тепловая сеть по ул. Ильича и пр. Коптюга от К-2 до уз. №45 | АО «СИБЭКО» |  | 14,810 |  |
| 2.26 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1750 до ТК_1751 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 33,660 |  |
| 2.27 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1753 до ТК_1754 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 30,850 |  |
| 2.28 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III-1 до ТК_III-2 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 4,300 |  |
| 2.29 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III до ТК_III-1 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 3,650 |  |
| 2.30 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III-2 до ТК_III-3 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 4,500 |  |
| 2.31 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III-3 до ТК_III-4 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 4,110 |  |
| 2.32 | Перекладка т/трассы от ТК 1042 до ТК 758А-3Б по ул. Петухова с 2Ду 500 мм, Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 1490 м для подключения нагрузки ООО «СК ВИРА-Строй» | АО «СИБЭКО» |  | 594,800 |  |
| 2.33 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 2.34 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) | АО «СИБЭКО» |  | 13,230 |  |
| 2.35 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 7,085 |  |
| 2.36 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 2.37 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – второй вывод теплосети на ТС-2 | АО «СИБЭКО» |  | 5,155 |  |
| 2.38 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – магистральная тепловая сеть Ду 600 от пр. Лаврентьева (УТ-18) до ул. Жемчужная | АО «СИБЭКО» |  | 223,165 |  |
| 2.39 | Строительство тепловой сети от ТК_845 до ТК_452 2Ду 500 мм для подключения котельной № 36 АО «СИБЭКО» НОК | АО «СИБЭКО» |  | 4,340 |  |
| 2.40 | Строительство тепловой сети от ТК_452 до ТК_454 2Ду 500 мм для подключения котельной № 36 котельной № 36 АО «СИБЭКО» НОК | АО «СИБЭКО» |  | 37,640 |  |
| 2.41 | Строительство тепловой сети от ТК_ 846-19 до ТК_461 2Ду 400 мм для подключения котельной № 36 АО «СИБЭКО» НОК | АО «СИБЭКО» |  | 2,200 |  |
| 2.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 8,740 |  |
| 2.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 6,160 |  |
| 2.44 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 24,110 |  |
| 2.45 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,470 |  |
| 2.46 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 43,500 |  |
| 2.47 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 34,940 |  |
| 2.48 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 12,310 |  |
| 2.49 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,850 |  |
| 2.50 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 7,270 |  |
| 2.51 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 24,260 |  |
| 2.52 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 4,670 |  |
| 2.53 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 12,760 |  |
| 2.54 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 110,100 |  |
| 2.55 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 15,400 |  |
| 2.56 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 28,870 |  |
| 2.57 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 23,430 |  |
| 2.58 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 10,760 |  |
| 2.59 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 16,010 |  |
| 2.60 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 23,760 |  |
| 2.61 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 17,350 |  |
| 2.62 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,400 |  |
| 2.63 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 111,330 |  |
| 2.64 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 20,670 |  |
| 2.65 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,590 |  |
| 2.66 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,460 |  |
| 2.67 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 13,210 |  |
| 2.68 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 34,210 |  |
| 2.69 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 24,620 |  |
| 2.70 | Реконструкция ПНС-2 (жилмассив Станиславский) для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» |  | 63,235 |  |
| 2.71 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч) | ФГУП «УЭВ» |  | 82,600 |  |
| 2.72 | Строительство и ввод в эксплуатацию второго вывода на ТС № 2 | ФГУП «УЭВ» |  | 2,400 |  |
| 2.73 | Реконструкция отделения сетевых насосов ТС № 1 | ФГУП «УЭВ» |  | 17,700 |  |
| 2.74 | Строительство ОРУ 110 кВ подстанции «Пиковая котельная» | ФГУП «УЭВ» |  | 22,800 |  |
| 2.75 | Замена участка магистрального трубопровода тепловых сетей в микрорайоне Правые Чемы от ПНС-1 до неподвижной опоры 97 | ФГУП «УЭВ» |  | 13,400 |  |
| 2.76 | Строительство ПНС-4 (пересечение Северного проезда и Бердского шоссе) | ФГУП «УЭВ» |  | 85,660 |  |
| 2.77 | Строительство тепловой сети Ду 500 мм от пр. Строителей (УТ-10) до ул. Вахтангова (К-9) протяженностью 3000 м | ФГУП «УЭВ» |  | 100,900 |  |
| 2.78 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 600 мм от пр. Лаврентьева (УТ-18) до ул. Жемчужной протяженностью 3500 м | ФГУП «УЭВ» |  | 72,770 |  |
| 2.79 | Строительство магистральной тепловой сети по ул. Ильича и пр. Коптюга от К-2 до узла № 45 | ФГУП «УЭВ» |  | 9,000 |  |
| 2.80 | Реконструкция сетевых насосных установок ТС № 1, 2 с целью обеспечения циркуляции теплоносителя в межотопительный период в закрытой системе теплоснабжения | ФГУП «УЭВ» |  | 18,100 |  |
| Итого за 2019 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 2428,988 |  |
| Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 425,330 |  |
| Итого за 2019 год |  |  |  | 2854,318 |  |
| 3 | 2020 год |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ_1 до ПП_1663 | АО «СИБЭКО» |  | 7,160 |  |
| 3.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ-6 до ПП_1660 | АО «СИБЭКО» |  | 14,740 |  |
| 3.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ТК_16 до ТК_ПП_1987 | АО «СИБЭКО» |  | 9,480 |  |
| 3.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) от УТ5 до ПП_4099, ПП_4100, ПП_4143, ПП_4144 | АО «СИБЭКО» |  | 8,010 |  |
| 3.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3872 до ПП_3848, ПП_3879 | АО «СИБЭКО» |  | 2,910 |  |
| 3.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 400 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК до ТК_ПП_3851 | АО «СИБЭКО» |  | 66,250 |  |
| 3.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3869 до ТК_ПП_3872 | АО «СИБЭКО» |  | 5,240 |  |
| 3.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3856 до ТК_ПП_3857 | АО «СИБЭКО» |  | 8,720 |  |
| 3.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3857 до ТК_ПП_3869 | АО «СИБЭКО» |  | 9,950 |  |
| 3.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3851 до ТК_ПП_3860 | АО «СИБЭКО» |  | 5,400 |  |
| 3.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3860 до ПП_3849, ПП_3880 | АО «СИБЭКО» |  | 0,520 |  |
| 3.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3854 до ТК_ПП_3856 | АО «СИБЭКО» |  | 15,510 |  |
| 3.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 400 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3851 до ТК_ПП_3854 | АО «СИБЭКО» |  | 13,420 |  |
| 3.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК до ТК_ПП_2901 | АО «СИБЭКО» |  | 20,940 |  |
| 3.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 500 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от котельной «Потенциал-Плюс» до ТК | АО «СИБЭКО» |  | 63,530 |  |
| 3.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_2901 до ПП_3878 | АО «СИБЭКО» |  | 11,170 |  |
| 3.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК до ПП_4084, ПП_4130 | АО «СИБЭКО» |  | 13,750 |  |
| 3.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-5 до ТК-6 | АО «СИБЭКО» |  | 6,360 |  |
| 3.19 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-3 до ПП_3741, ПП_3760 | АО «СИБЭКО» |  | 13,220 |  |
| 3.20 | Строительство тепловой сети 2Ду 400 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от котельной «Спортивная» до ТК-3 | АО «СИБЭКО» |  | 29,660 |  |
| 3.21 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-7 до ТК-8 | АО «СИБЭКО» |  | 9,180 |  |
| 3.22 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-9 до ТК-10 | АО «СИБЭКО» |  | 3,940 |  |
| 3.23 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-10 до ПП_3742, ПП_3761 | АО «СИБЭКО» |  | 37,800 |  |
| 3.24 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-3 до ТК-4 | АО «СИБЭКО» |  | 3,050 |  |
| 3.25 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-8 до ТК-9 | АО «СИБЭКО» |  | 4,030 |  |
| 3.26 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-4 до ТК-5 | АО «СИБЭКО» |  | 4,690 |  |
| 3.27 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-6 до ТК-7 | АО «СИБЭКО» |  | 15,280 |  |
| 3.28 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ТК_2-5 до ПП_4052 | АО «СИБЭКО» |  | 4,630 |  |
| 3.29 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 3.30 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 3.31 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 3.32 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 3.33 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 0,902 |  |
| 3.34 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Байр-Строй» (многоквартирные дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками и трансформаторные подстанции по ул. Русской) | АО «СИБЭКО» |  | 2,013 |  |
| 3.35 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой Ду 500 мм от пр. Строителей (УТ-10) до ул. Вахтангова (К-9) | АО «СИБЭКО» |  | 506,750 |  |
| 3.36 | Реконструкция тепловой сети от ТЭЦ-2(2) до ПАО «НМЗ им. Кузьмина» с увеличением диаметра до 2Ду 1000 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 77,040 |  |
| 3.37 | Реконструкция тепловой сети от ПАО «НМЗ им. Кузьмина» до перехода 700-1000 с увеличением диаметра до 2Ду 1000 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 17,170 |  |
| 3.38 | Реконструкция тепловой сети от ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) до УТ1 с увеличением диаметра до 2Ду 500 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) | АО «СИБЭКО» |  | 35,270 |  |
| 3.39 | Реконструкция тепловой сети от ТК_IV до ЦТП_2 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 6,230 |  |
| 3.40 | Реконструкция тепловой сети от ТК_3 до ТК_IV с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 6,810 |  |
| 3.41 | Реконструкция тепловой сети от ТК_4 до ТК_3 с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 11,520 |  |
| 3.42 | Реконструкция тепловой сети от ТК_III до ТК_4 с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 6,240 |  |
| 3.43 | Реконструкция теплотрассы на 2Ду700 мм 850 м от ТК-0810 до ТК-0805 по ул. Лазурная для подключения нагрузки в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 78,110 |  |
| 3.44 | Реконструкция существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм от павильона №1 (разветвление) до ТК_5А-9А для подключения новых потребителей в центре левобережной части города | АО «СИБЭКО» |  | 153,980 |  |
| 3.45 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 3.46 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 7,085 |  |
| 3.47 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 3.48 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,490 |  |
| 3.49 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 26,260 |  |
| 3.50 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,620 |  |
| 3.51 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 37,770 |  |
| 3.52 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 8,310 |  |
| 3.53 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 17,030 |  |
| 3.54 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 74,180 |  |
| 3.55 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 31,990 |  |
| 3.56 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 12,350 |  |
| 3.57 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 31,110 |  |
| 3.58 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 0,740 |  |
| 3.59 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 120,980 |  |
| 3.60 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 117,620 |  |
| 3.61 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 51,610 |  |
| 3.62 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 80,910 |  |
| 3.63 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 12,450 |  |
| 3.64 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,850 |  |
| 3.65 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 56,310 |  |
| 3.66 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,010 |  |
| 3.67 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 5,810 |  |
| 3.68 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 10,450 |  |
| 3.69 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 132,420 |  |
| 3.70 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 23,510 |  |
| 3.71 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 19,830 |  |
| 3.72 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,690 |  |
| 3.73 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 50,580 |  |
| 3.74 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 18,940 |  |
| 3.75 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 27,420 |  |
| 3.76 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 4,820 |  |
| 3.77 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 5,670 |  |
| 3.78 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,020 |  |
| 3.79 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 7,920 |  |
| 3.80 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,180 |  |
| 3.81 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 20,010 |  |
| 3.82 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 17,030 |  |
| 3.83 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 54,630 |  |
| 3.84 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 41,170 |  |
| 3.85 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 55,880 |  |
| 3.86 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 15,260 |  |
| 3.87 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,790 |  |
| 3.88 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 30,550 |  |
| 3.89 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 37,370 |  |
| 3.90 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 36,490 |  |
| 3.91 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 28,740 |  |
| 3.92 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 51,960 |  |
| 3.93 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,660 |  |
| 3.94 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,750 |  |
| 3.95 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 37,660 |  |
| 3.96 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 18,980 |  |
| 3.97 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 54,190 |  |
| 3.98 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 100,880 |  |
| 3.99 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 78,710 |  |
| 3.100 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 60,180 |  |
| 3.101 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 29,920 |  |
| 3.102 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 15,250 |  |
| 3.103 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 3,440 |  |
| 3.104 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 30,370 |  |
| 3.105 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 12,890 |  |
| 3.106 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,750 |  |
| 3.107 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 13,580 |  |
| 3.108 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 35,610 |  |
| 3.109 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 35,120 |  |
| 3.110 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,290 |  |
| 3.111 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,750 |  |
| 3.112 | Реконструкция ПНС-2 (жилмассив Станиславский) для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» |  | 63,235 |  |
| 3.113 | Строительство насосной станции ПНС-4 (пересечение Северного проезда и Бердского шоссе) в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» | АО «СИБЭКО» |  | 116,350 |  |
| 3.114 | Ввод в эксплуатацию расширяемой водогрейной части ТС № 2 (котел типа КВГМ с теплопроизводительностью 100 Гкал/ч) | ФГУП «УЭВ» |  | 1,500 |  |
| 3.115 | Строительство второго вывода на ТС № 2 | ФГУП «УЭВ» |  | 7,187 |  |
| 3.116 | Реконструкция отделения сетевых насосов ТС № 1 | ФГУП «УЭВ» |  | 9,900 |  |
| 3.117 | Строительство ОРУ 110 кВ подстанции «Пиковая котельная» | ФГУП «УЭВ» |  | 10,300 |  |
| 3.118 | Замена участка магистрального трубопровода тепловых сетей в микрорайоне Правые Чемы от ПНС-1 до неподвижной опоры 97 | ФГУП «УЭВ» |  | 47,900 |  |
| 3.119 | Строительство ПНС-4 (пересечение Северного проезда и Бердского шоссе) | ФГУП «УЭВ» |  | 85,660 |  |
| 3.120 | Строительство тепловой сети Ду 500 мм от пр. Строителей (УТ-10) до ул. Вахтангова (К-9) протяженностью 3000 м | ФГУП «УЭВ» |  | 100,900 |  |
| 3.121 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 600 мм от пр. Лаврентьева (УТ-18) до ул. Жемчужной протяженностью 3500 м | ФГУП «УЭВ» |  | 72,770 |  |
| 3.122 | Строительство магистральной тепловой сети по ул. Ильича и пр. Коптюга от К-2 до узла № 45 | ФГУП «УЭВ» |  | 7,159 |  |
| Итого за 2020 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 3835,560 |  |
| Итого за 2020 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 343,276 |  |
| Итого за 2020 год |  |  |  | 4178,836 |  |
| 4 | 2021 год |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ТК_12 до ТК_ПП_3931 | АО «СИБЭКО» |  | 11,660 |  |
| 4.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ТК_ПП_3931 до ПП_3934 | АО «СИБЭКО» |  | 7,530 |  |
| 4.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ПП_3934 до ПП_3931 | АО «СИБЭКО» |  | 0,360 |  |
| 4.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Паросиловой цех» (ВИНАП) от ПП_3780, ПП_3781, ПП_3785, ПП_3786, ПП_3795, ПП_3800, ПП_3801, ПП_3802, ПП_3803, ПП_3807, ПП_3809, ПП_3814, ПП_3815, ПП_3821, П до ПП_3784, ПП_3787, ПП_3788, ПП_3789, ПП_3790, ПП_3791, ПП_3792, ПП_3793, ПП_3794, ПП_3796, ПП_3797, ПП_3798, ПП_3799, ПП_3806, П | АО «СИБЭКО» |  | 0,420 |  |
| 4.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3853 до ПП_3852, ПП_3883 | АО «СИБЭКО» |  | 0,440 |  |
| 4.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3853 до ПП_3853, ПП_3884 | АО «СИБЭКО» |  | 3,440 |  |
| 4.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3854 до ПП_3854, ПП_3855, ПП_3885, ПП_3886 | АО «СИБЭКО» |  | 2,910 |  |
| 4.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3854 до ТК_ПП_3853 | АО «СИБЭКО» |  | 2,400 |  |
| 4.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3851 до ПП_3851, ПП_3882 | АО «СИБЭКО» |  | 2,870 |  |
| 4.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ПП_3849, ПП_3880 до ПП_3850, ПП_3881 | АО «СИБЭКО» |  | 0,090 |  |
| 4.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-9 до ПП_3745, ПП_3764, ПП_3765 | АО «СИБЭКО» |  | 5,100 |  |
| 4.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-8 до ПП_3744, ПП_3763 | АО «СИБЭКО» |  | 15,360 |  |
| 4.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ПП_3742, ПП_3761 до ПП_3743, ПП_3762 | АО «СИБЭКО» |  | 0,150 |  |
| 4.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от Южно-Чемской котельной до ТК_ПП_3476 | АО «СИБЭКО» |  | 11,810 |  |
| 4.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3593 до ТК_ПП_3471 | АО «СИБЭКО» |  | 25,720 |  |
| 4.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3476 до ТК_ПП_3593 | АО «СИБЭКО» |  | 8,460 |  |
| 4.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от Разв_ПП_3472 до ПП_3479 | АО «СИБЭКО» |  | 13,93 |  |
| 4.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3471 до Раз_ПП_3474 | АО «СИБЭКО» |  | 2,810 |  |
| 4.19 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от Раз_ПП_3474 до Разв_ПП_3472 | АО «СИБЭКО» |  | 4,280 |  |
| 4.20 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 4.21 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 4.22 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 4.23 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 4.24 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 0,902 |  |
| 4.25 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1462 до ТК_1462А с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 14,390 |  |
| 4.26 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1463 до ТК_1463А с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 21,780 |  |
| 4.27 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1462А до ТК_1463 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 30,360 |  |
| 4.28 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1461 до ТК_1462 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 13,410 |  |
| 4.29 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 4.30 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 7,085 |  |
| 4.31 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной №32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 4.32 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 31,880 |  |
| 4.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 20,300 |  |
| 4.34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 41,800 |  |
| 4.35 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 189,090 |  |
| 4.36 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 16,440 |  |
| 4.37 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 65,680 |  |
| 4.38 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 24,43 |  |
| 4.39 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,460 |  |
| 4.40 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 28,300 |  |
| 4.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,940 |  |
| 4.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 33,560 |  |
| 4.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 115,850 |  |
| 4.44 | Реконструкция ПНС-2 (жилмассив Станиславский) для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» |  | 63,240 |  |
| 4.45 | Строительство ОРУ 110 кВ подстанции «Пиковая котельная» | ФГУП «УЭВ» |  | 16,400 |  |
| Итого за 2021 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 1106,242 |  |
| Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 16,400 |  |
| Итого за 2021 год |  |  |  | 1122,642 |  |
| 5 | 2022 год |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Кировской районной котельной (цех №1) от ТК_758 до ПП_1964 | АО «СИБЭКО» |  | 13,940 |  |
| 5.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ_1 до ПП_4085 | АО «СИБЭКО» |  | 2,280 |  |
| 5.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3856 до ПП_3856, ПП_3887 | АО «СИБЭКО» |  | 1,360 |  |
| 5.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3857 до ПП_3857, ПП_3858, ПП_3888, ПП_3889 | АО «СИБЭКО» |  | 4,350 |  |
| 5.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-5 до ПП_3749, ПП_3769 | АО «СИБЭКО» |  | 1,970 |  |
| 5.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-5 до ПП_3751, ПП_3752, ПП_3771, ПП_3772 | АО «СИБЭКО» |  | 2,270 |  |
| 5.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-9 до ПП_3746, ПП_3766 | АО «СИБЭКО» |  | 3,090 |  |
| 5.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-4 до ПП_3750, ПП_3770 | АО «СИБЭКО» |  | 1,340 |  |
| 5.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-6 до ПП_3748, ПП_3768 | АО «СИБЭКО» |  | 3,340 |  |
| 5.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-7 до ПП_3747, ПП_3767 | АО «СИБЭКО» |  | 2,600 |  |
| 5.11 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 5.12 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 5.13 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 5.14 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 5.15 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 5.16 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 0,902 |  |
| 5.17 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 36 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 1,010 |  |
| 5.18 | Реконструкция тепловой сети от павильона № 4 до ТК_1467 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 1,920 |  |
| 5.19 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1466 до павильона № 4 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 13,430 |  |
| 5.20 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1464 до ТК_1465 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 22,760 |  |
| 5.21 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1467 до ТК_1468 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 45,040 |  |
| 5.22 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1465 до ТК_1466 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 6,710 |  |
| 5.23 | Реконструкция тепловой сети от ТК_1463А до ТК_1464 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 21,030 |  |
| 5.24 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 5.25 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 7,085 |  |
| 5.26 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 5.27 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 25,940 |  |
| 5.28 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 44,260 |  |
| 5.29 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 148,530 |  |
| 5.30 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 19,770 |  |
| 5.31 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 19,660 |  |
| 5.32 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 13,140 |  |
| 5.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 6,890 |  |
| 5.34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 49,960 |  |
| 5.35 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 184,180 |  |
| 5.36 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 83,800 |  |
| 5.37 | Строительство ОРУ 110 кВ подстанции «Пиковая котельная» | ФГУП «УЭВ» |  | 11,400 |  |
| Итого за 2022 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 995,072 |  |
| Итого за 2022 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 11,400 |  |
| Итого за 2022 год |  |  |  | 1006,472 |  |
| 6 | 2023 год |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) от ТК_ до ПП_3386 | АО «СИБЭКО» |  | 8,920 |  |
| 6.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3869 до ПП_3859, ПП_3890 | АО «СИБЭКО» |  | 3,410 |  |
| 6.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3856 до ПП_3862, ПП_3863, ПП_3893, ПП_3894 | АО «СИБЭКО» |  | 2,570 |  |
| 6.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3860 до ТК_ПП_3861 | АО «СИБЭКО» |  | 5,510 |  |
| 6.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3861 до ПП_3860, ПП_3891 | АО «СИБЭКО» |  | 0,710 |  |
| 6.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3861 до ПП_3861, ПП_3892 | АО «СИБЭКО» |  | 2,700 |  |
| 6.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_22 до ПП_3946 | АО «СИБЭКО» |  | 0,740 |  |
| 6.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-8 до ПП_3753, ПП_3773 | АО «СИБЭКО» |  | 15,300 |  |
| 6.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» от ТК_ до ПП_3571 | АО «СИБЭКО» |  | 57,170 |  |
| 6.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3476 до ПП_3476 | АО «СИБЭКО» |  | 1,920 |  |
| 6.11 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 6.12 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 6.13 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 6.14 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 6.15 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 6.16 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 0,902 |  |
| 6.17 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2600 до ТК_2601 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 45,490 |  |
| 6.18 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2601 до ТК_2602 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 80,640 |  |
| 6.19 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 6.20 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) | АО «СИБЭКО» |  | 8,030 |  |
| 6.21 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 7,085 |  |
| 6.22 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 6.23 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 65,970 |  |
| 6.24 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 43,540 |  |
| 6.25 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 7,580 |  |
| 6.26 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 6,810 |  |
| 6.27 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 7,410 |  |
| 6.28 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 93,010 |  |
| 6.29 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 8,880 |  |
| 6.30 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,670 |  |
| 6.31 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,920 |  |
| 6.32 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 4,800 |  |
| 6.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 76,850 |  |
| 6.34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 35,960 |  |
| 6.35 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,870 |  |
| 6.36 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 39,920 |  |
| 6.37 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 17,440 |  |
| 6.38 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 4,160 |  |
| Итого за 2023 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 940,402 |  |
| Итого за 2023 год |  |  |  | 940,402 |  |
| 7 | 2024 год |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от ТК_29 до ПП_1658 | АО «СИБЭКО» |  | 14,520 |  |
| 7.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от ТК_18-20 до ПП_3614 | АО «СИБЭКО» |  | 4,300 |  |
| 7.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-19 до ПП_3204 | АО «СИБЭКО» |  | 8,230 |  |
| 7.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 32 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-2 до ПП_4016 | АО «СИБЭКО» |  | 4,120 |  |
| 7.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Трест «Связьстрой-6» от ТК_ПП_3911 до ПП_3914 | АО «СИБЭКО» |  | 2,520 |  |
| 7.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3865 до ТК_ПП_3864 | АО «СИБЭКО» |  | 3,420 |  |
| 7.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3865 до ПП_3866, ПП_3867, ПП_3897, ПП_3898 | АО «СИБЭКО» |  | 0,650 |  |
| 7.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3856 до ТК_ПП_3865 | АО «СИБЭКО» |  | 3,960 |  |
| 7.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3864 до ПП_3865, ПП_3896 | АО «СИБЭКО» |  | 0,450 |  |
| 7.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3864 до ПП_3864, ПП_3895 | АО «СИБЭКО» |  | 3,150 |  |
| 7.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_36 до ПП_3947 | АО «СИБЭКО» |  | 1,810 |  |
| 7.12 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 7.13 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 7.14 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 7.15 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 7.16 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 7.17 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 0,902 |  |
| 7.18 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2608 до ТК_2608А с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 63,640 |  |
| 7.19 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2608А до ТК_2609 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 29,640 |  |
| 7.20 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 7.21 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО «Трест «Связьстрой-6» | АО «СИБЭКО» |  | 3,080 |  |
| 7.22 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 7,085 |  |
| 7.23 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 7.24 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 48,450 |  |
| 7.25 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 69,240 |  |
| 7.26 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 13,120 |  |
| 7.27 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,230 |  |
| 7.28 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 22,340 |  |
| 7.29 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 31,360 |  |
| 7.30 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 16,860 |  |
| 7.31 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 25,710 |  |
| 7.32 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 54,920 |  |
| 7.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 30,730 |  |
| 7.34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 15,570 |  |
| 7.35 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,640 |  |
| 7.36 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 57,290 |  |
| 7.37 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 16,360 |  |
| 7.38 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,980 |  |
| 7.39 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,500 |  |
| 7.40 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 4,520 |  |
| 7.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 40,420 |  |
| 7.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 37,170 |  |
| Итого за 2024 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 930,402 |  |
| Итого за 2024 год |  |  |  | 930,402 |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от ПП_4025, ПП_4026, ПП_4038, ПП_4039 до К-39 | АО «СИБЭКО» |  | 3,510 |  |
| 8.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-3 до ПП_4018 | АО «СИБЭКО» |  | 15,970 |  |
| 8.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» от ТК_III-5 до ПП_3925 | АО «СИБЭКО» |  | 5,810 |  |
| 8.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» от ТК_III-5 до ПП_3922 | АО «СИБЭКО» |  | 10,600 |  |
| 8.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 50 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Новосибирский Мясоконсервный Комбинат» от ТК_1 до ПП_2119 | АО «СИБЭКО» |  | 0,580 |  |
| 8.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) от ТК_319 до ПП_2104 | АО «СИБЭКО» |  | 5,220 |  |
| 8.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Трест «Связьстрой-6» от ТК_ПП_3913 до ПП_3911 | АО «СИБЭКО» |  | 0,510 |  |
| 8.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Трест «Связьстрой-6» от ТК_ПП_3911 до ПП_3912 | АО «СИБЭКО» |  | 1,230 |  |
| 8.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Трест «Связьстрой-6» от ТК_ПП_3911 до ТК_ПП_3913 | АО «СИБЭКО» |  | 5,290 |  |
| 8.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» от ТК_28 до ПП_2098 | АО «СИБЭКО» |  | 3,030 |  |
| 8.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3869 до ПП_3869, ПП_3900 | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 8.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3872 до ТК_ПП_3868 | АО «СИБЭКО» |  | 5,420 |  |
| 8.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3868 до ПП_3868, ПП_3899 | АО «СИБЭКО» |  | 3,600 |  |
| 8.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_22 до ПП_3940 | АО «СИБЭКО» |  | 1,580 |  |
| 8.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_6 котельной «Прибрежная» до ПП_3712, ПП_3724 | АО «СИБЭКО» |  | 3,250 |  |
| 8.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_5 котельной «Прибрежная» до УЗВ_6 котельной «Прибрежная» | АО «СИБЭКО» |  | 4,890 |  |
| 8.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_3 котельной «Прибрежная» до УЗВ_4 котельной «Прибрежная» | АО «СИБЭКО» |  | 4,390 |  |
| 8.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_1 котельной «Прибрежная» до УЗВ_2 котельной «Прибрежная» | АО «СИБЭКО» |  | 7,260 |  |
| 8.19 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_4 котельной «Прибрежная» до УЗВ_5 котельной «Прибрежная» | АО «СИБЭКО» |  | 4,050 |  |
| 8.20 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_2 котельной «Прибрежная» до УЗВ_3 котельной «Прибрежная» | АО «СИБЭКО» |  | 6,710 |  |
| 8.21 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от котельной «Прибрежная» до УЗВ_1 котельной «Прибрежная» | АО «СИБЭКО» |  | 7,560 |  |
| 8.22 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от котельной «Спортивная» до ТК-1 | АО «СИБЭКО» |  | 34,100 |  |
| 8.23 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-1 до ПП_3735, ПП_3754 | АО «СИБЭКО» |  | 2,380 |  |
| 8.24 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ТК_1-3 до ПП_4045, ПП_4053 | АО «СИБЭКО» |  | 3,580 |  |
| 8.25 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 8.26 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 2) | АО «СИБЭКО» |  | 5,225 |  |
| 8.27 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 8.28 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 8.29 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 8.30 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 8.31 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 0,902 |  |
| 8.32 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2604 до ТК_2605 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 63,640 |  |
| 8.33 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2603 до ТК_2604 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 13,560 |  |
| 8.34 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2602 до ТК_2603 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ- | АО «СИБЭКО» |  | 12,640 |  |
| 8.35 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 8.36 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» | АО «СИБЭКО» |  | 1,160 |  |
| 8.37 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» | АО «СИБЭКО» |  | 1,806 |  |
| 8.38 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 7,085 |  |
| 8.39 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 8.40 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 4,050 |  |
| 8.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 31,730 |  |
| 8.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 48,970 |  |
| 8.45 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 23,510 |  |
| 8.46 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 15,060 |  |
| 8.47 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 373,920 |  |
| Итого за 2025 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 990,203 |  |
| Итого за 2025 год |  |  |  | 990,203 |  |
| 9 | 2026 год |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 500 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-3 от ТК_ПП_3651 до ПП_4079, ПП_4080, ПП_4124, ПП_4125 | АО «СИБЭКО» |  | 79,170 |  |
| 9.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 1) от ТК_1035 до ТК_ПП_1786 | АО «СИБЭКО» |  | 10,670 |  |
| 9.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-33а до ПП_4027, ПП_4028, ПП_4040, ПП_4041 | АО «СИБЭКО» |  | 18,690 |  |
| 9.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 19 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ТК_8-2 до ПП_3954, ПП_3955, ПП_3985, ПП_3986 | АО «СИБЭКО» |  | 5,520 |  |
| 9.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» от ТК_III-5 до ПП_3926 | АО «СИБЭКО» |  | 18,070 |  |
| 9.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» от ПП_3922 до ПП_3923 | АО «СИБЭКО» |  | 0,300 |  |
| 9.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО «Трест «Связьстрой-6» от ТК_ПП_3913 до ПП_3913 | АО «СИБЭКО» |  | 2,310 |  |
| 9.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3916 до ПП_3916 | АО «СИБЭКО» |  | 1,980 |  |
| 9.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3970 до ТК_ПП_3976 | АО «СИБЭКО» |  | 8,940 |  |
| 9.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3976 до ПП_3970, ПП_3971, ПП_3972, ПП_4001, ПП_4002, ПП_4003 | АО «СИБЭКО» |  | 2,030 |  |
| 9.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3869 до ПП_3871, ПП_3902 | АО «СИБЭКО» |  | 2,870 |  |
| 9.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3872 до ПП_3873, ПП_3904 | АО «СИБЭКО» |  | 1,830 |  |
| 9.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_3868 до ПП_3872, ПП_3903 | АО «СИБЭКО» |  | 0,710 |  |
| 9.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ПП_3869, ПП_3900 до ПП_3870, ПП_3901 | АО «СИБЭКО» |  | 0,180 |  |
| 9.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_1 котельной «Прибрежная» до ПП_3715, ПП_3716, ПП_3726, ПП_3727 | АО «СИБЭКО» |  | 8,780 |  |
| 9.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_1 котельной «Прибрежная» до ПП_3714, ПП_3725 | АО «СИБЭКО» |  | 10,630 |  |
| 9.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от ПП_3712, ПП_3724 до ПП_3713 | АО «СИБЭКО» |  | 0,190 |  |
| 9.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ПП_3735, ПП_3754 до ПП_3736, ПП_3737, ПП_3755, ПП_3756 | АО «СИБЭКО» |  | 0,090 |  |
| 9.19 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ПП_4045,ПП_4053 до ПП_4046, ПП_4047, ПП_4048, ПП_4049, ПП_4054, ПП_4055, ПП_4056, ПП_4057 | АО «СИБЭКО» |  | 0,270 |  |
| 9.20 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Южно-Чемская от ТК_ПП_3476 до ПП_3478 | АО «СИБЭКО» |  | 6,820 |  |
| 9.21 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной Южно-Чемская от Раз_ПП_3474 до ПП_3474 | АО «СИБЭКО» |  | 0,820 |  |
| 9.22 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 9.23 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 1) | АО «СИБЭКО» |  | 21,364 |  |
| 9.24 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 2) | АО «СИБЭКО» |  | 5,225 |  |
| 9.25 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 9.26 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 9.27 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 9.28 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 9.29 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 0,908 |  |
| 9.30 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2606 до ТК_2607 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 22,290 |  |
| 9.31 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2605 до ТК_2606 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 49,170 |  |
| 9.32 | Реконструкция тепловой сети от ТК_16 до ТК_ПП_3982 с увеличением диаметра до 2Ду 500 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 69,400 |  |
| 9.33 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1б до ТК_16 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 63,610 |  |
| 9.34 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Сибирь-Развитие» до ТК-1б с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 27,830 |  |
| 9.35 | Реконструкция тепловой сети от ТК_ПП_3982 до ТК_ПП_3970 с увеличением диаметра до 2Ду 500 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 48,100 |  |
| 9.36 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 9.37 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» | АО «СИБЭКО» |  | 1,806 |  |
| 9.38 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» | АО «СИБЭКО» |  | 7,085 |  |
| 9.39 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия новой сооружаемой котельной № 19 АО «СИБЭКО» на месте сносимой | АО «СИБЭКО» |  | 8,245 |  |
| 9.40 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 9.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 19,160 |  |
| 9.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 12,740 |  |
| 9.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 84,800 |  |
| 9.44 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 78,120 |  |
| 9.45 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 113,380 |  |
| 9.46 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 54,580 |  |
| 9.47 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 62,280 |  |
| 9.48 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 29,460 |  |
| 9.49 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 13,290 |  |
| 9.50 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 52,520 |  |
| 9.51 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 35,450 |  |
| Итого за 2026 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 1304,198 |  |
| Итого за 2026 год |  |  |  | 1304,198 |  |
| 10 | 2027 год |  |  |  |  |
| 10.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-12 до ПП_4019, ПП_4032 | АО «СИБЭКО» |  | 2,190 |  |
| 10.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 19 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ТК_05 до ПП_3958, ПП_3989 | АО «СИБЭКО» |  | 15,540 |  |
| 10.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 19 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ТК_ПП_3959 до ПП_3959, ПП_3990 | АО «СИБЭКО» |  | 2,150 |  |
| 10.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 19 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ТК_04 до ТК_ПП_3959 | АО «СИБЭКО» |  | 3,070 |  |
| 10.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 19 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ТК_ПП_3959 до ПП_3956, ПП_3987 | АО «СИБЭКО» |  | 6,940 |  |
| 10.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 19 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ТК_03 до ПП_3957, ПП_3988 | АО «СИБЭКО» |  | 2,060 |  |
| 10.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 30 АО «СИБЭКО» от ТК_1 до ПП_2043 | АО «СИБЭКО» |  | 3,880 |  |
| 10.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от 4 до ПП_3961, ПП_3962, ПП_3992, ПП_3993 | АО «СИБЭКО» |  | 4,950 |  |
| 10.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_83а до ПП_3960, ПП_3991 | АО «СИБЭКО» |  | 6,860 |  |
| 10.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_4 котельной «Прибрежная» до ПП_3718, ПП_3719, ПП_3729, ПП_3730 | АО «СИБЭКО» |  | 1,250 |  |
| 10.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_5 котельной «Прибрежная» до ПП_3717, ПП_3728 | АО «СИБЭКО» |  | 3,670 |  |
| 10.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-2 до ПП_3757, ПП_3758, ПП_3759 | АО «СИБЭКО» |  | 12,440 |  |
| 10.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-2 до ПП_3738, ПП_3739, ПП_3740 | АО «СИБЭКО» |  | 4,760 |  |
| 10.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Спортивная» от ТК-1 до ТК-2 | АО «СИБЭКО» |  | 16,850 |  |
| 10.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» от ПП_3920 до ПП_3917 | АО «СИБЭКО» |  | 0,380 |  |
| 10.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Шлюз» от УЗВ_ТК_1/3 до ПП_3774, ПП_3775, ПП_3776 | АО «СИБЭКО» |  | 43,420 |  |
| 10.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Шлюз» от УЗВ_ТК_1/3 до ПП_3777, ПП_3778, ПП_3779 | АО «СИБЭКО» |  | 27,340 |  |
| 10.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Шлюз» от котельной «Шлюз» до УЗВ_ТК_1/3 | АО «СИБЭКО» |  | 63,210 |  |
| 10.19 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 10.20 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 1) | АО «СИБЭКО» |  | 21,364 |  |
| 10.21 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 2) | АО «СИБЭКО» |  | 5,225 |  |
| 10.22 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 10.23 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 10.24 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 10.25 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 10.26 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2607 до ТК_2608 с увеличением диаметра до 2Ду 700 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 59,730 |  |
| 10.27 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 10.28 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» | АО «СИБЭКО» |  | 1,806 |  |
| 10.29 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 25,610 |  |
| 10.30 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» | АО «СИБЭКО» |  | 9,350 |  |
| 10.31 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия новой сооружаемой котельной № 19 АО «СИБЭКО» на месте сносимой | АО «СИБЭКО» |  | 8,245 |  |
| 10.32 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,918 |  |
| 10.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 82,620 |  |
| 10.34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 144,640 |  |
| 10.35 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 40,550 |  |
| 10.36 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 23,250 |  |
| 10.37 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 108,890 |  |
| 10.38 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,150 |  |
| 10.39 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 150 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 4,390 |  |
| 10.40 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 23,900 |  |
| 10.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 150 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 5,360 |  |
| 10.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 44,760 |  |
| 10.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 29,320 |  |
| 10.44 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,490 |  |
| 10.45 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 21,460 |  |
| 10.46 | Строительство ПНС по ул. Тухачевского для подключения перспективных потребителей | АО «СИБЭКО» |  | 35,400 |  |
| Итого за 2027 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 1184,985 |  |
| Итого за 2027 год |  |  |  | 1184,985 |  |
| 11 | 2028 год |  |  |  |  |
| 11.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 350 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия ТЭЦ-2 от ТК_ПП до ПП_4105, ПП_4106, ПП_4149, ПП_4150 | АО «СИБЭКО» |  | 136,620 |  |
| 11.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 32 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от ПП_4016 до ПП_4029 | АО «СИБЭКО» |  | 0,170 |  |
| 11.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 15 АО «СИБЭКО» от ТК до ТК_ПП_2830 | АО «СИБЭКО» |  | 9,170 |  |
| 11.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 15 АО «СИБЭКО» от ТК_ПП_2830 до ПП_2830 | АО «СИБЭКО» |  | 4,480 |  |
| 11.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Паросиловой цех» (ВИНАП) от ТК_ПП_3399 до ПП_3381 | АО «СИБЭКО» |  | 5,930 |  |
| 11.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) от ПП_3826, ПП_3829, ПП_3830 до ПП_3831, ПП_3832, ПП_3833 | АО «СИБЭКО» |  | 0,250 |  |
| 11.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) от ПП_3835, ПП_3837, ПП_3838, ПП_3839 до ПП_3840, ПП_3841, ПП_3842 | АО «СИБЭКО» |  | 0,330 |  |
| 11.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3249 до ПП_3964, ПП_3995 | АО «СИБЭКО» |  | 0,880 |  |
| 11.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_4 до ПП_2769 | АО «СИБЭКО» |  | 4,630 |  |
| 11.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от 4 до ТК_ПП_3964 | АО «СИБЭКО» |  | 6,170 |  |
| 11.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3964 до ТК_ПП_3249 | АО «СИБЭКО» |  | 6,810 |  |
| 11.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3964 до ПП_3963, ПП_3994 | АО «СИБЭКО» |  | 1,300 |  |
| 11.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3977 до ПП_3974, ПП_3975, ПП_4005, ПП_4006 | АО «СИБЭКО» |  | 1,580 |  |
| 11.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3974 до ТК_ПП_3977 | АО «СИБЭКО» |  | 10,130 |  |
| 11.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3979 до ПП_3973, ПП_4004 | АО «СИБЭКО» |  | 8,560 |  |
| 11.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от 86 до ПП_3966, ПП_3967, ПП_3997, ПП_3998 | АО «СИБЭКО» |  | 9,580 |  |
| 11.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_152 до ПП_3965, ПП_3996 | АО «СИБЭКО» |  | 6,400 |  |
| 11.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3976 до ТК_ПП_3974 | АО «СИБЭКО» |  | 12,800 |  |
| 11.19 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_2а до ТК_ПП_3979 | АО «СИБЭКО» |  | 4,570 |  |
| 11.20 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО предприятие «Стройкерамика» от ТК_ПП_3937 до ПП_3937 | АО «СИБЭКО» |  | 2,010 |  |
| 11.21 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО предприятие «Стройкерамика» от ТК_67-1 до ТК_ПП_3937 | АО «СИБЭКО» |  | 14,240 |  |
| 11.22 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО предприятие «Стройкерамика» от ТК_67-2 до ТК_ПП_3935 | АО «СИБЭКО» |  | 2,200 |  |
| 11.23 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО предприятие «Стройкерамика» от ТК_ПП_3935 до ПП_3935 | АО «СИБЭКО» |  | 0,840 |  |
| 11.24 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_2 котельной «Прибрежная» до ПП_3722, ПП_3733 | АО «СИБЭКО» |  | 1,230 |  |
| 11.25 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_3 котельной «Прибрежная» до ПП_3720, ПП_3731 | АО «СИБЭКО» |  | 1,120 |  |
| 11.26 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_4 котельной «Прибрежная» до ПП_3721, ПП_3732 | АО «СИБЭКО» |  | 1,460 |  |
| 11.27 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной «Прибрежная» от УЗВ_2 котельной «Прибрежная» до ПП_3723, ПП_3734 | АО «СИБЭКО» |  | 2,350 |  |
| 11.28 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 11.29 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 1) | АО «СИБЭКО» |  | 21,364 |  |
| 11.30 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 2) | АО «СИБЭКО» |  | 5,225 |  |
| 11.31 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |  |
| 11.32 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 11.33 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |  |
| 11.34 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |  |
| 11.35 | Реконструкция тепловой сети от ТК_3 (Дш=4.3мм; Нш=20м) до ТК_ 2-6 (Дш=4.5мм; Нш=20м) с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 6,820 |  |
| 11.36 | Реконструкция тепловой сети от ТК_16 до ТК_ с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 7,870 |  |
| 11.37 | Реконструкция тепловой сети от ПНС на обратке новая до ТК_5 с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 0,100 |  |
| 11.38 | Реконструкция тепловой сети от ТК_ПП_3970 до к ЛК №37 с увеличением диаметра до 2Ду 500 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 43,920 |  |
| 11.39 | Реконструкция тепловой сети от ТК_ до ТК_17 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 8,290 |  |
| 11.40 | Реконструкция тепловой сети от ТК_13-1 до ТК_5 с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 3,300 |  |
| 11.41 | Реконструкция тепловой сети от ТК_ 2-6 (Дш=4.5мм; Нш=20м) до ТК_2-5 с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 3,750 |  |
| 11.42 | Реконструкция тепловой сети от ТК_2-5 до ТК_ 2-4 (Дш=9.1мм; Нш=10м) с увеличением диаметра до 2Ду 350 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 3,300 |  |
| 11.43 | Реконструкция тепловой сети от ТК_ 3-1 (Дш=6.2мм; Нш=22м) до ТК_3 (Дш=4.3мм; Нш=20м) с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 1,640 |  |
| 11.44 | Реконструкция тепловой сети от ТК_4 до ТК_ 3-1 (Дш=6.2мм; Нш=22м) с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 12,960 |  |
| 11.45 | Реконструкция тепловой сети от ТК_5 до ТК_4 с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 3,430 |  |
| 11.46 | Реконструкция тепловой сети от ЛК № 37 до ТК_13-1 с увеличением диаметра до 2Ду 500 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 131,790 |  |
| 11.47 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 11.48 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» | АО «СИБЭКО» |  | 1,806 |  |
| 11.49 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО предприятие «Стройкерамика» | АО «СИБЭКО» |  | 6,250 |  |
| 11.50 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) | АО «СИБЭКО» |  | 25,610 |  |
| 11.51 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 2,922 |  |
| 11.52 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 50,790 |  |
| 11.53 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 200 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 3,040 |  |
| 11.54 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,820 |  |
| 11.55 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 24,590 |  |
| 11.56 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 71,990 |  |
| 11.57 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 19,570 |  |
| 11.58 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 51,020 |  |
| 11.59 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 16,360 |  |
| 11.60 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 25,920 |  |
| 11.61 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 6,330 |  |
| 11.62 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 14,240 |  |
| 11.63 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 34,890 |  |
| 11.64 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 11,210 |  |
| 11.65 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 200 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 5,780 |  |
| 11.66 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 600 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 27,580 |  |
| 11.67 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 300 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 9,840 |  |
| 11.68 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 6 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 47,840 |  |
| 11.69 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 59,640 |  |
| Итого за 2028 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 1281,204 |  |
| Итого за 2028 год |  |  |  | 1281,204 |  |
| 12 | 2029 год |  |  |  |  |
| 12.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от ПП_4018 до ПП_4031 | АО «СИБЭКО» |  | 0,210 |  |
| 12.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ФГУП «УЭВ» от К-3 до ПП_3646_3 | АО «СИБЭКО» |  | 15,270 |  |
| 12.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 10 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ТК_9 до ПП_2569 | АО «СИБЭКО» |  | 1,660 |  |
| 12.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 20 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ТК_12 до ПП_3425 | АО «СИБЭКО» |  | 7,630 |  |
| 12.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 32 АО «СИБЭКО» от ТК_ПП_1987 до ПП_1987 | АО «СИБЭКО» |  | 8,070 |  |
| 12.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной № 36 АО «СИБЭКО» от ТК_65-19 до ПП_2147 | АО «СИБЭКО» |  | 2,790 |  |
| 12.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Паросиловой цех» (ВИНАП) от ТК_ПП_3397 до ПП_3382 | АО «СИБЭКО» |  | 14,770 |  |
| 12.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3978 до ПП_3977, ПП_4008 | АО «СИБЭКО» |  | 2,100 |  |
| 12.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ПП_ТК_3980 до ТК_ПП_3981 | АО «СИБЭКО» |  | 3,060 |  |
| 12.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3979 до ПП_ТК_3980 |  | АО «СИБЭКО» |  | 2,980 |
| 12.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ПП_ТК_3980 до ПП_3979, ПП_4010 |  | АО «СИБЭКО» |  | 0,660 |
| 12.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_161 до ПП_3969, ПП_4000 |  | АО «СИБЭКО» |  | 9,360 |
| 12.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_1 до ПП_3968, ПП_3999 |  | АО «СИБЭКО» |  | 10,600 |
| 12.14 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3981 до ПП_3981, ПП_4012 |  | АО «СИБЭКО» |  | 2,320 |
| 12.15 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3981 до ПП_3980, ПП_4011 |  | АО «СИБЭКО» |  | 1,090 |
| 12.16 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3978 до ПП_3978, ПП_4009 |  | АО «СИБЭКО» |  | 4,400 |
| 12.17 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3982 до ПП_3982, ПП_4013 |  | АО «СИБЭКО» |  | 2,030 |
| 12.18 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3977 до ТК_ПП_3978 |  | АО «СИБЭКО» |  | 3,530 |
| 12.19 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК-2 до ПП_4092, ПП_4137 |  | АО «СИБЭКО» |  | 2,250 |
| 12.20 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) от ТК_ПП_3974 до ПП_3976, ПП_4007 |  | АО «СИБЭКО» |  | 0,650 |
| 12.21 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО предприятие «Стройкерамика» от ТК_ПП_3935 до ПП_3936 |  | АО «СИБЭКО» |  | 4,160 |
| 12.22 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО предприятие «Стройкерамика» от ТК_ПП_3937 до ПП_3938 |  | АО «СИБЭКО» |  | 9,730 |
| 12.23 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) от ТК_35 до ПП_3941 |  | АО «СИБЭКО» |  | 1,690 |
| 12.24 | Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» от ТК_ПП_4093 до ПП_4094, ПП_4139 |  | АО «СИБЭКО» |  | 9,590 |
| 12.25 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» от ТК_8 до ТК_ПП_4093 |  | АО «СИБЭКО» |  | 8,800 |
| 12.26 | Строительство тепловой сети 2Ду 50 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» от ТК_8 до ПП_4095, ПП_4140 |  | АО «СИБЭКО» |  | 3,210 |
| 12.27 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от Раз_ПП_3474 до ПП_3471 |  | АО «СИБЭКО» |  | 1,110 |
| 12.28 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3593 до ПП_3593 |  | АО «СИБЭКО» |  | 15,240 |
| 12.29 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной |  | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |
| 12.30 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 1) |  | АО «СИБЭКО» |  | 21,364 |
| 12.31 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 |  | АО «СИБЭКО» |  | 25,432 |
| 12.32 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 |  | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |
| 12.33 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 |  | АО «СИБЭКО» |  | 35,318 |
| 12.34 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 |  | АО «СИБЭКО» |  | 106,765 |
| 12.35 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной |  | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |
| 12.36 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» |  | АО «СИБЭКО» |  | 1,806 |
| 12.37 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия энергоблока ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского) |  | АО «СИБЭКО» |  | 25,610 |
| 12.38 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия новой сооружаемой котельной № 20 АО «СИБЭКО» на месте сносимой |  | АО «СИБЭКО» |  | 5,470 |
| 12.39 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 38,090 |
| 12.40 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 5 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 32,890 |
| 12.41 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 250 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 9,240 |
| 12.42 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 42,410 |
| 12.43 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 17,450 |
| 12.44 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 15,340 |
| 12.45 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 15,310 |
| 12.46 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 65,410 |
| 12.47 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 63,890 |
| 12.48 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 92,110 |
| 12.49 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 13,390 |
| 12.50 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 1 РТС АО «СИБЭКО» |  | АО «СИБЭКО» |  | 194,140 |
| 12.51 | Строительство ПНС по ул. Выборная для подключения перспективных потребителей |  | АО «СИБЭКО» |  | 53,100 |
| Итого за 2029 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 1095,577 |  |
| Итого за 2029 год |  |  |  | 1095,577 |  |
| 13 | 2030 год |  |  |  |  |
| 13.1 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ1 до ПП_4103, ПП_4147 | АО «СИБЭКО» |  | 19,340 |  |
| 13.2 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УТ_2 до ТК_ПП_4086 | АО «СИБЭКО» |  | 15,430 |  |
| 13.3 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от ТК_ПП_4086 до ПП_4086, ПП_4131 | АО «СИБЭКО» |  | 5,790 |  |
| 13.4 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 20 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от Старого шоссе 5 (подвал) до ПП_3426 | АО «СИБЭКО» |  | 1,400 |  |
| 13.5 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия новой сооружаемой котельной № 20 АО «СИБЭКО» на месте сносимой от ЛК № 20_(Г.Р.) до ПП_3427 | АО «СИБЭКО» |  | 1,010 |  |
| 13.6 | Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» от котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» до ПП_4107, ПП_4151 | АО «СИБЭКО» |  | 19,120 |  |
| 13.7 | Строительство тепловой сети 2Ду 250 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» от ТК_ 1 до ПП_4108, ПП_4152 | АО «СИБЭКО» |  | 7,230 |  |
| 13.8 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ПП_3878 до ПП_3847 | АО «СИБЭКО» |  | 0,180 |  |
| 13.9 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «Потенциал-Плюс» от ТК_ПП_2901 до ПП_2901 | АО «СИБЭКО» |  | 11,650 |  |
| 13.10 | Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО «СтройТЭКС» от ТК_ПП_4093 до ПП_4093, ПП_4138 | АО «СИБЭКО» |  | 3,640 |  |
| 13.11 | Строительство тепловой сети 2Ду 300 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной АО НМЗ «Искра» от ТК_III-4 до ПП_4044 | АО «СИБЭКО» |  | 7,580 |  |
| 13.12 | Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от Разв_ПП_3472 до ПП_3472 | АО «СИБЭКО» |  | 0,960 |  |
| 13.13 | Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Южно-Чемской котельной от ТК_ПП_3471 до ПП_3398 | АО «СИБЭКО» |  | 60,870 |  |
| 13.14 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 3,910 |  |
| 13.15 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Кировской районной котельной (цех № 1) | АО «СИБЭКО» |  | 21,364 |  |
| 13.16 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2 | АО «СИБЭКО» |  | 25,442 |  |
| 13.17 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3 | АО «СИБЭКО» |  | 66,240 |  |
| 13.18 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4 | АО «СИБЭКО» |  | 35,326 |  |
| 13.19 | Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5 | АО «СИБЭКО» |  | 106,770 |  |
| 13.20 | Строительство тепловой сети для подключения нагрузки ООО «Роснефтегазстрой-Развитие» (комплекс многоквартирных жилых домов по ул. Экваторная) | АО «СИБЭКО» |  | 10,700 |  |
| 13.21 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной | АО «СИБЭКО» |  | 1,932 |  |
| 13.22 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной ООО «Мочищенский завод ЖБК» | АО «СИБЭКО» |  | 1,810 |  |
| 13.23 | Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия новой сооружаемой котельной № 20 АО «СИБЭКО» на месте сносимой | АО «СИБЭКО» |  | 5,470 |  |
| 13.24 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 83,110 |  |
| 13.25 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 19,950 |  |
| 13.26 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 49,580 |  |
| 13.27 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 18,930 |  |
| 13.28 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 18,010 |  |
| 13.29 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 17,540 |  |
| 13.30 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 38,520 |  |
| 13.31 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 37,750 |  |
| 13.32 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 36,350 |  |
| 13.33 | Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО «СИБЭКО» | АО «СИБЭКО» |  | 35,630 |  |
| Итого за 2030 год по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 788,534 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы по АО «СИБЭКО» |  |  |  | 18535,284 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 992,346 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  |  | 19527,630 |  |

Примечания: используемые сокращения:

Ду – диаметр;

КВГМ – котел водогрейный газомазутный;

ОРУ – открытое распределительное устройство;

ПНС – повысительно-понизительная насосная станция;

ПП – проект планировки;

ТК – тепловая камера;

ТС – тепловая станция;

УТ – узел трубопровода.

Целевые показатели в сфере теплоснабжения представлены в таблице 28.

Таблица 28

| № п.п. | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на тепловую энергию | млн. Гкал | 10,74 | 10,88 | 11,01 | 11,18 | 11,35 | 11,52 | 11,69 | 11,86 | 12,33 | 12,80 | 13,27 | 13,74 | 14,21 |
| 1.2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ | Гкал/ч | 5825,00 | 5660,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 | 5848,00 |
| 1.3 | Присоединенная тепловая нагрузка АО «СИБЭКО» | Гкал/ч | 3579,00 | 3973,00 | 4031,00 | 4086,00 | 4140,00 | 4195,00 | 4255,00 | 4318,00 | 4376,00 | 4430,00 | 4469,00 | 4509,00 | 4530,00 |
| 1.4 | Количество тепловой энергии, отпущенной с коллекторов АО «СИБЭКО» | тыс. Гкал | 11397,50 | 12126,50 | 12117,60 | 12208,80 | 12334,20 | 12463,40 | 12609,90 | 12680,10 | 12811,40 | 12908,90 | 2999,00 | 12957,90 | 12957,90 |
| 1.5 | Увеличение протяженности тепловых сетей | км | ФТС АО «СИБЭКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,30 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,10 | 0,10 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 2 | Надежность, эффективность и развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень износа тепловых сетей | % | ФТС АО «СИБЭКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 66,20 | 62,40 | 61,90 | 61,40 | 60,90 | 60,40 | 60,00 | 59,60 | 59,20 | 58,80 | 58,50 | 58,20 | 57,90 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 72,00 | 72,00 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | 64,70 |
| 2.2 | Уровень потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | ФТС АО «СИБЭКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2784,00 | 2684,00 | 2584,00 | 2484,00 | 2384,00 | 2284,00 | 2184,00 | 2084,00 | 1984,00 | 1884,00 | 1784,00 | 1684,00 | 1584,00 |
|  |  | тыс. Гкал/км | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,187 | 1,187 | 1,186 | 1,185 | 1,184 | 1,183 | 1,182 | 1,181 | 1,180 | 1,179 | 1,178 | 1,177 | 1,176 |
| 2.3 | Экономия тепловой энергии | тыс. Гкал | 149,00 | 87,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 2.4 | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/кв.м | 0,279 | 0,278 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 2.5 | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ АО «СИБЭКО» | МВт | 2445,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 | 2425,50 |
| 2.6 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 73,57 | 74,46 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 |
| 2.7 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осу-ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 79,50 | 80,00 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |

Перечень и график выполнения мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 29.

Таблица 29

| № п.п. | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год |  |  |
| 1.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. (ул. Новая Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4) | МУП «Горводоканал» | 27,206 |
| 1.2 | Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 3,5 км от ТЭЦ-4 до площадки контррезервуаров | МУП «Горводоканал» | 180,782 |
| 1.3 | Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 1,8 км от площадки контррезервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 97,172 |
| 1.4 | Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 7,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 1.5 | Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм, протяженностью 2,4 км, и Д 200 мм, протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 49,997 |
| 1.6 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм, протяженностью 4,4 км | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 1.7 | Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2х5000 м3 | МУП «Горводоканал» | 70,000 |
| 1.8 | Строительство ПНС «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 6,000 |
| 1.9 | Строительство РЧВ 10000 куб. м на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 1.10 | Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м3/сут | МУП «Горводоканал» | 33,151 |
| 1.11 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 64,970 |
| 1.12 | Строительство магистрального водовода г. Обь Д 500 мм протяженностью 6,67 км. Строительство участка Д 500 мм протяженностью 0,4 км | МУП «Горводоканал» | 0,385 |
| 1.13 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 31,829 |
| 1.14 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 22,942 |
| 1.15 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 30,559 |
| 1.16 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 36,923 |
| 1.17 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 27,96 |
| 1.18 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 29,139 |
| 1.19 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 68,415 |
| 1.20 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 247,998 |
| 1.21 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 231,982 |
| 1.22 | Строительство водопроводов первой очереди жилмассива «Солнечная долина» Д 300 мм протяженностью 0,04 км и Д 300 мм протяженностью 0,019 км | МУП «Горводоканал» | 3,462 |
| 1.23 | Строительство водовода Д 1000 мм протяженностью 0,35 км с камерами переключений ПК-1, ПК-2 в районе НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 41,999 |
| 1.24 | Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 1.25 | Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм, протяженностью 2,24 км и Д 300 мм, протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 65,118 |
| 1.26 | Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 1.27 | Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44 | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 1.28 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,2 км | МУП «Горводоканал» | 90,000 |
| 1.29 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д1000 мм, протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 55,000 |
| 1.30 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 90,000 |
| 1.31 | Строительство системы канализации от микрорайона «Дом отдыха Мочище» до пересечения ул. Кубовая / Краснояровское шоссе | МУП «Горводоканал» | 26,795 |
| 1.32 | Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистская | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 1.33 | Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм, протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня» | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 1.34 | Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь) | МУП «Горводоканал» | 316,848 |
| 1.35 | Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 1.36 | Повышение производительности КНС-44 до 25000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 1.37 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм, протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 49,984 |
| 1.38 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 172,929 |
| 1.39 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 195,981 |
| 1.40 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,532 |
| 1.41 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,584 |
| 1.42 | Реконструкция дюкера от КНС № 17 через р. Иня Д 1000 мм протяженностью 0,2 км (увеличение производительности) | МУП «Горводоканал» | 58,254 |
| 1.43 | Строительство системы канализации от первой очереди жилмассива «Солнечная долина» до КНС № 17 (напорный коллектор 2Д 200 мм протяженностью 1,17 км; самотечный коллектор Д 315 мм протяженностью 0,05 км; дюкер через реку Иня 2Д 200 мм протяженностью 0,18 км) | МУП «Горводоканал» | 46,930 |
| 1.44 | Строительство напорного трубопровода Д1000 мм протяженностью 1,55 км от дюкера через р. Иня до камеры переключений | МУП «Горводоканал» | 57,537 |
| 1.45 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 1.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 28,690 |
| 1.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 43,890 |
| 1.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,410 |
| 1.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 65,230 |
| 1.50 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 45,410 |
| 1.51 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 109,450 |
| 1.52 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 4,840 |
| 1.53 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,780 |
| 1.54 | Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды | МУП «Горводоканал» | 75,000 |
| 1.55 | Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 18,000 |
| 1.56 | Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 1.57 | Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 1.58 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 79,600 |
| 1.59 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 36,840 |
| 1.60 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 109,870 |
| 1.61 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 167,480 |
| 1.62 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,750 |
| 1.63 | Реконструкция дюкера по ул. Садовая 2 Д 500 м, протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 44,170 |
| 1.64 | Модернизация цеха механического обезвоживания осадка | МУП «Горводоканал» | 62,500 |
| 1.65 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 95,000 |
| 1.66 | Диспетчеризация и автоматизация ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 31,776 |
| 1.67 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания | ФГУП «УЭВ» | 2,610 |
| Итого за 2018 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4454,549 |
| Итого за 2018 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 2,610 |
| Итого за 2018 год |  |  | 4457,159 |
| 2 | 2019 год |  |  |
| 2.1 | Строительство водовода 2Д600 мм протяженностью 5,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 231,212 |
| 2.2 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм, протяженностью 4,4 км | МУП «Горводоканал» | 217,421 |
| 2.3 | Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2х5000 м3 | МУП «Горводоканал» | 21,693 |
| 2.4 | Строительство ПНС «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 61,576 |
| 2.5 | Строительство РЧВ 10000 м куб. на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 46,950 |
| 2.6 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 147,788 |
| 2.7 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 33,452 |
| 2.8 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 24,112 |
| 2.9 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 32,118 |
| 2.10 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 38,806 |
| 2.11 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 29,386 |
| 2.12 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 30,625 |
| 2.13 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 71,904 |
| 2.14 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 260,646 |
| 2.15 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 243,813 |
| 2.16 | Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 71,144 |
| 2.17 | Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм, протяженностью 2,24 км и Д 300 мм, протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 2.18 | Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова | МУП «Горводоканал» | 163,139 |
| 2.19 | Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44 | МУП «Горводоканал» | 53,307 |
| 2.20 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,2 км | МУП «Горводоканал» | 18,537 |
| 2.21 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 35,996 |
| 2.22 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 37,302 |
| 2.23 | Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистская | МУП «Горводоканал» | 269,866 |
| 2.24 | Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм, протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня» | МУП «Горводоканал» | 141,008 |
| 2.25 | Строительство второй очереди ОСК (внедрение системы обеззараживания сточных вод) | МУП «Горводоканал» | 271,405 |
| 2.26 | Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь) | МУП «Горводоканал» | 311,847 |
| 2.27 | Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 13,272 |
| 2.28 | Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 11,611 |
| 2.29 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 181,749 |
| 2.30 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 205,976 |
| 2.31 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,171 |
| 2.32 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,226 |
| 2.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 35,410 |
| 2.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 52,568 |
| 2.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,439 |
| 2.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 70,980 |
| 2.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 46,995 |
| 2.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 107,442 |
| 2.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 4,030 |
| 2.40 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 56,924 |
| 2.41 | Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды | МУП «Горводоканал» | 57,530 |
| 2.42 | Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 24,560 |
| 2.43 | Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | МУП «Горводоканал» | 53,560 |
| 2.44 | Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 41,700 |
| 2.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 103,157 |
| 2.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 41,004 |
| 2.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 110,430 |
| 2.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 208,295 |
| 2.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,752 |
| 2.50 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 175,920 |
| 2.51 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания | ФГУП «УЭВ» | 2,610 |
| 2.52 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 7,750 |
| 2.53 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 146,000 |
| 2.54 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС – 8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 6,200 |
| 2.55 | Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирово | ФГУП «УЭВ» | 4,009 |
| Итого за 2019 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4547,754 |
| Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 166,569 |
| Итого за 2019 год |  |  | 4714,323 |
| 3 | 2020 год |  |  |
| 3.1 | Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м3/сут | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 3.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны №2 | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 3.3 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 3.4 | Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей и ПНС зоны «А» и жилого района «Родники» | МУП «Горводоканал» | 275,000 |
| 3.5 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Нижней зоны | МУП «Горводоканал» | 155,000 |
| 3.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 3.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 3.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 3.9 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 3.10 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 3.11 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 3.12 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,000 |
| 3.13 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,000 |
| 3.14 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 3.15 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 3.16 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,000 |
| 3.17 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 3.18 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 2,000 |
| 3.19 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д1000 мм, протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 140,695 |
| 3.20 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 3.21 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 3.22 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибисрка | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 3.23 | Строительство КНС | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 3.24 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 3.25 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 3.26 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,000 |
| 3.27 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,000 |
| 3.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 3.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 3.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 3.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 3.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 3.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 3.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 3.35 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 3.36 | Реконструкция НС пятого подъема НФС № 3. Строительство РЧВ | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 3.37 | Строительство НС третьего подъема Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 3.38 | Реконструкция НС «Раздольное» | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 3.39 | Реконструкция НС «Флотская» со строительством РЧВ | МУП «Горводоканал» | 106,000 |
| 3.40 | Реконструкция НС третьего подъема микрорайона «Д» и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 75,000 |
| 3.41 | Реконструкция ПНС «ЖБИ-2» | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 3.42 | Реконструкция РЧВ на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 3.43 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 3.44 | Строительство НС третьего подъема НФС № 3 и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 15,000 |
| 3.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 3.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 3.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 3.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 3.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 3.50 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 7,750 |
| 3.51 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 146,000 |
| 3.52 | Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирово | ФГУП «УЭВ» | 4,008 |
| Итого за 2020 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 3999,385 |
| Итого за 2020 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 157,758 |
| Итого за 2020 год |  |  | 4157,143 |
| 4 | 2021 год |  |  |
| 4.1 | Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м3/сут | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 4.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 4.3 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 4.4 | Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей и ПНС зоны «А» и жилого района «Родники» | МУП «Горводоканал» | 275,000 |
| 4.5 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны | МУП «Горводоканал» | 255,000 |
| 4.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Нижней зоны | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 4.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 4.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема, и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 4.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 4.10 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 4.11 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 450,000 |
| 4.12 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,500 |
| 4.13 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,500 |
| 4.14 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,600 |
| 4.15 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,700 |
| 4.16 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,800 |
| 4.17 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,800 |
| 4.18 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,600 |
| 4.19 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,300 |
| 4.20 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 2,200 |
| 4.21 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 4.22 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 4.23 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 4.24 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 390,000 |
| 4.25 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 4.26 | Строительство КНС | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 4.27 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,800 |
| 4.28 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,800 |
| 4.29 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,600 |
| 4.30 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,600 |
| 4.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 4.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 4.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 4.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 4.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 4.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 4.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 4.38 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 4.39 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 4.40 | Строительство НС третьего подъема НФС № 3 и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 4.41 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 4.42 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 4.43 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 4.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 4.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 4.46 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 7,750 |
| 4.47 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 146,000 |
| Итого за 2021 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4250,490 |
| Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 153,750 |
| Итого за 2021 год |  |  | 4404,240 |
| 5 | 2022 год |  |  |
| 5.1 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 5.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 5.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 5.4 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 5.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 5.6 | Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей и ПНС зоны «А» и жилого района «Родники» | МУП «Горводоканал» | 275,000 |
| 5.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны | МУП «Горводоканал» | 355,000 |
| 5.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Нижней зоны | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 5.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 5.10 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 5.11 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 5.12 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 5.13 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 5.14 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,050 |
| 5.15 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,050 |
| 5.16 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,260 |
| 5.17 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,470 |
| 5.18 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,680 |
| 5.19 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,680 |
| 5.20 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,260 |
| 5.21 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,630 |
| 5.22 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 2,420 |
| 5.23 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 5.24 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 5.25 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 5.26 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 390,000 |
| 5.27 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 5.28 | Строительство КНС | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 5.29 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,680 |
| 5.30 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,680 |
| 5.31 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,260 |
| 5.32 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,260 |
| 5.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 5.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 5.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 5.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 5.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 5.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 5.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 5.40 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 5.41 | Реконструкция НС четвертого подъема Заельцовской зоны | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 5.42 | Реконструкция НС третьего подъема «Нижняя Ельцовка» и РЧВ, строительство НС четвертого подъема | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 5.43 | Реконструкция НС третьего подъема жилого района Левые Чемы и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 50,000 |
| 5.44 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 5.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 5.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 5.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 5.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 5.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2022 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4419,070 |
| Итого за 2022 год |  |  | 4419,070 |
| 6 | 2023 год |  |  |
| 6.1 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 6.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 6.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 6.4 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 6.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 6.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны | МУП «Горводоканал» | 355,000 |
| 6.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Нижней зоны | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 6.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 6.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема, и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 6.10 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей п. Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 6.11 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 6.12 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 6.13 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,655 |
| 6.14 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,655 |
| 6.15 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,986 |
| 6.16 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,317 |
| 6.17 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,648 |
| 6.18 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,648 |
| 6.19 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,986 |
| 6.20 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,993 |
| 6.21 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 2,662 |
| 6.22 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 6.23 | Строительство канализационных коллекторов Шлюза | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 6.24 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 6.25 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 6.26 | Строительство канализационных коллекторов Дзержинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 6.27 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 380,000 |
| 6.28 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 6.29 | Строительство КНС | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 6.30 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,648 |
| 6.31 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,648 |
| 6.32 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,986 |
| 6.33 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,986 |
| 6.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 6.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 6.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 6.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 6.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 6.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 6.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 6.41 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 6.42 | Реконструкция НС четвертого подъема Заельцовской зоны | МУП «Горводоканал» | 65,000 |
| 6.43 | Реконструкция НС третьего подъема жилого района Левые Чемы и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 6.44 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 70,000 |
| 6.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 6.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 6.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 6.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 6.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2023 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4118,508 |
| Итого за 2023 год |  |  | 4118,508 |
| 7 | 2024 год |  |  |
| 7.1 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 135,000 |
| 7.2 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 7.3 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 7.4 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 7.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 7.6 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 7.7 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 7.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны | МУП «Горводоканал» | 355,000 |
| 7.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Нижней зоны | МУП «Горводоканал» | 155,000 |
| 7.10 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 7.11 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема, и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 7.12 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 7.13 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 7.14 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 7.15 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,321 |
| 7.16 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,321 |
| 7.17 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,785 |
| 7.18 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,249 |
| 7.19 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,713 |
| 7.20 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,713 |
| 7.21 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,785 |
| 7.22 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,392 |
| 7.23 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 2,928 |
| 7.24 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 7.25 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 7.26 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 50,000 |
| 7.27 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 7.28 | Строительство канализационных коллекторов Советского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 174,000 |
| 7.29 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 7.30 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 7.31 | Строительство КНС | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 7.32 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,713 |
| 7.33 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,713 |
| 7.34 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,785 |
| 7.35 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,785 |
| 7.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 7.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 7.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 7.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 7.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 7.41 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 7.42 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 7.43 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 7.44 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 7.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 7.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 7.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 7.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 7.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2024 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4458,893 |
| Итого за 2024 год |  |  | 4458,893 |
| 8 | 2025 год |  |  |
| 8.1 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.2 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 8.3 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 8.4 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 8.6 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 8.7 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны | МУП «Горводоканал» | 355,000 |
| 8.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 8.10 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема, и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 8.11 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 8.12 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 8.13 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 350,000 |
| 8.14 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,053 |
| 8.15 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,053 |
| 8.16 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.17 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,274 |
| 8.18 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.19 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.20 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.21 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,831 |
| 8.22 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,221 |
| 8.23 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 8.24 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 8.25 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 8.26 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 8.27 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 8.28 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 8.29 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 8.30 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.31 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.32 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.33 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 8.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 8.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 8.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 8.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 8.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 8.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 8.41 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 8.42 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 360,000 |
| 8.43 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 8.44 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 120,200 |
| 8.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 8.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 8.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 8.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 8.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2025 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4751,514 |
| Итого за 2025 год |  |  | 4751,514 |
| 9 | 2026 год |  |  |
| 9.1 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 9.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 9.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.4 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 9.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 9.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема, и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 9.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей п. Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 9.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 9.10 | Строительство водоводов левого берега | МУП «Горводоканал» | 550,000 |
| 9.11 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,858 |
| 9.12 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,858 |
| 9.13 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.14 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,401 |
| 9.15 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.16 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.17 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.18 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,314 |
| 9.19 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,543 |
| 9.20 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 9.21 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 9.22 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 350,000 |
| 9.23 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 9.24 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 9.25 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 9.26 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 9.27 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.28 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.29 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.30 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.31 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 9.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 9.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 9.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 9.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 9.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 9.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 9.39 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 9.40 | Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 9.41 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 270,500 |
| 9.42 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 9.43 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 9.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 9.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 9.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 9.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 9.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2026 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 4724,372 |
| Итого за 2026 год |  |  | 4724,372 |
| 10 | 2027 год |  |  |
| 10.1 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 10.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 10.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.4 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 10.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 10.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 10.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 10.10 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 700,000 |
| 10.11 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,744 |
| 10.12 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,744 |
| 10.13 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.14 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,641 |
| 10.15 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.16 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.17 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.18 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,845 |
| 10.19 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,897 |
| 10.20 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 10.21 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 10.22 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 10.23 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 10.24 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 10.25 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 10.26 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.27 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.28 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.29 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.30 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 107,000 |
| 10.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 10.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 10.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 10.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 10.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 10.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 10.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 10.38 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 10.39 | Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.40 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 89,500 |
| 10.41 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 54,700 |
| 10.42 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 10.43 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 10.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 10.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,10 |
| 10.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2027 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 3978,889 |
| Итого за 2027 год |  |  | 3978,889 |
| 11 | 2028 год |  |  |
| 11.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 11.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм, протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 11.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 11.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 11.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 11.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 11.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 11.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 11.9 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 750,000 |
| 11.10 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,718 |
| 11.11 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,718 |
| 11.12 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.13 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,005 |
| 11.14 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.15 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.16 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.17 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,430 |
| 11.18 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,287 |
| 11.19 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 11.20 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 11.21 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 11.22 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 11.23 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 400,000 |
| 11.24 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.25 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.26 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.27 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 11.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 11.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 11.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 11.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 11.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 11.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 11.35 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 11.36 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 11.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 11.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 11.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 11.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 11.41 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2028 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 3895,388 |
| Итого за 2028 год |  |  | 3895,388 |
| 12 | 2029 год |  |  |
| 12.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 12.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм, протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 12.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 12.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 330,000 |
| 12.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 12.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 12.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 12.8 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 850,000 |
| 12.9 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,790 |
| 12.10 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,790 |
| 12.11 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.12 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 16,506 |
| 12.13 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.14 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.15 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.16 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,073 |
| 12.17 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,716 |
| 12.18 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 690,000 |
| 12.19 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 12.20 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 12.21 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 3000,000 |
| 12.22 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.23 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.24 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.25 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 12.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 12.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 12.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 12.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 12.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 12.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 12.33 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 12.34 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 12.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 12.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 12.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 12.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 12.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2029 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 6672,109 |
| Итого за 2029 год |  |  | 6672,109 |
| 13 | 2030 год |  |  |
| 13.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 234,820 |
| 13.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм, протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 65,630 |
| 13.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 13.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 330,000 |
| 13.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 13.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 13.7 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 850,000 |
| 13.8 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,969 |
| 13.9 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,969 |
| 13.10 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.11 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,157 |
| 13.12 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.13 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.14 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.15 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,780 |
| 13.16 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,188 |
| 13.17 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 600,000 |
| 13.18 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 13.19 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 13.20 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 3500,000 |
| 13.21 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.22 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.23 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.24 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 13.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 13.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 13.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 13.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 13.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 13.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 13.32 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 13.33 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 13.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 13.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 13.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 13.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 13.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2030 год по МУП «Горводоканал» |  |  | 7037,951 |
| Итого за 2030 год |  |  | 7037,951 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Горводоканал» |  |  | 61308,872 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» |  |  | 480,687 |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  | 61789,559 |

Примечания: используемые сокращения:

Д – диаметр;

ЖБИ – завод железобетонных изделий;

КГН – камера гашения напора;

КК – канализационный колодец;

КНС – канализационная насосная станция;

НС – насосная станция;

НФС – насосно-фильтровальная станция;

ПНС – повысительная насосная станция;

ОСК – очистные сооружения канализации;

РЧВ – резервуары чистой воды.

Целевые показатели в сфере водоснабжения представлены в таблице 30.

Таблица 30

| № п.п. | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на холодную воду | млн. куб.м | 197,37 | 196,02 | 194,68 | 197,67 | 200,66 | 203,65 | 206,64 | 209,63 | 217,968 | 226,306 | 234,644 | 242,982 | 251,32 |
| 1.2 | Увеличение протяженности сетей водоснабжения (величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе) | км | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42,50 | 63,96 | 85,42 | 106,87 | 128,33 | 149,79 | 171,25 | 192,71 | 214,16 | 235,62 | 257,08 | 278,54 | 300,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| 1.3 | Увеличение протяженности сетей водоотведения (величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе) | км | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,00 | 85,92 | 127,83 | 169,75 | 211,66 | 253,58 | 295,49 | 337,41 | 379,33 | 421,24 | 463,16 | 505,08 | 547,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,64 | 11,235 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| 2 | Надежность, эффективность и развитие системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень износа сетей водоснабжения | % | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70,90 | 67,30 | 67,00 | 66,80 | 66,60 | 66,40 | 66,20 | 66,00 | 65,80 | 65,60 | 65,40 | 65,20 | 65,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 77,50 | 76,80 | 76,70 | 76,60 | 76,50 | 76,40 | 76,30 | 76,20 | 76,10 | 76,00 | 75,90 | 75,80 | 75,70 |
| 2.2 | Уровень износа сетей водоотведения и канализацион-ных станций | % | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 69,80 | 61,90 | 61,80 | 61,70 | 61,60 | 61,50 | 61,40 | 61,30 | 61,20 | 61,10 | 61,00 | 60,90 | 60,80 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 84,10 | 83,60 | 83,50 | 83,40 | 83,30 | 83,20 | 83,10 | 82,90 | 82,80 | 82,70 | 82,60 | 82,50 | 82,40 |
| 2.3 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21,30 | 21,00 | 20,90 | 20,80 | 20,40 | 20,10 | 19,80 | 19,50 | 19,20 | 18,90 | 18,60 | 18,30 | 18,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,60 | 17,40 | 17,20 | 17,00 | 16,80 | 16,60 | 16,40 | 16,20 | 16,00 | 15,80 | 15,60 | 15,40 | 14,50 |
| 2.4 | Количество аварий на сетях водоснабжения | шт. | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1429,00 | 1426,00 | 1422,00 | 1419,00 | 1416,00 | 1413,00 | 1410,00 | 1407,00 | 1404,00 | 1401,00 | 1399,00 | 1395,00 | 1390,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 63,00 | 63,00 |
| 2.5 | Среднее время восстановления аварии на сетях водоснабжения | ч. | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,50 | 22,00 | 21,50 | 21,00 | 20,50 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.6 | Количество аварий на сетях водоотведения | шт. | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.7 | Среднее время восстановления аварии на сетях водоотведения | шт. | МУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2.8 | Экономия холодной воды | тыс. куб. м | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 |
| 2.9 | Удельный расход холодной воды | куб. м/чел. | 3,44 | 3,33 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 2.10 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 80,00 | 82,50 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |

Перечень и график выполнения мероприятий по развитию обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО представлены в таблице 31.

Таблица 31

| № п.п. | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2018 год |  |  |  |
| 1.1 |  | Приобретение бульдозера Б10М.0111-1Е |  | МУП «Спецавтохозяйство» | 6,300 |
| 1.2 |  | Приобретение самосвала КамАЗ 65115-776058-42 |  | МУП «Спецавтохозяйство» | 3,500 |
| 1.3 |  | Ограждение территории полигона ТКО |  | ФГУП «ЖКХ ННЦ» | 1,641 |
| 1.4 |  | Асфальтирование хозяйственной зоны (с устройством дезинфицирующей ванны) и части дороги |  | ФГУП «ЖКХ ННЦ» | 0,792 |
| 1.5 |  | Освещение территории (электроснабжение полигона ТКО) |  | ФГУП «ЖКХ ННЦ» | 1,210 |
| Итого за 2018 год по МУП «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  | 9,800 |
| Итого за 2018 год по ФГУП «ЖКХ ННЦ» |  |  |  |  | 3,643 |
| Итого за 2018 год |  |  |  |  | 13,443 |
| 2 |  | 2019 год |  |  |  |
| 2.1 |  | Приобретение бульдозера Б10М.0111-1Е |  | МУП «Спецавтохозяйство» | 6,600 |
| 2.2 |  | Приобретение самосвала КамАЗ 65115-776058-42 |  | МУП «Спецавтохозяйство» | 3,700 |
| 2.3 |  | Освещение территории (электроснабжение полигона ТКО) |  | ФГУП «ЖКХ ННЦ» | 3,640 |
| Итого за 2019 год по МУП «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  | 10,300 |
| Итого за 2019 год по ФГУП «ЖКХ ННЦ» |  |  |  |  | 3,640 |
| Итого за 2019 год |  |  |  |  | 13,940 |
| 3 | 2020 год |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проекта рекультивации полигона ТКО |  | МУП «Спецавтохозяйство» |  | 6,800 |
| 3.2 | Освещение территории (электроснабжение полигона ТКО) |  | ФГУП «ЖКХ ННЦ» |  | 1,150 |
| 3.3 | Строительство комплекса весового контроля |  | ФГУП «ЖКХ ННЦ» |  | 2,500 |
| Итого за 2020 год по МУП «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  | 6,800 |
| Итого за 2020 год по ФГУП «ЖКХ ННЦ» |  |  |  |  | 3,650 |
| Итого за 2020 год |  |  |  |  | 10,450 |
| Итого за 2018 – 2020 годы по МУП «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  | 26,900 |
| Итого за 2018 – 2020 годы по ФГУП «ЖКХ ННЦ» |  |  |  |  | 10,933 |
| Итого за 2018 – 2020 годы |  |  |  |  | 37,833 |

Перечень целевых показателей по развитию обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО представлен в таблице 32.

Таблица 32

| № п.п. | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО | тыс. куб.м | 4454,77 | 4525,67 |  | 4596,57 |  | 4596,57 | 4596,57 | 4596,57 | 4596,57 |  | 4596,57 | 4596,57 |  | 4596,57 | 4596,57 | 4596,57 |  | 4596,57 |
| 1.2 | Увеличение объемов захоронения отходов на полигонах ТКО | км | МУП «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,10 |  | 1,21 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  | ФГУП «ЖКХ ННЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  | 1,10 |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| 1.3 | Объем ТКО, которые должны поступить на полигоны ТКО | тыс. куб.м | 4454,77 |  | 4525,67 |  | 4596,57 | 4596,57 | 4596,57 | 4596,57 |  | 4596,57 | 4596,57 | 4596,57 |  | 4596,57 | 4596,57 |  | 4596,57 | 4596,57 |
| 2 | Надежность, эффективность и развитие системы обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение норм потребности в машинах и оборудовании для полигона ТКО | % | МУП «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80,00 | 81,50 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  | ФГУП «ЖКХ ННЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80,00 | 81,50 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

5.1. Расходы на финансирование инвестиционных проектов и источники финансирования

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов АО «РЭС», ФГУП «УЭВ» и МУП «Электросеть» составляет 2693,047 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) и амортизационных отчислений.

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов ОАО «ГГС» составляет 101,673 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам газоснабжения и амортизационных отчислений.

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов АО «СИБЭКО», ФГУП «УЭВ» составляет 19527,630 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, тарифов на тепловую энергию.

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов МУП «Горводоканал» и ФГУП «УЭВ» составляет 61789,559 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и (или) водоотведения и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов МУП «Спецавтохозяйство» и ФГУП «ЖКХ ННЦ» составляет 37,833 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет тарифа на             утилизацию ТКО.

Финансовые потребности для реализации Программы с разбивкой по годам приведены в разделе 7.7 Программы.

5.2. Тарифы на коммунальные услуги и обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО для населения города Новосибирска

Информация о тарифах на коммунальные услуги и обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО для населения города Новосибирска представлена в таблице 33.

Таблица 33

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | руб./кВт·ч | 2,42/ 2,49 | 2,49 | 2,69 | 2,90 | 3,07 | 3,25 | 3,44 | 3,65 | 3,86 | 4,00 | 4,14 | 4,28 | 4,43 | 4,59 |
| 2 | Теплоснабжение | руб./Гкал | 1184,39/ 1231,75 | 1329,43 | 1434,85 | 1548,64 | 1640,00 | 1736,76 | 1839,23 | 1947,75 | 2062,67 | 2134,86 | 2209,58 | 2286,91 | 2366,96 | 2449,80 |
| 3 | Холодное водоснабжение | руб./куб.м | 16,50/ 17,16 | 18,52 | 19,99 | 21,57 | 22,85 | 24,19 | 25,62 | 27,13 | 28,73 | 29,74 | 30,78 | 31,86 | 32,97 | 34,13 |
| 4 | Водоотведение | руб./куб.м | 12,66 13,17 | 14,21 | 15,34 | 16,55 | 17,53 | 18,56 | 19,66 | 20,82 | 22,05 | 22,82 | 23,62 | 24,44 | 25,30 | 26,19 |
| 5 | Горячее водоснабжение | руб./куб.м | 96,26/ 100,10 | 108,04 | 116,61 | 125,85 | 133,28 | 141,14 | 149,47 | 158,29 | 167,63 | 173,49 | 179,56 | 185,85 | 192,35 | 199,09 |
| 6 | Обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО | руб./куб.м | 43,73 | 47,20 | 50,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Газ природный | руб./куб.м | 4,88 | 5,27 | 5,68 | 6,14 | 6,50 | 6,88 | 7,29 | 7,72 | 8,17 | 8,46 | 8,75 | 9,06 | 9,38 | 9,71 |

5.3. Доступность Программы для населения города Новосибирска

Динамика платы населения города Новосибирска за коммунальные услуги представлена в таблице 34.

Таблица 34

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека) | кВт·ч/мес. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.1 | Тариф на электрическую энергию | руб./кВт·ч | 2,49 | 2,49 | 2,69 | 2,90 | 3,07 | 3,25 | 3,44 | 3,65 | 3,86 | 4,00 | 4,14 | 4,28 | 4,43 | 4,59 |
| 1.2 | Среднемесячный платеж населения за потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 174,30 | 174,30 | 188,30 | 203 | 214,90 | 227,50 | 240,80 | 255,50 | 270,20 | 280 | 289,80 | 299,60 | 310,10 | 321,30 |
| 2 | Среднее потребление холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб.м/мес. | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| 2.1 | Тариф на холодное водоснабжение | руб./куб.м | 17,16 | 18,52 | 19,99 | 21,57 | 22,85 | 24,19 | 25,62 | 27,13 | 28,73 | 29,74 | 30,78 | 31,86 | 32,97 | 34,13 |
| 2.2 | Среднемесячный платеж населения за потребление холодной воды (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 97,98 | 105,75 | 114,14 | 123,16 | 130,47 | 138,12 | 146,29 | 154,91 | 164,05 | 169,82 | 175,75 | 181,92 | 188,26 | 194,88 |
| 3 | Среднее потребление горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб.м/мес. | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 3.1 | Тариф на горячее водоснабжение | руб./куб.м | 100,10 | 108,04 | 116,61 | 125,85 | 133,28 | 141,14 | 149,47 | 158,29 | 167,63 | 173,49 | 179,56 | 185,85 | 192,35 | 199,09 |
| 3.2 | Среднемесячный платеж населения за потребление горячей воды (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 494,49 | 533,72 | 576,05 | 621,70 | 658,40 | 697,23 | 738,38 | 781,95 | 828,09 | 857,04 | 887,02 | 918,10 | 950,21 | 983,50 |
| 4 | Средний объем услуг водоотведения (в расчете на 1 человека) | куб.м/мес. | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
| 4.1 | Тариф на водоотведение | руб./куб.м | 13,17 | 14,21 | 15,34 | 16,55 | 17,53 | 18,56 | 19,66 | 20,82 | 22,05 | 22,82 | 23,62 | 24,44 | 25,30 | 26,19 |
| 4.2 | Среднемесячный платеж населения за водоотведение (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 127,62 | 137,69 | 148,64 | 160,37 | 169,87 | 179,85 | 190,51 | 201,75 | 213,66 | 221,13 | 228,88 | 236,82 | 245,16 | 253,78 |
| 5 | Среднее потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека) | Гкал/мес. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 5.1 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1231,75 | 1329,43 | 1434,85 | 1548,64 | 1640,00 | 1736,76 | 1839,23 | 1947,75 | 2062,67 | 2134,86 | 2209,58 | 2286,91 | 2366,96 | 2449,80 |
| 5.2 | Среднемесячный платеж населения за потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 529,65 | 571,65 | 616,98 | 665,91 | 705,20 | 746,81 | 790,87 | 837,53 | 886,95 | 917,99 | 950,12 | 983,37 | 1017,79 | 1053,41 |
| 6 | Общая величина среднемесячных платежей за коммунальные услуги (в расчете на 1 человека) | руб./мес. | 1424,04 | 1523,11 | 1644,11 | 1774,14 | 1878,84 | 1989,51 | 2106,85 | 2231,64 | 2362,95 | 2445,98 | 2531,57 | 2619,81 | 2711,52 | 2806,87 |
| 7 | Доля платежей населения за коммунальные услуги | % | 4,46 | 4,77 | 5,15 | 5,56 | 5,89 | 6,23 | 6,60 | 6,99 | 7,41 | 7,66 | 7,93 | 8,21 | 8,49 | 8,79 |

Информация о прогнозируемых расходах бюджета города Новосибирска на оказание мер социальной поддержки населения представлена в таблице 35.

Таблица 35

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовое обеспечение программы социальной поддержки населения, в том числе: | тыс. рублей | 351605,0 | 368130,4 | 385432,5 | 403547,8 | 422514,5 | 442372,7 | 463164,2 | 484932,9 | 507724,7 | 531587,8 | 556572,4 | 582731,3 | 610119,7 | 638795,3 |
| 1.1 | Финансовое обеспечение мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства | тыс. рублей | 1567,4 | 1641,1 | 1718,2 | 1799,0 | 1883,6 | 1972,1 | 2064,8 | 2161,8 | 2263,4 | 2369,8 | 2481,2 | 2597,8 | 2719,9 | 2847,7 |

Примечание: сокращение размера социальной помощи в 2016 году связано с завершением реализации Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2015 года, принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500.

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

Критерии физической доступности отражают уровень благоустройства территории, а также бесперебойность обеспечения коммунальной услугой граждан.

Система критериев физической доступности представлена в таблицах 36, 37.

Таблица 36

| № п.п. | Наименование | Формула для расчета | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | S | Y |
|  | Уровень благоустройства жилищного фонда i-ой услугой |  | Общая площадь жилого фонда, оборудованного инженерными коммуникациями для предоставления i-ой услуги, тыс. кв. м. | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв. м. | Уровень благоустройства жилищного фонда i-ой услугой |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Горячее водоснабжение | Y= Si/S*100 | 29065,50 | 33724,40 | 86,19 |
| 1.2 | Холодное водоснабжение |  | 31742,60 | 33724,40 | 94,12 |
| 1.3 | Водоотведение |  | 31088,90 | 33724,40 | 92,19 |
| 1.4 | Тепловая энергия |  | 31908,60 | 33724,40 | 94,62 |
| 1.5 | Газ природный |  | 3205,00 | 33724,40 | 9,50 |
| 1.6 | Электроснабжение |  | 33420,88 | 33724,40 | 99,10 |

Таблица 37

| № п.п. | Наименование | Формула для расчета | Чi | Ч | Дпi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре iой услуги |  | Число жителей, проживающих в жилом фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления i-ой услуги, чел. | Общая численность жителей, тыс. чел. | Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре i-ой услуги |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Горячее водоснабжение | Дпi=Чi/Ч*100 | 1305,65 | 1602,915 | 81,45 |
| 1.2 | Холодное водоснабжение |  | 1419,53 | 1602,915 | 88,55 |
| 1.3 | Водоотведение |  | 1370,50 | 1602,915 | 85,5 |
| 1.4 | Тепловая энергия |  | 1260,90 | 1602,915 | 78,66 |
| 1.5 | Газ природный |  | 242,32 | 1602,915 | 15,12 |
| 1.6 | Электроснабжение |  | 1594,90 | 1602,915 | 99,50 |

Критерий экономической доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающий доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг – доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

Расчет критериев экономической доступности представлен в таблицах 38, 39, 40, 41.

Таблица 38

| № п.п. | Наименование | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РПi | ПМ | ДРi |
|  | Доля расходов населения по оплате i-го товара или услуги ОКК (i-ой коммунальной услуги) в прожиточном минимуме, % | Размер платы за товар или услугу ОКК в предстоящем периоде тарифного регулирования, руб. | Среднегодовая величина прожиточного минимума для населения | Доля расходов населения по оплате i-го товара или услуги ОКК (i-ой коммунальной услуги) в прожиточном минимуме, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электроснабжение | 305,20 | 10404,00 | 2,92 |
| 1.2 | Горячее водоснабжение | 418,51 |  | 4,01 |
| 1.3 | Холодное водоснабжение | 94,24 |  | 0,91 |
| 1.4 | Тепловая энергия | 519,22 |  | 4,98 |
| 1.5 | Водоотведение | 123,70 |  | 1,17 |
| 1.6 | ИТОГО |  |  | 14,01 |

Таблица 39

| № п.п. | Наименование | РПi | Д | ДРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля расходов населения по оплате i-го товара или услуги ОКК (i-ой коммунальной услуги) в среднедушевом доходе граждан | Размер платы за товар или услугу ОКК в предстоящем периоде тарифного регулирования, руб. | Среднедушевой доход граждан, руб. | Доля расходов населения по оплате i-го товара или услуги ОКК (i-ой коммунальной услуги) в среднедушевом доходе граждан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электроснабжение | 305,20 | 25462,70 | 0,95 |
| 1.2 | Горячее водоснабжение | 418,51 |  | 1,31 |
| 1.3 | Холодное водоснабжение | 94,24 |  | 0,30 |
| 1.4 | Тепловая энергия | 519,22 |  | 1,62 |
| 1.5 | Водоотведение | 123,70 |  | 0,39 |
| 1.6 | ИТОГО |  |  | 4,57 |

Таблица 40

| № п.п. | Наименование | РПi | ЗПс | ДРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля расходов населения по оплате i-го товара или услуги ОКК (i-ой коммунальной услуги) в среднемесячной заработной плате | Размер платы за товар или услугу ОКК в предстоящем периоде тарифного регулирования, руб. | Величина среднемесячной заработной платы | Доля расходов населения по оплате i-го товара или услуги ОКК (i-ой коммунальной услуги) в среднемесячной заработной плате |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электроснабжение | 305,20 | 30150,60 | 1,01 |
| 1.2 | Горячее водоснабжение | 418,51 |  | 1,39 |
| 1.3 | Холодное водоснабжение | 94,24 |  | 0,31 |
| 1.4 | Тепловая энергия | 519,22 |  | 1,72 |
| 1.5 | Водоотведение | 123,70 |  | 0,41 |
| 1.6 | ИТОГО |  |  | 4,86 |

Таблица 41

| № п.п. | Наименование | РПжку | Дс | Држку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Размер платы за товар или услугу ОКК в предстоящем периоде тарифного регулирования, руб. | Величина совокупного дохода семьи, руб. | Доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | коммунальные услуги на человека | 1460,87 | 50925,40 | 7,44 |
| 1.2 | коммунальные услуги на семью (2 чел.) | 2896,23 |  |  |
| 1.3 | содержание за кв. м. | 869,27 |  |  |
| 1.4 | Итого | 3791,01 |  |  |

Критерии задолженности населения по оплате за коммунальные услуги представлены в таблице 42.

Таблица 42

| № п.п. | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уровень сбора платежей за жилое помещение от населения | 98,21 % |
| 2 | Доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения | 1,79 % |

Обоснование прогноза расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета города Новосибирска на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги представлены в разделе 7.10 Программы.

6. Управление Программой

Ответственным за реализацию Программы является департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

Планы-графики реализации мероприятий Программы представлены в разделе 4 Программы.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, соисполнители Программы представляют в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города годовой отчет о реализации Программы по форме согласно таблице 43.

Таблица 43

| № п.п. | Наименование мероприятия | Всего км./ шт. | Выполнено км./ шт. | % выполнения | Договорная стоимость тыс. руб. | Подрядчик, исполнитель работ | Результат выполненных работ КС-2, КС-3 | Ожидаемые результаты | Фактически достигнутые результаты | Сроки исполнения по контракту/ соглашению (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, мэр города Новосибирска представляет в Совет депутатов города Новосибирска информацию о реализации Программы за отчетный год.

По мере необходимости соисполнители Программы готовят предложения по корректировке Программы на очередной год и не позднее 01 марта текущего года представляют их в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

7. Обосновывающие материалы

7.1. Перспективные показатели развития города Новосибирска для разработки Программы

7.1.1. Характеристика города Новосибирска

Город Новосибирск имеет статус городского округа, входит в состав Сибирского федерального округа и является его политико-административным, научно-промышленным, транспортно-логистическим, культурным и деловым центром. Основу экономики города Новосибирска составляют промышленность, торговля и сфера услуг, транспорт, строительство, наука и научное обслуживание.

В 2016 году социально-экономическое развитие города Новосибирска находилось под влиянием негативных процессов, происходящих в экономике Российской Федерации, Новосибирской области, и характеризовалось замедлением темпов роста основных макроэкономических и социальных показателей относительно уровня 2015 года, а в отдельных сегментах – их снижением. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 60,5 млрд. рублей, или 72,8 % к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах). Замедление инвестиционных процессов обусловлено, в том числе низким потребительским спросом, вызванным падением реальных доходов населения, ограниченными возможностями заимствования кредитных ресурсов и высокими процентными ставками по кредитам, сокращением бюджетных инвестиций.

Сохранились негативные тенденции в строительной отрасли. Объем работ, выполненных крупными и средними организациями, по виду деятельности «строительство», за 2016 год снизился по сравнению с 2015 годом на 36,7% и составил 11,5 млрд. рублей. На динамике показателя в значительной степени сказалось ухудшение общей экономической ситуации в период 2014 – 2015 годов: сокращение собственных оборотных средств организаций, ограниченные возможности для привлечения средств на внешних рынках, рост кредитных ставок; рост общей экономической неуверенности инвесторов, следствием которой стало сокращение объема инвестиций в основной капитал.

Несмотря на экономические трудности, на территории города продолжалось строительство жилья, объектов социально-культурной сферы, административного и производственного назначения, строительство и реконструкция дорог. В 2016 году введен в эксплуатацию 1561 объект жилого назначения общей площадью более 1,5 млн. кв. м; 581 объект общественного и производственного назначения общей площадью 726,2 тыс. кв. м.

В условиях замедления темпов экономического развития в городе Новосибирске сохранились положительные тенденции развития предпринимательства. В 2016 году увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения при условии роста среднегодовой численности населения. Продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и совершенствованию системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Численность занятых в экономике города Новосибирска на начало 2017 года составила более 800 тыс. человек. По данным государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» численность официально зарегистрированных безработных к концу 2016 года составила 5 тыс. человек, что на 1,4 тыс. человек меньше чем в 2015 году.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий по итогам 2016 год составила 39 283 рубля (105,57 % к уровню 2015 года). К концу 2016 года значительно замедлились темпы снижения реальной заработной платы (99,7%).

Город Новосибирск расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины на Приобском плато, на стыке лесостепной и лесной природных зон. При географическом районировании город Новосибирск относится к территориям с суровым и холодным климатом. Одним из оснований для этого является такой показатель суровости климата, как большое число дней в году со средней суточной температурой воздуха ниже - 15°С (90 дней и более).

Среднегодовая температура воздуха положительная и равна +1,30С. Самый холодный месяц (январь) характеризуется средней температурой –17,30С. Абсолютный минимум достигает -500С.

Наиболее теплым месяцем является июль, средняя температура которого составляет +25,40С. Абсолютный максимум достигает +370С.

Осенние заморозки на почве начинаются во второй половине сентября, а весенние заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода – 178, теплого – 188. Средняя продолжительность снежного покрова 150-160 дней.

Ветровой режим за декабрь - февраль характеризуется преобладанием ветров южного направления, за июнь - август характеризуется преобладанием также ветров южного направления, минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,00 м/с, максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,7 м/с. Годовое количество осадков – около 425 мм, суточный максимум осадков приходится на теплый период года и составляет 95мм.

Природные факторы для развития города благоприятные.

Город Новосибирск находится в зоне резкого континентального климатического пояса, более сурового, чем в аналогичных географических районах Европы и Северной Америки.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 114 утвержден «План социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 утвержден «Генеральный план города Новосибирска».

Информация о планах и прогнозах развития города Новосибирска в период до 2030 года содержится в Генеральном плане города Новосибирска, утвержденном решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, в соответствии с которым к 2030 году планируется достигнуть следующих основных показателей:

увеличения численности населения города Новосибирска на перспективу до 1700 тыс. человек;

повышения (с учетом выбытия жилья) уровня жилищной обеспеченности до 28 – 30 кв. м на человека;

увеличения емкости жилищного фонда до 51 млн. кв. м общей площади;

увеличения объемов сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда до 800 тыс. кв. м;

определения участков застроенных территорий, подлежащих комплексной реконструкции со сносом ветхого и аварийного жилищного фонда;

передислокации, существующих производственных и коммунально-складских объектов, которые не соответствуют условиям размещения в составе жилых территорий.

7.1.2. Прогноз численности и состава населения города Новосибирска

Численность населения города Новосибирска на начало 2017 года составила 1603 тыс. человек. Естественный прирост населения в 2016 году составил 3,9 тыс. человек, миграционный – около 15 тыс. человек. На начало 2017 года удельный вес населения в трудоспособном возрасте составлял 58,7%. Тенденция такова, что в последние десятилетие доля населения в трудоспособном возрасте снижается, а демографическая нагрузка на указанную категорию населения растет. Общая демографическая нагрузка в городе Новосибирске характеризуется сокращением нагрузки детьми и ростом нагрузки гражданами пожилого возраста. В соответствии с прогнозом численности населения Новосибирской области до 2031 года, подготовленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, доля городского населения трудоспособного возраста продолжит ежегодно снижаться.

Прогноз численности и состава населения города Новосибирска представлен в разделе 3 Программы и рассчитан на основе данных прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2017 – 2019 годов, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.11.2016 № 5131, прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016 – 2030 годы, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п и статистических данных о численности населения города Новосибирска на 01.01.2017.

7.1.3. Прогноз развития промышленности

Новосибирск обладает достаточно диверсифицированной структурой реального сектора экономики. В нем сочетаются тяжелая промышленность и производства, ориентированные на удовлетворение конечных потребностей населения. Основу промышленного комплекса Новосибирска составляют более 250 крупных, средних и малых предприятий, производящих более 63% промышленной продукции области. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности в 2016 году превысил 290,0 млрд. рублей.

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности 78,9 % приходится на обрабатывающие производства, 21,0 % - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В структуре обрабатывающих производств доля производства пищевых продуктов составляет 28,1 %, производства электрооборудования – 18,4 %, производства транспортных средств и оборудования – 17,1 %, металлургического производства – 8,4 %, химического производства – 7,2 %.

Прогноз развития промышленности города Новосибирска разработан в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824; Стратегическим планом устойчивого развития города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.03.2005 № 575; постановлением Губернатора Новосибирской области от 3 декабря 2007 г. № 474 «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года». При формировании прогноза развития промышленности до 2030 года учтена динамика производства за 2010 – 2015 гг. по основным видам экономической деятельности, итоги работы крупной и средней промышленности города Новосибирска в 2016 году. Использовались также прогнозные данные на 2017 – 2019 гг., подготовленные промышленными предприятиями, представляющими различные виды экономической деятельности.

Доля промышленности города в потреблении электро- и теплоэнергии будет возрастать менее высокими темпами, чем рост промышленного производства в связи с реализацией потребителями мероприятий по энергосбережению (в том числе с выполнением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности).

7.1.4. Прогноз развития застройки

Показатели возможного количества населения по планировочным территориям представлены в таблице 44.

Таблица 44

| № п.п. | Наименование планировочной территории (площадь территории, га) | Численность населения, чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточная часть Дзержинского района города Новосибирска (2768 га) | 83050 | Общая площадь жилищного фонда увеличится до 1838,8 тыс. кв. м (объем нового жилищного строительства составит 956,4 тыс. кв. м общей площади) |
| 2 | Восточная часть Калининского района города Новосибирска (1675 га) | 165790 |  |
| 3 | Территория, прилегающая к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе города Новосибирска (340 га) | 5375 | Предполагается снос усадебной застройки, находящейся в санитарно-защитных зонах и на территориях, предусмотренных под развитие улично-дорожной сети, жилой фонд которой составляет 900 кв. м общей площади; жилой фонд составит 161237 кв. м общей жилой площади |
| 4 | Территория жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах города Новосибирска (480 га) | 73827 | Общая площадь жилищного фонда составит 1771,85 тыс. кв. м |
| 5 | Территория, прилегающая к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе города Новосибирска (1042,14 га) | 120965 | Общая площадь жилищного фонда составит 2903,16 тыс. кв. м |
| 6 | Территория, ограниченная рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе города Новосибирска (4514,63 га) | 32023 | В жилой зоне 86 % от общей численности, в рекреационно-жилой зоне сезонного проживания – 13 %, в природно-рекреационной – 1 %. Сезонное население составит порядка 6,7 – 11,75 тыс. человек |
| 7 | Территория, ограниченная перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе города Новосибирска (246,7 га) | 48890 | Показатели на расчетный срок возможны после выноса войсковой части № 3733 ВВ МВД России и ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», предполагающего снятие санитарно-защитной зоны завода и освобождение территорий на месте будущих магистральных улиц городского и районного значения |
| 8 | Территория жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе города Новосибирска (355,74 га) | 39510 | Общая площадь жилищного фонда составит 1185,22 тыс. кв. м. |
| 9 | Территория, ограниченная улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-й Ельцовкой и Красным проспектом (265,68 га) | 51300 | Общая площадь жилищного фонда может достичь 1,54 млн. кв. м с учетом 0,74 млн. кв. м нового строительства и планируемой убылью в размере 61 тыс. кв. м |
| 10 | Территория, ограниченная Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининских районах города Новосибирска (341,7 га) | 31000 | Общая площадь жилищного фонда увеличится до 909,4 тыс. кв. м.; объем нового жилищного строительства определен в размере 586,0 тыс. кв. м общей площади |
| 11 | Территория микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе города Новосибирска (573,25 га) | 83900 | Общая площадь жилищного фонда составит 2,51 млн. кв. м. Объемы нового строительства составят 1,09 млн. кв. м, в том числе 0,07 млн. кв. м индивидуального жилья. Практически все новое строительство возможно лишь на участках, занятых объектами сезонного проживания, расположенных на территории садовых обществ |
| 12 | Территория, ограниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе города Новосибирска (228 га) | 30000 | Общая площадь жилищного фонда составит 775 тыс. кв. м., из них жилье многоквартирного типа составит 712 тыс. кв. м. Объемы нового жилищного строительства составят 751 тыс. кв. м, в том числе 707 тыс. кв. м средне- и многоэтажного жилья |
| 13 | Территория, ограниченная границей Советского административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе города Новосибирска (4117 га) | 147643 | Проектным решением предложено осуществление сноса ветхого и малоэтажного усадебного жилищного фонда общей площадью 98,126 тыс. кв. м; общая площадь жилищного фонда составит 3821,82 тыс. кв. м |
| 14 | Территория, ограниченная Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе города Новосибирска (580 га) | 1350 | Общая площадь жилищного фонда составит 32400 кв. м |
| 15 | Территория, ограниченная Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе города Новосибирска (906,2 га) | 74900 | Общая площадь жилищного фонда увеличится до 1838,4 тыс. кв. м.; объем нового жилищного строительства определен в размере 1763,6 тыс. кв. м. общей площади |
| 16 | Территория, ограниченная улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах города Новосибирска (1406 га) | 136700 | Общая площадь жилищного фонда составит 4105,7 тыс. кв. м. |
| 17 | Территория, ограниченная границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе города Новосибирска (4449 га) | 85000 |  |
| 18 | Территория, ограниченная улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе города Новосибирска (480,8 га) | 83700 | Общая площадь жилищного фонда увеличится до 2497,0 тыс. кв. м; объем нового жилищного строительства определен в размере 1290,0 тыс. кв. м. общей площади |
| 19 | Территория, ограниченная улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе города Новосибирска (364,29 га) | 66700 | Общая площадь жилищного увеличится до 1986,9 тыс. кв. м.; объем нового жилищного строительства определен в размере 778,9 тыс. кв. м общей площади |
| 20 | Территория, ограниченная улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе города Новосибирска (718,00 га) | 94888 | Общая площадь жилищного фонда составит 9180 тыс. кв. м |
| 21 | Территория, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе города Новосибирска (512,70 га) | 71450 | Общая площадь жилищного фонда составит 1861 тыс. кв. м |
| 22 | Территория от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе города Новосибирска (727,90 га) | 81000 | Общая площадь жилищного фонда составит 2,36 млн. кв. м |
| 23 | Территория, ограниченная улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе города Новосибирска (503,76 га) | 53978 | Объем жилищного фонда составит 1251,74 тыс. кв. м |
| 24 | Территория жилого района Пашино в Калининском районе города Новосибирска (2080,00 га) | 57650 | На расчетный срок предполагается снос малоэтажной и усадебной застройки, жилой фонд которой составляет 4681,9м2 общей площади; объем жилищного фонда составит 1383,60 тыс. кв. м |
| 25 | Территория, ограниченная границей города Новосибирска, береговой линией реки Оби, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Междуреченской, в Ленинском районе города Новосибирска (137,01 га) | 10840 | Объем жилищного фонда составит 260,16 тыс. кв. м |
| 26 | Территория, ограниченная перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе города Новосибирска (1149,00 га) | 50856 | Общая площадь жилищного фонда составит 1271,40 тыс. кв. м, в том числе: многоэтажный –503,15 тыс. кв. м., малоэтажный индивидуальный –768,25 тыс. кв. м |
| 27 | Территория жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе города Новосибирска (1446,00 га) | 62500 | Общая площадь жилищного фонда увеличится до 1500,0 тыс. кв. м.; объем нового жилищного строительства определен в размере 847,0 тыс. кв. м общей площади |
| 28 | Территория, ограниченная ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе города Новосибирска (183,07 га) | 28020 | Объем жилищного фонда составит 780,20 тыс. кв. м |
| 29 | Территория, ограниченная направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе города Новосибирска (836,60 га) | 63044 | Общая площадь жилищного фонда составит 1494,55 тыс. кв. м |
| 30 | Территория, прилегающая к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе города Новосибирска (766,45 га) | 10100 | Общая площадь жилищного фонда составит 242,40 тыс. кв. м |
| 31 | Территория, прилегающая к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе города Новосибирска (492,70 га) | 11150 | Общая площадь жилищного фонда составит 267,60 тыс. кв. м |
| 32 | Территория восточной части Октябрьского района города Новосибирска (1629,00 га) | 54750 | Общая площадь жилищного фонда составит 1274,60 тыс. кв. м |
| 33 | Территория, ограниченная полосой отвода железной дороги, площадью Энергетиков, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе города Новосибирска (249,20 га) | 120 | Общая площадь жилищного фонда составит 3,00 тыс. кв. м |
| 34 | Территория, ограниченная перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Стартовой, ул. Междуреченской, в Ленинском районе города Новосибирска (260,60 га) | 47700 | Общая площадь жилищного фонда составит 1473,00 тыс. кв. м |
| 35 | Центральная часть Ленинского района города Новосибирска (1061,00 га) | 153350 | Общая площадь жилищного фонда может достигнуть 4495,90 тыс. кв. м, в том числе 1605,10 тыс. кв. м придется на долю нового жилищного строительства. Новое жилье может размещаться, преимущественно, за счет расселения частного жилого сектора |
| 36 | Южная часть Кировского района города Новосибирска (842,87 га) | 109950 | Общая площадь жилищного фонда может достигнуть 3,18 млн. кв. м, в том числе 1,84 млн. кв. м придется на долю нового жилищного строительства |
| 37 | Территория жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска (566,20 га) | 44,300 | Общая площадь жилищного фонда составит 1342,1 тыс. кв. м |
| 38 | Территория промышленной зоны Ленинского района города Новосибирска (1351,00 га) | 19000 |  |
| 39 | Территория, прилегающая к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе города Новосибирска (502,97 га) | 34334 |  |
| 40 | Центральная часть города Новосибирска (1468,00 га) | 250560 | Общая площадь жилищного фонда составит 5332,73 тыс. кв. м |
| 41 | Территория жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе города Новосибирска (505,00 га) | 65570 | Общая площадь жилищного фонда составит 1396,30 тыс. кв. м |
| 42 | Территория промышленной зоны Кировского района города Новосибирска (2169,00 га) | 33300 | Общая площадь жилищного фонда составит 1166,70 тыс. кв. м |
| 43 | Территория Ключ-Камышенского плато (518,00 га) | 40833 | Общая площадь жилищного фонда составит 1224,98 тыс. кв. м. |

Площадь общественно-деловой застройки, предусматриваемой к вводу, определена с использованием коэффициента Куртоша – статистического коэффициента развития градостроительных образований, эквивалентного отношению фондов площадей нежилой и жилой застроек и равного в городах с развитой инфраструктурой величине 0,4. Таким образом, за весь период предполагается ввести общественно-деловые здания общей площадью 7,4 млн. кв.м.

Основой прогноза сноса жилых строений являлся базовый показатель величины сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на период до 2030 города, приведенный в соответствие с Генеральным планом города Новосибирска – 1,828 млн. кв. м.

7.1.5. Прогноз изменения доходов населения

Прогноз денежных доходов населения города Новосибирска построен на основе баланса денежных доходов населения города за 2010 – 2015 годы, а также в соответствии с данными прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016 – 2030 годы.

Среднедушевые денежные доходы населения к 2020 году достигнут уровня 39 тыс. рублей, к 2025 году – 48 тыс. рублей, к 2030 году – 60 тыс. рублей.

7.2. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с постановлением Правительства от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» при оценке спроса на коммунальные ресурсы города учтены показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован на основе данных о существующем и прогнозируемом ресурсопотреблении, рассчитанном с учетом планируемого до 2030 года увеличения емкости жилищного фонда города Новосибирска и уровня жилищной обеспеченности на человека.

Сведения о существующем ресурсопотреблении представлены соответствующими организациями – соисполнителями Программы.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2030 года принят на основании Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824.

Показатели удельного расхода энергетических ресурсов рассчитаны специализированной организацией и представлены в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700.

Объемы ТКО, которые предположительно должны поступить на полигоны ТКО, рассчитаны специализированной организацией и представлены в Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

Анализ спроса проводился отдельно по всем системам коммунальной инфраструктуры: электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в зависимости от степени влияния и изменения таких критериев как численность населения.

При оценке прогноза спроса на электроснабжение приняты во внимание такие данные как увеличение прогнозируемой численности населения, увеличение жилого фонда, освоение перспективных строительных площадок. Исходя из этого, можно констатировать, что тенденции в сфере электроснабжения носят выраженный характер увеличения объемов реализации товаров и услуг.

Анализ объемов реализации газа потребителям по Новосибирску за период 2012 – 2016 годы приведен в таблице 45.

Таблица 45

| № п.п. | Газоснабжение (тыс. куб. м) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг потребителям: | 239206,67 | 322655,24 | 1220864,06 | 1245378,42 | 1101408,85 |
| 2 | населению | 77519,70 | 87754,08 | 85170,14 | 96399,96 | 105838,50 |
| 3 | прочим потребителям | 161679,09 | 234875,89 | 1135676,86 | 1148962,18 | 995553,01 |
| 4 | в том числе бюджетным потребителям | 7,88 | 25,27 | 17,06 | 16,28 | 17,34 |

Наибольший удельный вес потребления газа на территории города Новосибирска занимает потребление прочими потребителями (в том числе бюджетными потребителями) – более 90 %.

Значительную тенденцию к увеличению показывает категория населения, рост по сравнению с 2009 годом составил 26,75 %.

Показатели уровня газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска представлены в таблице 46.

Таблица 46

| № п.п. | Показатель | Количество жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых домов | 46550 |
| 1.2 | Количество жилых домов, которые невозможно подключить к системе газоснабжения в связи с ветхостью и аварийностью | 3153 |
| 1.3 | Количество жилых домов, газифицированных до 31.08.2017 | 38495 |
| 1.4 | Количество жилых домов, газифицированных в 2016 году | 1386 |
| 1.5 | Количество негазифицированных жилых домов, обеспеченных технической возможностью газификации, с учетом показателей 2016 года | 4584 |
| 2 | Число газифицированных многоквартирных жилых домов (на 01.01.2017) | 689 |

Потребление газа населением по городу Новосибирску увеличивается, данная тенденция обусловлена реализацией ряда программ по газификации города Новосибирска:

ведомственная целевая программа «Газификация города Новосибирска на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2011 № 393;

ведомственная целевая программа «О переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом» на 2012 – 2016 годы», утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 18.06.2012 № 5708;

ведомственная целевая программа «Развитие газификации города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11417;

муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503.

В 2016 году было газифицировано 1386 индивидуальных жилых домов.

Всего в городе Новосибирске (по состоянию на 30.08.2017 года) заключено 38495договоров с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» на поставку природного газа.

Показатель уровня перевода квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на природный газ представлен в таблице 47.

Таблица 47

| № п.п. | Показатель уровня перевода квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на природный газ | Количество квартир, единиц |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество газифицированных квартир на 01.01.2017 | 28839 |
| 2 | Количество квартир, предусмотренных к переводу на природный газ, по состоянию на 01.01.2017 | 20527 |
| 3 | Количество квартир, переведенных на снабжение природным газом в 2012 – 2017 годах | 1717 |
| 4 | Количество квартир, которым запланировано обеспечить техническую возможность газификации с 01.01.2017 | 12810 |

В период с 2012 года по 2017 год переведено с сжиженного газа на природный газ 1717 квартир, что составляет 8,36 % от общего числа квартир, предусмотренных к переводу.

Факторов для снижения удельного расхода газа потребителями не наблюдается, при этом распространение индивидуального жилищного строительства и малоэтажной застройки, существующей и планируемой согласно Генеральному плану города Новосибирска, может оказать влияние на перспективное увеличение удельного потребления газа.

Анализ спроса на тепловую энергию проводился путем изучения величины отпуска тепловой энергии потребителям по городу Новосибирску.

Договорные тепловые нагрузки присоединенных потребителей и фактическое теплопотребление в горячей воде потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения города Новосибирска, по состоянию на 01.01.2016 года приведены в таблице 48.

Таблица 48

| № п.п. | Группа зон действия источников тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Реализация тепла потребителям, тыс. Гкал1 | Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал2 | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В целом по городу, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | потребителей, подключенных к ТЭЦ АО «СИБЭКО» | 5452,3 | 8327,4 | 2298,0 | 10625,5 |
| 1.2 | потребителей, подключенных к локальным котельным АО «СИБЭКО» | 345,61 | 1232,2 | 20,56 | 1252,8 |
| 1.3 | потребителей АО «СИБЭКО», подключенных к ведомственным котельным | 225,61 | 511,6 | 97,85 | 609,5 |

Примечания.

1 - в части присоединенных потребителей и собственного потребления в горячей воде;

2 - потери тепловой энергии в сетях АО «СИБЭКО» и иных теплосетевых организациях.

На основе предоставленных данных и ранее выполненных работ по схеме теплоснабжения города Новосибирска сформирован отчет по вводу строительных фондов относительно источников теплоснабжения на период 2016 – 2030 годов и представлен в таблице 49.

Таблица 49

| Источник | Тип перспективной застройки | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| ТЭЦ-2 | ЖФ | 157106 | 376884 | 75685 | 206976 | 0 | 335194 | 0 | 284940 | 0 | 308493 | 0 | 37084 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОДЗ | 74460 | 18474 | 81672 | 0 | 0 | 86089 | 0 | 140529 | 0 | 29146 | 22671 | 57437 | 56528 | 117732 | 13658 |
| ТЭЦ-3 | ЖФ | 913894 | 185416 | 792182 | 106334 | 197476 | 85646 | 44034 | 14167 | 174771 | 489 | 73436 | 57959 | 180107 | 188189 | 132481 |
|  | ОДЗ | 222837 | 38457 | 0 | 102805 | 0 | 0 | 136816 | 43512 | 163954 | 201467 | 212326 | 159509 | 130523 | 143253 | 37714 |
| ТЭЦ-4 | ЖФ | 0 | 273596 | 0 | 0 | 58399 | 19821 | 278235 | 149642 | 95550 | 195090 | 117391 | 143427 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 27638 | 39353 | 11996 | 181359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091 | 15307 | 0 | 1576 |
| ТЭЦ-5 | ЖФ | 0 | 137077 | 250371 | 447265 | 609141 | 472019 | 208518 | 341987 | 436136 | 268278 | 503050 | 350362 | 131917 | 173877 | 112951 |
|  | ОДЗ | 31412 | 249935 | 218679 | 366063 | 69353 | 168508 | 271506 | 114813 | 222214 | 167822 | 142010 | 154256 | 142468 | 53994 | 116109 |
| Котельная № 10 (ул. Европейская, 4) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 |
| Котельная № 15 (ул. Лаврова, 7) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3803 | 0 | 0 |
| Котельная № 19 (Старое шоссе, 140) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12627 | 59719 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529 | 26150 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 20 (Старое шоссе, 5) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36394 | 43555 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25150 |
| Котельная № 30 (Метродепо) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ДИБ | ЖФ | 0 | 7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89768 | 84834 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 39291 | 4862 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 33 (Калининская) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 107425 | 0 | 102601 | 0 | 109361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222730 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 15156 | 0 | 0 | 0 | 3927 | 0 | 43117 | 0 | 0 | 2515 | 0 | 7677 | 117127 |
| Котельная № 34 (МУП «Кировская РК», цех № 1) | ЖФ | 58510 | 111123 | 0 | 78014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 20690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10253 | 0 | 0 | 0 | 35006 | 13562 | 12443 | 0 | 23658 |
| Котельная № 35 (МУП «Кировская РК», цех № 2) | ЖФ | 0 | 0 | 26937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 3478 |  | 0 |
| Котельная № 36 (ул. Мира, 62) | ЖФ | 8770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25806 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Прибрежная» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33150 | 33150 | 53500 | 42587 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14516 | 10945 | 23427 | 18648 | 0 | 0 |
| Котельная «Спортивная» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 141027 | 120989 | 139645 | 49655 | 0 | 9882 | 9882 | 15949 | 15949 | 15949 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 61269 | 61148 | 61148 | 21743 | 0 | 4327 | 4327 | 6984 | 6984 | 6984 | 0 |
| Котельная «Шлюз» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 28972 | 28972 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 12686 | 12686 | 0 |
| Южно-Чемская котельная | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64476 | 76036 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60710 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 50951 | 0 | 0 | 0 | 24501 |
| Котельная ООО «Паросиловой цех» (ВИНАП) | ЖФ | 77712 | 76658 | 54350 | 73939 | 33192 | 38963 | 59612 | 35800 | 49591 | 0 | 0 | 0 | 91688 | 76036 |  |
|  | ОДЗ | 37605 | 36482 | 46242 | 38131 | 57490 | 26984 | 16418 | 28257 | 20913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского, 10/1) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27781 | 95769 | 155488 | 157178 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987 | 41935 | 74487 | 69383 | 0 |
| Котельная ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) | ЖФ | 24459 | 24459 | 24459 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37242 | 52386 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 22818 | 10626 | 10626 | 53170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16307 | 22939 | 0 |
| Котельная АО «Трест «Связьстрой-6» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «НЭРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57240 | 44613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25064 | 19535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО НМЗ «Искра» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 258479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712 | 4712 | 7604 | 7604 | 7604 | 290020 |
|  | ОДЗ | 99176 | 0 | 0 | 13120 | 113795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 2063 | 3330 | 3330 | 3330 | 0 |
| Котельная АО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО»Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27100 | 0 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «МЗЖБК» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105809 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55642 |
| Котельная ООО «Потенциал-Плюс» | ЖФ | 45294 | 0 | 0 | 0 | 39828 | 39279 | 39279 | 39279 | 39279 | 39279 | 39279 | 0 | 0 | 0 | 28772 |
|  | ОДЗ | 19678 | 0 | 0 | 11289 | 58804 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 12106 |
| Котельная ООО «СИАСК- Энерго» (ул. Красногорская) | ЖФ | 18393 | 0 | 19980 | 10892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11159 | 0 | 0 | 0 | 6215 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 8680 | 12723 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «СтройТЭКС» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47233 | 0 | 1535 | 19396 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 18533 | 0 | 0 | 0 | 67254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 10200 |
| Котельная ООО предприятие «Стройкерамика» | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40750 | 51046 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17844 | 22352 | 0 |
| Котельная ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва | ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 0 | 10579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» (№ 1) | ЖФ | 76195 | 169262 | 84524 | 111585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 29217 | 17952 | 29972 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОДЗ | 104393 | 15102 | 24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63081 | 7861 | 7861 | 11529 | 159 | 4931 | 1595 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» (№ 2) | ЖФ | 32411 | 64246 | 47536 | 10718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279795 |
|  | ОДЗ | 22475 | 0 | 0 | 4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43363 | 43363 |

Прогноз увеличения тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии в Гкал представлен в таблице 50.

Таблица 50

| Источник тепловой энергии (мощности) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 | 13,67 | 17,96 | 10,83 | 8,92 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 22,82 | 0,00 | 14,48 | 1,88 | 6,22 | 4,70 | 9,78 | 1,14 | 136,73 |
| ТЭЦ-3 | 60,05 | 11,56 | 34,14 | 14,11 | 8,51 | 3,35 | 13,09 | 4,17 | 20,46 | 16,76 | 20,52 | 15,52 | 17,89 | 19,26 | 8,31 | 285,94 |
| ТЭЦ-4 | 0,00 | 14,35 | 3,65 | 1,11 | 19,33 | 0,78 | 10,88 | 5,85 | 3,74 | 7,63 | 4,59 | 5,95 | 1,27 | 0,00 | 0,13 | 86,96 |
| ТЭЦ-5 | 2,91 | 29,08 | 31,06 | 53,21 | 32,68 | 32,46 | 30,72 | 22,91 | 35,52 | 24,44 | 31,47 | 26,52 | 17,00 | 11,29 | 14,07 | 427,75 |
| Котельная № 10 (ул. Европейская, 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| Котельная № 15 (ул. Лаврова,7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| Котельная № 19 (Старое шоссе, 140) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 |
| Котельная № 20 (Старое шоссе, 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 3,79 | 5,21 |
| Котельная № 30 (Метродепо) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Котельная №32 (ДИБ) | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 3,51 | 3,32 | 0,00 | 11,94 |
| Котельная № 33 (Калининская) | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,64 | 18,44 | 50,09 |
| Котельная № 34 (МУП «Кировская РК», цех № 1) | 2,52 | 6,71 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 1,13 | 1,03 | 0,00 | 1,97 | 25,79 |
| Котельная № 35 (МУП «Кировская РК», цех № 2) | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
| Котельная № 36 (ул. Мира, 62) | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,65 |
| Котельная «Прибрежная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,21 | 4,04 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 11,96 |
| Котельная «Спортивная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 9,81 | 10,54 | 3,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 40,96 |
| Котельная «Шлюз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 4,58 |
| Южно-Чемская котельная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 5,01 | 19,06 |
| Котельная ООО «Паросиловой цех» (ВИНАП) | 6,84 | 6,69 | 6,63 | 6,72 | 6,76 | 3,77 | 3,70 | 3,75 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 2,97 | 0,00 | 61,96 |
| Котельная ООО «Генерация Сибири» (ул. Одоевского, 10/1) | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 7,23 | 12,27 | 11,91 | 0,00 | 39,03 |
| Котельная ООО «Генерация Сибири» (ул. Бородина) | 1,05 | 3,17 | 2,04 | 0,99 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 3,95 | 0,00 | 18,95 |
| Котельная АО «Трест «Связьстрой-6» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,56 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| Котельная «НЭРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 |
| Котельная АО «НМЗ «Искра» | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 11,34 | 45,87 |
| Котельная АО «Новосибирский Мясоконсервный Комбинат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звездная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
| Котельная ООО «МЗЖБК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 10,51 |
| Котельная ООО «Потенциал-Плюс» | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 7,17 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 31,95 |
| Котельная ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) | 0,79 | 0,00 | 1,67 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,23 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 5,75 |
| Котельная ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Кубовая) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Котельная ООО «СтройТЭКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,16 | 1,61 | 11,57 |
| Котельная ООО предприятие «Стройкерамика» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,85 | 0,00 | 6,93 |
| Котельная ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» (№ 1) | 12,96 | 8,70 | 5,87 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 1,80 | 1,36 | 2,13 | 0,01 | 0,41 | 0,13 | 43,44 |
| Котельная ФГУП «УЭВ» (№ 2) | 3,48 | 2,77 | 2,05 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 14,54 | 27,33 |
| Котельная Новосибирской РЭБ флота – филиала АО «ЗСРП» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Всего | 117,62 | 102,61 | 101,02 | 111,69 | 106,33 | 81,72 | 77,5 | 76,72 | 79,94 | 79,17 | 79,59 | 77,41 | 74,94 | 80,52 | 91,37 | 1438,36 |

При оценке прогноза спроса на водоснабжение учтены такие фактические данные как прогноз численности населения, реализация мероприятий по энергосбережению. При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки общедомовых и индивидуальных квартирных приборов учета воды.

Объем реализации услуг по водоснабжению и водоотведению по МУП «Горводоканал» за 2014 – 2016 годы представлен в таблицах 51, 52.

Таблица 51

| №№ п.п | Показатель | МУП «Горводоканал»,тыс. куб. м/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | 230084 | 209522 | 200516 |
| 2 | Подано со стороны | 11405 | 10449 | 9271 |
| 3 | Технологические нужды | 16553 | 14300 | 14546 |
| 4 | Подано воды в сеть | 224936 | 205671 | 195241 |
| 5 | Реализовано воды, в том числе: | 166969 | 160239 | 154708 |
| 5 7 | населению | 111946 | 109816 | 106108 |
|  | прочим потребителям | 55023 | 50423 | 48600 |

Таблица 52

| № п.п. | Показатель | МУП «Горводоканал» тыс. куб. м/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено стоков через ОСК | 171104 | 168573 | 159260 |
| 2 | Реализовано стоков, в том числе: | 148698 | 141594 | 139995 |
|  | населению | 99902 | 96285 | 94364 |
|  | прочим потребителям | 48796 | 45309 | 45631 |

Объем реализации услуг по водоснабжению и водоотведению по ФГУП «УЭВ» за 2014 – 2016 годы представлен в таблице 53, 54.

Таблица 53

| № п.п. | Показатель | ФГУП «УЭВ», тыс. куб. м/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | 2754 | 2702,31 | 2516 |
| 2 | Подано воды со стороны | 5852,81 | 5597,79 | 5639 |
| 3 | Собственные нужды предприятия | 1077,85 | 912,17 | 1085,9 |
| 4 | Подано воды в сеть | 8597,81 | 8286,32 | 8139 |
| 5 | Потери (в магистральных, в распределительных сетях) | 1716,474 | 1550,84 | 1220,5 |

Таблица 54

| № п.п. | Показатель | ФГУП «УЭВ», тыс. куб. м/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказано услуг по транспортировке и очистке сточных вод, в том числе: | 17340,7 | 16322,9 | 16735,0 |
| 2 | другим сетям (города Бердск) | 7586,44 | 7797,313 | 7841,6 |

Тенденции в сфере водоснабжении и водоотведения носят выраженный характер снижения объемов реализации товаров и услуг города. В период с 2009 по 2016 год объемы реализации воды и отведения стоков уменьшились по МУП «Горводоканал» на 15,19 % и 25,65 % по ФГУП «УЭВ» на 25,21 %, 7,05 % соответственно. Снижение отмечается по всем категориям потребителей, и в большей степени по категории «Население». Причинами снижения потребления являются приборы учета, устанавливаемые у потребителей, которые позволяют влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости. Так, например, с 2010 по 2016 год оснащено приборами учета 4902 многоквартирных дома, и 17094 дома частного сектора.

Причиной снижения водопотребления является сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах, путем проведения капитальных ремонтов, повышения энергоэффективности зданий.

Следует отметить, что снижение удельного водопотребления происходит на фоне постоянно увеличивающихся доходов населения города Новосибирска, из чего следует, что влияние фактора доходов населения не оказывает существенного влияния на объемы потребления населением.

Удельное водоотведение от населения также снижается на протяжении рассматриваемого периода.

По данным департамента по тарифам Новосибирской области норма накопления ТКО на одного человека составляет в среднем 2,056 куб. м. в год. Пунктом 8.2.4 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10) установлено требование ежедневного вывоза твердых коммунальных отходов с территории домовладений.

Расчетный годовой объем накопления ТКО во вновь введенных в эксплуатацию микрорайонах составит 513,4 тыс. куб. м. Средний дневной объем вывоза в этом случае составит 1407 куб. м. или 1279 контейнеров объемом 1,1 куб. м. Из них 340 куб. м. предполагается перевозить спецмашинами малой загрузки, 920 куб. м. – спецмашинами средней загрузки и 147 куб. м. – спецмашинами большой загрузки.

7.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

7.3.1. Электроснабжение

Структура основных объектов электросетевого хозяйства города Новосибирска по состоянию на 01.01.2016 года представлена в таблице 55.

Таблица 55

| № п.п. | Наименование электроустановок | Едини-ца измере-ния | Общее количе-ство | На балансе АО «РЭС» |  | На балансе МУП «Электросеть» |  | На балансе ФГУП «УЭВ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количе-ство | Доля от общего количе-ства | Количе-ство | Доля от общего количества | Количе-ство | Доля от общего количества |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушная линия – 10 кВ | км | 214,960 | 177,550 | 82,500 | 14,690 | 6,900 | 22,720 | 10,600 |
| 2 | Воздушная линия – 6 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная линия – 0,4 кВ | км | 1344,389 | 1213,490 | 90,200 | 105,789 | 7,900 | 25,110 | 1,900 |
| 4 | Кабельная линия – 10 кВ | км | 2893,415 | 2115,560 | 73,100 | 451,221 | 15,600 | 326,634 | 11,300 |
| 5 | Кабельная линия – 6 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабельная линия – 0,4 кВ | км | 2480,330 | 1698,110 | 68,500 | 626,310 | 25,200 | 155,910 | 6,300 |
| 7 | Распределительная подстанция – 10 кВ | шт. | 150 | 107 | 71,300 | 20 | 13,300 | 23 | 15,4 |
| 8 | Распределительная подстанция – 6 кВ | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подстанция – 10/0,4 кВ | шт. | 2443 | 1961 | 80,3 | 256 | 10,5 | 226 | 9,2 |
| 10 | Подстанция – 6/0,4 кВ | шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Также крупным электросетевым хозяйством располагает Новосибирское отделение Западно-Сибирской железной дороги – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», от тяговых подстанций которого по электрическим сетям 35-10 -0,4 кВ осуществляется электроснабжение как собственных потребителей (железнодорожная тяга, иные промышленные потребители), так и сторонних, включая население, проживающее вдоль железнодорожных магистралей.

Всего в городе Новосибирске насчитывается 44 подстанции 110 кВ и 5 подстанций 220 кВ, которые принадлежат различным сетевым организациям.

Состав муниципальных электрических сетей, находящихся в ведении МУП «Электросеть», представлен в таблице 56.

Таблица 56

| № п.п. | Наименование оборудования | Всего | Доля |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельные линии 6-10 кВ, в том числе со сроком службы: | 451,221 км | 100 % |
| 1.1 | более 25 лет | 241,848 км | 54 % |
| 1.1.1 | из них более 40 лет | 145,049 км | 60 % |
| 2 | Кабельные линии 0,4 кВ, в том числе со сроком службы: | 626,31 км | 100 % |
| 2.1 | более 25 лет | 407,959 км | 65 % |
| 2.1.1 | из них более 40 лет | 267,323 км | 66 % |
| 3 | Воздушные линии 6-10 кВ, в том числе со сроком службы: | 14,69 км | 100 % |
| 3.1 | более 20 лет | 6,135 км | 42 % |
| 4 | Воздушные линии 0,4 кВ, в том числе со сроком службы: | 105,789 км | 100 % |
| 4.1 | более 25 лет | 80,141 км | 76 % |
| Всего кабельных и воздушных линий 0,4-10 кВ |  | 1198,01 км |  |
| 5 | Здания распределительных подстанций 6-10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в том числе со сроком службы: | 257 шт. | 100 % |
| 5.1 | более 40 лет | 97 шт. | 38 % |
| 6 | Оборудование распределительных подстанций 6/0,4 кВ, в том числе со сроком службы: | 20 шт. | 100 % |
| 6.1 | более 20 лет | 15 шт. | 75 % |
| 6.1.1 | из них более 40 лет | 4 шт. | 27 % |
| 7 | Оборудование трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ, в том числе со сроком службы: | 343 шт. | 100 % |
| 7.1 | более 20 лет | 228 шт. | 66 % |
| 7.1.1 | из них более 40 лет | 42 шт. | 18 % |
| 8 | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, в том числе со сроком службы: | 566 шт. | 100 % |
| 8.1 | более 20 лет | 317 шт. | 56 % |

Уровень фактического износа подстанций города Новосибирска и электрических сетей, где оборудование выработало свой нормативный ресурс, составляет около 65 %. Более 12 % электротехнического оборудования эксплуатируется больше 40 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены. Фактический износ оборудования в процентах представлен в таблице 57.

Таблица 57

| № п.п. | Наименование оборудования | МУП «Электросеть» | ФГУП «УЭВ» | АО «РЭС» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП | 79,0 | 51,3 | 58,0 |
| 2 | ТП | 66,0 | 60,6 | 64,0 |
| 3 | ВЛ-10кВ | 41,0 | 90,0 | 60,0 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ | 61,0 | 90,0 | 67,0 |
| 5 | КЛ-10кВ | 52,0 | 50,9 | 60,0 |
| 6 | КЛ-0,4кВ | 65,0 | 60,8 | 70,0 |
| 7 | ГПП | - | 71,9 | - |

Потери электрической энергии в электрических сетях к объему отпуска электрической энергии в сеть города Новосибирска представлены в таблице 58.

Таблица 58

| № п.п. | Наименование организации | Потери электрической энергии, % |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «РЭС» | 9,7 |
| 2 | ФГУП «УЭВ» | 13,64 |

Величины потерь электрической энергии, используемые для целей тарифообразования, представлены в таблице 59.

Таблица 59

| № п.п. | Уровень напряжения | Норматив технологических потерь электроэнергии на 2016 год (утвержден приказом Минэнерго РФ от 30.09.2014 № 674) | Наименование организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля от отпуска электроэнергии в сеть, % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВН | 4,0 | АО «РЭС» ФГУП «УЭВ» |
| 2 | СН I | 7,5 |  |
| 3 | СН II | 7,84 |  |
| 4 | НН | 12,76 |  |
| 5 | Всего | 13,22 |  |

С 01.04.2018 вступает в силу Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций».

Информация об оснащении приборами учета потребителей ресурса города Новосибирска, доля поставки ресурса по приборам учета представлены в таблице 60 (данные приведены на 01.01.2016).

Таблица 60

| № п.п. | Наименование | Всего полезный отпуск, млн. кВтч | Отпуск по приборам учета, млн. кВтч | Доля отпуска по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «РЭС» | 8120,400 | 8039,400 | 99,00 |
| 2 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 6,378 | 6,378 | 100,00 |
| 3 | ЗАО «Экран-Энергия» | 87,500 | 87,500 | 100,00 |
| 4 | ФГУП ПО «Север» | 46,415 | 46,415 | 100,00 |
| 5 | ООО «НЗХК-Энергия» | 167,936 | 167,936 | 100,00 |
| 6 | АО «Оборонэнерго» филиал «Сибирский» | 111,491 | 78,043 | 70,00 |
| 7 | ООО «Энергосети Сибири» |  |  |  |
| 7.1 | Горский микрорайон | 21,882 | 20,010 | 91,45 |
| 7.2 | Железнодорожная | 1,506 | 1,242 | 82,47 |
| 7.3 | Рябиновая | 1,974 | 1,711 | 86,68 |
| 7.4 | Голубой залив | 0,482 | 0,482 | 100,00 |
| 7.5 | Петухова | 1,522 | 1,522 | 100,00 |
| 7.6 | Березовая | 10,789 | 10,789 | 100,00 |

Информация о распределении центров питания по районам города Новосибирска и о наличии свободной мощности для технологического присоединения с разбивкой по районам города Новосибирска представлена в таблице 61 (данные приведены на 01.10.2016).

Таблица 61

| № п.п. | Наименование района города Новосибирска | Наименование подстанций (ПС) | Обслуживающая компания | Резерв (+)/ Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинский район | ПС 110 кВ «Дзержинская» ПС 110 кВ «Вымпел» ПС 110 кВ «Северная» ПС 110 кВ «Волочаевская» | АО «РЭС» | 0,0 МВт +16,09 МВт +32,59 МВт 0,0 МВт |
| 2 | Железнодорожный район | ПС 110 кВ «Тепловая» ПС 110 кВ «Челюскинская» | АО «РЭС» | 0,0 МВт 0,0 МВт |
| 3 | Заельцовский район | ПС 110 кВ «Ельцовская» ПС 110 кВ «Красногорская» ПС 110 кВ «Мочище» ПС 220 кВ «Правобережная» ПС 110кВ «Мясокомбинатская» 6 кВ ПС 110кВ «Мясокомбинатская» 10 кВ | АО «РЭС» | 0,0 МВт +4,42 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт +3,53 МВт +11,55 МВт |
| 4 | Калининский район | ПС 110 кВ «Пашино» ПС 110 кВ «Учительская» ПС 110 кВ «Солнечная» | АО «РЭС» | 0,0 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт |
| 5 | Кировский район | ПС 110 кВ «Ефремовская» ПС 110 кВ «Кировская» ПС 110 кВ «Комсомольская» ПС 110 кВ «Оловозаводская» ПС 110 кВ «Сварная» ПС 220 кВ «Тулинская» ЗРУ-10 кВ № 1 ПС 220 кВ «Тулинская» ЗРУ-10 кВ № 2 | АО «РЭС» | 0,0 МВт 0,0 МВт +9,36 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт +2,52 МВт |
| 6 | Ленинский район | ПС 110 кВ «Вертковская» ПС 110 кВ «Горская» ПС 110 кВ «Ересная» ПС 110 кВ «Западная» ПС 110 кВ «Текстильная» ПС 110 кВ «Кирзаводская» ПС 220 кВ «Строительная» 10 кВ ПС 220 кВ «Строительная» 6 кВ | АО «РЭС» | 0,0 МВт +2,63 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт +3,09 МВт |
| 7 | Октябрьский район | ПС 110 кВ «Октябрьская» ПС 110 кВ «Воинская» ПС 220 кВ «Восточная» ПС 110 кВ «Инструментальная» ПС 110 кВ «Светлая» ПС 110 кВ «Библиотечная» 10 кВ ПС 110 кВ «Библиотечная» 6 кВ | АО «РЭС» | +1,99 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт 0,0 МВт +3,96 МВт +7,67 МВт |
| 8 | Первомайский район | ПС 110 кВ «Мостовая» ПС 110 кВ «Первомайская» ПС 110 кВ «Стрелочная» ПС 110 кВ «Инская» ПС 110 кВ «Силикатная» ПС 110 кВ «Электровозная» | АО «РЭС» | +2,28 МВт 0,0 МВт +6,59 МВт +7,45 МВт +3,31 МВт +4,3 МВт |
| 9 | Советский район | ПС 110 кВ «Обская» ПС 110 кВ «Сосновка» | АО «РЭС» | +9,03 МВт 0,0 МВт |
|  |  | ПС 110 кВ «Академическая» ПС 110 кВ «Шлюзовая» ПС 220/110/10 кВ «Научная» | ФГУП «УЭВ» | -6,31 МВт -10,05 МВт -6,45 МВт |
| 10 | Центральный район | ПС 110 кВ «Театральная» ПС 110 кВ «Фрунзенская» ПС 110 кВ «Центральная» | АО «РЭС» | +1,67 МВт +14,92 МВт 0,0 МВт |

По данным таблицы 5 следует, что у 31 подстанции существует дефицит либо нет резерва мощностей и, следовательно, отсутствует техническая возможность подключения новых объектов к данным подстанциям без проведения их реконструкции и модернизации. Имеющие запас мощности 20 подстанций позволят в будущем удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в зонах действия данных центров питания.

Перечень аварийных инцидентов в электрических сетях в городе Новосибирске за период 2004 – 2016 годов представлен в таблице 62.

Таблица 62

| № п.п. | Год | Количество расследованных аварий | Экономический ущерб, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 258 | 2717,34 |
| 2 | 2005 | 291 | 3249,95 |
| 3 | 2006 | 300 | 3459,52 |
| 4 | 2007 | 302 | 7149,39 |
| 5 | 2008 | 340 | 10346,15 |
| 6 | 2009 | 316 | 11612,26 |
| 7 | 2010 | 391 | 14213,20 |
| 8 | 2011 | 243 | 15255,20 |
| 9 | 2012 | 387 | 15554,30 |
| 10 | 2013 | 751 | 15743,50 |
| 11 | 2014 | 746 | 14020,50 |
| 12 | 2015 | 741 | 11372,00 |
| 13 | 2016 | 515 | 7960,40 |

Рост количества аварийных инцидентов в электрических сетях города Новосибирска за период с 2004 по 2015 годы подтверждает статистические данные по возрастным данным и характеристикам износа основного электросетевого оборудования.

АО «РЭС» обеспечивает надежный и экологически безопасный транспорт и распределение электрической энергии, комплексный подход к использованию природных ресурсов. В этих целях в АО «РЭС» разработано положение о природоохранной деятельности, направленное на соблюдение природоохранного законодательства и снижение негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду, предусматривающее следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:

1. Охрана атмосферного воздуха:

проведение инвентаризации источников выбросов;

разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

организация и проведение контроля соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов;

благоустройство и озеленение территорий;

разработка проектов санитарно-защитных зон.

2. Безопасное обращение с отходами:

разработка лимитов на образование и размещение отходов, проведение мероприятий по благоустройству территорий промплощадок для временного хранения (накопления) отходов;

организация полного первичного учета образования и движения отходов;

постоянный контроль за накоплением, временным хранением и утилизацией отработанных ртутных ламп;

сдача (заключение договоров на сдачу) специализированным организациям отходов производства для последующей переработки, захоронения.

3. Осуществление производственного экологического контроля:

разработка планов природоохранных мероприятий;

контроль выполнения требований действующего природоохранного законодательства;

контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.10.2016 № 224-ЭЭ представлены в таблице 63.

Таблица 63

| № п.п. | Наименование сетевых организаций | 1 полугодие 2017 года |  |  | 2 полугодие 2017 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двуставочный тариф |  | Одноставочный тариф | Двуставочный тариф |  | Одноставочный тариф |
|  |  | Ставка за содержание электрических сетей | Ставка за оплату технологического расхода (потерь) |  | Ставка за содержание электрических сетей | Ставка за оплату технологического расхода (потерь) |  |
|  |  | руб.кВт.мес. | руб./кВт.ч. |  | руб.кВт.мес. | руб./кВт.ч. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП «УЭВ» - АО «РЭС» | 111,3825 | 0,11286 | 0,31084 | 111,9192 | 0,11285 | 0,31084 |

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на территории Новосибирской области на 2017 год утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 27.12.2016 № 524-ТП.

7.3.2. Газоснабжение

Характеристика ГРС по расчетным данным на перспективу приведена в таблице 64.

Таблица 64

| № п.п. | № ГРС | Существующая номинальная производительность часовая, куб. м./час | Давление на выходе, кгс/скв. м. | Максимально-часовой расход газа, куб. м./час | Годовой расход газа, тыс.куб. м./час | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС-2 | 101000 | 6 | 18500 | 2280 | ТЭЦ-5 |
|  |  |  | 6 | 102908 | 289078,8 | Город Новосибирск |
|  |  |  | 6 | 9315 | 18167,03 | Населенные пункты Новосибирского района |
| 2 | ГРС-3 | 101000 | 6 | 451659 | 11717,84 | ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 |
|  |  |  | 6 | 129050 | 379914,7 | Город Новосибирск |
|  |  |  | 6 | 2336 | 4509 | Населенные пункты Новосибирского района |
| 3 | ГРС-4 | 101000 | 6 | 95000 | 246468 | Кировская районная котельная, Южно-Чемская котельная |
|  |  |  | 6 | 161658 | 475748,9 | Город Новосибирск (Кировский, Ленинский районы) |
|  |  |  | 6 | 77674 | 168910,8 | Населенные пункты Новосибирского района |
|  |  |  | 6 | 29070 | 62698,78 |  |
| 4 | ГРС-5* | 101000 | 6 | 179459 | 492052,3 | Город Новосибирск и город Бердск |
|  |  |  | 6 | 3547 | 8481,31 | Населенные пункты Новосибирского района |
| 5 | ГРС-6 | 426000 | 6 | 68290 | 372560 | ТЭЦ-4 |
|  |  |  | 6 | 66079 | 375226,7 | Город Новосибирск |
|  |  |  | 6 | 33181 | 69995,38 | Населенные пункты Новосибирского района |
| 6 | ГРС-7 ВНИИМБ | 30000 | 6 | 33712 | 114256,9 | Город Новосибирск |
|  |  |  | 6 | 31597 | 66353,7 | Населенные пункты Новосибирского района |

Классификация газопроводов высокого и низкого давления, шкафных регуляторных пунктов, установок электро-химической защиты, по сроку эксплуатации представлена в таблице 65.

Таблица 65

| № п.п. | Наименование | Срок эксплуатации до 10 лет |  | Срок эксплуатации от 10 до 20 лет |  | Срок эксплуатации от 20 до 30 лет |  | Срок эксплуатации свыше 30 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % | км | % | км | % | км | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | 151,32 | 33,02 | 149,53 | 32,63 | 98,74 | 21,54 | 58,73 | 12,81 |
| 2 | Газопроводы низкого давления | 393,93 | 50,52 | 239,68 | 30,75 | 86,97 | 11,15 | 59,13 | 7,58 |
| 3 | Количество ГРП | 232,55 | 58,28 | 114,18 | 28,62 | 32 | 8,02 | 8,28 | 2,08 |
| 4 | Количество установок ЭХЗ | 168,54 | 48,57 | 89,86 | 25,90 | 11,6 | 3,34 | 50,01 | 14,41 |

Сравнительный анализ использования сжиженного и природного газа в условиях города Новосибирска представлен в таблице 66.

Таблица 66

| № п.п. | Показатель | Сжиженный газ | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив оплаты пищеприготовления на 1 человека руб./месяц | 145,56 | 35,7 |
| 2 | Оборудование | Количество подземных резервуаров в одной установке насчитывает до 10 единиц, что занимает значительную часть придомовой территории (40 – 100 кв. м) | Газорегуляторный пункт занимает незначительную часть придомовой территории (9 – 12 кв. м) |
| 3 | Безопасность (Парогазовая среда) | Тяжелее воздуха и при утечках скапливается в колодцах, низинах, на полу в доме. Существует опасность накопления с последующим взрывом | Легче воздуха, быстро выветривается и не скапливается. Отсутствует опасность накопления с последующим взрывом |
| 4 | Безопасность (Взрывоопасная смесь) | Образуется при концентрации газа в воздухе 1,5 – 9 % | Образуется при концентрации газа в воздухе 5 – 15 % |
| 5 | Доставка | Автотранспортом | По трубопроводам. Обеспечивается бесперебойное газоснабжение |

Показатели качества газа, поставляемого потребителям, приведены в таблице 67.

Таблица 67

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Норма по ГОСТ 5542-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания низшая при 25 С и 101,325 кПа | МДж/куб. м. (ккал/куб. м.) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31,8 (7600) |
| 2 | Число Воббе высшее | МДж/куб. м. (ккал/куб. м.) | ГОСТ 31369-2009 | 41,2-54,5 (9850-13000) |
| 3 | Молярная доля кислорода | % | ГОСТ 31371.7-2008 | не более 1,0 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода | г/куб. м. | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,02 |
| 5 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/куб. м. | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,036 |
| 6 | Масса механических примесей в куб. м. | г/куб. м. | ГОСТ 22387.4-77 | не более 0,001 |
| 7 | Интенсивность запаза при объемной доле 1% в воздухе | балл | ГОСТ 22387.5 | не менее 3 |
| 8 | Температура точки росы газа по воде | С | ГОСТ Р 53763-2009 | ниже температуры газа |
| 9 | Молярная доля азота | % | ГОСТ 31371.7-2008 | - |
| 10 | Молярная доля углекислого газа | % | ГОСТ 31371.7-2008 | - |
| 11 | Плотность газа при 20 С и 101,325 кПа | кг/куб. м. | ГОСТ 31369-2008 | - |

Воздействие газовой промышленности на окружающую среду проявляется как на этапе сооружения объектов газовой промышленности, так и на этапе эксплуатации.

Необходимо принимать во внимание чрезвычайно разнообразные природные условия между территориями газодобычи, транспортировки и потребления.

Основные этапы газовой промышленности, оказывающие влияние на окружающую среду:

разведка и разработка газовых месторождений;

добыча газа, бурение скважин;

переработка газа;

транспортировка газа;

потребление ресурса.

При потреблении газа основными показателями воздействия на окружающую среду являются выбросы в атмосферу. Коэффициент полезного действия газового оборудования очень высок, в подавляющем большинстве превышает 90%.

При сгорании газа в атмосферу происходит выбросы только углекислого газа, окислов азота и воды.

Принимая во внимание то, что газ служит заменой таким видам топлива как мазут, дизель, уголь, дрова, достигается значительное уменьшение выбросов тепла и вредных веществ в атмосферу.

Тарифы по транспортировке газа утверждаются ежегодно департаментом по тарифам Новосибирской области. В таблице 68 указаны действующие тарифы на услуги по транспортировке газа по ГРС для ГРО Новосибирской области, на период 2016 – 2019 годов в рублях без учета налога на добавленную стоимость.

Таблица 68

| № п.п. | Наименование ГРО, дата введения тарифов в действие | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 куб.м) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.куб.м/год) |  |  |  |  |  |  |  | Тарифы на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 группа: свыше 500 | 2 группа: 100-500 вкл. | 3 группа: 10-100 вкл. | 4 группа: 1-10 вкл. | 5 группа: 0,1-1 вкл. | 6 группа: 0,01-0,1 вкл. | 7 группа: до 0,01 вкл. | население |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ГазТрансКом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введены до 01.07.2017 |  | 140,16 | 280,31 | 420,47 | 497,56 | 518,59 | 543,11 | 265,43 | 87,71 |
| 1.2 | Введены с 01.07.2017 |  | 145,62 | 291,25 | 436,87 | 516,97 | 538,81 | 564,29 | 275,78 | 91,13 |
| 1.3 | Введены с 01.07.2018 |  | 150,57 | 301,15 | 451,73 | 534,54 | 557,13 | 583,48 | 285,16 | 94,23 |
| 1.4 | Введены с 01.07.2019 |  | 155,24 | 310,49 | 465,73 | 551,11 | 574,40 | 601,57 | 294,00 | 97,15 |
| 2 | ОАО «Городские газовые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Введены с 01.07.2016 |  |  | 153,9 | 230,84 | 307,81 | 384,75 | 480,94 | 553,07 | 119,26 |
| 2.2 | Введены с 01.07.2017 |  |  | 159,44 | 239,15 | 318,89 | 398,6 | 498,25 | 577,96 | 124,62 |
| 3 | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Введены с 01.07.2016 | 16,78 | 33,55 | 67,06 | 92,23 | 102,31 | 114,06 | 159,32 | 108,65 | 11,83 |
| 3.2 | Введены с 01.07.2017 | 17,38 | 34,75 | 69,47 | 95,54 | 105,98 | 118,15 | 165,03 | 113,54 | 12,26 |
| 4 | ООО «Промгазсервис»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Введены с 01.07.2013 | - | - | 80,34 | 120,51 | 160,68 | 200,85 | 251,07 | 239,26 | 25,48 |
| 5 | АО «Новосибирский механический завод «Искра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Введены с 01.07.2016 | 13,68 | 27,38 | 54,76 | 82,12 | 109,50 | 136,88 | 171,11 | 171,13 | 171,13 |
| 5.2 | Введены с 01.07.2017 | 14,16 | 28,33 | 56,66 | 84,98 | 113,31 | 141,64 | 177,06 | 178,83 | 178,83 |
| 6 | АО «Новосибирский завод искусственного волокна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Введены до 01.07.2016 | 16,41 | 32,81 | 65,63 | 98,43 | 131,24 | 164,05 | 205,06 | - | 50,00 |
| 6.2 | Введены с 01.07.2016 | 17,31 | 34,62 | 69,24 | 103,86 | 138,48 | 173,10 | 216,38 | - | 52,75 |
| 6.3 | Введены с 01.07.2017 | 17,93 | 35,87 | 71,74 | 107,60 | 143,47 | 179,34 | 224,17 | - | 54,64 |
| 7 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Введены с 01.07.2016 |  |  | 606,17 | 846,89 | 909,78 | 1021,62 | 1081,78 | 948,31 | 105,82 |
|  |  |  | 47,68** | 127,15** | 190,73** | 263,84** | 309,93** | 336,95** | 234,04** | 3,63** |
| 7.2 | Введены с 01.07.2017 |  |  | 627,98 | 877,37 | 942,53 | 1058,39 | 1120,72 | 990,98 | 109,63 |
|  |  |  | 47,68** | 127,15** | 190,73** | 263,84** | 309,93** | 336,95** | 234,04** | 3,63** |
| 7.3 | Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для потребителей, которым до 1 июля 2016 года услуги по транспортировке газа оказывались АО «Сибирьгазсервис» |  | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 |  |  |
| 8 | ООО «Техногаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Введены с 01.07.2016 | - | - | 617,11 | 925,67 | 1234,22 | 1542,78 | 1928,48 | 1001,28 | 289,42 |
| 8.2 | Для потребителей ООО «Техногаз», получающих газ по газопроводу-отводу высокого давления к ГРС-1 протяженностью 4096 м, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, с кадастровым (или условным) номером 54:19:000000:3311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,38 |
| 8.3 | Введены с 01.07.2017 | - | - | 639,23 | 958,85 | 1278,46 | 1598,08 | 1997,60 | 1046,34 | 289,42 |
| 8.4 | Для потребителей ООО «Техногаз», получающих газ по газопроводу-отводу высокого давления к ГРС-1 протяженностью 4096 м, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, с кадастровым (или условным) номером 54:19:000000:3311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,32 |
| 9 | ООО «АДС»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Введены с 28.02.2013 | - | - | 468,12 | 702,18 | 936,24 | 1170,30 | 1462,88 | 1170,30 | - |
| 10 | ООО «НПП Сибирский энергетический центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Введены с 28.02.2013 | - | - | 381,59 | 572,39 | 763,18 | 953,98 | 1192,47 | 1168,77 | - |
| 11 | АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Введены с 01.07.2016 | - | - | 362,40 | 543,59 | 724,79 | 905,99 | 1132,48 | - | - |
| 11.2 | Введены с 01.07.2017 | - | - | 375,32 | 562,98 | 750,64 | 938,3 | 1172,88 | - | - |
| 12 | ООО «АльфаГазСтройСервис»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Введены с 01.07.2016 |  | 90,09 | 180,18 | 270,27 | 360,36 | 450,45 | 563,06 | 547,06 | 3,51 |
| 13 | ООО «Новосибирскоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Введены с 01.07.2016 |  |  | 354,48 | 531,72 | 708,96 | 886,21 | 1107,76 | 1107,76 | 408,11 |
| 14 | ООО «ТеплоГазСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Введены с 01.07.2016 | - | - | 107,00 | 214,00 | 321,00 | 428,00 | 535,00 | 535,06 | 104,34 |
| 14.2 | Введены с 01.07.2017 | - | - | 110,84 | 221,68 | 332,52 | 443,36 | 554,20 | 559,14 | 108,10 |
| 15 | ООО «Фортуна+» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Введены с 19.08.2016 | 169,90 | 339,80 | 679,66 | 1019,48 | 1359,31 | 1699,14 | 2123,92 | 2208,88 | 431,68 |
| 15.2 | Введены с 01.01.2017 | 124,80 | 249,60 | 499,25 | 748,87 | 998,50 | 1248,12 | 1560,15 | 1622,56 | 254,35 |
| 15.3 | Введены с 01.01.2018 | 87,33 | 174,70 | 349,31 | 523,97 | 698,63 | 873,29 | 1091,61 | 1135,27 | 132,62 |
| 16 | ПК «Толмачевский»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Введены с 10.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 866,89 |  |
| 16.2 | Введены с 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 892,90 |  |
| 16.3 | Введены с 01.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 919,69 |  |

Примечание:

* - тарифы для ООО «АДС», ООО «Промгазсервис», ООО «АльфаГазСтройСервис» и ПК «Толмачевский» налогом на добавленную стоимость не облагаются. Организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

** - тарифы для ООО «Газпром газораспределение Томск» применяются для потребителей, которым до 01 июля 2016 года услуги по транспортировке газа оказывались АО «Сибирьгазсервис».

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «ГГС» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, на территории Новосибирской области на 2017 год утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.12.2016 № 511-ТП.

7.3.3. Теплоснабжение

ФТС АО «СИБЭКО» эксплуатирует 1498 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), из них 336 км – магистральные тепловые сети и 1162 км – внутриквартальные. Эксплуатацию ЦТП и (частично) ИТП также осуществляет ФТС АО «СИБЭКО».

Схемы тепловых сетей в СЦТ-1 первого контура двухтрубные циркуляционные, подающие тепло на ЦТП, в которых происходит передача тепла воде второго контура. Схемы тепловых сетей второго контура четырехтрубные (с раздельной подачей теплоты на отопление и горячее водоснабжение). Система горячего водоснабжения – закрытая, за исключением «Красногорского» вывода ТЭЦ-4.

Тепловые сети от прочих ведомственных котельных двухтрубные, имеют в основном тупиковую сеть теплопроводов от отдельно расположенных котельных.

На территории города Новосибирска расположено 30 насосных станций, из которых:

11 перекачивающих насосных станций, находящихся на магистральных сетях и на обслуживании ФТС АО «СИБЭКО»;

15 перекачивающих насосных станций, находящихся на распределительных тепловых сетях и на обслуживании ФТС АО «СИБЭКО»;

4 насосные станции на обслуживании ФГУП «УЭВ».

Насосные станции на распределительных тепловых сетях работают на отдельные здания и на режим сети не влияют. Несмотря на большую закольцованность сетей возможность взаиморезервирования районов (зон) с учетом ведения строительства и реконструкции сетей и насосных остается недостаточной.

Износ магистральных тепловых сетей составляет в среднем 46,8 %, средний срок эксплуатации всех магистральных трубопроводов составляет 21 год. Доля повреждений на магистральных трубопроводах вызванных наружной коррозией, составляет 62 % от общего числа повреждений. К повреждениям такого типа приводит неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно, заливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

В таблице 69 приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 69

| № п.п. | Объект | Количество узлов учета по состоянию на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | МКД (тепловая энергия) | 4588 |
| 3 | МКД (горячая вода) | 4134 |
| 4 | ИЖД (тепловая энергия) | 81 |
| 5 | ИЖД (горячая вода) | 130 |

Количественная оценка ЦТП и ИТП на территории города Новосибирска, эксплуатируемых ФТС АО «СИБЭКО», приведена в таблице 70.

Таблица 70

| № п.п. | Район тепловых сетей | ЦТП |  |  | ИТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество | Независимая схема | Зависимая схема | Общее количество | Независимая схема | Зависимая схема |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 87 | 49 | 38 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | 2 | 172 | 14 | 158 | 49 | - | 49 |
| 3 | 4 | 101 | 39 | 62 | 5 | - | 5 |
| 4 | 5 | 90 | 48 | 42 | 2 | - | 2 |
| 5 | 6 | 52 | 20 | 32 | 13 | - | 13 |
| Всего |  | 502 | 170 | 332 | 84 | 6 | 78 |

Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии (мощности) города Новосибирска приведен в таблице 71.

Таблица 71

| Наименование энергоисточника | Эффективный радиус, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 – 2014 годы | 2030 год |
| ТЭЦ АО «СИБЭКО» |  |  |
| ТЭЦ-2 | 12,86 | 12,91 |
| ТЭЦ-3 | 14,18 | 15,75 |
| ТЭЦ-4 | 13,33 | 15,14 |
| ТЭЦ-5 | 13,99 | 14,92 |
| Филиал «Локальные котельные» АО «СИБЭКО» |  |  |
| Котельная № 4 | 12,09 | 12,09 |
| Котельная № 5 | 11,09 | 10,58 |
| Котельная № 6 | 10,78 | 10,78 |
| Котельная № 10 | 9,69 | 10,21 |
| Котельная № 11 | 14,72 | 10,85 |
| Котельная № 12 | 10,18 | 10,18 |
| Котельная № 14 | 10,13 | 10,69 |
| Котельная №15 | 10,84 | 13,07 |
| Котельная № 16 | 13,75 | - |
| Котельная № 17 | 11,61 | 8,9 |
| Котельная № 19 | 11,25 | 11,78 |
| Котельная № 20 | 7,79 | 11,31 |
| Котельная № 25 | 12,68 | 12,68 |
| Котельная № 26 | 12,76 | - |
| Котельная № 28 | 9,97 | 9,97 |
| Котельная № 30 | 9,03 | - |
| Котельная № 32 | 11,94 | 12,60 |
| Котельная № ЗЗ | 12,66 | 13,63 |
| Котельная № 34 | 12,87 | 12,91 |
| Котельная № 35 | 15,51 | 16,91 |
| Котельная № 36 | 11,70 | 11,22 |
| Котельная № 37 | 12,37 | - |
| Ведомственные котельные (СЦТ-2) |  |  |
| Котельная ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» | 10,19 | 10,19 |
| Котельная ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1» | 10,75 | 10,75 |
| Котельная ЗАО «Экран -Энергия» | 10,56 | 10,45 |
| Котельная механических мастерских ОАО «Трест Связьстрой-6» | 10,79 | 9,43 |
| Котельная Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» | 10,29 | 9,92 |
| Котельная АО «НМЗ «Искра» | 11,85 | 10,64 |
| Котельная АО «Новосибирский Мясоконсервный Комбинат» | 15,94 | 15,90 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звёздная) | 13,13 | 12,98 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Флотская) | 14,95 | 14,95 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) | 12,82 | 12,82 |
| Котельная ООО «Мезон- Л» | 13,61 | 13,61 |
| Котельная ООО «МЗЖБК» | 11,49 | 11,49 |
| Котельная ООО «Потенциал- Плюс» | 7,89 | 9,72 |
| Котельная ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) | 11,36 | 9,71 |
| Котельная ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Кубовая) | 12,18 | 12,18 |
| Котельная ООО «СтройТЭКС» | 12,39 | 12,22 |
| Котельная ООО «ТГК-1» | 8,70 | 8,70 |
| Котельная ООО «ЮНИСИБ» | 11,97 | 11,97 |
| Котельная ООО предприятие «Стройкерамика» | 8,02 | 8,02 |
| Котельная ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва | 10,80 | 10,86 |
| Котельная ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал» | 7,74 | 7,74 |
| ООО «Генерация Сибири» |  |  |
| Энергоблок по ул. Одоевского, 10/1 | 8,74 | 11,34 |
| Прочие ведомственные котельные (ЖКС/Промышленность) |  |  |
| Котельная ОАО «НПО «Сибсельмаш» | 11,28 | 12,75 |
| Предлагаемые к строительству котельные |  |  |
| Котельная «Прибрежная» | - | 10,86 |
| Котельная «Спортивная» | - | 10,75 |
| Котельная «Шлюз» | - | 10,21 |
| Южно-Чемская котельная | - | 11,38 |

Для ряда источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия.

Для остальных источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Количественная оценка ЦТП и ИТП на территории города Новосибирска, эксплуатируемых ФТС АО «СИБЭКО», приведена в таблице 72.

Таблица 72

| № п.п. | Район тепловых сетей | ЦТП |  |  | ИТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество | Независимая схема | Зависимая схема | Общее количество | Независимая схема | Зависимая схема |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 87 | 49 | 38 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | 2 | 172 | 14 | 158 | 49 | - | 49 |
| 3 | 4 | 101 | 39 | 62 | 5 | - | 5 |
| 4 | 5 | 90 | 48 | 42 | 2 | - | 2 |
| 5 | 6 | 52 | 20 | 32 | 13 | - | 13 |
| Всего |  | 502 | 170 | 332 | 84 | 6 | 78 |

Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии (мощности) города Новосибирска приведен в таблице 73.

Таблица 73

| Наименование энергоисточника | Эффективный радиус, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 – 2014 годы | 2030 год |
| ТЭЦ АО «СИБЭКО» |  |  |
| ТЭЦ-2 | 12,86 | 12,91 |
| ТЭЦ-3 | 14,18 | 15,75 |
| ТЭЦ-4 | 13,33 | 15,14 |
| ТЭЦ-5 | 13,99 | 14,92 |
| Филиал «Локальные котельные» АО «СИБЭКО» |  |  |
| Котельная № 4 | 12,09 | 12,09 |
| Котельная № 5 | 11,09 | 10,58 |
| Котельная № 6 | 10,78 | 10,78 |
| Котельная № 10 | 9,69 | 10,21 |
| Котельная № 11 | 14,72 | 10,85 |
| Котельная № 12 | 10,18 | 10,18 |
| Котельная № 14 | 10,13 | 10,69 |
| Котельная №15 | 10,84 | 13,07 |
| Котельная № 16 | 13,75 | - |
| Котельная № 17 | 11,61 | 8,9 |
| Котельная № 19 | 11,25 | 11,78 |
| Котельная № 20 | 7,79 | 11,31 |
| Котельная № 25 | 12,68 | 12,68 |
| Котельная № 26 | 12,76 | - |
| Котельная № 28 | 9,97 | 9,97 |
| Котельная № 30 | 9,03 | - |
| Котельная № 32 | 11,94 | 12,60 |
| Котельная № ЗЗ | 12,66 | 13,63 |
| Котельная № 34 | 12,87 | 12,91 |
| Котельная № 35 | 15,51 | 16,91 |
| Котельная № 36 | 11,70 | 11,22 |
| Котельная № 37 | 12,37 | - |
| Ведомственные котельные (СЦТ-2) |  |  |
| Котельная ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» | 10,19 | 10,19 |
| Котельная ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1» | 10,75 | 10,75 |
| Котельная ЗАО «Экран -Энергия» | 10,56 | 10,45 |
| Котельная механических мастерских ОАО «Трест Связьстрой-6» | 10,79 | 9,43 |
| Котельная Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» | 10,29 | 9,92 |
| Котельная АО «НМЗ «Искра» | 11,85 | 10,64 |
| Котельная АО «Новосибирский Мясоконсервный Комбинат» | 15,94 | 15,90 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звёздная) | 13,13 | 12,98 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Флотская) | 14,95 | 14,95 |
| Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) | 12,82 | 12,82 |
| Котельная ООО «Мезон- Л» | 13,61 | 13,61 |
| Котельная ООО «МЗЖБК» | 11,49 | 11,49 |
| Котельная ООО «Потенциал- Плюс» | 7,89 | 9,72 |
| Котельная ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) | 11,36 | 9,71 |
| Котельная ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Кубовая) | 12,18 | 12,18 |
| Котельная ООО «СтройТЭКС» | 12,39 | 12,22 |
| Котельная ООО «ТГК-1» | 8,70 | 8,70 |
| Котельная ООО «ЮНИСИБ» | 11,97 | 11,97 |
| Котельная ООО предприятие «Стройкерамика» | 8,02 | 8,02 |
| Котельная ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва | 10,80 | 10,86 |
| Котельная ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал» | 7,74 | 7,74 |
| ООО «Генерация Сибири» |  |  |
| Энергоблок по ул. Одоевского, 10/1 | 8,74 | 11,34 |
| Прочие ведомственные котельные (ЖКС/Промышленность) |  |  |
| Котельная ОАО «НПО «Сибсельмаш» | 11,28 | 12,75 |
| Предлагаемые к строительству котельные |  |  |
| Котельная «Прибрежная» | - | 10,86 |
| Котельная «Спортивная» | - | 10,75 |
| Котельная «Шлюз» | - | 10,21 |
| Южно-Чемская котельная | - | 11,38 |

Для ряда источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия.

Для остальных источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Количественная оценка ЦТП и ИТП на территории города Новосибирска, эксплуатируемых ФТС АО «СИБЭКО», приведена в таблице 74.

Таблица 74

| № п.п. | Район тепловых сетей | ЦТП |  |  | ИТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество | Независимая схема | Зависимая схема | Общее количество | Независимая схема | Зависимая схема |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 87 | 49 | 38 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | 2 | 172 | 14 | 158 | 49 | - | 49 |
| 3 | 4 | 101 | 39 | 62 | 5 | - | 5 |
| 4 | 5 | 90 | 48 | 42 | 2 | - | 2 |
| 5 | 6 | 52 | 20 | 32 | 13 | - | 13 |
| Всего |  | 502 | 170 | 332 | 84 | 6 | 78 |

Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии (мощности) города Новосибирска приведен в таблице 75.

Таблица 75

| № п.п. | Наименование энергоисточника | Эффективный радиус, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 – 2014 годы | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «СИБЭКО» |  |  |
| 1.1 | ТЭЦ-2 | 12,86 | 12,91 |
| 1.2 | ТЭЦ-3 | 14,18 | 15,75 |
| 1.3 | ТЭЦ-4 | 13,33 | 15,14 |
| 1.4 | ТЭЦ-5 | 13,99 | 14,92 |
| 2 | Филиал «Локальные котельные» АО «СИБЭКО» |  |  |
| 2.1 | Котельная № 4 | 12,09 | 12,09 |
| 2.2 | Котельная № 5 | 11,09 | 10,58 |
| 2.3 | Котельная № 6 | 10,78 | 10,78 |
| 2.4 | Котельная № 10 | 9,69 | 10,21 |
| 2.5 | Котельная № 11 | 14,72 | 10,85 |
| 2.6 | Котельная № 12 | 10,18 | 10,18 |
| 2.7 | Котельная № 14 | 10,13 | 10,69 |
| 2.8 | Котельная №15 | 10,84 | 13,07 |
| 2.9 | Котельная № 16 | 13,75 | - |
| 2.10 | Котельная № 17 | 11,61 | 8,9 |
| 2.11 | Котельная № 19 | 11,25 | 11,78 |
| 2.12 | Котельная № 20 | 7,79 | 11,31 |
| 2.13 | Котельная № 25 | 12,68 | 12,68 |
| 2.14 | Котельная № 26 | 12,76 | - |
| 2.15 | Котельная № 28 | 9,97 | 9,97 |
| 2.16 | Котельная № 30 | 9,03 | - |
| 2.17 | Котельная № 32 | 11,94 | 12,60 |
| 2.18 | Котельная № ЗЗ | 12,66 | 13,63 |
| 2.19 | Котельная № 34 | 12,87 | 12,91 |
| 2.20 | Котельная № 35 | 15,51 | 16,91 |
| 2.21 | Котельная № 36 | 11,70 | 11,22 |
| 2.22 | Котельная № 37 | 12,37 | - |
| 3 | Ведомственные котельные (СЦТ-2) |  |  |
| 3.1 | Котельная ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» | 10,19 | 10,19 |
| 3.2 | Котельная ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1» | 10,75 | 10,75 |
| 3.3 | Котельная ЗАО «Экран -Энергия» | 10,56 | 10,45 |
| 3.4 | Котельная механических мастерских ОАО «Трест Связьстрой-6» | 10,79 | 9,43 |
| 3.5 | Котельная Новосибирского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» | 10,29 | 9,92 |
| 3.6 | Котельная АО «НМЗ «Искра» | 11,85 | 10,64 |
| 3.7 | Котельная АО «Новосибирский Мясоконсервный Комбинат» | 15,94 | 15,90 |
| 3.8 | Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Звёздная) | 13,13 | 12,98 |
| 3.9 | Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Флотская) | 14,95 | 14,95 |
| 3.10 | Котельная АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) | 12,82 | 12,82 |
| 3.11 | Котельная ООО «Мезон- Л» | 13,61 | 13,61 |
| 3.12 | Котельная ООО «МЗЖБК» | 11,49 | 11,49 |
| 3.13 | Котельная ООО «Потенциал- Плюс» | 7,89 | 9,72 |
| 3.14 | Котельная ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Красногорская) | 11,36 | 9,71 |
| 3.15 | Котельная ООО «СИАСК-Энерго» (ул. Кубовая) | 12,18 | 12,18 |
| 3.16 | Котельная ООО «СтройТЭКС» | 12,39 | 12,22 |
| 3.17 | Котельная ООО «ТГК-1» | 8,70 | 8,70 |
| 3.18 | Котельная ООО «ЮНИСИБ» | 11,97 | 11,97 |
| 3.19 | Котельная ООО предприятие «Стройкерамика» | 8,02 | 8,02 |
| 3.20 | Котельная ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва | 10,80 | 10,86 |
| 3.21 | Котельная ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал» | 7,74 | 7,74 |
| 4 | ООО «Генерация Сибири» |  |  |
| 4.1 | Энергоблок по ул. Одоевского, 10/1 | 8,74 | 11,34 |
| 5 | Прочие ведомственные котельные (ЖКС/Промышленность) |  |  |
| 5.1 | Котельная ОАО «НПО «Сибсельмаш» | 11,28 | 12,75 |
| 6 | Предлагаемые к строительству котельные |  |  |
| 6.1 | Котельная «Прибрежная» | - | 10,86 |
| 6.2 | Котельная «Спортивная» | - | 10,75 |
| 6.3 | Котельная «Шлюз» | - | 10,21 |
| 6.4 | Южно-Чемская котельная | - | 11,38 |

Для ряда источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия.

Для остальных источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Статистика технологических нарушений по ТЭЦ АО «СИБЭКО» за 2009-2014 годы представлена в таблице 76.

Таблица 76

| № п.п | ТЭЦ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 33 |
| 2 | ТЭЦ-3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 33 |
| 3 | ТЭЦ-4 | 6 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 45 |
| 4 | ТЭЦ-5 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 51 |
| 5 | Итого: | 35 | 28 | 28 | 25 | 23 | 23 | 162 |

Технологические нарушения, произошедшие на ТЭЦ за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного электрического режима.

В рамках разработки Программы выполнен анализ существующего состояния в части воздействия выбросов энергоисточников на окружающую среду. В результате выполненных работ определено следующее.

При существующем состоянии системы теплоснабжения максимальные концентрации вредных веществ от дымовых труб без учета фоновых концентраций превышают ПДК по веществам:

зола кузнецких углей и группа суммации пыли (основной вклад вносит котельная ФБУ ИК-8, работающая на угле без золоулавливающего оборудования и с низкой дымовой трубой);

сажа (основной вклад вносит котельная НРВПГиС по ул. Заобской, работающая на угле без золоулавливающего оборудования).

Для указанных котельных должна быть обеспечена установка золоулавливающего оборудования.

С учетом фонового загрязнения ПДК на территории города превышены практически по всем рассматриваемым веществам (за исключением оксида серы и диоксида азота), однако основным вкладчиком в загрязнение атмосферы являются не энергоисточники города – доля фонового загрязнения без учета вкладов энергоисточников в точках максимальной концентрации составляет 52-98%. Это позволяет говорить о типичной для крупных городов ситуации, когда основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт.

В качестве основных направлений развития системы теплоснабжения в целях минимизации вредного воздействия на окружающую среду следует выделить:

ликвидация или изменение топливных режимов с переводом на использование в качестве основного вида топлива природного газа существующих угольных котельных, расположенных в микрорайонах жилой застройки;

обеспечение основной доли тепловой нагрузки потребителей от крупных энергоисточников с современными системами очистки уходящих дымовых газов, вынесенных за пределы центральной части города и микрорайонов плотной жилой застройки;

минимизация строительства новых энергоисточников в существующих и планируемых к застройке микрорайонах жилого назначения.

Установленные тарифы на 2017 год на тепловую энергию для населения города Новосибирска приведены в таблице 77.

Таблица 77

| №п.п. | Поставщик услуг | Вид ресурса | Единица измерения | Стоимость без НДС, руб., первое полугодие 2017/ второе полугодие 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «СИБЭКО» | Тепловая энергия | Гкал | 1184,39/1231,75 |
| 2 | ФГУП «УЭВ» | Тепловая энергия | Гкал | 1213,97/1266,52 |
| 3 | ООО «Генерация Сибири» | Тепловая энергия | Гкал | 1184,39/1242,43 |
| 4 | ООО «Потенциал-Плюс» | Тепловая энергия | Гкал | 1240,09/1289,41 |
| 5 | Энергомонтажный поезд –структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (ССМП 653 ЗСЖД) | Тепловая энергия | Гкал | 1518,35/1518,35 |
| 6 | ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по НСО» | Тепловая энергия | Гкал | 1178,87/1223,88 |
| 7 | ООО «Энергоресурс» | Тепловая энергия | Гкал | 1184,39/1276,10 |
| 8 | АО «Швабе-оборона и Защита» | Тепловая энергия | Гкал | 1157,24/1157,24 |
| 9 | ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» | Тепловая энергия | Гкал | 1296,89/1352,20 |
| 10 | ООО «ЭнергоСтройСервис» | Тепловая энергия | Гкал | 1183,82/1222,72 |
| 11 | Новосибирский РВПГиС – филиал ФБУ «Обское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» | Тепловая энергия | Гкал | 1387,95/1387,95 |
| 12 | АО НЗПП с ОКБ | Тепловая энергия | Гкал | 1184,22/1237,25 |
| 13 | ОАО «Желдорремаш» | Тепловая энергия | Гкал | 1212,52/1262,67 |
| 14 | ЗАО «Экран-Энергия» | Тепловая энергия | Гкал | 1466,98/1517,20 |
| 15 | ООО «ТСП-СИБ» | Тепловая энергия | Гкал | 1152,33/1204,86 |
| 16 | ООО «Стройвест» | Тепловая энергия | Гкал | 1489,25/1552,25 |
| 17 | Войсковая часть 6749 | Тепловая энергия | Гкал | 1292,04/1342,73 |
| 18 | ООО «Сантехприбор» | Тепловая энергия | Гкал | 1316,96/1368,47 |
| 19 | ООО «СЛК» | Тепловая энергия | Гкал | 1251,01/1295,50 |
| 20 | ЗАО «Береговое» | Тепловая энергия | Гкал | 1499,47/1537,91 |
| 21 | ФКУ «Исправительная колония № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» | Тепловая энергия | Гкал | 1369,54/1473,19 |
| 22 | ООО «Паросиловой цех» | Тепловая энергия | Гкал | 1403,52/1467,78 |

Плата за подключение к тепловым сетям АО «СИБЭКО» систем теплоснабжения Новосибирской области утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 № 500-ТП.

Плата за подключение к тепловым сетям подземной прокладки с диапазоном диаметров тепловых сетей 50-250 мм АО «СИБЭКО» систем теплоснабжения Новосибирской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч приведена в таблице 78.

Таблица 78

| № п.п. | Наименование расходов | Значение (тыс. руб./Гкал/ч без НДС) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 121,209 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П 2.1) | 4 808,397 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П 2.2) | 0,0 |
| 4 | Налог на прибыль (Н) | 177,379 |

Примечание:

Плата за подключение объекта конкретного заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определяется в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки в соответствии с формулой 117 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э: П=П1+П2.1+П2.2+Н (тыс.руб./Гкал/ч).

Плата за подключение к тепловым сетям подземной прокладки с диапазоном диаметров тепловых сетей 50-250 мм АО «СИБЭКО» систем теплоснабжения Новосибирской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения приведена в таблице 79.

Таблица 79

| № п.п. | Наименование расходов | Значение (тыс. руб./Гкал/ч без НДС) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 121,209 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П 2.1) | 2 480,029 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П 2.2) | 0,0 |
| 4 | Налог на прибыль (Н) | 177,379 |

Примечание:

Плата за подключение объекта конкретного заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает             1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения определяется в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки в соответствии с формулой 122 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э: П=П1+П2.1+П2.2+Н (тыс.руб./Гкал/ч).

7.3.4. Водоснабжение и водоотведение

7.3.4.1. Водоснабжение

Количество дефектов на сетях водоснабжения МУП «Горводоканал» за 2015 и 2016 годы приведено в таблице 80.

Таблица 80

| № п. п. | Наименование | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество дефектов, шт. | 1006 | 1038 |

Данные о качестве питьевой воды, подаваемой централизованной системой питьевого водоснабжения МУП «Горводоканал» за 2016 год представлены в таблице 81.

Таблица 81

|  | Показатели качества | Единицы измерения | Нормативы Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 | Результаты контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. |  |  |  | Предельные значения | Средние значения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 |  | 0 – 7 | менее 1 |
| 1.2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |
| 1.3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |
| 1.4 | Esherichiacoli | КОЕ в 100 мл | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |
| 1.5 | Колифаги | БОЕ в 100 мл | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |
| 1.6 | Спорысульфитредуцирующих клостридий | КОЕ в 20 мл | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |
| 1.7 | Цисты лямблий | число цист в 50 л | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |
| 1.8 | Цисты патогенных простейших | число цист в 50 л | отсутствие |  | отсутствие | отсутствие |
| 2. | Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Запах при t=20оС/ t=60оС | балл | 2 |  | 0 – 1 | 1/1 |
| 2.2 | Мутность по каолину по формазину | мг/дм3 ЕМФ | 1,5 2,6 |  | < 0,10 – 0,83 - | 0,18 - |
| 2.3 | Привкус | балл | 2 |  | 0-1 | 0 |
| 2.4 | Температура | оС | не нормируется |  | 0,3-26 | 10 |
| 2.5 | Цветность | градус цветности | 20 |  | 1 – 8 | 4 |
| 3 | Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водородный показатель | ед. рН | в пределах 6 – 9 |  | 7,3 – 8,5 | 7,8 |
| 3.2 | Жесткость общая | 0Ж | 7 |  | 1,41– 3,98 | 2,32 |
| 3.3 | Щелочность | ммоль/дм3 | не нормируется |  | 1,40 – 3,95 | 2,25 |
| 3.4 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 |  | 1,0 –3,8 | 1,6 |
| 3.5 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |  | 90 –220 | 138 |
| 3.6 | АПАВ | мг/дм3 | 0,5 |  | < 0,025 | < 0,025 |
| 3.7 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  | < 0,005 | < 0,005 |
| 3.8 | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 |  | < 0,0005 | < 0,0005 |
| 4 | Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | в пределах 0,3 – 0,5 |  | 0,33 – 0,46 | 0,37 |
| 4.2 | Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | в пределах 0,8 – 1,2 |  | 0,8-1,19 | 0,95 |
| 4.3 | Кислород растворенный | мг/дм3 | не нормируется |  | 6,5 – 16,5 | 10,9 |
| 4.4 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 |  | 3,5 – 10,0 | 5,7 |
| 4.5 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 1,9 по NН4+ |  | < 0,1-1,0 | <0,1 |
| 4.6 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 45 |  | < 0,10 – 3,0 | 1,0 |
| 4.7 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 3 |  | < 0,02-0,48 | 0,057 |
| 4.8 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 |  | 6,0– 18,2 | 11,0 |
| 4.9 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 3,5 |  | < 0,10 | < 0,10 |
| 4.10 | Фторид-ион | мг/дм3 | 1,5 |  | <0,10 – 0,16 | 0,10 |
| 4.11 | Алюминий | мг/дм3 | 0,2 |  | <0,010 – 0,170 | 0,045 |
| 4.12 | Барий | мг/дм3 | 0,1 |  | 0,014-0,042 | 0,025 |
| 4.13 | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 |  | < 0,00010 | < 0,00010 |
| 4.14 | Бор | мг/дм3 | 0,5 |  | 0,010-0,046 | 0,018 |
| 4.15 | Ванадий | мг/дм3 | 0,1 |  | < 0,0010-0,0019 | <0,0010 |
| 4.16 | Железо | мг/дм3 | 0,3 |  |  0,05 – 0,24 | 0,053 |
| 4.17 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  | < 0,00010 | < 0,00010 |
| 4.18 | Калий | мг/дм3 | не нормируется |  | 0,70– 2,80 | 1,2 |
| 4.19 | Кальций | мг/дм3 | не нормируется |  | 24 – 53 | 36 |
| 4.20 | Кобальт | мг/дм3 | 0,1 |  | < 0,0010 | < 0,0010 |
| 4.21 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  | 0,4-4,6 | 2,2 |
| 4.22 | Литий | мг/дм3 | 0,03 |  |  0,010 |  0,010 |
| 4.23 | Магний | мг/дм3 | 50 |  | 3,4 – 12,9 | 6,5 |
| 4.24 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 |  |  0,0010 – 0,0620 | 0,0067 |
| 4.25 | Медь | мг/дм3 | 1 |  | 0,0010 – 0,0270 | 0,0049 |
| 4.26 | Молибден | мг/дм3 | 0,07 |  | 0,0010 | 0,0010 |
| 4.27 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 |  | < 0,0050 | < 0,0050 |
| 4.28 | Натрий | мг/дм3 | 200 |  | 3,0 – 20,5 | 6,6 |
| 4.29 | Никель | мг/дм3 | 0,02 |  | < 0,0010-0,0130 | < 0,0010 |
| 4.30 | Олово | мг/дм3 | не нормируется |  | < 0,0050 | < 0,0050 |
| 4.31 | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 |  | < 0,00001 | < 0,00001 |
| 4.32 | Свинец | мг/дм3 | 0,01 |  | < 0,0010-0,0059 | < 0,0010 |
| 4.33 | Селен | мг/дм3 | 0,01 |  | < 0,0050 | < 0,0050 |
| 4.34 | Стронций | мг/дм3 | 7,0 |  | 0,14-0,36 | 0,20 |
| 4.35 | Титан | мг/дм3 | 0,1 |  | < 0,0010-0,0050 | < 0,0010 |
| 4.36 | Хром общий | мг/дм3 | 0,05 |  | < 0,0010 | < 0,0010 |
|  | Цинк | мг/дм3 | 1 |  | <0,0050 – 0,2700 | 0,0155 |
| 5. | Показатели радиоактивного загрязнения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1 |  | < 0,1 | < 0,1 |
| 5.2 | Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,2 |  | <0,02– 0,16 | 0,05 |
| 6 | Органические соединения |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Бенз(а)пирен | мг/дм3 |  | 0,000005 | < 0,000001 | < 0,000001 |
| 6.2 | Дибромхлорметан | мг/дм3 |  | 0,03 | < 0,0002-0,0006 | < 0,0002 |
| 6.3 | Дихлорбромметан | мг/дм3 |  | 0,03 | 0,0004 – 0,0089 | 0,0041 |
| 6.4 | 1,2-Дихлорэтан (хлористый этилен) | мг/дм3 |  | 0,003 | < 0,001 | < 0,001 |
| 6.5 | Метилен хлористый (дихлорметан) | мг/дм3 |  | 0,02 | < 0,010 | < 0,010 |
| 6.6 | Тетрахлорэтилен | мг/дм3 |  | 0,005 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| 6.7 | Трихлорэтилен | мг/дм3 |  | 0,005 | < 0,00005 | < 0,00005 |
| 6.8 | Углерод четыреххлористый | мг/дм3 |  | 0,002 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| 6.9 | Хлороформ | мг/дм3 |  | 0,06 | 0,0042– 0,0500 | 0,0264 |
| 6.10 | Линдан | мг/дм3 |  | 0,002 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| 6.11 | ДДТ | мг/дм3 |  | 0,002 | < 0,0001 | < 0,0001 |

Контроль качества воды, подаваемой в верхнюю зону Академгородка, производится аттестованной химико-бактериологической лабораторией ВКХ по «Рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды в системе водоснабжения ННЦ». Сведения о качестве воды, поданной в сети верхней зоны Академгородка, приведены в таблице 82.

Таблица 82

| № п.п | Показатели качества | Единицы измерения | Нормативы Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», ГН 2.1.5.1315-03, ГН .1.5.2280-07 | Результаты контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные значения | Средние значения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | 0 | 0 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | отс. | отс. |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отс. | отс. | отс. |
| 4 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | число спор в 20 мл | отс. | отс. | отс. |
| 5 | Мутность по каолину по формазину | мг/л ЕМФ | 2,6 | 0,5 – 1,3 | 0,76 |
| 6 | Цветность | град. | 20 | 5,0 – 15,0 | 9,67 |
| 7 | Запах | балл | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Водородный показатель | рН | 6 – 9 | 7,18 – 7,54 | 7,41 |
| 10 | Сухой остаток | мг/л | 1000 | 205 –304 | 246 |
| 11 | Жесткость общая | моль/дм3 | 7 | 4,8 – 5,2 | 5,04 |
| 12 | Перманганантная окисляемость | мг/дм3 | 5 | 1,36 – 1,96 | 1,61 |
| 13 | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 |
| 14 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 |
| 15 | АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 |
| 16 | Хлор остаточный | мг/дм3 | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,4 | 0,35 |
| 17 | Хлориды | мг/дм3 | 350,0 | 9,0-14,5 | 11,46 |
| 18 | Сульфаты | мг/дм3 | 500,0 | 4,2-18,0 | 8,12 |
| 19 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 0,09-0,18 | 0,11 |
| 20 | Нитрат-ион | мг/л | 45,0 | 0,1-2,64 | 2,19 |
| 21 | Фтор | мг/дм3 | 1,5 | 0,18-0,27 | 0,21 |
| 22 | Барий | мг/дм3 | 0,1 | 0,059-0,077 | 0,068 |
| 23 | Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,1-0,24 | 0,15 |
| 25 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,1-0,18 | 0,11 |
| 26 | Медь | мг/л | 1,0 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Цинк | мг/дм3 | 5,0 | < 0,004 | < 0,004 |
| 28 | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | отс. | отс. |
| 29 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 0,0016-0,0018 | 0,0017 |
| 30 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | отс. | отс. |
| 31 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,05-0,08 | 0,06 |
| 32 | Кремний | мг/л | 10 | 6,5-7,6 | 7,01 |
| 33 | Пестициды | мг/дм3 | отс. | отс. | отс. |
| 34 | Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | 0,04+0,08 | 0,04+0,08 |
| 35 | Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,2 | 0,02+0,02 | 0,02+0,02 |
| 36 | Хлороформ | мг/л | 0,2 | 0,0014-0,0036 | 0,003 |

Воздействие на окружающую среду МУП «Горводоканал» оказывает по нескольким направлениям. Воздействие на атмосферный воздух происходит в результате деятельности подразделений предприятия по всему городу. Здесь можно отметить выбросы от сварочных производств, автотранспорта, котельных, обслуживающих как собственное производство, так и население, выбросы от очистных сооружений канализации.

Влияние на водные объекты происходит в результате забора воды, а также при сбросе промывных вод от насосно-фильтровальных станций. Перед подачей воды в город на технологических сооружениях насосно-фильтровальных станций происходит задержание веществ. Периодически для возобновления работы сооружений необходимо проводить их промывку. Воды от промывки с насосно-фильтровальной станции № 5 сбрасываются в реку Иня (нижняя).

Количество и перечень загрязняющих веществ, сбрасываемых без очистки в реку Иня (нижняя) в 2016 году, приведены в таблице 83.

Таблица 83

| № п.п. | Загрязняющее вещество | Количество, год |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, т. м.куб | 6814,87 |
| 2 | Взвешенные вещества, т | 46,225 |
| 3 | Хлориды, т | 40,916 |

Водоснабжение ННЦ СО РАН холодной водой осуществляется от двух источников: подземного и воды МУП «Горводоканал». Добываемая ФГУП «УЭВ» вода из скважин не соответствует качеству питьевой воды, поэтому очищается до питьевого качества на станции обезжелезивания. Промывные воды от фильтров сбрасываются без очистки в Новосибирское водохранилище.

Количество и перечень загрязняющих веществ, сбрасываемых без очистки в Новосибирское водохранилище в 2015 году от станции обезжелезивания ФГУП «УЭВ» году, приведены в таблице 84.

Таблица 84

| № п.п. | Загрязняющее вещество | Количество в год |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, т. м.куб | 8,32 |
| 2 | Взвешенные вещества, т | 1,802 |
| 3 | БПК-полное, т | 0,072 |
| 4 | Минерализация, т | 2,26 |
| 5 | Нефтепродукты, т | 0,001 |
| 6 | Марганец, кг | 1,605 |
| 7 | Азот аммонийный, т | 0,003 |
| 8 | Нитрит-ион, кг | 0,221 |
| 9 | Железо, т | 1,19 |
| 10 | ХПК, кг | 169,7 |

Тариф на питьевую воду для МУП «Горводоканал» на 2017 год утвержден приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 № 455-В и представлен в таблице 85.

Таблица 85

| № п.п. | Наименование регулируемой организации | Для бюджетных и прочих потребителей |  | Для населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Горводоканал» | 13,98 | 14,54 | 16,5 | 17,16 |
| 2 | ФГУП «УЭВ» |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставка воды | 19,55 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |
| 2.2 | Транспортировка воды | 8,60 | 9,54 | 9,54 | 9,87 |
| 3 | ООО «НЗХК-Энергия» | 9,26 | 11,11 | - | - |

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в городе Новосибирске утвержден приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую нагрузку) нагрузку установлена в размере 484,1 тыс. руб./куб. м холодной воды в час присоединенной мощности (без НДС). Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения приведена в таблице 86.

Таблица 86

| № п.п. | Диаметр трубы (мм) | Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 п.м. (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условие прокладки – одна нить трубопровода в одной траншее |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 63 и менее | 14,77 | 15,52 | 16,31 | 17,15 | 18,02 |
| 2 | от 63 до 75 (включительно) | 14,89 | 15,64 | 16,45 | 17,29 | 18,16 |
| 3 | от 75 до 100 (включительно) | 16,58 | 17,42 | 18,31 | 19,24 | 20,22 |
| 4 | от 100 до 150 (включительно) | 17,18 | 18,05 | 18,98 | 19,94 | 20,96 |
| 5 | от 150 до 200 (включительно) | 18,08 | 19,00 | 19,97 | 20,99 | 22,06 |
| 6 | от 200 до 250 (включительно) | 18,99 | 19,95 | 20,97 | 22,04 | 23,17 |
| 7 | от 250 до 300 (включительно) | 22,30 | 23,44 | 24,63 | 25,89 | 27,21 |
| 8 | от 300 до 400 (включительно) | 26,82 | 28,19 | 29,63 | 31,14 | 32,73 |
| 9 | от 400 до 500 (включительно) | 30,14 | 31,67 | 33,29 | 34,99 | 36,77 |

7.3.4.2. Водоотведение

Тариф на водоотведение МУП «Горводоканал» и транспортировку сточных вод ФГУП «УЭВ» и ООО «НЗХК-Энергия» представлен в таблице 87.

Таблица 87

| № п.п. | Наименование регулируемой организации | Для населения |  | Для бюджетных и прочих потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Горводоканал» | 12,66 | 13,17 | 10,73 | 11,16 |
| 2 | ООО «НЗХК – Энергия» (транспорт) | - | - | 2,30 | 2,84 |
| 3 | ФГУП «УЭВ» (транспорт) | 3,36 | 3,47 | 3,00 | 3,36 |

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в городе Новосибирске утвержден приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую нагрузку) нагрузку установлена в размере 917,77 тыс. руб./куб. м сточных вод в час присоединенной мощности (без НДС). Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения приведена в таблице 88.

Таблица 88

| № п.п. | Диаметр трубы (мм) | Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 п.м. (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условие прокладки – одна нить трубопровода в одной траншее |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 160 и менее | 16,04 | 16,86 | 17,72 | 18,62 | 19,57 |
| 2 | от 160 до 200 (включительно) | 16,12 | 16,95 | 17,81 | 18,72 | 19,68 |
| Условие прокладки – две нити трубопровода в одной траншее |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 160 и менее | 20,42 | 21,46 | 22,55 | 23,71 | 24,92 |
| 2 | от 160 до 200 (включительно) | 20,50 | 21,54 | 22,64 | 23,80 | 25,01 |

7.3.5. Обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО

Характеристика полигонов ТКО представлена в таблице 89.

Таблица 89

| № п.п. | Наименование полигона ТКО | Характеристика |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТКО «Гусинобродский» МУП «Спецавтохозяйство» | Эксплуатируется с 1967 года, принимает отходы преимущественно с территорий следующих районов: Дзержинского, Октябрьского, Центрального. Площадь – 48,9 га. Накоплено около 54 млн. куб. м ТКО |
| 2 | Полигон ТКО «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство» | Эксплуатируется с 1995 года, принимает отходы преимущественно с территорий следующих районов: Кировского, Ленинского. Площадь – 18,5 га. Накоплено 9 млн. куб. м ТКО |
| 3 | Полигон ООО «НовосибВторРесурс» | Эксплуатируется с 1975 года, принимает отходы преимущественно с территорий следующих районов: Калининского, Заельцовского, Железнодорожного. Площадь – 3,2 га. Накоплено 2,8 млн. куб. м ТКО |
| 4 | Полигон ФГУП «ЖКХ ННЦ» | Эксплуатируется с 1989 года, принимает отходы преимущественно с территорий следующих районов: Первомайского, Советского. Площадь – 4,56 га |

С целью продления сроков эксплуатации полигонов ТКО проводятся технические мероприятия по уплотнению отходов, что также позволяет снизить риск возникновения очагов возгорания, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Сортировка отходов с целью их вторичного использования на всех стадиях образования снижает нагрузку на полигоны ТКО.

В составе образующихся отходов содержатся компоненты, которые используются в качестве вторичных материальных ресурсов. В настоящее время более 100 организаций, расположенных на территории города Новосибирска и близлежащих населенных пунктов, осуществляют селективный сбор отходов с последующей их переработкой. Наличие таких предприятий позволяет решать проблему с утилизацией опасных ртутьсодержащих и медицинских отходов, утильного черного и цветного металла, аккумуляторов, автошин и других. Ведется централизованный сбор и утилизация отработанных люминесцентных ламп от муниципальных учреждений.

Транспортирование отходов на полигоны ТКО осуществляется преимущественно МУП «Спецавтохозяйство», ООО «МАГ Груп Новосибирск», ЗАО УК «СПАС-Дом», ООО «Чистый двор», ООО «Чистая компания», ФГУП «ЖКХ ННЦ» и другими специализированными организациями, а также индивидуальными предпринимателями, которые используют для вывоза отходов собственный транспорт. Цена услуг по вывозу коммунальных отходов, сроки оказания услуг, порядок и формы оплаты определяются соглашением между исполнителем и потребителем.

Всего в 2016 году на полигонах ТКО размещено около 4,0 млн. куб. м ТКО.

В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий в отношении полигона ТКО «Гусинобродский» МУП «Спецавтохозяйство», направленных на приведение его в соответствие требованиям законодательства. Проведена инвентаризация полигона для включения в государственный реестр объектов размещения отходов, осуществляется мониторинг состояния окружающей среды на его территории и в пределах зоны его воздействия на окружающую среду, планируется организация весового учета принимаемых на полигон отходов, обустройство освещения полигона. Выведение из эксплуатации и последующая рекультивация данного объекта размещения отходов планируется после 2020 года.

7.4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Новосибирске реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700, направленная на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержку и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Задачи муниципальной программы – обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления, в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения.

Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников муниципальной программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения энергоэффективности предусматривает действия по следующим направлениям:

в топливно-энергетическом комплексе;

в жилищно-коммунальном хозяйстве и коммунальной энергетике;

в бюджетной сфере;

в транспортном комплексе;

мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

Муниципальной программе энергосбережения присвоен рейтинг эффективности реализации «достаточная эффективность».

За счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий получена экономия по МУП «Горводоканал» на конец 2016 года:

электрической энергии – 72,96 млн. квт·ч;

тепловой энергии – 2,11 тыс. Гкал;

воды – 10277 тыс. куб. метров.

Проводятся мероприятия по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Новосибирска, а также мероприятия по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

В ходе реализации муниципальной программы и проведения капитального ремонта на объектах муниципальной сферы смонтировано современное энергосберегающие оборудование – система автоматического регулирования тепла, автоматизированные системы управления приточной вентиляцией, эффективные водоподогревательные установки.

В результате проведения энергосберегающих мероприятий в муниципальной бюджетной сфере достигнуто ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов на 3 %.

Мероприятия муниципальной программы, а также достигнутые и ожидаемые результаты ее реализации учтены в ходе разработки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы.

7.5. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки города Новосибирска

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки города Новосибирска, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и разделены на три группы:

перспективной обеспеченности и потребности застройки города Новосибирска;

надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО;

качества коммунальных ресурсов и услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО.

В Программе использован следующий подход:

каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2030 года) должен быть своевременно обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и услуг (текущая потребность населения города Новосибирска в коммунальных ресурсах и услугах);

количество существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), должно сокращаться с заданным темпом (покрытие населения коммунальными ресурсами и услугами).

Программа направлена на обеспечение полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы и услуги для новых объектов капитального строительства (увеличение емкости жилищного фонда до 51 млн. кв. м общей площади до 2030 года с учетом планов сноса) при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры.

Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, установлены по итогам анализа и оценки каждой из существующих систем (объектов), с учетом предъявляемых к ним нормативных требований, установленных законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами.

Целевые показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО определены на основании приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Качество электроэнергии влияет на работоспособность и эффективность функционирования питаемого электрооборудования. «ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.07.2013 № 400-ст, устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.

Под надежностью электрической сети (или ее участка) понимают способность осуществлять передачу и распределение требуемого количества электроэнергии от источников к потребителям при нормативных уровнях напряжения и в соответствии с заданным графиком нагрузки. Надежность участка сети определяется надежностью и параметрами входящих в ее состав элементов (трансформаторов, коммутационной аппаратуры, линий электропередачи и другими) и схемой их соединения.

Согласно методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310, надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Согласно статье 39 Федерального закона от 07.12.11 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092, которая также содержит в себе целевые показатели и индикаторы повышения качества водоснабжения.

Требования по качеству воды установлены приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 № 1204. «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

Требования по качеству газоснабжения закреплены в ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.10.2014 № 1289-ст. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 № 542 утверждены федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

7.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечни инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 5 Программы и разработаны на основании:

Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р;

Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;

схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2017 – 2023 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2017 № 142;

схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года, утвержденной приказом Министра энергетики Российской Федерации от 14.01.2013 № 2;

государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденная Постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п;

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п;

схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов, утвержденных постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303;

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске на 2011 – 2020 годы», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700;

инвестиционных программ соисполнителей Программы.

7.7. Общая программа проектов, финансовые потребности для реализации Программы

Общая программа проектов развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 4 Программы.

Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 90.

Таблица 90

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение, в том числе: | млн. руб. | 458,476 | 476,493 | 724,928 | 112,968 | 104,078 | 110,398 | 112,018 | 96,128 | 97,078 | 99,408 | 98,898 | 100,358 | 101,818 |
| 1.1 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. | 24,126 | 38,763 | 35,128 | 53,968 | 44,078 | 49,398 | 50,018 | 33,128 | 32,078 | 33,408 | 31,898 | 32,358 | 34,818 |
| 1.2 | АО «РЭС» | млн. руб. | 378,350 | 380,730 | 631,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | МУП «Электросеть» | млн. руб. | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | 67,000 |
| 2 | Теплоснабжение, в том числе: | млн. руб. | 1849,857 | 2854,318 | 4178,836 | 1122,642 | 1006,472 | 940,402 | 930,402 | 990,203 | 1304,198 | 1184,985 | 1281,204 | 1095,577 | 788,534 |
| 2.1 | АО «СИБЭКО» | млн. руб. | 1653,917 | 2428,988 | 3835,560 | 1106,242 | 995,072 | 940,402 | 930,402 | 990,203 | 1304,198 | 1184,985 | 1281,204 | 1095,577 | 788,534 |
| 2.2 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. | 195,940 | 425,330 | 343,276 | 16,400 | 11,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение, в том числе: | млн. руб. | 4457,159 | 4714,323 | 4157,143 | 4404,240 | 4419,070 | 4118,508 | 4458,893 | 4751,514 | 4724,372 | 3978,889 | 3895,388 | 6672,109 | 7037,951 |
| 3.1 | МУП «Горводоканал» | млн. руб. | 4454,549 | 4547,754 | 3999,385 | 4250,490 | 4419,070 | 4118,508 | 4458,893 | 4751,514 | 4724,372 | 3978,889 | 3895,388 | 6672,109 | 7037,951 |
| 3.2 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. | 2,610 | 166,569 | 153,750 | 153,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Газоснабжение, в том числе: | млн. руб. | 8,538 | 6,917 | 9,202 | 11,180 | 6,464 | 7,913 | 6,914 | 10,191 | 15,388 | 4,262 | 3,302 | 5,276 | 6,126 |
| 4.1 | ОАО «ГГС» | млн. руб. | 5,448 | 3,737 | 5,932 | 7,820 | 2,277 | 7,188 | 4,682 | 9,013 | 14,607 | 2,664 | 1,627 | 4,440 | 4,416 |
| 4.2 | МУП «Энергия» | млн. руб. | 3,090 | 3,180 | 3,270 | 3,360 | 4,187 | 0,725 | 2,232 | 1,178 | 0,781 | 1,598 | 1,675 | 0,836 | 1,710 |
| 5 | ТКО, в том числе: | млн. руб. | 13,443 | 13,940 | 10,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | МУП «Спецавтохозяйство» | млн. руб. | 9,800 | 10,300 | 6,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | ФГУП «ЖКХ ННЦ» | млн. руб. | 3,643 | 3,640 | 3,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Итого по Программе | млн. руб. | 6787,473 | 8065,991 | 9080,559 | 5651,030 | 5536,084 | 5177,221 | 5508,227 | 5848,036 | 6141,036 | 5267,544 | 5278,792 | 7873,320 | 7934,429 |

7.8. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности соисполнителей Программы, в том числе посредством:

привлечения финансовых ресурсов на основе комплексных схем финансирования мероприятий инвестиционных проектов;

обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям, то есть выполнения организациями финансовых обязательств перед банками;

обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал;

согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственной власти, преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей;

контроля за целевым использованием инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счет регулируемых тарифов.

7.9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Общая программа проектов развития соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 4 Программы, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) представлены в разделах 2, 5.2 Программы.

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

7.10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета города Новосибирска на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги представлены в разделе 5.3 Программы.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса (в расчете на одного человека) на проект тарифа на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2030 года, опубликованному 08.11.2013.

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи принимается величина среднедушевых денежных доходов населения по Новосибирской области за 2016 год в размере 25462,7 рублей по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по Новосибирской области в 2016 году составила 16,9 %.

Для расчета величины платежей населения за коммунальные услуги не принят платеж за газоснабжение, так как в процентном соотношении доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением, превышает долю населения, подключенного к системе газоснабжения.

Критерии задолженности населением по оплате за коммунальные услуги рассчитаны по данным, предоставленными организациями, осуществляющими сбор коммунальных платежей по городу Новосибирску.

Уровень сбора платежей за жилое помещение от населения рассчитывался как соотношение фактически собранных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от населения на начисленные населению платежи за жилое помещение и коммунальные услуги. Доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения составляет 1,76 %, что характеризует высокий уровень собираемости платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.

Количество предоставленных субсидий на оплату жилого помещения ежегодно имеет тенденцию к снижению. С 2009 года количество выделенных субсидий сократилось на 63,05 %. Доля граждан получивших социальную поддержку в 2016 году в общей численности населения составило 0,2 %.

Критерии доступности для населения Новосибирска платы за коммунальные услуги разработаны в соответствии с методическими рекомендациями по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг   организаций коммунального комплекса (разработаны ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» в 2009 году).

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-П «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 22 %;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не ниже 95 %;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 25 %. На основе представленного расчета можно сделать вывод о том, что доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, на всем сроке реализации Программы существенно меньше доступного уровня значений, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-П «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

____________