СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

|  | РЕШЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536

В целях уточнения объема финансирования и корректировки перечня мероприятий, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2019 № 817, от 23.06.2020 № 990), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы»:

1.1.1. В подпункте 1.2 строки «Целевые показатели Программы» цифры «68,95» заменить цифрами «3,2».

1.1.2. Строку «Объем требуемых капитальных вложений» изложить в следующей редакции:

| Объем требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 73207,824 млн. рублей, в том числе: 2018 год; –; 6782,883 млн. рублей;. 2019 год; –; 7551,714 млн. рублей;. 2020 год; –; 6474,663 млн. рублей;. 2021 год; –; 3664,283 млн. рублей;. 2022 год; –; 3334,416 млн. рублей;. 2023 год; –; 3126,022 млн. рублей;. 2024 год; –; 2718,357 млн. рублей;. 2025 год; –; 6498,529 млн. рублей;. 2026 год; –; 6350,985 млн. рублей;. 2027 год; –; 5575,499 млн. рублей;. 2028 год; –; 5287,739 млн. рублей;. 2029 год; –; 7882,425 млн. рублей;. 2030 год; –; 7960,309 млн. рублей. |
| --- | --- |

1.2. В разделе 4 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы»:

1.2.1. Таблицу 23 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2.2. Таблицу 25 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.2.3. Строку 1.2 таблицы 26 изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.2.4. В таблице 27:

1.2.4.1. Строку 4.45 признать утратившей силу.

1.2.4.2. В строке «Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» цифры «221,230» заменить цифрами «204,830».

1.2.4.3. В строке «Итого за 2021 год» цифры «1327,472» заменить цифрами «1311,072».

1.2.4.4. Строку 5.37 признать утратившей силу.

1.2.4.5. В строке «Итого за 2022 год по ФГУП «УЭВ» цифры «165,000» заменить цифрами «153,600».

1.2.4.6. В строке «Итого за 2022 год» цифры «1160,072» заменить цифрами «1148,672».

1.2.4.7. В строке «Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» цифры «2293,800» заменить цифрами «2266,000».

1.2.4.8. В строке «Итого за 2018 – 2030 годы» цифры «20829,084» заменить цифрами «20801,284».

1.2.5. Таблицу 29 изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

1.3. В разделе 5.1 «Расходы на финансирование инвестиционных проектов и источники финансирования»:

1.3.1. В абзаце первом цифры «2411,783» заменить цифрами «4851,403».

1.3.2. В абзаце втором цифры «161,674» заменить цифрами «105,087».

1.3.3. В абзаце третьем цифры «20829,084» заменить цифрами «20801,284».

1.4. Таблицу 90 раздела 7.7 «Общая программа проектов, финансовые потребности для реализации Программы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Мэр города Новосибирска |
| --- | --- |
| Д. В. Асанцев | А. Е. Локоть |

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № _______

Таблица 23

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель |  | Затраты, млн. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 | 2018 год |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена КЛ-10 кВ (3578 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 14,599 |  |
| 1.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (940 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 1,610 |  |
| 1.3 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» |  | 2,917 |  |
| 1.4 | Замена ВЛ-10 кВ (2100 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 3,500 |  |
| 1.5 | ПС-110 «Центральная» | АО «РЭС» |  | 88,593 |  |
| 1.6 | ПС-110 «Заречная» | АО «РЭС» |  | 22,244 |  |
| 1.7 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» |  | 165,915 |  |
| 1.8 | Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» |  | 51,328 |  |
| 1.9 | Программа повышения надежности в сетях 10-0,4 кВ | АО «РЭС» |  | 50,270 |  |
| 1.10 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 1.11 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 1.12 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 12,000 |  |
| 1.13 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 14,000 |  |
| 1.14 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 8,000 |  |
| 1.15 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 8,000 |  |
| 1.16 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 4,000 |  |
| Итого за 2018 год по ФГУП «УЭВ» |  |  | 22,626 |  |  |
| Итого за 2018 год по АО «РЭС» |  |  | 378,350 |  |  |
| Итого за 2018 год по МУП «Электросеть» |  |  | 56,000 |  |  |
| Итого за 2018 год |  |  | 456,976 |  |  |
| 2 | 2019 год |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена КЛ-10 кВ (3793 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 6,554 |  |
| 2.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,160 |  |
| 2.3 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» |  | 4,141 |  |
| 2.4 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 2.5 | ПС-110 «Северная» | АО «РЭС» |  | 9,250 |  |
| 2.6 | ПС-110 «Центральная» | АО «РЭС» |  | 88,351 |  |
| 2.7 | ПС-110 «Заречная» | АО «РЭС» |  | 142,474 |  |
| 2.8 | Программа повышения надежности в сетях 10-0,4 кВ | АО «РЭС» |  | 27,529 |  |
| 2.9 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» |  | 39,469 |  |
| 2.10 | Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске | АО «РЭС» |  | 73,657 |  |
| 2.11 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 4,000 |  |
| 2.12 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 9,000 |  |
| 2.13 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 17,000 |  |
| 2.14 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 2.15 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 13,000 |  |
| 2.16 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 14,855 |  |
| Итого за 2019 год по АО «РЭС» |  |  |  | 380,730 |  |
| Итого за 2019 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 57,000 |  |
| Итого за 2019 год |  |  |  | 452,585 |  |
| 3 | 2020 год |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 8,040 |  |
| 3.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 3.3 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ-10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» |  | 2,800 |  |
| 3.4 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 3.5 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 3.6 | Замена ВЛ-10 кВ на изолированный самонесущий провод (1100 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 3.7 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» |  | 3,720 |  |
| 3.8 | - Кабельная ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1491 (яч.4) и две кабельные ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ РП-1500 (яч.12) – РУ-10 кВ ТП-1503 (яч.4), ул. Бориса Богаткова | АО «РЭС» |  | - 3,090 |  |
| 3.9 | - 2КТПН, ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ между ТП-6739 и ТП-6751 и между ТП-6762 и ТП-6733 | АО «РЭС» |  | - 2,640 |  |
| 3.10 | - 2КТПН, кабельная ЛЭП-10 кВ от проектируемой отпаечной ЛЭП-10 кВ и кабельная ЛЭП-10 кВ от секции Т-2 РУ-10 кВ проектируемой 2КТПН в соответствии с ДТП | АО «РЭС» |  | - 0,050 |  |
| 3.11 | - Двухсекционный РП на напряжении 10 кВ, кабельные ЛЭП-10 кВ от IСШ-10 кВ яч. 107 ПС-110 кВ «Горская» и от III СШ-10 кВ яч. 315 ПС-110 кВ «Оловозаводская» | АО «РЭС» |  | - 33,220 |  |
| 3.12 | - ЛЭП-10 кВ врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ ТП-1840 (яч.2) – РУ-6 кВ ТП-1606 (яч.2) и врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ ТП-1707 (яч.3) – РУ-6 кВ ТП-4769 (яч.8), ул. Большевистская | АО «РЭС» |  | - 6,690 |  |
| 3.13 | - ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ между ТП-3442 яч. 3 и ТП-9-3284 яч. 3 г. Новосибирск, ул. Палласа | АО «РЭС» |  | - 0,150 |  |
| 3.14 | - Установка регистратора аварийных событий на ПС-110 кВ «Силикатная» | АО «РЭС» |  | - 3,710 |  |
| 3.15 | - Сети электроснабжения комплексной жилой застройки ЖСК «Озерный» по ул. Полякова, Дзержинский район, г. Новосибирск | АО «РЭС» |  | - 1,220 |  |
| 3.16 | - Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Текстильная» | АО «РЭС» |  | - 0,340 |  |
| 3.17 | - Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Барышевская» | АО «РЭС» |  | - 96,810 |  |
| 3.18 | - Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Ельцовская» | АО «РЭС» |  | - 74,680 |  |
| 3.19 | - Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Пашино» | АО «РЭС» |  | - 8,220 |  |
| 3.20 | - Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Волочаевская» | АО «РЭС» |  | - 48,110 |  |
| 3.21 | - Замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА ПС-110 кВ «Горская», установка ячейки выключателя в ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ «Оловозаводская» в целях технологического присоединения объектов ГКУ НСО «УКС» | АО «РЭС» |  | - 114,320 |  |
| 3.22 | - Реконструкция ТП-966, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Нарымская | АО «РЭС» |  | - 0,460 |  |
| 3.23 | - Реконструкция ТП-1441, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Колыванская, 9 | АО «РЭС» |  | - 5,360 |  |
| 3.24 | - Реконструкция яч.10 (ф.10-174) и яч.13 (ф.10-175) с выполнением сопутствующего объема работ в ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» | АО «РЭС» |  | - 1,240 |  |
| 3.25 | - Реконструкция ПС-110 кВ «Северная» | АО «РЭС» |  | - 0,260 |  |
| 3.26 | - Реконструкция ПС-110 кВ «Центральная» | АО «РЭС» |  | - 95,640 |  |
| 3.27 | - Реконструкция РП-2 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4 | АО «РЭС» |  | - 12,430 |  |
| 3.28 | - Реконструкция РП-6 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 1 | АО «РЭС» |  | - 11,390 |  |
| 3.29 | - Реконструкция РП-665-Ю с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 1-й пер. Седова, 7 | АО «РЭС» |  | - 35,040 |  |
| 3.30 | - Реконструкция РП-1920 с полной заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 37 | АО «РЭС» |  | - 0,010 |  |
| 3.31 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Попова, ул. Проточная | АО «РЭС» |  | - 4,160 |  |
| 3.32 | - Установка защит от дуговых замыканий на ПС-110 кВ «Комсомольская» | АО «РЭС» |  | - 1,630 |  |
| 3.33 | - Установка защит от дуговых замыканий на ПС-110 кВ «Обская» | АО «РЭС» |  | - 2,410 |  |
| 3.34 | - Реконструкция на ПС-110 кВ «Текстильная» устройств РЗА ВЛ-110 кВ «Текстильная» – Аэропорт I, II цепь (А-1,2) и ОВ-110 | АО «РЭС» |  | - 21,890 |  |
| 3.35 | - Реконструкция на ПС-110 кВ «Пашино» первого комплекта защит двухцепной ВЛ-110 кВ «Пашино» – Лесная I, II цепь (С-13,14) | АО «РЭС» |  | - 4,140 |  |
| 3.36 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-21, яч.12 до ТП-395, яч.1, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Большая | АО «РЭС» |  | - 0,530 |  |
| 3.37 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-26, яч.11 до ТП-439, яч.6, г. Новосибирск, ул. Связистов | АО «РЭС» |  | - 0,880 |  |
| 3.38 | - Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 7 – ТП-1143 яч. 8, КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 18 – ТП-1143 яч. 3, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 42 – ул. Державина, 11 | АО «РЭС» |  | - 11,020 |  |
| 3.39 | - Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 16 – ТП-3128 яч. 2, КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 13 – ТП-1143 яч. 6, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 19 – ул. Державина, 1 | АО «РЭС» |  | - 0,310 |  |
| 3.40 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Инская», яч. 20 до ТП-2117, яч. 4, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. 4-й Пятилетки, ул. Телефонная, Инское кладбище | АО «РЭС» |  | - 5,030 |  |
| 3.41 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Светлая» яч. 19 – РП-1520 яч. 13, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 4 – ул. Коммунстроевская, 163 | АО «РЭС» |  | - 18,170 |  |
| 3.42 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1505, яч. 14 до ТП-3297, яч. 4, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, ул. Стофато | АО «РЭС» |  | - 2,000 |  |
| 3.43 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-20, яч. 16 до ТП-400, яч. 6, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Связистов | АО «РЭС» |  | - 11,800 |  |
| 3.44 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-20, яч. 13 до ТП-399, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии | АО «РЭС» |  | - 9,790 |  |
| 3.45 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-289, яч. 6 до ТП-397, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Вертковская, ул. Римского-Корсакова | АО «РЭС» |  | - 2,200 |  |
| 3.46 | - Строительство КЛ-6 кВ от РП-1518, яч. 9 до Тяговая подстанция № 8, РП-3433, яч. 2 до Тяговой подстанция № 8, взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Московская | АО «РЭС» |  | - 0,550 |  |
| 3.47 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП-773Ю, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Зеленхозовская, ул. Ставропольская, ул. Ставропольский 3, ул. 4-пер Геологическая | АО «РЭС» |  | - 0,520 |  |
| 3.48 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1310 с установкой дополнительной КТПН, филиала Новосибирские городские электрические сети ОАО «РЭС» | АО «РЭС» |  | - 0,300 |  |
| 3.49 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1519а с установкой дополнительной КТПН, филиала Новосибирские городские электрические сети ОАО «РЭС» | АО «РЭС» |  | - 6,790 |  |
| 3.50 | - Замена дефектной кабельной линии 10 кВ ПС «Пашино» (ф.10-229) – РП-490 | АО «РЭС» |  | - 0,010 |  |
| 3.51 | - Реконструкция участка КВЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» (ф.10177, нитки А, Б) яч.16/17 – РП-2041 яч. 5, г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» |  | - 0,850 |  |
| 3.52 | - Реконструкция участка КВЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» (ф.10183, нитки А, Б) яч. 28/29 – РП-2041 яч. 9, г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» |  | - 0,880 |  |
| 3.53 | - Реконструкция КЛ-10 кВ РП-6 яч. 1 – ТП-3339 яч. 6, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Чукотская, ул. Беловежская, ул. Сибиряков-Гвардейцев | АО «РЭС» |  | - 0,960 |  |
| 3.54 | - Реконструкция КЛ-10 кВ РП-20 яч. 18 – ТП-392 яч. 4, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Связистов | АО «РЭС» |  | - 11,420 |  |
| 3.55 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ТЭЦ-2 яч. 7 (ф.1011-II) – РП-10 яч. 5, г. Новосибирск, Ленинский район, проезд Энергетиков, ул. Станиславского, ул. Котовского | АО «РЭС» |  | - 25,010 |  |
| 3.56 | - Строительство новой КЛ-10 кВ в параллель существующей ЛЭП-10 кВ ПС-110 кВ «Кировская» ф.1126, яч. 10 – РП-8 яч. 18. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, ул. Новогодняя, ул. Таймырская | АО «РЭС» |  | - 13,670 |  |
| 3.57 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП-160 с установкой дополнительной КТПН проходного типа, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Ракитная, ул. 2-я Ракитная, ул. Дальняя, ул. 2-я Дальняя | АО «РЭС» |  | - 0,050 |  |
| 3.58 | - 1ПК Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-548ю с установкой дополнительных КТПН по ул. Давыдовского, ул. Севастопольская, ул. Фурманова, ул. Воронежская, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, ул. Каширская, 3-й Калужский пер., 6-й Калужский пер., 9-й Калужский пер. | АО «РЭС» |  | - 0,170 |  |
| 3.59 | - 2ПК Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-548ю с установкой дополнительных КТПН по ул. Давыдовского, ул. Севастопольская, ул. Фурманова, ул. Воронежская, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, ул. Каширская, 3-й Калужский пер., 6-й Калужский пер., 9-й Калужский пер. | АО «РЭС» |  | - 11,770 |  |
| 3.60 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 по ул. 1-я, 2-я Славгородская, ул. Волоколакова, ул. Саратовская | АО «РЭС» |  | - 0,750 |  |
| 3.61 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448Ю, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, 3-й Калужский пер., Воронежский пер., ул. Каширская, ул. Экономическая | АО «РЭС» |  | - 7,460 |  |
| 3.62 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1268 по ул. Дунайская, ул. Ленинградская, ул. Московская, ул. Алтайская, ул. Кирова | АО «РЭС» |  | - 0,080 |  |
| 3.63 | - Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-12 с установкой дополнительной КТПН по ул. Тульская, ул. Изыскателей, ул. Проектная | АО «РЭС» |  | - 0,450 |  |
| 3.64 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-100, яч. 15 до ТП-3305, яч. 2, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Мочищенское 1-е шоссе, ул. Кедровая, ул. Охотская, ул. Лобачевского, ул. Кубовая | АО «РЭС» |  | - 14,620 |  |
| 3.65 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Пашино» (Ф-10-216, Ф-10-221, Ф-10-227) | АО «РЭС» |  | - 6,130 |  |
| 3.66 | - Реконструкция КЛ-10 кВ РП-980, яч. 22 до ТП-598, яч. 3, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Шамшурина, 1905 года, ул. Ленская | АО «РЭС» |  | - 0,930 |  |
| 3.67 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 по ул. Волховская, 5-й пер. Танкистов, 6-й пер. Танкистов в Ленинском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | - 2,510 |  |
| 3.68 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 с установкой дополнительной КТПН-10/0,4 кВ по ул. Тянь-Шаньская, Краснодарский пер., ул. Колхозная, ул. Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | - 1,820 |  |
| 3.69 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-128 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по ул. Яковлева, ул. Бугринская, ул. Новобугринская, ул. Социалистическая в Кировском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | - 5,660 |  |
| 3.70 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211ю, г. Новосибирск, Дзержинский район, 9-й Калужский пер., ул. Камчатская | АО «РЭС» |  | - 1,150 |  |
| 3.71 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1096, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Короленко, ул. Коммуностроевская, ул. Лескова, ул. Автогенная | АО «РЭС» |  | - 2,920 |  |
| 3.72 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1530, ТП-1531, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, ул. Нижегородская, ул. Воскова, ул. Лобова, ул. Восточный проезд | АО «РЭС» |  | - 0,310 |  |
| 3.73 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-263 по ул. 2, 3, 4, 5-й пер. Танкистов в Ленинском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | - 0,860 |  |
| 3.74 | - Строительство КЛ-10 кВ РП-21 яч. 18 – ТП-341 яч. 1, ул. Торфяная, ул. Большая, ул. Клубная, Ленинский район г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | - 10,520 |  |
| 3.75 | - Реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-1560, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Садовая, ул. Алтайская, ул. Кирова | АО «РЭС» |  | - 2,960 |  |
| 3.76 | - Замена опоры № 6 и провода в анкерном пролете ВЛ-110 кВ «Восточная» – «Северная» с отпайкой на ПС «Светлая» I цепь (К-9) и ВЛ-110 кВ «Восточная» – «Северная» с отпайкой на ПС «Светлая» II цепь (К-10) | АО «РЭС» |  | - 6,850 |  |
| 3.77 | - Реконструкция схем питания РП-6002 и РП-6001, прокладка новой КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Обь» – РП-6002, г. Обь, ул. Жуковского, Военный городок, ул. Красноармейская, ул. Ломоносова, Толмачёвское шоссе | АО «РЭС» |  | - 29,720 |  |
| 3.78 | - Перевод питания 1 СШ-10 кВ РП-4 с ПС-110 кВ «Кировская» на ПС-110 кВ «Горская» | АО «РЭС» |  | - 1,280 |  |
| 3.79 | - Строительство кабельной линии 10 кВ ТП-991 яч. 3 – ТП-5079 яч. 3, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачи УВД | АО «РЭС» |  | - 1,080 |  |
| 3.80 | - Строительство кабельной линии 10 кВ ТП-365 яч. 6 – ТП-57 яч. 6 (2-е присоединение с КЛ-10кВ в сторону ТП-65), г. Новосибирск, Ленинский районы, ул. Станиславского, ул. Степная | АО «РЭС» |  | - 0,320 |  |
| 3.81 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 3.82 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 3.83 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 12,000 |  |
| 3.84 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 14,000 |  |
| 3.85 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 9,000 |  |
| 3.86 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 3.87 | Замена ВЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| Итого за 2020 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 22,708 |  |
| Итого за 2020 год по АО «РЭС» |  |  |  | 822,370 |  |
| Итого за 2020 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 58,000 |  |
| Итого за 2020 год |  |  |  | 903,078 |  |
| 4 | 2021 год |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 8,423 |  |
| 4.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 4.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,546 |  |
| 4.4 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ 10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» |  | 0,500 |  |
| 4.5 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 4.6 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 4.7 | Замена ВЛ-10 кВ на изолированный самонесущий провод (1100 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 3,500 |  |
| 4.8 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» |  | 3,720 |  |
| 4.9 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 4.10 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 4,000 |  |
| 4.11 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 12,000 |  |
| 4.12 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 16,000 |  |
| 4.13 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 4.14 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 4.15 | Строительство отпаечных ЛЭП-110 кВ от ВЛ- 110 кВ С-13, С-14 до границ участка заявителя | АО «РЭС» |  | 63,800 |  |
| 4.16 | - Двухсекционный РП на напряжении 10 кВ, кабельные ЛЭП-10 кВ от IСШ-10 кВ яч. 107 ПС-110 кВ «Горская» и от III СШ-10 кВ яч. 315 ПС-110 кВ «Оловозаводская» | АО «РЭС» |  | - 23,190 |  |
| 4.17 | - ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от врезки в ЛЭП-10 кВ РП-830 (яч. 9) – ТП-4474 (яч. 1) и от врезки в ЛЭП-10 кВ РП-830 (яч. 12) – ТП-837 (яч. 3) по ул. Кропоткина | АО «РЭС» |  | - 3,140 |  |
| 4.18 | - Кабельная ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1491 (яч. 4) и две кабельные ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ РП-1500 (яч. 12) – РУ-10 кВ ТП-1503 (яч. 4), ул. Бориса Богаткова | АО «РЭС» |  | - 2,070 |  |
| 4.19 | - ЛЭП-10 кВ врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ ТП-1840 (яч. 2) – РУ-6 кВ ТП-1606 (яч. 2) и врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ ТП-1707 (яч. 3) – РУ-6 кВ ТП-4769 (яч. 8), ул. Большевистская | АО «РЭС» |  | - 1,570 |  |
| 4.20 | - ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ между ТП-3442 яч. 3 и ТП-9-3284 яч. 3, г. Новосибирск, ул. Палласа | АО «РЭС» |  | - 1,160 |  |
| 4.21 | - Установка регистратора аварийных событий на ПС-110 кВ «Ефремовская» | АО «РЭС» |  | - 7,780 |  |
| 4.22 | - Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Барышевская» | АО «РЭС» |  | - 35,830 |  |
| 4.23 | - Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Ельцовская» | АО «РЭС» |  | - 13,210 |  |
| 4.24 | - Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА ПС-110 кВ «Ересная» | АО «РЭС» |  | - 5,140 |  |
| 4.25 | - Замена силовых трансформаторов на ПС-110 кВ «Волочаевская» | АО «РЭС» |  | - 1,400 |  |
| 4.26 | - Реконструкция яч. 10 (ф.10-174) и яч. 13 (ф.10-175) с выполнением сопутствующего объема работ в ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» | АО «РЭС» |  | - 39,910 |  |
| 4.27 | - Реконструкция ПС-110 кВ «Центральная» | АО «РЭС» |  | - 31,950 |  |
| 4.28 | - Замена РП-2043, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марата, 4 | АО «РЭС» |  | - 1,410 |  |
| 4.29 | - Реконструкция РП-6 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 1 | АО «РЭС» |  | - 12,750 |  |
| 4.30 | - Реконструкция РП-665-Ю с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 1-й пер. Седова, 7 | АО «РЭС» |  | - 0,330 |  |
| 4.31 | - Замена вакуумного выключателя 10 кВ РП-2042 яч. 3 | АО «РЭС» |  | - 0,490 |  |
| 4.32 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Воинская» яч. 6 – РП-1500 яч. 7 нитка А, Б, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 22 – ул. Б. Богаткова, 199 | АО «РЭС» |  | - 0,740 |  |
| 4.33 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Воинская» яч. 60 – РП-1950 яч. 5 нитка А, Б, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 22 – ул. Б. Богаткова, 241 | АО «РЭС» |  | - 0,700 |  |
| 4.34 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-74, яч. 1 до ТП-3515, яч. 1, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 1-й пер. Мира | АО «РЭС» |  | - 0,970 |  |
| 4.35 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-20, яч. 11 до ТП-389, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии | АО «РЭС» |  | - 0,700 |  |
| 4.36 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-833, яч. 6 – ТП-834, яч. 4, и ТП-833, яч. 3 – ТП-834, яч. 3, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина | АО «РЭС» |  | - 0,540 |  |
| 4.37 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-956, яч. 6 – ТП-959, яч. 4, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года | АО «РЭС» |  | - 0,580 |  |
| 4.38 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-21, яч. 12 до ТП-395, яч. 1, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Большая | АО «РЭС» |  | - 6,250 |  |
| 4.39 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-26, яч. 11 до ТП-439, яч. 6, г. Новосибирск, ул. Связистов | АО «РЭС» |  | - 0,090 |  |
| 4.40 | - Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Инструментальная» яч. 20 – РП-1650 яч. 9 (нитка Б), прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1а – ул. Обская, 100 | АО «РЭС» |  | - 0,460 |  |
| 4.41 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Светлая» яч. 19 – РП-1520 яч. 13, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 4 – ул. Коммунстроевская, 163 | АО «РЭС» |  | - 1,090 |  |
| 4.42 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Учительская» (ф.1033, нитки А, Б) яч. 27 до РП-640 яч. 8, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Овчукова, ул. Б. Хмельницкого, ул. Народная, ул. Учительская, ул. Менделеева | АО «РЭС» |  | - 2,160 |  |
| 4.43 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Дзержинская» (ф.11183, нитка А) яч. 29 – РП-1170 яч. 10, г. Новосибирск, Центральный, Дзержинский, Заельцовский районы, ул.Селезнёва, ул. Островского, ул. Светлая | АО «РЭС» |  | - 1,610 |  |
| 4.44 | - Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Театральная» (ф.6257, нитка Б) яч. 104 – ТП-3089 яч. 2, г. Новосибирск, Центральный, Железнодорожный районы, ул. Депутатская, ул. Каменская, ул. М. Горького, ул. Чаплыгина | АО «РЭС» |  | - 1,060 |  |
| 4.45 | - Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Центральная» (ф.6369) яч. 25 – ТП-1730 яч. 3, г. Новосибирск, Центральный район, ул. С. Шамшиных, ул. Фрунзе, ул. Мичурина, ул. Романова, ул. Потанинская, ул. Советская, ул. Орджоникидзе | АО «РЭС» |  | - 1,650 |  |
| 4.46 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Сварная» (ф.10288) яч. 16 – РП-14 яч. 18, г. Новосибирск, Кировский, Ленинский районы, ул. Петухова, ул. Хилокская | АО «РЭС» |  | - 2,360 |  |
| 4.47 | - Реконструкция КЛ-10 кВ РП-6 яч. 1 – ТП-3339 яч. 6, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Чукотская, ул. Беловежская, ул. Сибиряков-Гвардейцев | АО «РЭС» |  | - 15,040 |  |
| 4.48 | - Реконструкция участка КВЛ-10 кВ РП-200 яч. 3 – ТП-883 яч. 2, г. Новосибирск, Заельцовский район, территория Заельцовского бора | АО «РЭС» |  | - 10,570 |  |
| 4.49 | - 2ПК Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-548ю с установкой дополнительных КТПН по ул. Давыдовского, ул. Севастопольская, ул. Фурманова, ул. Воронежская, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, ул. Каширская, 3-й Калужский пер., 6-й Калужский пер., 9-й Калужский пер. | АО «РЭС» |  | - 3,650 |  |
| 4.50 | - Реконструкция КЛ-10 кВ РП-338, яч. 12 – ТП-238, яч. 5, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Мичурина, ул. Д. Бедного | АО «РЭС» |  | - 2,610 |  |
| 4.51 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Центральная» Ф-10356, А, Б – РП-880, яч. 5, г. Новосибирск, Центральный, Заельцовский районы, ул. С. Шамшиных, ул. Линейная, ул. Деповская | АО «РЭС» |  | 0,520 |  |
| 4.52 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-19-ТП-263, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, ул. Титова, ул. Связистов | АО «РЭС» |  | 0,540 |  |
| 4.53 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Кировская» Ф-1103, А, Б – РП-31, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Таймырская | АО «РЭС» |  | 8,010 |  |
| 4.54 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Западная» Ф-10142, А, Б – РП-19, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, ул. Олимпийская, ул. Невельского, ул. Колхидская, ул. Танкистов | АО «РЭС» |  | 0,810 |  |
| 4.55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-128 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по ул. Яковлева, ул. Бугринская, ул. Новобугринская, ул. Социалистическая в Кировском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | 3,620 |  |
| 4.56 | Монтаж двух реклоузеров на ЛЭП-10 кВ Ф-10135 ПС «Западная» в Ленинском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | 5,410 |  |
| 4.57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-89 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Кавказская, ул. Степная, 1-й Кавказский пер., 2-й Кавказский пер., ул. Новоалтайская, ул. Зенитная, ул. Оборонная | АО «РЭС» |  | 0,950 |  |
| 4.58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2069 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Иртышская, ул. Рощинская, ул. 2-я Рощинская | АО «РЭС» |  | 1,090 |  |
| 4.59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2605 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, ул. Барьерная, ул. Смежная | АО «РЭС» |  | 0,860 |  |
| 4.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-558 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 2, 3, 4, 5-й пер. Окинский, 1, 2, 3, 4-й пер. Бийский, ул. Титова | АО «РЭС» |  | 1,170 |  |
| 4.61 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-154, яч. 4 – ТП-209, яч. 6, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, Центральный, Дзержинский районы, ул. Д. Бедного, ул. Селезнёва, ул. Алейская | АО «РЭС» |  | 3,490 |  |
| 4.62 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 16 – ТП-3128 яч. 2, КЛ-6 кВ РП-1427 яч. 13 – ТП-3128 яч. 6, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 19 – ул. Державина, 1 | АО «РЭС» |  | 6,870 |  |
| 4.63 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-830, яч. 12 до ТП-837, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Линейная, ул. Ипподромская, ул. Кропоткина | АО «РЭС» |  | 4,380 |  |
| 4.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП-773Ю, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Зеленхозовская, ул. Ставропольская, Ставропольский 3, 4-й пер., ул. Геологическая | АО «РЭС» |  | 1,280 |  |
| 4.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448Ю, ул. Коломенская, ул. Москворецкая, ул. Рылеева, ул. Коминтерна, 3-й Калужский пер., Воронежский пер., ул. Каширская, ул. Экономическая | АО «РЭС» |  | 0,480 |  |
| 4.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1268 по ул. Дунайская, ул. Ленинградская, ул. Московская, ул. Алтайская, ул. Кирова | АО «РЭС» |  | 1,220 |  |
| 4.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 с установкой дополнительной КТПН по ул. Тульская, ул. Изыскателей, ул. Проектная | АО «РЭС» |  | 3,560 |  |
| 4.68 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-980, яч. 22 до ТП-598, яч. 3, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Шамшурина, 1905 года, ул. Ленская | АО «РЭС» |  | 9,780 |  |
| 4.69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 с установкой дополнительной КТПН-10/0,4 кВ по ул. Тянь-Шаньская, Краснодарский пер., ул. Колхозная, ул. Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | 4,620 |  |
| 4.70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1530, ТП-1531, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, ул. Нижегородская, ул. Воскова, ул. Лобова, Восточный проезд | АО «РЭС» |  | 4,030 |  |
| 4.71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3, Ф-4 от КТПН-161 по 1-му Порт-Артурскому, 2-му Порт-Артурскому переулкам в Ленинском районе г. Новосибирска | АО «РЭС» |  | 4,220 |  |
| 4.72 | Реконструкция схемы электроснабжения потребителей п. Плановый Советского района г. Новосибирска с заменой ТП-2648, ТП-2614, выносом ТП-2614 с территории СОШ №165, строительством КЛ-10 кВ РП-2653 яч16 - ТП-2614 - ТП-2648 | АО «РЭС» |  | 0,410 |  |
| 4.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1215 по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Автогенная, ул. Красноармейская, ул. Карла Либкнехта | АО «РЭС» |  | 6,590 |  |
| 4.74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1126 по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Дунайская | АО «РЭС» |  | 4,220 |  |
| 4.75 | Перевод питания 1 СШ-10 кВ РП-4 с ПС-110 кВ «Кировская» на ПС-110 кВ «Горская» | АО «РЭС» |  | 36,170 |  |
| 4.76 | Строительство кабельной линии 10 кВ ТП-991 яч. 3 – ТП-5079 яч. 3, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачи УВД | АО «РЭС» |  | 0,090 |  |
| 4.77 | Реконструкция ПС-110 кВ «Комсомольская» с установкой трансформаторов 6/10 кВ мощностью 2х10 МВА, РУ 10 кВ | АО «РЭС» |  | 5,870 |  |
| Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 24,837 |  |
| Итого за 2021 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 59,000 |  |
| Итого за 2021 год по АО «РЭС» |  |  |  | 418,220 |  |
| Итого за 2021 год |  |  |  | 502,057 |  |
| 5 | 2022 год |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена КЛ-10 кВ (2500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 11,140 |  |
| 5.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 5.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 4,000 |  |
| 5.4 | Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ 10 кВ ГПП «Научная» в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП «Научная» в сторону микрорайона «Щ» по технологическому коридору | ФГУП «УЭВ» |  | 0,500 |  |
| 5.5 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 5.6 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» |  | 3,720 |  |
| 5.7 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 5.8 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 4,000 |  |
| 5.9 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 12,000 |  |
| 5.10 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 16,000 |  |
| 5.11 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 5.12 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 5.13 | - Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА ПС-110 кВ «Воинская» | АО «РЭС» |  | - 5,290 |  |
| 5.14 | - Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА ПС-110 кВ «Ересная» | АО «РЭС» |  | - 80,770 |  |
| 5.15 | - Реконструкция ПС-110 кВ «Северная» | АО «РЭС» |  | - 34,220 |  |
| 5.16 | - Реконструкция РП-300 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Перевозчикова, 2 | АО «РЭС» |  | - 2,020 |  |
| 5.17 | - Замена РП-2043, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марата, 4 | АО «РЭС» |  | - 39,710 |  |
| 5.18 | - Установка быстродействующей защиты шин 6 кВ на ПС-110 кВ «Ельцовская» | АО «РЭС» |  | - 0,510 |  |
| 5.19 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Воинская» яч. 60 – РП-1950 яч. 5 нитка А, Б, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 22 – ул. Б. Богаткова, 241 | АО «РЭС» |  | - 17,400 |  |
| 5.20 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-74, яч. 1 до ТП-3515, яч. 1, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 1-й пер. Мира | АО «РЭС» |  | - 7,290 |  |
| 5.21 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-20, яч. 11 до ТП-389, яч. 3, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии | АО «РЭС» |  | - 5,140 |  |
| 5.22 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-833, яч. 6 – ТП-834, яч. 4, и ТП-833, яч. 3 – ТП-834, яч. 3, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина | АО «РЭС» |  | - 4,010 |  |
| 5.23 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-956, яч. 6 – ТП-959, яч. 4, прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года | АО «РЭС» |  | - 4,450 |  |
| 5.24 | - Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Театральная» (ф.6257, нитка Б) яч. 104 – ТП-3089 яч. 2, г. Новосибирск, Центральный, Железнодорожный районы, ул. Депутатская, ул. Каменская, ул. М. Горького, ул. Чаплыгина | АО «РЭС» |  | - 16,580 |  |
| 5.25 | - Реконструкция участка КВЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» (ф.10177, нитки А, Б) яч. 16/17 – РП-2041 яч. 5, г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» |  | - 14,450 |  |
| 5.26 | - Реконструкция участка КВЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Инская» (ф.10183, нитки А, Б) яч. 28/29 – РП-2041 яч. 9, г. Новосибирск, Первомайский район, территория Инского лесничества, ул. Одоевского | АО «РЭС» |  | - 13,440 |  |
| 5.27 | - Реконструкция КЛ-10 кВ РП-19-ТП-263, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, ул. Титова, ул. Связистов | АО «РЭС» |  | - 9,650 |  |
| 5.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-89 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Кавказская, ул. Степная, 1-й Кавказский пер., 2-й Кавказский пер., ул. Новоалтайская, ул. Зенитная, ул. Оборонная | АО «РЭС» |  | 13,450 |  |
| 5.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-159 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, ул. Фасадная | АО «РЭС» |  | 1,110 |  |
| 5.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2069 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Иртышская, ул. Рощинская, ул. 2-я Рощинская | АО «РЭС» |  | 10,600 |  |
| 5.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2605 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, ул. Барьерная, ул. Смежная | АО «РЭС» |  | 11,450 |  |
| 5.32 | Реконструкция КТПН-262 и ВЛ-0,4 кВ от КТПН-262 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, ул. Пилотов | АО «РЭС» |  | 6,270 |  |
| 5.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-558 с установкой дополнительной КТПН по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 2, 3, 4, 5-й пер. Окинский, 1, 2, 3, 4-й пер. Бийский, ул. Титова | АО «РЭС» |  | 11,220 |  |
| 5.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2635 с установкой дополнительных КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Молодости, ул. Энгельса, ул. Бердышева | АО «РЭС» |  | 1,700 |  |
| 5.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-5, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Успенского, ул. Н-Данченко, ул. Телевизионная, ул. Р-Корсакова с заменой корпуса ТП-5 и установкой дополнительной КТПН | АО «РЭС» |  | 1,340 |  |
| 5.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-360, ТП-361, ТП-359, ТП-635, реконструкция ТП-218, ТП-360, ТП-361, установка дополнительной КТПН г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Самотечная, ул. Чулымская, ул. Чулымская-1я, ул. Чулымская-2я | АО «РЭС» |  | 1,810 |  |
| 5.37 | Реконструкция схемы электроснабжения потребителей п. Плановый Советского района г. Новосибирска с заменой ТП-2648, ТП-2614, выносом ТП-2614 с территории СОШ №165, строительством КЛ-10 кВ РП-2653 яч. 16 – ТП-2614 – ТП-2648 | АО «РЭС» |  | 11,470 |  |
| 5.38 | Реконструкция ПС-110 кВ «Комсомольская» с установкой трансформаторов 6/10 кВ мощностью 2х10 МВА, РУ-10 кВ | АО «РЭС» |  | 84,130 |  |
| Итого за 2022 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 23,508 |  |
| Итого за 2022 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 60,000 |  |
| Итого за 2022 год по АО «РЭС» |  |  |  | 409,480 |  |
| Итого за 2022 год |  |  |  | 492,988 |  |
| 6 | 2023 год |  |  |  |  |
| 6.1 | Замена КЛ-10 кВ (2500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 7,320 |  |
| 6.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 6.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 3,152 |  |
| 6.4 | Реконструкция ГПП «Шлюзовая» | ФГУП «УЭВ» |  | 2,200 |  |
| 6.5 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 6.6 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 6.7 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» |  | 3,720 |  |
| 6.8 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 8,000 |  |
| 6.9 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 8,000 |  |
| 6.10 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 17,000 |  |
| 6.11 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 6.12 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 13,000 |  |
| 6.13 | - Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА ПС-110 кВ «Воинская» | АО «РЭС» |  | - 90,610 |  |
| 6.14 | - Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА ПС-110 кВ «Ересная» | АО «РЭС» |  | - 84,240 |  |
| 6.15 | - Реконструкция ПС-110 кВ «Северная» | АО «РЭС» |  | - 55,320 |  |
| 6.16 | - Реконструкция РП-300 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Перевозчикова, 2 | АО «РЭС» |  | - 33,760 |  |
| 6.17 | - Реконструкция РП-1518 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Московская, 274 | АО «РЭС» |  | - 2,190 |  |
| 6.18 | - Установка быстродействующей защиты шин 6 кВ на ПС-110 кВ «Ельцовская» | АО «РЭС» |  | - 4,780 |  |
| 6.19 | - Реконструкция защит ОВ-110 на ПС-110 кВ «Барышевская» | АО «РЭС» |  | - 0,960 |  |
| 6.20 | - Реконструкция защит ОВ-110 на ПС-110 кВ «Мостовая» | АО «РЭС» |  | - 0,960 |  |
| 6.21 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Воинская» яч. 6 – РП-1500 яч. 7 нитка А, Б, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 22 – ул. Б. Богаткова, 199 | АО «РЭС» |  | - 19,690 |  |
| 6.22 | - Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Инструментальная» яч. 20 – РП-1650 яч. 9 (нитка Б), прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1а – ул. Обская, 100 | АО «РЭС» |  | - 10,100 |  |
| 6.23 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Учительская» (ф.1033, нитки А, Б) яч. 27 до РП – 640 яч. 8, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Овчукова, ул. Б. Хмельницкого, ул. Народная, ул. Учительская, ул. Менделеева | АО «РЭС» |  | - 48,120 |  |
| 6.24 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ «Дзержинская» (ф.11183, нитка А) яч. 29 – РП-1170 яч. 10, г. Новосибирск, Центральный, Дзержинский, Заельцовский районы, ул. Селезнёва, ул. Островского, ул. Светлая | АО «РЭС» |  | - 30,360 |  |
| 6.25 | - Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-110 кВ «Центральная» (ф.6369) яч. 25 – ТП-1730 яч. 3, г. Новосибирск, Центральный район, ул. С. Шамшиных, ул. Фрунзе, ул. Мичурина, ул. Романова, ул. Потанинская, ул. Советская, ул. Орджоникидзе | АО «РЭС» |  | - 31,050 |  |
| 6.26 | - Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Сварная» (ф.10288) яч. 16 – РП-14 яч. 18, г. Новосибирск, Кировский, Ленинский районы, ул. Петухова, ул. Хилокская | АО «РЭС» |  | - 60,240 |  |
| 6.27 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Центральная» Ф-10356, А, Б – РП-880, яч. 5, г. Новосибирск, Центральный, Заельцовский районы, ул. С. Шамшиных, ул. Линейная, ул. Деповская | АО «РЭС» |  | 13,310 |  |
| 6.28 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Западная» Ф-10142, А, Б – РП-19, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, ул. Олимпийская, ул. Невельского, ул. Колхидская, ул. Танкистов | АО «РЭС» |  | 21,660 |  |
| 6.29 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – «Дружная» с отпайками (З-17, З-18) с переводом в кабельную линию на участке от опоры 1 до опоры 62 | АО «РЭС» |  | 44,440 |  |
| 6.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2635 с установкой дополнительных КТПН по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Молодости, ул. Энгельса, ул. Бердышева | АО «РЭС» |  | 18,640 |  |
| 6.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-5, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Успенского, ул. Н-Данченко, ул. Телевизионная, ул. Р-Корсакова с заменой корпуса ТП-5 и установкой дополнительной КТПН | АО «РЭС» |  | 14,680 |  |
| 6.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-360, ТП-361, ТП-359, ТП-635, реконструкция ТП-218, ТП-360, ТП-361, установка дополнительной КТПН г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Самотечная, ул. Чулымская, ул. 1-я Чулымская, ул. 2-я Чулымская | АО «РЭС» |  | 18,900 |  |
| 6.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-152 ВЛ-2 с установкой дополнительной КТПН, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Учхозовская, Кировский район ул. Люблинская | АО «РЭС» |  | 0,280 |  |
| 6.34 | Реконструкция дефектных КЛ-10 кВ от ПС «Ефремовская» (ф.10238, ф.10244) до РП-6 по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 1 – ул. Сибиряков-Гвардейцев, 52А, к.3 | АО «РЭС» |  | 1,140 |  |
| Итого за 2023 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 22,540 |  |
| Итого за 2023 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 57,000 |  |
| Итого за 2023 год по АО «РЭС» |  |  |  | 605,430 |  |
| Итого за 2023 год |  |  |  | 684,970 |  |
| 7 | 2024 год |  |  |  |  |
| 7.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,930 |  |
| 7.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 7.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 5,383 |  |
| 7.4 | Реконструкция ГПП «Шлюзовая» | ФГУП «УЭВ» |  | 3,600 |  |
| 7.5 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 7.6 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 7.7 | Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС «Научная» | ФГУП «УЭВ» |  | 3,720 |  |
| 7.8 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 7.9 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 8,000 |  |
| 7.10 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 7.11 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 9,000 |  |
| 7.12 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 5,000 |  |
| 7.13 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» |  | 30,000 |  |
| 7.14 | - Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА ПС-110 кВ «Воинская» | АО «РЭС» |  | - 94,310 |  |
| 7.15 | - Реконструкция ПС-110 кВ «Северная» | АО «РЭС» |  | - 59,070 |  |
| 7.16 | - Реконструкция РП-1518 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Московская, 274 | АО «РЭС» |  | - 35,990 |  |
| 7.17 | - Реконструкция РП-1519 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Далидовича, 90 | АО «РЭС» |  | - 2,280 |  |
| 7.18 | - Реконструкция защит ОВ-110 на ПС-110 кВ «Барышевская» | АО «РЭС» |  | - 5,110 |  |
| 7.19 | - Реконструкция защит ОВ-110 на ПС-110 кВ «Мостовая» | АО «РЭС» |  | - 5,110 |  |
| 7.20 | - Реконструкция ВЛ-110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – «Дружная» с отпайками (З-17, З-18) с переводом в кабельную линию на участке от опоры 1 до опоры 62 | АО «РЭС» |  | - 142,480 |  |
| 7.21 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-252 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Гризодубовой, ул. Янтарная | АО «РЭС» |  | - 0,750 |  |
| 7.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-152 ВЛ-2 с установкой дополнительной КТПН, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Учхозовская, Кировский район ул. Люблинская | АО «РЭС» |  | 3,680 |  |
| 7.23 | Реконструкция дефектных КЛ-10 кВ от ПС «Ефремовская» (ф.10238, ф.10244) до РП-6 по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко,1 – ул. Сибиряков-Гвардейцев, 52А, к.3 | АО «РЭС» |  | 33,020 |  |
| Итого за 2024 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 21,781 |  |
| Итого за 2024 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 62,000 |  |
| Итого за 2024 год по АО «РЭС» |  |  |  | 381,800 |  |
| Итого за 2024 год |  |  |  | 465,581 |  |
| 8 | 2025 год |  |  |  |  |
| 8.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,930 |  |
| 8.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 8.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 3,050 |  |
| 8.4 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 8.5 | Замена ВЛ-04 кВ на изолированный самонесущий провод (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 8.6 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 8.7 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 8.8 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 8.9 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 21,000 |  |
| 8.10 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 8.11 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 12,000 |  |
| 8.12 | - Реконструкция РП-1519 с заменой строительной части и оборудования, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Далидовича, 90 | АО «РЭС» |  | - 37,630 |  |
| 8.13 | - Установка селективной защиты от замыкания на землю на ПС-110 кВ «Оловозаводская» | АО «РЭС» |  | - 0,670 |  |
| 8.14 | - Установка селективной защиты от замыкания на землю на ПС-110 кВ «Мясокомбинатская» | АО «РЭС» |  | - 0,670 |  |
| 8.15 | - Установка селективной защиты от замыкания на землю на ПС-110 кВ «Челюскинская» | АО «РЭС» |  | - 0,670 |  |
| 8.16 | - Установка селективной защиты от замыкания на землю и автоматики управления компенсацией емкостного тока на ПС-110 кВ «Стрелочная» | АО «РЭС» |  | - 1,110 |  |
| 8.17 | - Установка селективной защиты от замыкания на землю на ПС-110 кВ «Обская» | АО «РЭС» |  | - 0,670 |  |
| 8.18 | - Установка селективной защиты от замыкания на землю на ПС-110 кВ «Горская» | АО «РЭС» |  | - 0,670 |  |
| 8.19 | - Установка селективной защиты от замыкания на землю и автоматики управления компенсацией емкостного тока на ПС-110 кВ «Тепловая» | АО «РЭС» |  | - 1,120 |  |
| 8.20 | - Установка селективной защиты от замыкания на землю и автоматики управления компенсацией емкостного тока на ПС-110 кВ «Фрунзенская» | АО «РЭС» |  | - 0,900 |  |
| 8.21 | - Реконструкция ВЛ-110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – «Дружная» с отпайками (З-17, З-18) с переводом в кабельную линию на участке от опоры 1 до опоры 62 | АО «РЭС» |  | - 384,020 |  |
| 8.22 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-252 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Гризодубовой, ул. Янтарная | АО «РЭС» |  | - 7,490 |  |
| Итого за 2025 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 12,128 |  |
| Итого за 2025 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 63,000 |  |
| Итого за 2025 год по АО «РЭС» |  |  |  | 435,620 |  |
| Итого за 2025 год |  |  |  | 510,748 |  |
| 9 | 2026 год |  |  |  |  |
| 9.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,930 |  |
| 9.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 9.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 3,000 |  |
| 9.4 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 9.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 9.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 9.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 9.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 9.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 9,000 |  |
| 9.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 9.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» |  | 15,000 |  |
| Итого за 2026 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 10,078 |  |
| Итого за 2026 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 65,000 |  |
| Итого за 2026 год |  |  |  | 75,078 |  |
| 10 | 2027 год |  |  |  |  |
| 10.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,930 |  |
| 10.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 10.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,190 |  |
| 10.4 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 10.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 10.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 10.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 10.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 10.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 9,000 |  |
| 10.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 10.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» |  | 15,000 |  |
| Итого за 2027 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 9,268 |  |
| Итого за 2027 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 66,000 |  |
| Итого за 2027 год |  |  |  | 75,268 |  |
| 11 | 2028 год |  |  |  |  |
| 11.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,930 |  |
| 11.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 11.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,820 |  |
| 11.4 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 11.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 11.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 11.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 11.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 12,000 |  |
| 11.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 9,000 |  |
| 11.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 11.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» |  | 15,000 |  |
| Итого за 2028 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 9,898 |  |
| Итого за 2028 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 67,000 |  |
| Итого за 2028 год |  |  |  | 76,898 |  |
| 12 | 2029 год |  |  |  |  |
| 12.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,930 |  |
| 12.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 12.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 3,280 |  |
| 12.4 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 12.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 12.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 12.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 12.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 13,000 |  |
| 12.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 9,000 |  |
| 12.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 12.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» |  | 15,000 |  |
| Итого за 2029 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 10,358 |  |
| Итого за 2029 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 68,000 |  |
| Итого за 2029 год |  |  |  | 78,358 |  |
| 13 | 2030 год |  |  |  |  |
| 13.1 | Замена КЛ-10 кВ (1500 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,930 |  |
| 13.2 | Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,148 |  |
| 13.3 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту) | ФГУП «УЭВ» |  | 2,740 |  |
| 13.4 | Реконструкция ТП | ФГУП «УЭВ» |  | 2,000 |  |
| 13.5 | Установка новых ТП | МУП «Электросеть» |  | 7,000 |  |
| 13.6 | Реконструкция ТП (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 3,000 |  |
| 13.7 | Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 10,000 |  |
| 13.8 | Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 12,000 |  |
| 13.9 | Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 9,000 |  |
| 13.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР) | МУП «Электросеть» |  | 11,000 |  |
| 13.11 | Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, проектирование, монтаж, наладка) | МУП «Электросеть» |  | 15,000 |  |
| Итого за 2030 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 9,818 |  |
| Итого за 2030 год по МУП «Электросеть» |  |  |  | 67,000 |  |
| Итого за 2030 год |  |  |  | 76,818 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 214,403 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы по АО «РЭС» |  |  |  | 3832,000 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Электросеть» |  |  |  | 805,000 |  |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  |  | 4851,403 |  |

Примечания: используемые сокращения:

ВВ – воздушный выключатель;

ВЛ – воздушная линия;

ГПП – главная понизительная подстанция;

КЛ – кабельная линия;

МВ – масляный выключатель;

ПС – подстанция;

РП – распределительная подстанция;

СМР – строительно-монтажные работы;

ТП – трансформаторная подстанция.

______________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № _______

- Таблица 25

| № п/п |  | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| - 1 |  | 2018 год |  |  |
| 1.1 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижки ЗКЛ-2 Д 200 мм на шаровой кран КШР Д 200 мм; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,642 |
| 1.2 |  | Газопровод низкого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 521 м по ул. Селезнева, Писарева, Кольцова, Войкова, Крестьянской, Партизанской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм (4 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм (4 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм; замена подземного стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 180,5 м - переходы через ул. Селезнева, Островского, Писарева, Кольцова, Войкова, Партизанскую; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода | ОАО «ГГС» | 0,824 |
| 1.3 |  | Наружный газопровод подземно-надземного исполнения (ул. Ельцовская): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 150 мм на шаровой кран КШР; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,290 |
| 1.4 |  | Строительство подземного газопровода низкого давления протяженностью 2737,5 м по ул. Аэропорт, 30, 51, 54, 21, 20, 5, 6, 53, 7, 4, 16, 19, 23, 22, 26, 25, 29, 31, 56 (3-й этап) | ОАО «ГГС» | 3,692 |
| Итого за 2018 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 5,448 |
| Итого за 2018 год |  |  |  | 5,448 |
| - 2 |  | 2019 год |  |  |
| 2.1 |  | Замена задвижек ЗКЛ-2: Д - 89 мм (12 шт.), Д - 57 мм (1 шт.) на шаровые краны КШР Д - 89 мм (13 шт.) надземного газопровода низкого давления (с. Огурцово, ул. Находка, ул. Ивлева, ул. Слюдянка, ул. Ясная) | ОАО «ГГС» | 0,411 |
| 2.2 |  | Замена задвижки Д - 250 мм на шаровой кран КШР Д - 250 мм (1 шт.), замена задвижки Д - 200 мм на шаровой кран КШР Д - 200 мм (2 шт.), замена задвижки Д - 80 мм на шаровой кран КШР Д - 80 мм (2 шт.) газопровода высокого давления (п. Матвеевка: от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) | ОАО «ГГС» | 0,527 |
| 2.3 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Одоевского) и системы ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 0,791 |
| 2.4 |  | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек 30с41нж Д - 114 мм (4 шт.), Д - 89 мм (2 шт.), Д - 57 мм (1 шт.) на шаровые краны КШР соответственно (7 шт.) подземного и надземного газопровода низкого давления (ул. Светлановская, ул. 2-я Светлановская, ул. Анодная, ул. Катодная, тупики 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Светлановские) | ОАО «ГГС» | 0,314 |
| 2.5 |  | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки ЗКЛ-2 Д - 100 мм на шаровой кран КШР Д - 100 мм (1 шт.) подземного газопровода высокого давления (ул. Северная, ул. Катодная) | ОАО «ГГС» | 0,068 |
| 2.6 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Кубовая, ул. Чусовская) по ул. Чусовской | ОАО «ГГС» | 0,835 |
| 2.7 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) с системой ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 0,791 |
| Итого за 2019 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 3,737 |
| Итого за 2019 год |  |  |  | 3,737 |
| - 3 |  | 2020 год |  |  |
| 3.1 |  | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Рионская, Хинганская) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 3.2 |  | Надземный и подземный газопроводы низкого давления (ул. Связистов, пер. 1 - 6 Танкистов, Шуберта, Ашхабадская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 830 м, по ул. Булавина, Ашхабадской, Олекминской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (7 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм (7 шт.), Д 150 мм | ОАО «ГГС» | 0,645 |
| 3.3 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Шуберта): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм, Д 100 мм, Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм, Д 100 мм, Д 150 мм; установка узлов учета газа (2 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,763 |
| 3.4 |  | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Капитана Сигова) | ОАО «ГГС» | 0,147 |
| 3.5 |  | Надземный газопровод низкого давления (п. Карьер Мочище): замена стального газопровода Д 89 мм на стальной газопровод Д 108 мм общей протяженностью 396 м; замена стального газопровода Д 76 мм на стальной газопровод Д 108 мм общей протяженностью 219 м; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 150 м; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 222 м; замена стального газопровода Д 42 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 156 м; замена стального газопровода Д 42 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 74 м; замена стального газопровода Д 32 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 326 м; замена задвижек ЗКЛ-2: Д 100 мм (9 шт.) - на шаровые краны КШР Д 100 мм (9 шт.); Д 133 мм (2 шт.) - на шаровые краны КШР Д 133 мм (2 шт.); Д 65 мм (2 шт.) - на шаровые краны КШР Д 65 мм (2 шт.); Д 50 мм (12 шт.) - на шаровые краны КШР Д 76 мм (6 шт.) и на шаровые краны КШР Д 80 мм (6 шт.); Д 40 мм (6 шт.) - на шаровые краны КШР Д 76 мм (2 шт.) и на шаровые краны КШР Д 50 мм (4 шт.) | ОАО «ГГС» | 1,398 |
| 3.6 |  | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) по ул. Центральной | ОАО «ГГС» | 0,831 |
| 3.7 |  | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (ул. Бестужева - ул. Победы) по ул. Бестужева | ОАО «ГГС» | 0,831 |
| 3.8 |  | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек ЗКЛ-2 Д - 89 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д - 89 мм и задвижек Д - 57 мм (2 шт.) на шаровые краны Д - 57 мм надземного газопровода низкого давления (ул. Чусовская, ул. Клязьминская, ул. Белорусская, ул. Балхашская) | ОАО «ГГС» | 0,250 |
| 3.9 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ПК «Радуга» ул. Панфиловцев, ул. Крамского, ул. Радиотехническая) по ул. Крамского, 48 | ОАО «ГГС» | 0,887 |
| 3.10 |  | Закольцовка тупиковых участков надземных газопроводов низкого давления 1-2 пер. Каменогорские, L = 280 м, Ду - 65 мм на надземном газопроводе низкого давления ул. Станционная - пер. Порт-Артурские | МУП «Энергия» | 0,696 |
| 3.11 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления (II очередь) по ул. Каширской | МУП «Энергия» | 0,628 |
| 3.12 |  | Реконструкция газорегуляторных пунктов с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления по ул. 2-я Прокопьевская, с 1-го по 12-й Бронные переулки | МУП «Энергия» | 0,628 |
| 3.13 |  | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гранатовой в Кировском районе города Новосибирска | МУП «Энергия» | 4,405 |
| Итого за 2020 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 5,932 |
| Итого за 2020 год по МУП «Энергия» |  |  |  | 6,357 |
| Итого за 2020 год |  |  |  | 12,289 |
| - 4 |  | 2021 год |  |  |
| 4.1 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Рионская, Хинганская): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 50 мм на шаровой кран КШР Д 50 мм; замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 6,3 м по ул. Рионской; установка узла учета газа по ул. Рионской, Хинганской | ОАО «ГГС» | 0,280 |
| 4.2 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (2 шт.), Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 50 мм (2 шт.), Д 100 мм (2 шт.); установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,311 |
| 4.3 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Капитана Сигова): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.); установка узла учета газа по ул. Капитана Сигова | ОАО «ГГС» | 0,496 |
| 4.4 |  | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на газопроводе высокого давления (пер. 1-й Рекордный) | ОАО «ГГС» | 0,147 |
| 4.5 |  | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Менжинского, пер. Эстакадный) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 4.6 |  | Надземный газопровод низкого давления (ул. Пестеля, 1-я Пестеля, 2-я Пестеля, Яна Райниса, Сеченова, Васюганская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2127 м; замена задвижек ЗКЛ-2: Д 150 мм - на шаровой кран КШР Д 150 мм; Д 100 мм (4 шт.) - на шаровые краны КШР Д 100 мм (4 шт.); Д 80 мм (3 шт.) - на шаровые краны КШР Д 80 мм (3 шт.); Д 50 мм (8 шт.) - на шаровые краны КШР Д 80 мм (8 шт.) | ОАО «ГГС» | 1,658 |
| 4.7 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского) и системы ее электроснабжения по ул. Ошанина | ОАО «ГГС» | 0,873 |
| 4.8 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Северная, ул. Катодная) по ул. Катодной | ОАО «ГГС» | 0,922 |
| 4.9 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода с системой ее электроснабжения по ул. Станционной на подземно-надземном газопроводе высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская) | ОАО «ГГС» | 0,873 |
| 4.10 |  | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижек ЗКЛ: Д - 114 мм (1 шт.), Д - 57 мм (1 шт.) на шаровые краны КШР соответственно - 2 шт. подземного газопровода высокого давления (ул. Кубовая, ул. Чусовская) | ОАО «ГГС» | 0,160 |
| 4.11 |  | Реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки ЗКЛ-2 Д - 89 мм на шаровой кран КШР Д - 89 мм (1 шт.) на подземном газопроводе низкого давления (ул. Чусовская) | ОАО «ГГС» | 0,062 |
| 4.12 |  | Подземный газопровод высокого давления ПК «Радуга» (ул. Панфиловцев, ул. Крамского, ул. Радиотехническая): реконструкция запорной арматуры с заменой задвижки 30с41нж Ду - 150 мм на шаровой кран КШР Ду - 150 мм; реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода с системой ее электроснабжения по ул. Крамского, 41 | ОАО «ГГС» | 0,985 |
| 4.13 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Радиотехническая, ул. Черемховская, ул. Профсоюзная, пер. Белухи, пер. Слесарей) с системой ее электроснабжения по ул. Черемховской | ОАО «ГГС» | 0,873 |
| 4.14 |  | Замена задвижек ЗКЛ: Д 100 мм (2 шт.) - на шаровой кран КШР Д 100 мм (2 шт.) на газопроводе частного сектора (II очередь) по ул. Коминтерна | МУП «Энергия» | 0,120 |
| 4.15 |  | Замена задвижек ЗКЛ: Д 100 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 100 мм (1 шт.); реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе низкого давления по ул. Рылеева | МУП «Энергия» | 0,736 |
| 4.16 |  | Установка и монтаж шарового крана КШР Д 80 мм (1 шт.) (ул. Давыдовского) на газопроводе низкого давления ул. Давыдовского, ул. Севастопольской | МУП «Энергия» | 0,072 |
| 4.17 |  | Замена задвижек ЗКЛ: Д 80 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 80 мм (1 шт.); Д 50 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 50 мм (1 шт.) на газопроводе высокого давления (II очередь) по ул. Каширской | МУП «Энергия» | 0,093 |
| 4.18 |  | Замена задвижек ЗКЛ: Д 50 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 50 мм (1 шт.); реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления по ул. Коминтерна | МУП «Энергия» | 0,752 |
| 4.19 |  | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гранатовой в Кировском районе города Новосибирска | МУП «Энергия» | 4,580 |
| Итого за 2021 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 7,820 |
| Итого за 2021 год по МУП «Энергия» |  |  |  | 6,353 |
| Итого за 2021 год |  |  |  | 14,173 |
| - 5 |  | 2022 год |  |  |
| 5.1 |  | Газопровод высокого давления (ул. Софийская): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 300 мм (4 шт.) на шаровые краны КШР Д 300 мм (4 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,888 |
| 5.2 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Таганская, Мартена): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 200 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 200 мм, Д 100 мм; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,323 |
| 5.3 |  | Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на обвязывающем газопроводе высокого и низкого давления (пер. 1-й Таганрогский) | ОАО «ГГС» | 0,147 |
| 5.4 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Ватутина) | ОАО «ГГС» | 0,919 |
| 5.5 |  | Установка узла учета расхода газа на газопроводе низкого давления по ул. Макетной, ул. Докучаева, ул. Обручева, ул. Дегтярева, ул. Заслонова, ул. Тютчева, ул. Надсона, ул. Огинского | ОАО «ГГС» | 0,744 |
| 5.6 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления по ул. Коминтерна | МУП «Энергия» | 0,679 |
| 5.7 |  | Замена задвижек ЗКЛ: Д 50 мм (2 шт.) - на шаровой кран КШР Д 50 мм (2 шт.); Д 80 мм (2 шт.) - на шаровой кран КШР Д 80 мм (2 шт.) на подземном газопроводе высокого давления по ул. 2-я Прокопьевская, с 1-го по 12-й Бронные переулки | МУП «Энергия» | 0,251 |
| 5.8 |  | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гранатовой в Кировском районе города Новосибирска | МУП «Энергия» | 4,763 |
| Итого за 2022 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 3,021 |
| Итого за 2022 год по МУП «Энергия» |  |  |  | 5,693 |
| Итого за 2022 год |  |  |  | 8,714 |
| - 6 |  | 2023 год |  |  |
| 6.1 |  | Надземный газопровод низкого давления (ул. Ольховская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 1769 м по ул. Эстонской, Азербайджанской, Тубинской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.), Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.), Д 80 мм (2 шт.), Д 50 мм; замена стального газопровода Д 89 мм на стальной газопровод Д 114 мм, общей протяженностью 75 м, по ул. Ольховской, 3-й Ольховской | ОАО «ГГС» | 1,377 |
| 6.2 |  | Установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.) на подземном газопроводе высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева) | ОАО «ГГС» | 0,302 |
| 6.3 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Бестужева, Лесной проезд): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.); установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (3 шт.); установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,923 |
| 6.4 |  | Надземный газопровод низкого давления (пер. 1 - 9 Чукотские): замена стального газопровода Д 45 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 160 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (8 штук), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (8 шт.), Д 150 мм; замена стального газопровода Д 38 мм на стальной газопровод Д 57 мм общей протяженностью 665 м; замена стального газопровода Д 32 мм на стальной газопровод Д 50 мм общей протяженностью 3706 м | ОАО «ГГС» | 1,979 |
| 6.5 |  | Замена задвижки 30с41нж Ду - 250 мм на шаровой кран Ду - 250 мм (1 ед.) подземного газопровода высокого давления (ул. Ватутина) | ОАО «ГГС» | 0,571 |
| 6.6 |  | Подземно-надземный газопровод высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1-й пер. Экскаваторный); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (4-й Экскаваторный) | ОАО «ГГС» | 2,036 |
| 6.7 |  | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Электровозная, ул. 3-я Механическая) | ОАО «ГГС» | 0,725 |
| 6.8 |  | Замена задвижек ЗКЛ: Д 200 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 200 мм (1 шт.); Д 150 мм (2 шт.) - на шаровой кран КШР Д 150 мм (2 шт.) на надземном газопроводе низкого давления по ул. Прокопьевской, 2-я Прокопьевской, Пионерский, Союзной, Кооперативной, Краснодарской, Коллективной, Колхозной, Бирюсинка, Тянь-Шаньской, Мурманской, Пограничной, Норильской, Архангельской, Краснодарскому пер. | МУП «Энергия» | 0,263 |
| 6.9 |  | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гранатовая в Кировском районе города Новосибирска | МУП «Энергия» | 4,954 |
| Итого за 2023 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 7,913 |
| Итого за 2023 год по МУП «Энергия» |  |  |  | 5,217 |
| Итого за 2023 год |  |  |  | 13,130 |
| - 7 |  | 2024 год |  |  |
| 7.1 |  | Надземный газопровод низкого давления (ул. Рионская, Хинганская): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 1200 м по ул. Рионской, Хинганской, пер. 2-му Рионскому, Хинганскому; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 50 мм (13 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 50 мм (13 шт.), Д 150 мм, Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 0,955 |
| 7.2 |  | Подземный и надземный газопровод высокого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Тамбовская, Оптическая): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,825 |
| 7.3 |  | Модернизация средств электрохимической защиты наружного газопровода подземно-надземного исполнения (ул. Ельцовская) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 7.4 |  | Надземный газопровод высокого давления (ул. Воинская): установка узла учета газа; установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,581 |
| 7.5 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ГРПШ N 7, 8) (2 шт.) газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) | ОАО «ГГС» | 2,141 |
| 7.6 |  | Установка узла учета расхода газа на подземном и надземном газопроводе низкого давления (ул. Содружества, ул. Сигова) | ОАО «ГГС» | 0,744 |
| 7.7 |  | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого и низкого давления (ул. Томьусинская, ул. Заобская) | ОАО «ГГС» | 0,744 |
| 7.8 |  | Установка узла учета расхода газа на газопроводе низкого давления (ул. Большевистская, д. 142) | ОАО «ГГС» | 0,744 |
| 7.9 |  | Замена задвижек ЗКЛ: Д 80 мм (1 шт.) - на шаровой кран КШР Д 80 мм (1 шт.) на газопроводе низкого давления по ул. Москворецкой, пер. 5-й Калужскому | МУП «Энергия» | 0,088 |
| 7.10 |  | Закольцовка тупиковых участков надземных газопроводов L = 1200 м, Д - 80 мм на надземном газопроводе низкого давления по ул. Прокопьевской, 2-я Прокопьевской, Пионерской, Союзной, Кооперативной, Краснодарской, Коллективной, Колхозной, Бирюсинка, Тянь-Шаньской, Мурманской, Пограничной, Норильской, Архангельской, Краснодарскому пер. | МУП «Энергия» | 3,306 |
| 7.11 |  | Модернизация средств электрохимической защиты газопровода высокого давления по ул. Кедровой, ул. Бестужева | МУП «Энергия» | 0,639 |
| 7.12 |  | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гранатовая в Кировском районе города Новосибирска | МУП «Энергия» | 5,156 |
| Итого за 2024 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 6,914 |
| Итого за 2024 год по МУП «Энергия» |  |  |  | 9,189 |
| Итого за 2024 год |  |  |  | 16,103 |
| - 8 |  | 2025 год |  |  |
| 8.1 |  | Подземный и надземный газопровод низкого давления (ул. Пермская, Гражданская, 2-я Пермская, Карпинского, Куйбышева): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2500 м по ул. Вертковской, Карпинского, 2-й Карпинского, Красных Партизан, Коммунальной, Куйбышева, Гражданской; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (13 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (13 шт.), Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 1,912 |
| 8.2 |  | Подземный и надземный газопровод высокого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Тамбовская, Оптическая): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.), Д 50 мм (5 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.), Д 50 мм (5 шт.); установка узлов учета газа (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,871 |
| 8.3 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Кулундинская): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (2 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (2 шт.), Д 100 мм установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,461 |
| 8.4 |  | Подземный газопровод высокого давления (ул. Широтная): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 50 мм на шаровой кран КШР Д 50 мм; замена стального подземного газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 212 м; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,932 |
| 8.5 |  | Подземный газопровод низкого давления (ул. Станкевича): замена стального газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 45 м; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижки ЗКЛ-2 Д 100 мм на шаровой кран КШР Д 100 мм | ОАО «ГГС» | 0,108 |
| 8.6 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, от пер. Прибрежного до пер. Старошоссейного) по пер. Старошоссейному | ОАО «ГГС» | 1,354 |
| 8.7 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, от ул. Златоустовской до ул. Подъемной) по ул. Центральной | ОАО «ГГС» | 1,125 |
| 8.8 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Большая) | ОАО «ГГС» | 1,125 |
| 8.9 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на подземном газопроводе высокого давления от ул. Сурикова до ул. Волочаевской | ОАО «ГГС» | 1,125 |
| 8.10 |  | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка 1-2-3) | ОАО «ГГС» | 1,178 |
| 8.11 |  | Закольцовка тупиковых участков надземных газопроводов с 1-го по 6-й пер. Порт-Артурские L = 750 м, Д-80 мм на надземном газопроводе низкого давления по ул. Станционной - пер. Порт-Артурским | МУП «Энергия» | 2,222 |
| 8.12 |  | Модернизация средств электрохимической защиты газопровода высокого давления по ул. Трикотажная до пр. Дзержинского | МУП «Энергия» | 1,329 |
| 8.13 |  | Строительство распределительного газопровода низкого давления для перевода жилых домов по ул. Петухова на природный газ в городе Новосибирске | МУП «Энергия» | 4,022 |
| Итого за 2025 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 10,191 |
| Итого за 2025 год по МУП «Энергия» |  |  |  | 7,573 |
| Итого за 2025 год |  |  |  | 17,764 |
| - 9 |  | 2026 год |  |  |
| 9.1 |  | Газопровод высокого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности | ОАО «ГГС» | 0,327 |
| 9.2 |  | Замена стального газопровода Д 76 мм на полиэтиленовый газопровод Д 76 мм общей протяженностью 40 м на газопроводе высокого и низкого давления (пер. Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, 1-й Рекордный) на переходах через пер. 2-й Фадеева, Новаторский | ОАО «ГГС» | 0,063 |
| 9.3 |  | Надземный и подземный газопровод низкого давления (ул. Тайшетская, Карельская, Декоративная, Целинная, Фадеева, Тагильская, Генераторная, Полежаева, Сельскохозяйственная): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм общей протяженностью 2174,7 м по ул. Тайшетской, Карельской, Декоративной, Генераторной, Саянской, пер. 1 - 6 Электронным; замена задвижек: ЗКЛ-2 Д 100 мм (8 шт.), Д 80 мм (8 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 100 мм (8 шт.), Д 80 мм (8 шт.), Д 150 мм; ЗКЛ-2 Д 50 мм (11 шт.) на шаровые краны КШР Д 80 мм (11 шт.); замена подземного стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 89 мм общей протяженностью 425,5 м; замена подземного стального газопровода Д 114 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм, общей протяженностью 160,4 м | ОАО «ГГС» | 2,983 |
| 9.4 |  | Газопровод высокого давления (ул. Менжинского, пер. Эстакадный): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (2 шт.); установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.); установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,595 |
| 9.5 |  | Подземный газопровод высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Пихтовая); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Шушенская); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Лениногорская) | ОАО «ГГС» | 3,546 |
| 9.6 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на подземном газопроводе высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) | ОАО «ГГС» | 1,182 |
| 9.7 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления (ул. Радиотехническая, ул. Черемховская, ул. Профсоюзная, пер. Белухи, пер. Слесарей) - 5 шт.: ул. Регулировщиков, пер. Белухи, ул. Радистов, ул. Прожекторная, пер. Токарей | ОАО «ГГС» | 5,911 |
| 9.8 |  | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Облачная, ул. Яблочная) | ОАО «ГГС» | 0,781 |
| 9.9 |  | Строительство газопровода – перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 3,649 |
| Итого за 2026 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 19,037 |
| Итого за 2026 год |  |  |  | 19,037 |
| - 10 |  | 2027 год |  |  |
| 10.1 |  | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода низкого давления (ул. Оборонная, Связистов, Танкистов) | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 10.2 |  | Подземный газопровод высокого давления (п. Южный, ул. Пихтовая, ул. Лаптева, ул. Ласточкина, ул. Приозерная, ул. Гаршина, ул. Газонная, ул. Ошанина, ул. Ольшинского): реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Ошанина); реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ул. Ольшинского) | ОАО «ГГС» | 2,484 |
| 10.3 |  | Установка узла учета расхода газа на газопроводе высокого давления (ул. Шевцовой) | ОАО «ГГС» | 0,799 |
| 10.4 |  | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Лобачевского, ул. Шипилова) | ОАО «ГГС» | 0,799 |
| 10.5 |  | Строительство газопровода – перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 3,795 |
| Итого за 2027 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 8,057 |
| Итого за 2027 год |  |  |  | 8,057 |
| - 11 |  | 2028 год |  |  |
| 11.1 |  | Установка ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе низкого давления (ул. Тульская, Телецкая) | ОАО «ГГС» | 0,315 |
| 11.2 |  | Газопровод высокого давления (ул. Писарева, Селезнева, Крестьянская, Партизанская, Островского, Кольцова): замена задвижки ЗКЛ-2 Д 100 мм на шаровой кран КШР Д 100 мм; установка узла учета газа | ОАО «ГГС» | 0,286 |
| 11.3 |  | Газопровод высокого давления, газопровод низкого давления (пер. Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, 1-й Рекордный): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 204 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм (3 шт.), Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм (3 шт.), Д 100 мм; ЗКЛ-2 Д 57 мм (3 шт.) - на шаровые краны КШР Д 76 мм (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,185 |
| 11.4 |  | Газопровод высокого давления (пер. 1-й Рекордный): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 80 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 80 мм, Д 100 мм; установка узла учета | ОАО «ГГС» | 0,475 |
| 11.5 |  | Сооружение (надземный газопровод низкого давления) (ул. Охотская, Аносова, Хованская, Пензенская, Серпуховская): замена надземного стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 76 мм общей протяженностью 340 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (5 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (5 шт.); ЗКЛ-2 Д 50 мм (3 шт.) - на шаровые краны КШР Д 76 мм (3 шт.) | ОАО «ГГС» | 0,292 |
| 11.6 |  | Замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.), Д 80 мм (3 шт.) на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.), Д 80 мм (3 шт.) надземного газопровода низкого давления (ул. Кулундинская, Анжерская, Арктическая, Уссурийская, Просторная) | ОАО «ГГС» | 0,074 |
| 11.7 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Толстого, Чехова) | ОАО «ГГС» | 0,857 |
| 11.8 |  | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Дергунова) | ОАО «ГГС» | 0,818 |
| 11.9 |  | Строительство газопровода – перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 3,947 |
| Итого за 2028 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 7,249 |
| Итого за 2028 год |  |  |  | 7,249 |
| - 12 |  | 2029 год |  |  |
| 12.1 |  | Надземный газопровод низкого давления (ул. Тульская, Телецкая, Ударная): замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 114 мм общей протяженностью 437 м; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 100 мм (3 шт.), Д 150 мм на шаровые краны КШР Д 100 мм (3 шт.), Д 150 мм | ОАО «ГГС» | 0,467 |
| 12.2 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Одоевского) | ОАО «ГГС» | 1,300 |
| 12.3 |  | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности на подземно-надземном газопроводе высокого давления (п. Балластный карьер, пер. 5-й Экскаваторный, ул. Дивногорская) по 2-му пер. Экскаваторному | ОАО «ГГС» | 1,373 |
| 12.4 |  | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (п. Матвеевка, Бердское шоссе, ШРП-5 - ШРП-4) с системой ее электроснабжения | ОАО «ГГС» | 1,300 |
| 12.5 |  | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Ногина) | ОАО «ГГС» | 0,836 |
| 12.6 |  | Строительство газопровода – перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске | ОАО «ГГС» | 4,105 |
| Итого за 2029 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 9,381 |
| Итого за 2029 год |  |  |  | 9,381 |
| - 13 | 2030 год |  |  |  |
| 13.1 | Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Оборонная, Связистов, Куйбышева) |  | ОАО «ГГС» | 0,180 |
| 13.2 | Подземный газопровод низкого давления (ул. Тульская, Телецкая): замена стального газопровода Д 57 мм на полиэтиленовый газопровод Д 114 мм общей протяженностью 30 м - переходы через ул. Ударную, Телецкую; демонтаж средств электрохимической защиты подземного газопровода |  | ОАО «ГГС» | 0,062 |
| 13.3 | Замена установки электрохимической защиты газопровода высокого давления (п. Матвеевка от ГРП 6 - ГРП 7, ГРП 8) и системы ее электроснабжения (ул. Центральная) |  | ОАО «ГГС» | 1,366 |
| 13.4 | Реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления (ул. Бестужева - ул. Победы) и системы ее электроснабжения по ул. Бестужева |  | ОАО «ГГС» | 1,366 |
| 13.5 | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1 шт.) на сооружении трубопроводного транспорта (ул. 2-я Экскаваторная, ул. 3-я Экскаваторная) |  | ОАО «ГГС» | 1,442 |
| 13.6 | Установка узла учета расхода газа на газопроводе высокого давления (ул. Акмолинская) |  | ОАО «ГГС» | 0,855 |
| 13.7 | Установка узла учета расхода газа на подземном газопроводе высокого давления (ул. Большая) |  | ОАО «ГГС» | 0,855 |
| 13.8 | Строительство газопровода – перемычка высокого давления от ул. Районная до ул. Ватутина в г. Новосибирске |  | ОАО «ГГС» | 4,261 |
| 13.9 | Установка и монтаж узла учета расхода газа; реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления по ул. Клубной |  | МУП «Энергия» | 1,606 |
| 13.10 | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности; реконструкция электрохимической защиты газопровода высокого давления по ул. Центральной, Поддубенской, Сокольнической (от ГРПШ-8 до ГРПШ-9, ГРПШ-10 вдоль Бердского шоссе в Первомайском районе - 2-я очередь) |  | МУП «Энергия» | 1,806 |
| 13.11 | Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления по ул. 2-я Прокопьевская, с 1-го по 12-й Бронный переулки |  | МУП «Энергия» | 1,065 |
| 13.12 | Реконструкция электрохимической защиты; реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности; замена задвижек ЗКЛ: Д 300 мм (2 шт.) - на шаровой кран КШР Д 300 мм (2 шт.) на газопроводе-перемычке высокого давления от ул. Трикотажной до 1-го пер. Седова |  | МУП «Энергия» | 4,048 |
| 13.13 | Реконструкция электрохимической защиты; реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления по ул. Моцарта |  | МУП «Энергия» | 1,619 |
| 13.14 | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления по ул. Спринтерской |  | МУП «Энергия» | 1,088 |
| 13.15 | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой 3-х ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления по ул. Трикотажной до пр. Дзержинского |  | МУП «Энергия» | 3,394 |
| 13.16 | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на распределительном газопроводе высокого давления по ул. Волколакова, ул. Малой Лесной, ул. 1-й Славгородской, ул. 2-й Славгородской, ул. Майской, ул. Хакасской, ул. 1-й Лодочной, ул. Владивостокской, ул. Курортной, пер. Больничному |  | МУП «Энергия» | 1,224 |
| 13.17 | Реконструкция газорегуляторного пункта с установкой ГРПШ большей мощности на газопроводе высокого давления по ул. 3-й Памирский микрорайон |  | МУП «Энергия» | 1,224 |
| 13.18 | Реконструкция газорегуляторных пунктов с установкой 2-х ГРПШ большей мощности на подземном газопроводе высокого давления по ул. 2-я Прокопьевская, с 1-го по 12-й Бронные переулки |  | МУП «Энергия» | 2,545 |
| Итого за 2030 год по ОАО «ГГС» |  |  |  | 10,387 |
| Итого за 2030 год по МУП «Энергия» |  |  |  | 19,619 |
| Итого за 2030 год |  |  |  | 30,006 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ОАО «ГГС» |  |  |  | 105,087 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Энергия» |  |  |  | 60,001 |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  |  | 165,088 |

Примечания: используемые сокращения:

Д – диаметр;

ЗКЛ – задвижка клиновая;

ПК – пикет;

ШРП – шкафной распределительный пункт;

ГРПШ – газораспределительный пункт шкафной;

КШР – кран шаровой регулирующий.

_______________

- Приложение 3

- к решению Совета депутатов

- города Новосибирска

- от ____________ № _______

| 1.2 | Увеличение протяженности газопроводов | км | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 64,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_______________

- Приложение 4

- к решению Совета депутатов

- города Новосибирска

- от ____________ № _______

- Таблица 29

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2018 год |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. (ул. Новая Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4) | МУП «Горводоканал» | 27,206 |  |
| 1.2 | Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 3,5 км от ТЭЦ-4 до площадки контррезервуаров | МУП «Горводоканал» | 180,782 |  |
| 1.3 | Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 1,8 км от площадки контррезервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 97,172 |  |
| 1.4 | Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 7,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 80,000 |  |
| 1.5 | Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм протяженностью 2,4 км и Д 200 мм протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 49,997 |  |
| 1.6 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,4 км | МУП «Горводоканал» | 180,000 |  |
| 1.7 | Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2 x 5000 м3 | МУП «Горводоканал» | 70,000 |  |
| 1.8 | Строительство ПНС «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 6,000 |  |
| 1.9 | Строительство РЧВ 10000 куб. м на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 20,000 |  |
| 1.10 | Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м3/сут. | МУП «Горводоканал» | 33,151 |  |
| 1.11 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 64,970 |  |
| 1.12 | Строительство магистрального водовода г. Оби Д 500 мм протяженностью 6,67 км. Строительство участка Д 500 мм протяженностью 0,4 км | МУП «Горводоканал» | 0,385 |  |
| 1.13 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 31,829 |  |
| 1.14 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 22,942 |  |
| 1.15 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 30,559 |  |
| 1.16 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 36,923 |  |
| 1.17 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 27,960 |  |
| 1.18 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 29,139 |  |
| 1.19 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 68,415 |  |
| 1.20 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 247,998 |  |
| 1.21 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 231,982 |  |
| 1.22 | Строительство водопроводов первой очереди жилмассива «Солнечная долина» Д 300 мм протяженностью 0,04 км и Д 300 мм протяженностью 0,019 км | МУП «Горводоканал» | 3,462 |  |
| 1.23 | Строительство водовода Д 1000 мм протяженностью 0,35 км с камерами переключений ПК-1, ПК-2 в районе НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 41,999 |  |
| 1.24 | Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 180,000 |  |
| 1.25 | Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм, протяженностью 2,24 км и Д 300 мм, протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 65,118 |  |
| 1.26 | Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова | МУП «Горводоканал» | 8,000 |  |
| 1.27 | Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44 | МУП «Горводоканал» | 0,500 |  |
| 1.28 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,2 км | МУП «Горводоканал» | 90,000 |  |
| 1.29 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 55,000 |  |
| 1.30 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 90,000 |  |
| 1.31 | Строительство системы канализации от микрорайона «Дом отдыха Мочище» до пересечения ул. Кубовая/Краснояровское шоссе | МУП «Горводоканал» | 26,795 |  |
| 1.32 | Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистской | МУП «Горводоканал» | 8,000 |  |
| 1.33 | Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня» | МУП «Горводоканал» | 5,000 |  |
| 1.34 | Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь) | МУП «Горводоканал» | 316,848 |  |
| 1.35 | Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 130,000 |  |
| 1.36 | Повышение производительности КНС-44 до 25000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 80,000 |  |
| 1.37 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 49,984 |  |
| 1.38 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 172,929 |  |
| 1.39 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 195,981 |  |
| 1.40 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,532 |  |
| 1.41 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,584 |  |
| 1.42 | Реконструкция дюкера от КНС № 17 через р. Иня Д 1000 мм протяженностью 0,2 км (увеличение производительности) | МУП «Горводоканал» | 58,254 |  |
| 1.43 | Строительство системы канализации от первой очереди жилмассива «Солнечная долина» до КНС № 17 (напорный коллектор 2Д 200 мм протяженностью 1,17 км; самотечный коллектор Д 315 мм протяженностью 0,05 км; дюкер через реку Иня 2Д 200 мм протяженностью 0,18 км) | МУП «Горводоканал» | 46,930 |  |
| 1.44 | Строительство напорного трубопровода Д 1000 мм протяженностью 1,55 км от дюкера через р. Иня до камеры переключений | МУП «Горводоканал» | 57,537 |  |
| 1.45 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 40,000 |  |
| 1.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 28,690 |  |
| 1.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 43,890 |  |
| 1.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,410 |  |
| 1.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 65,230 |  |
| 1.50 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 45,410 |  |
| 1.51 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 109,450 |  |
| 1.52 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 4,840 |  |
| 1.53 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,780 |  |
| 1.54 | Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды | МУП «Горводоканал» | 75,000 |  |
| 1.55 | Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 18,000 |  |
| 1.56 | Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | МУП «Горводоканал» | 33,000 |  |
| 1.57 | Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 25,000 |  |
| 1.58 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 79,600 |  |
| 1.59 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 36,840 |  |
| 1.60 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 109,870 |  |
| 1.61 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 167,480 |  |
| 1.62 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,750 |  |
| 1.63 | Реконструкция дюкера по ул. Садовой 2 Д 500 м, протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 44,170 |  |
| 1.64 | Модернизация цеха механического обезвоживания осадка | МУП «Горводоканал» | 62,500 |  |
| 1.65 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 95,000 |  |
| 1.66 | Диспетчеризация и автоматизация ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 31,776 |  |
| 1.67 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания | ФГУП «УЭВ» | 2,610 |  |
| Итого за 2018 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 4454,549 |
| Итого за 2018 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 2,610 |
| Итого за 2018 год |  |  |  | 4457,159 |
| 2 | 2019 год |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 5,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 231,212 |  |
| 2.2 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,4 км | МУП «Горводоканал» | 217,421 |  |
| 2.3 | Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2 x 5000 м3 | МУП «Горводоканал» | 21,693 |  |
| 2.4 | Строительство ПНС «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 61,576 |  |
| 2.5 | Строительство РЧВ 10000 м куб. на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 46,950 |  |
| 2.6 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 147,788 |  |
| 2.7 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 33,452 |  |
| 2.8 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 24,112 |  |
| 2.9 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 32,118 |  |
| 2.10 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 38,806 |  |
| 2.11 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 29,386 |  |
| 2.12 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 30,625 |  |
| 2.13 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 71,904 |  |
| 2.14 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 260,646 |  |
| 2.15 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 243,813 |  |
| 2.16 | Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 71,144 |  |
| 2.17 | Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |  |
| 2.18 | Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова | МУП «Горводоканал» | 163,139 |  |
| 2.19 | Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44 | МУП «Горводоканал» | 53,307 |  |
| 2.20 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,2 км | МУП «Горводоканал» | 18,537 |  |
| 2.21 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 35,996 |  |
| 2.22 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 37,302 |  |
| 2.23 | Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистской | МУП «Горводоканал» | 269,866 |  |
| 2.24 | Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм, протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня» | МУП «Горводоканал» | 141,008 |  |
| 2.25 | Строительство второй очереди ОСК (внедрение системы обеззараживания сточных вод) | МУП «Горводоканал» | 271,405 |  |
| 2.26 | Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь) | МУП «Горводоканал» | 311,847 |  |
| 2.27 | Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 13,272 |  |
| 2.28 | Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 11,611 |  |
| 2.29 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 181,749 |  |
| 2.30 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 205,976 |  |
| 2.31 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,171 |  |
| 2.32 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,226 |  |
| 2.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 35,410 |  |
| 2.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 52,568 |  |
| 2.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,439 |  |
| 2.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 70,980 |  |
| 2.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 46,995 |  |
| 2.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 107,442 |  |
| 2.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 4,030 |  |
| 2.40 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 56,924 |  |
| 2.41 | Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды | МУП «Горводоканал» | 57,530 |  |
| 2.42 | Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 24,560 |  |
| 2.43 | Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | МУП «Горводоканал» | 53,560 |  |
| 2.44 | Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 41,700 |  |
| 2.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 103,157 |  |
| 2.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 41,004 |  |
| 2.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 110,430 |  |
| 2.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 208,295 |  |
| 2.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,752 |  |
| 2.50 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 175,920 |  |
| 2.51 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания | ФГУП «УЭВ» | 2,610 |  |
| Итого за 2019 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 4547,754 |
| Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 2,610 |
| Итого за 2019 год |  |  |  | 4550,364 |
| 3 | 2020 год |  |  |  |
| 3.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. (ул. Новая Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4) | МУП «Горводоканал» | 21,193 |  |
| 3.2 | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | МУП «Горводоканал» | 20,489 |  |
| 3.3 | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 160,000 |  |
| 3.4 | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | МУП «Горводоканал» | 5,000 |  |
| 3.5 | Строительство водовода по ул. Фрунзе от ул. Селезнева до ул. Кошурникова, протяженностью 0,14 км | МУП «Горводоканал» | 49,186 |  |
| 3.6 | Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 30,000 |  |
| 3.7 | Строительство водовода Д 400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительной насосной станции, протяженностью 3,5 км | МУП «Горводоканал» | 80,000 |  |
| 3.8 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |  |
| 3.9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм, протяженностью 0,7 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |  |
| 3.10 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 200,000 |  |
| 3.11 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм, протяженностью 3,51 км | МУП «Горводоканал» | 50,000 |  |
| 3.12 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 3.13 | Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Краснояровское шоссе | МУП «Горводоканал» | 28,999 |  |
| 3.14 | Строительство канализационного коллектора ул. Гоголя - ул. Кошурникова, напорный коллектор от КНС-14 2Д 900 мм, протяженностью 0,26 км | МУП «Горводоканал» | 91,226 |  |
| 3.15 | Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ 1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 3.16 | Строительство напорного трубопровода подачи осадка, Д 300 мм, протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 25,000 |  |
| 3.17 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь), площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 21,226 |  |
| 3.18 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | МУП «Горводоканал» | 107,029 |  |
| 3.19 | Повышение производительности КНС-1 г. Обь | МУП «Горводоканал» | 29,852 |  |
| 3.20 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 27,231 |  |
| 3.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |  |
| 3.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |  |
| 3.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |  |
| 3.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |  |
| 3.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |  |
| 3.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |  |
| 3.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |  |
| 3.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |  |
| 3.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |  |
| 3.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |  |
| Итого за 2020 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 1403,356 |
| Итого за 2020 год |  |  |  | 1403,356 |
| 4 | 2021 год |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 102,868 |  |
| 4.2 | Строительство водовода Д 1000 мм и узла переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода, протяженностью 0,35 км | МУП «Горводоканал» | 64,276 |  |
| 4.3 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская, протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |  |
| 4.4 | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | МУП «Горводоканал» | 10,000 |  |
| 4.5 | Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 30,000 |  |
| 4.6 | Строительство водовода Д 400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительной насосной станции, протяженностью 3,5 км | МУП «Горводоканал» | 91,924 |  |
| 4.7 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 150,000 |  |
| 4.8 | «Строительство. Канализование объектов ГУ ФСИН и жилого поселка в Октябрьском районе», 2Д 180 мм, протяженность 1,5 км, КНС 1000 м куб./сут | МУП «Горводоканал» | 109,688 |  |
| 4.9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм, протяженностью 0,7 км | МУП «Горводоканал» | 90,653 |  |
| 4.10 | Строительство канализационного коллектора Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского, протяженностью 0,34 км | МУП «Горводоканал» | 8,000 |  |
| 4.11 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 221,835 |  |
| 4.12 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм, протяженностью 3,51 км | МУП «Горводоканал» | 53,035 |  |
| 4.13 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 68,747 |  |
| 4.14 | Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ 1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 4.15 | Строительство напорного коллектора Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм), протяженностью 1,5 км | МУП «Горводоканал» | 25,000 |  |
| 4.16 | Строительство напорного трубопровода подачи осадка, Д 300 мм, протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 20,903 |  |
| 4.17 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь), площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 10,000 |  |
| 4.18 | Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция № 14» | МУП «Горводоканал» | 20,000 |  |
| 4.19 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 5,000 |  |
| 4.20 | Реконструкция объекта: «Дюкера через р. Обь в створе ул. Саратовской Д 1200 мм», протяженностью 1,1 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |  |
| 4.21 | Реконструкция объекта: «Коллектор от КК-99 до КК-108» инв. № 22676, по ул. Котовского, Д 1200 мм, протяженностью 0,4 км | МУП «Горводоканал» | 45,369 |  |
| 4.22 | Реконструкция объекта: «Канализация притока к правобережному коллектору ул. Нарымской, щитовая часть, инв. № 14942, рег. № 14943. Напорный канализационный коллектор 2Д Линейного ж/м, 2-я очередь, инв. № 19703, рег.№ 19705, рег. № 19704, рег. № 19706» | МУП «Горводоканал» | 38,558 |  |
| 4.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |  |
| 4.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |  |
| 4.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |  |
| 4.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |  |
| 4.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |  |
| 4.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |  |
| 4.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |  |
| 4.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |  |
| 4.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |  |
| 4.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |  |
| 4.33 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |  |
| 4.34 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |  |
| 4.35 | Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирово | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |  |
| 4.36 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |  |
| 4.37 | Модернизация КНС-5 (замена насосных агрегатов и механических решеток, установка частотного регулирования) | ФГУП «УЭВ» | 11,200 |  |
| Итого за 2021 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 1522,781 |
| Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 314,200 |
| Итого за 2021 год |  |  |  | 1836,981 |
| 5 | 2022 год |  |  |  |
| 5.1 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского», протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |  |
| 5.2 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская», протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |  |
| 5.3 | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | МУП «Горводоканал» | 25,000 |  |
| 5.4 | Модернизация объекта: «Насосная станция Кировского участка НФС-1» | МУП «Горводоканал» | 98,174 |  |
| 5.5 | Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3» | МУП «Горводоканал» | 3,000 |  |
| 5.6 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм», протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 151,647 |  |
| 5.7 | Строительство объекта: «Канализационный коллектор Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского», протяженностью 0,34 км | МУП «Горводоканал» | 262,454 |  |
| 5.8 | Реконструкция объекта: Коллекторный тоннель от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)» | МУП «Горводоканал» | 101,373 |  |
| 5.9 | Строительство площадки объекта: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 50,000 |  |
| 5.10 | Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция № 14» | МУП «Горводоканал» | 107,125 |  |
| 5.11 | Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция № 20» | МУП «Горводоканал» | 20,000 |  |
| 5.12 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 5,000 |  |
| 5.13 | Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 28,011 |  |
| 5.14 | Строительство объекта: «Цех термической утилизации осадка ОСК», проектирование | МУП «Горводоканал» | 8,501 |  |
| 5.15 | Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь в створе ул. Саратовской Д 1200 мм», протяженностью 1,1 км | МУП «Горводоканал» | 55,018 |  |
| 5.16 | Строительство объекта: «Дюкер через р. Обь Д 1000 мм на Заельцовском коллекторе», протяженностью 1,6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 5,014 |  |
| 5.17 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |  |
| 5.18 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |  |
| 5.19 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |  |
| 5.20 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |  |
| 5.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |  |
| 5.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |  |
| 5.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |  |
| 5.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |  |
| 5.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |  |
| 5.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |  |
| 5.27 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |  |
| 5.28 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |  |
| 5.29 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |  |
| 5.30 | Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до поселка Кирова | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |  |
| 5.31 | Модернизация КНС-5 (замена насосных агрегатов и механических решеток, установка частотного регулирования) | ФГУП «УЭВ» | 148,800 |  |
| Итого за 2022 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 1232,242 |
| Итого за 2022 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 451,800 |
| Итого за 2022 год |  |  |  | 1684,042 |
| 6 | 2023 год |  |  |  |
| 6.1 | Строительство объекта: «Водовод 2Д 600 мм вдоль Северного объезда», протяженностью 3,8 км | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 6.2 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского», протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |  |
| 6.3 | Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская», протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 10,848 |  |
| 6.4 | Строительство объекта: «Водовод № 5 от насоснофильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм», протяженностью 6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 1,000 |  |
| 6.5 | Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | МУП «Горводоканал» | 25,000 |  |
| 6.6 | Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная», протяженностью 0,9 км | МУП «Горводоканал» | 2,000 |  |
| 6.7 | Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная», протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 34,486 |  |
| 6.8 | Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 10,000 |  |
| 6.9 | Строительство резервуара чистой воды 10000 м куб. на НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 10,000 |  |
| 6.10 | Строительство коллектора «Северный» Д 1500 мм, протяженностью 2,2 км (1 этап) | МУП «Горводоканал» | 15,000 |  |
| 6.11 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь), площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 216,203 |  |
| 6.12 | Модернизация канализационной насосной станции № 20 | МУП «Горводоканал» | 107,309 |  |
| 6.13 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 80,000 |  |
| 6.14 | Строительство дюкера от КНС-17 через р. Иня Д 1000 мм, протяженность 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 68,149 |  |
| 6.15 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |  |
| 6.16 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |  |
| 6.17 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |  |
| 6.18 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |  |
| 6.19 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |  |
| 6.20 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |  |
| 6.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |  |
| 6.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |  |
| 6.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |  |
| 6.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |  |
| 6.25 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |  |
| 6.26 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |  |
| 6.27 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |  |
| Итого за 2023 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 988,920 |
| Итого за 2023 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 294,000 |
| Итого за 2023 год |  |  |  | 1282,920 |
| 7 | 2024 год |  |  |  |
| 7.1 | Строительство водовода 2Д 600 мм вдоль Северного объезда, протяженностью 3,8 км | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 7.2 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского, протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 10,919 |  |
| 7.3 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко, протяженностью 1,7 км | МУП «Горводоканал» | 1,390 |  |
| 7.4 | Строительство водовода Нижней зоны, Д 1200 мм. протяженностью 16,6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 4,000 |  |
| 7.5 | Строительство водовода № 5 от насоснофильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм, протяженностью 6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 9,376 |  |
| 7.6 | Строительство повысителыюй насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино | МУП «Горводоканал» | 25,000 |  |
| 7.7 | Строительство водовода Д 1000 мм по ул. Комсомольская от ул. Чемская до пересечения ул. Аникина и ул. Тюменская, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |  |
| 7.8 | Строительство водовода, подающего воду в резервуары чистой воды насосной станции Кировского участка НФС-1 Д 1000 мм, протяженностью 1,4 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |  |
| 7.9 | Строительство водовода Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная, протяженностью 0,9 км | МУП «Горводоканал» | 31,637 |  |
| 7.10 | Строительство водовода Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного, протяженность 1,4 км | МУП «Горводоканал» | 30,685 |  |
| 7.11 | Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 27,000 |  |
| 7.12 | Строительство резервуара чистой воды 10000 м куб. на НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 110,929 |  |
| 7.13 | Строительство коллектора «Северный» Д 1500 мм, протяженностью 2,2 км | МУП «Горводоканал» | 85,000 |  |
| 7.14 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 81,310 |  |
| 7.15 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |  |
| 7.16 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |  |
| 7.17 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |  |
| 7.18 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |  |
| 7.19 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |  |
| 7.20 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |  |
| 7.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |  |
| 7.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |  |
| 7.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |  |
| 7.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |  |
| 7.25 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |  |
| 7.26 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |  |
| Итого за 2024 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 792,171 |
| Итого за 2023 год по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 285,000 |
| Итого за 2024 год |  |  |  | 1077,171 |
| 8 | 2025 год |  |  |  |
| 8.1 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 8.2 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |  |
| 8.3 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |  |
| 8.4 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 8.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 8.6 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 60,000 |  |
| 8.7 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 8.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны | МУП «Горводоканал» | 355,000 |  |
| 8.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |  |
| 8.10 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |  |
| 8.11 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |  |
| 8.12 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |  |
| 8.13 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 350,000 |  |
| 8.14 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,053 |  |
| 8.15 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,053 |  |
| 8.16 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |  |
| 8.17 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,274 |  |
| 8.18 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |  |
| 8.19 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |  |
| 8.20 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |  |
| 8.21 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,831 |  |
| 8.22 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,221 |  |
| 8.23 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |  |
| 8.24 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |  |
| 8.25 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 150,000 |  |
| 8.26 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |  |
| 8.27 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |  |
| 8.28 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |  |
| 8.29 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |  |
| 8.30 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |  |
| 8.31 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |  |
| 8.32 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |  |
| 8.33 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |  |
| 8.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |  |
| 8.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |  |
| 8.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |  |
| 8.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |  |
| 8.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |  |
| 8.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |  |
| 8.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |  |
| 8.41 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |  |
| 8.42 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 360,000 |  |
| 8.43 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ | МУП «Горводоканал» | 125,000 |  |
| 8.44 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 120,200 |  |
| 8.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |  |
| 8.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |  |
| 8.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |  |
| 8.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |  |
| 8.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |  |
| Итого за 2025 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 4751,514 |
| Итого за 2025 год |  |  |  | 4751,514 |
| 9 | 2026 год |  |  |  |
| 9.1 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |  |
| 9.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |  |
| 9.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 9.4 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 9.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 9.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |  |
| 9.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |  |
| 9.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей п. Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |  |
| 9.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |  |
| 9.10 | Строительство водоводов левого берега | МУП «Горводоканал» | 550,000 |  |
| 9.11 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,858 |  |
| 9.12 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,858 |  |
| 9.13 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |  |
| 9.14 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,401 |  |
| 9.15 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |  |
| 9.16 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |  |
| 9.17 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |  |
| 9.18 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,314 |  |
| 9.19 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,543 |  |
| 9.20 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |  |
| 9.21 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |  |
| 9.22 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 350,000 |  |
| 9.23 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |  |
| 9.24 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 125,000 |  |
| 9.25 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |  |
| 9.26 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |  |
| 9.27 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |  |
| 9.28 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |  |
| 9.29 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |  |
| 9.30 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |  |
| 9.31 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС N 1 | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 9.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |  |
| 9.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |  |
| 9.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |  |
| 9.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |  |
| 9.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |  |
| 9.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |  |
| 9.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |  |
| 9.39 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |  |
| 9.40 | Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 9.41 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 270,500 |  |
| 9.42 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ | МУП «Горводоканал» | 125,000 |  |
| 9.43 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 25,000 |  |
| 9.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |  |
| 9.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |  |
| 9.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |  |
| 9.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |  |
| 9.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |  |
| Итого за 2026 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 4724,372 |
| Итого за 2026 год |  |  |  | 4724,372 |
| 10 | 2027 год |  |  |  |
| 10.1 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |  |
| 10.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны N 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |  |
| 10.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 10.4 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 10.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 10.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |  |
| 10.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |  |
| 10.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |  |
| 10.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |  |
| 10.10 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 700,000 |  |
| 10.11 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,744 |  |
| 10.12 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,744 |  |
| 10.13 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |  |
| 10.14 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,641 |  |
| 10.15 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |  |
| 10.16 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |  |
| 10.17 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |  |
| 10.18 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,845 |  |
| 10.19 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,897 |  |
| 10.20 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |  |
| 10.21 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |  |
| 10.22 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 125,000 |  |
| 10.23 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |  |
| 10.24 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |  |
| 10.25 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 100,000 |  |
| 10.26 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |  |
| 10.27 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |  |
| 10.28 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |  |
| 10.29 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |  |
| 10.30 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС N 1 | МУП «Горводоканал» | 107,000 |  |
| 10.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |  |
| 10.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |  |
| 10.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |  |
| 10.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |  |
| 10.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |  |
| 10.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |  |
| 10.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |  |
| 10.38 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |  |
| 10.39 | Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 10.40 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 89,500 |  |
| 10.41 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 54,700 |  |
| 10.42 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |  |
| 10.43 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |  |
| 10.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |  |
| 10.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,10 |  |
| 10.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |  |
| Итого за 2027 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 3978,889 |
| Итого за 2027 год |  |  |  | 3978,889 |
| 11 | 2028 год |  |  |  |
| 11.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 250,000 |  |
| 11.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |  |
| 11.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |  |
| 11.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |  |
| 11.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 11.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |  |
| 11.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |  |
| 11.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |  |
| 11.9 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 750,000 |  |
| 11.10 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,718 |  |
| 11.11 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,718 |  |
| 11.12 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |  |
| 11.13 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,005 |  |
| 11.14 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |  |
| 11.15 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |  |
| 11.16 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |  |
| 11.17 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,430 |  |
| 11.18 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,287 |  |
| 11.19 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 200,000 |  |
| 11.20 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |  |
| 11.21 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |  |
| 11.22 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |  |
| 11.23 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 400,000 |  |
| 11.24 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |  |
| 11.25 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |  |
| 11.26 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |  |
| 11.27 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |  |
| 11.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |  |
| 11.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |  |
| 11.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |  |
| 11.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |  |
| 11.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |  |
| 11.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |  |
| 11.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |  |
| 11.35 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |  |
| 11.36 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |  |
| 11.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |  |
| 11.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |  |
| 11.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |  |
| 11.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |  |
| 11.41 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |  |
| Итого за 2028 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 3895,388 |
| Итого за 2028 год |  |  |  | 3895,388 |
| 12 | 2029 год |  |  |  |
| 12.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 250,000 |  |
| 12.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |  |
| 12.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |  |
| 12.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 330,000 |  |
| 12.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 12.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |  |
| 12.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |  |
| 12.8 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 850,000 |  |
| 12.9 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,790 |  |
| 12.10 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,790 |  |
| 12.11 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |  |
| 12.12 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 16,506 |  |
| 12.13 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |  |
| 12.14 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |  |
| 12.15 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |  |
| 12.16 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,073 |  |
| 12.17 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,716 |  |
| 12.18 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 690,000 |  |
| 12.19 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |  |
| 12.20 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |  |
| 12.21 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 3000,000 |  |
| 12.22 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |  |
| 12.23 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |  |
| 12.24 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |  |
| 12.25 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |  |
| 12.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |  |
| 12.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |  |
| 12.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |  |
| 12.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |  |
| 12.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |  |
| 12.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |  |
| 12.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |  |
| 12.33 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |  |
| 12.34 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |  |
| 12.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |  |
| 12.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |  |
| 12.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |  |
| 12.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |  |
| 12.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |  |
| Итого за 2029 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 6672,109 |
| Итого за 2029 год |  |  |  | 6672,109 |
| 13 | 2030 год |  |  |  |
| 13.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 234,820 |  |
| 13.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм, протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 65,630 |  |
| 13.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |  |
| 13.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны N 2 | МУП «Горводоканал» | 330,000 |  |
| 13.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |  |
| 13.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |  |
| 13.7 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 850,000 |  |
| 13.8 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,969 |  |
| 13.9 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,969 |  |
| 13.10 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |  |
| 13.11 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,157 |  |
| 13.12 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |  |
| 13.13 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |  |
| 13.14 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |  |
| 13.15 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,780 |  |
| 13.16 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,188 |  |
| 13.17 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 600,000 |  |
| 13.18 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |  |
| 13.19 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |  |
| 13.20 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 3500,000 |  |
| 13.21 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |  |
| 13.22 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |  |
| 13.23 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |  |
| 13.24 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |  |
| 13.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |  |
| 13.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |  |
| 13.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |  |
| 13.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |  |
| 13.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |  |
| 13.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |  |
| 13.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |  |
| 13.32 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |  |
| 13.33 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |  |
| 13.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |  |
| 13.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |  |
| 13.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |  |
| 13.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |  |
| 13.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |  |
| Итого за 2030 год по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 7037,951 |
| Итого за 2030 год |  |  |  | 7037,951 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Горводоканал» |  |  |  | 46001,996 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» |  |  |  | 1350,220 |
| Итого за 2018 – 2030 годы |  |  |  | 47352,216 |

Примечания: используемые сокращения:

Д – диаметр;

КГН – камера гашения напора;

КК – канализационный колодец;

КНС – канализационная насосная станция;

НС – насосная станция;

НФС – насосно-фильтровальная станция;

ПНС – повысительная насосная станция;

ОСК – очистные сооружения канализации;

- РЧВ – резервуары чистой воды.

- ______________

- Приложение 5

- к решению Совета депутатов

- депутатов

- города Новосибирска

- от ____________ № _______

- Таблица 90

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Электроснабжение, в том числе: | млн. руб. | 456,976 | 452,585 | 903,078 | 502,057 | 492,988 | 684,970 | 465,581 | 510,748 | 75,078 | 75,268 | 76,898 | 78,358 | 76,818 |
| 1.1 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. | 22,626 | 14,855 | 22,708 | 24,837 | 23,508 | 22,540 | 21,781 | 12,128 | 10,078 | 9,268 | 9,898 | 10,358 | 9,818 |
| 1.2 | АО «РЭС» | млн. руб. | 378,350 | 380,730 | 822,370 | 418,220 | 409,480 | 605,430 | 381,800 | 435,620 | – | – | – | – | – |
| 1.3 | МУП «Электросеть» | млн. руб. | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 57,000 | 62,000 | 63,000 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | 67,000 |
| 2 | Теплоснабжение, в том числе: | млн. руб. | 1849,857 | 2531,088 | 4145,490 | 1311,072 | 1148,672 | 1145,002 | 1159,502 | 1218,503 | 1532,498 | 1513,285 | 1308,204 | 1122,577 | 815,534 |
| 2.1 | АО «СИБЭКО» | млн. руб. | 1653,917 | 2428,988 | 3835,560 | 1106,242 | 995,072 | 940,402 | 930,402 | 990,203 | 1304,198 | 1184,985 | 1281,204 | 1095,577 | 788,534 |
| 2.2 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. | 195,940 | 102,100 | 309,930 | 204,830 | 153,600 | 204,600 | 229,100 | 228,300 | 228,300 | 328,300 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение, в том числе: | млн. руб. | 4457,159 | 4550,364 | 1403,356 | 1836,981 | 1684,042 | 1282,920 | 1077,171 | 4751,514 | 4724,372 | 3978,889 | 3895,388 | 6672,109 | 7037,951 |
| 3.1 | МУП «Горводоканал» | млн. руб. | 4454,549 | 4547,754 | 1403,356 | 1522,781 | 1232,242 | 988,920 | 792,171 | 4751,514 | 4724,372 | 3978,889 | 3895,388 | 6672,109 | 7037,951 |
| 3.2 | ФГУП «УЭВ» | млн. руб. | 2,610 | 2,610 | – | 314,200 | 451,800 | 294,000 | 285,000 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Газоснабжение, в том числе: | млн. руб. | 5,448 | 3,737 | 12,289 | 14,173 | 8,714 | 13,130 | 16,103 | 17,764 | 19,037 | 8,057 | 7,249 | 9,381 | 30,006 |
| 4.1 | ОАО «ГГС» | млн. руб. | 5,448 | 3,737 | 5,932 | 7,820 | 3,021 | 7,913 | 6,914 | 10,191 | 19,037 | 8,057 | 7,249 | 9,381 | 10,387 |
| 4.2 | МУП «Энергия» | млн. руб. | – | – | 6,357 | 6,353 | 5,693 | 5,217 | 9,189 | 7,573 | – | – | – | – | 19,619 |
| 5 | ТКО, в том числе: | млн. руб. | 13,443 | 13,940 | 10,450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.1 | МУП «Спецавтохозяйство» | млн. руб. | 9,800 | 10,300 | 6,800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2 | ФГУП «ЖКХ ННЦ» | млн. руб. | 3,643 | 3,640 | 3,650 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Итого по Программе | млн. руб. | 6782,883 | 7551,714 | 6474,663 | 3664,283 | 3334,416 | 3126,022 | 2718,357 | 6498,529 | 6350,985 | 5575,499 | 5287,739 | 7882,425 | 7960,309 |

- _______________